## TUB-4B
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-03-05-01-07
Fecha: Julio 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 02
TUBO DE PVC DE 1/2" X 19' SDR-26 | [5 empty] | Código | TUB-4B
[6 empty] | EDS | 1003106
EDN
EDE
Item | Descripción |  | Unidad | Pedido | Ofrecido |  | Comentarios
1 | Proceso |  | …. | (*)
2 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
3 | Fabricante |  | …. | (*)
4 | Modelo |  | …. | (*)
5 | Pais de origen |  | …. | (*)
6 | Norma de Fabricacion |  | …. | ASTM D2241
7 | Material |  | …. | PVC
8 | Caracteristica del material |  | …. | Resistente a los rayos UV
6 | Longitud |  | Pies | 19
7 | Diametro nominal |  | Pulg | 1/2"
8 | Presion de trabajo |  | Psi | 160
9 | Color |  | …. | Blanco
( * ) Indicado por oferente
Fecha de la oferta
| Nombre y firma del oferente |  |  |  |  | SELLO
COMENTARIOS:
* Esta Planilla deber ser debidamente firmada y sellada por el oferente. * Todos los campos requeridos deben ser completados en su totalidad. * En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta Planilla de Datos Garantizados.