## PRESUP LOTES Y SERVIC S
ESTIMADO DE COSTOS PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR LOTES Y SERVICIO, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE
No. | DESCRIPCION | CANT. | UD | PRECIO | COSTO RD$ | SUB TOTAL RD$
FASE A | REHABILITACION RED ALCANTARILLADO SANITARIO (15,200 ML)
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
1.1 | Corte de Asfalto con Maquina (e=3") | 200 | ML |  | 0
1.2 | Excavación con Retro Excavadora | 108 | M3 |  | 0
1.3 | Asiento de Arena Tuberías | 8 | M3 |  | 0
1.4 | Suministro y Colocación de Material de Relleno (Caliche) | 97.31 | M3 |  | 0
1.5 | Relleno Compactado con Maquito | 97.31 | M3 |  | 0
1.6 | Bote de Sobrantes (a 10 Km) | 140.4 | M3 |  | 0 | 0
2 | SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS:
2.1 | Ø 8" PVC - SDR - 32.5 Espiga y Campana | 80 | ML |  | 0
2.2 | Ø 12" PVC - SDR - 32.5 Espiga y Campana | 20 | ML |  | 0 | 0
3 | COLOCACION DE TUBERIAS:
3.1 | Ø 8" PVC - SDR - 32.5 Espiga y Campana | 80 | ML |  | 0
3.2 | Ø 12" PVC - SDR - 32.5 Espiga y Campana | 20 | ML |  | 0 | 0
4 | REGISTROS DE:
4.1 | Ladrillos de Profundidad de 2.00 A 3.00 mts | 2 | UD |  | 0 | 0
5 | REPARACION DE REGISTRO EXISTENTE:
5.1 | Reparación de Base Soporte Tapa Registro) | 80 | UD |  | 0
5.2 | Reconstrucción de Registro) | 25 | UD |  | 0
5.3 | Suministro y Colocación de Tapa Para Registro en fibra de vidrio D400 | 25 | UD |  | 0 | 0
6 | LIMPIEZA RED ALCANTARILLADO SANITARIO:
6.1 | Extracción de Residuos Solidos en Tuberías Con Camión Hidro-Limpiadora, mantenimiento continuo del servicio sanitario (sustitución de lineas, limpieza de imbornales, limpieza de septicos). | 15200 | HR |  | 0
6.2 | Bote Material Contaminante | 456 | M3 |  | 0 | 0
7 | REPARACION DE ACOMETIDAS SANITARIAS:
7.1 | Ø8" X 4" PVC | 100 | UD |  | 0 | 0
8 | TRANSPORTE INTERNO DE TUBERIAS:
8.1 | Ø 8" PVC - SDR - 32.5 Espiga y Campana | 80 | ML |  | 0
8.2 | Ø 12" PVC - SDR - 32.5 Espiga y Campana | 20 | ML |  | 0 | 0
9 | MANEJO DE AGUAS (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
10 | ROTURA DE:
10.1 | Acera | 500 | M2 |  | 0
10.2 | Contén | 500 | ML |  | 0 | 0
11 | REPOSICION DE:
11.1 | Servicio Existente (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0
11.2 | Indemnizacion (Desalojo) de Viviendas | 1 | PA |  | 0
11.3 | Acera | 500 | M2 |  | 0
11.4 | Contén | 500 | ML |  | 0
11.5 | Asfalto e=3" | 500 | M2 |  | 0 | 0
12 | SEÑALIZACION Y PASARELA (Letrero, Cinta) (Cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
13 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  |  | 0
FASE B | REHABILITACION DE LAGUNA
1 | Preliminares
1.1 | Replanteo General y Nivelación | 2 | Meses |  | 0
1.2 | Control del Tránsito en Vías existentes de acceso a la obra (Cubicar Desglosado) | 1 | P.A. |  | 0
1.3 | Oficina de Campo/Campamento obra (Cubicar desglosado) | 8 | Meses |  | 0 | 0
2 | Demoliciones:
2.1 | Limpieza, Desmonte y Destronque (Cubicar Desglosado) | 1 | P.A. |  | 0
2.2 | Estructuras existentes (Cubicar Desglosado) | 1 | P.A. |  | 0
2.3 | Bote de Escombros (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
3 | Movimiento de tierra:
3.1 | Limpieza de laguna con Retro | 12165 | M3 |  | 0
3.2 | Bote de Material sobrante a 15 km | 14598 | M3 |  | 0 | 0
4 | Canalización agua de entrada a laguna hacia cañada
4.1 | Excavacion en material no clasificado con equipo | 220 | M3 |  | 0
4.2 | Suministro y colocación de Asiento de arena | 11 | M3 |  | 0
4.3 | Suministro de material de relleno | 68.62 | M3 |  | 0
4.4 | Compactación de relleno | 188.74 | M3 |  | 0
4.5 | Bote de material sobrante | 103.51 | M3 |  | 0
4.6 | Suministro de tubería de 20" PVC SDR-32.5 | 105.26 | Ml |  | 0
4.7 | Colocación de tubería de 20" PVC SDR-32.5 | 105.26 | Ml |  | 0
4.8 | Interconexión de tubería de 20" a registro existente | 1 | PA |  | 0 | 0
5 | Manejo de agua con bomba de achique:
5.1 | Ø6" | 30 | DIAS |  | 0 | 0
6 | Suministro y Colocación Protección Lagunas (Revestimientos):
6.1 | Suministro y colocación protección geotextil no tejido MT-300 | 9623.6 | M2 |  | 0
6.2 | Suministro y colocación geomembrana de HDPE 1 mm de espesor | 9623.6 | M2 |  | 0 | 0
7 | Bloques de Anclaje Perimetral:
7.1 | Preliminares:
7.1.1 | Replanteo | 1 | PA |  | 0
7.2 | Movimientos de Tierra:
7.2.1 | Excavación a mano para bloque de anclaje | 4.56 | M3 |  | 0
7.2.2 | Bote de Material sobrante a 15 km | 5.47 | M3 |  | 0
7.3 | Hormigón Simple:
3.3.1 | Hormigón simple f'c = 180 kg/cm2 para bloque de anclaje | 3.04 | M3 |  | 0 | 0
8 | Construcción Vertedero en Hormigón Armado:
8.1 | Preliminares:
8.1.1 | Replanteo | 1 | PA |  | 0
8.2 | Movimiento de Tierra:
8.2.1 | Excavación para foso vertedero | 61.2 | M3 |  | 0
8.2.2 | Bote material excavado | 91.8 | M3 |  | 0
8.3 | Hormigones: |  | M3
8.3.1 | Hormigón de limpieza en fondo vertedero f'c = 100 kg/cm2 con 0.10 m de espesor | 4.9 | M3 |  | 0
8.3.2 | Hormigón armado losa fondo vertedero f'c = 350 kg/cm2 con impermeabilizante, doblemente armado con Ø 1/2" @ 0.20 m vertical en AC y Ø 3/8" @ 0.20 m horizontal | 12.24 | M3 |  | 0
8.3.3 | Hormigón armado en muros vertedero f'c = 350 kg/cm2 con impermeabilizante, doblemente armado con Ø 1/2" @ 0.20 m vertical en AC y Ø 3/8" @ 0.20 m horizontal | 12.24 | M3 |  | 0
8.4 | Terminación de Superficies:
8.4.1 | Fraguache | 94.86 | M2 |  | 0
8.4.2 | Pañete | 94.86 | M2 |  | 0
8.4.3 | Cantos | 91.8 | Ml |  | 0
8.5 | Misceláneos:
8.5.1 | Perforación de pozo a 120 pl y suministro de bomba sumergible de 4 HP | 1 | UD |  | 0
8.5.2 | Construcción de registros sanitarios de ladrillos de h=2.00 mt. | 3 | UD |  | 0 | 0
9 | Construcción de cabezal de descarga
9.1 | Excavación | 2.93 | mt3 |  | 0
9.2 | Suministro y compactación de relleno | 1.76 | mt3 |  | 0
9.3 | Bote | 1.52 | mt3 |  | 0
9.4 | Hormigón armado en Zapata | 0.78 | mt3 |  | 0
9.5 | Hormigón armado en Muro | 0.26 | mt3 |  | 0
9.6 | Muro de saco | 0.73 | mt3 |  | 0 | 0
10 | Construcción de canal de descarga (L=15.00 mt.)
10.1 | Excavación | 37.5 | mt3 |  | 0
10.2 | Relleno | 18 | mt3 |  | 0
10.3 | Bote | 25.35 | mt3 |  | 0
10.4 | Hormigón armado en muros interiores (e=0.10 mt.) | 0.23 | mt3 |  | 0
10.5 | Hormigón armado en muros exteriores (e=0.15 mt.) | 2.25 | mt3 |  | 0
10.6 | Losa de fondo (e=0.15 mt) | 2.93 | mt3 |  | 0 | 0
11 | Transporte de:
11.1 | Material Interno (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
12 | Limpieza continua y final | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  |  | 0
FASE C | CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR
1 | Trabajos Preliminares:
1.1 | Replanteo (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
2 | Movimientos de Tierra:
2.1 | Excavacion | 34.87 | M3 |  | 0
2.2 | Bote de material excavado (CE = 1.50) | 55.79 | M3 |  | 0
2.3 | Suministro material de relleno | 9.48 | M3 |  | 0
2.4 | Compactación de material de relleno | 6.54 | M3 |  | 0 | 0
3 | Hormigones:
3.1 | Hormigón limpieza en fundaciones, f'c = 100 kg/cm2 y e= 0.10 m | 4.3 | m3 |  | 0
3.2 | Hormigón armado en losas plataforma, f'c = 350 kg/cm2 con impermeabilizante de (0.80 x 1.73) m y e= 0.10 m (3 uds) | 0.42 | m3 |  | 0
3.3 | Losa de piso en hormigón armado f'c = 350 kg/cm2 con impermeabilizante | 10.76 | m3 |  | 0
3.4 | Muros interiores y perimetral en hormigón armado f'c = 350 kg/cm2 con impermeabilizante | 3.9 | m3 |  | 0
3.5 | Muro interior (central) en hormigón armado f'c = 350 kg/cm2 con impermeabilizante, e = 0.20 m | 2.39 | m3 |  | 0
3.6 | Muro interior en hormigón armado f'c = 350 kg/cm2 con impermeabilizante, e= 0.15 m | 0.24 | m3 |  | 0
3.7 | Escalones y descanso en hormigón armado f'c = 210 kg/cm2 (incluye terminación), e= 0.12 m | 0.89 | m3 |  | 0 | 0
4 | Terminación de Superficies:
4.1 | Fraguache | 51.3 | m2 |  | 0
4.2 | Pañete liso y a plomo | 51.3 | m2 |  | 0
4.3 | Cantos | 37.32 | ml |  | 0 | 0
5 | Misceláneos:
5.1 | Suministro y colocación rejilla en acero inoxidable con 13 barras de Ø 1/2" con separación de 0.025 m | 1 | ud |  | 0
5.2 | Peldaños de escalera interior de Ø3/4" en acero barras lisas | 5 | ud |  | 0
5.3 | Suministro y Colocación Compuerta Hermética con vástago deslizante 1.00 X 1.00 M de acero inoxidable privista de marco metálico, fabricada localmente (Presentar Factura) | 4 | uds |  | 0
5.4 | Válvulas de compuerta de 8" para desague | 2 | uds |  | 0
5.5 | Acople tubería de 24" (entrada a desarenador) | 1 | ud |  | 0
5.6 | Acople tuberías de 20" (salidas de desarenador) | 2 | uds |  | 0
5.7 | Terminación de piso con flotadores mecánicos y aplicación de mortero de cuarzo como endurecedor superficial y curador Supracure en losa de piso | 43.03 | m2 |  | 0
5.8 | Suministro y aplicación de curador Supracure en superficie de losas | 43.03 | m2 |  | 0
5.9 | Junta Water Stop en muros de hormigón | 131.08 | ml |  | 0
5.1 | Pintura industrial en parte exterior de muros | 14.02 | m2 |  | 0
5.11 | Baranda escalera de acceso en hierro negro de 2" (incluye soporte de 2 1/2", placas y tornillos) | 38.74 | pl |  | 0
5.12 | Placas divisorias de flujo, en acero inoxidable | 4 | ud |  | 0
5.13 | Suministro y colocación de letrero informativo con logo de la institución | 1 | ud |  | 0
5.14 | Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  |  | 0
FASE D | CONSTRUCCIÓN CASETA DE OPERADOR DE UN DORMITORIO
1 | Trabajos Preliminares:
1.1 | Replanteo | 1 | PA |  | 0 | 0
2 | Movimiento de tierra:
2.1 | Excavación con Retroexcavadora | 15.12 | M3 |  | 0
2.2 | Relleno Compactado de Reposición | 7.56 | M3 |  | 0
2.3 | Bote de Material Sobrante ( para 15.00 Km ) | 9.83 | M3 |  | 0 | 0
3 | Hormigón Armado (f'c=210 Kg/cm2) en:
3.1 | Zapatas de muros de 0.15 mt. | 3.78 | M3 |  | 0
3.2 | Dinteles | 0.17 | M3 |  | 0
3.3 | Viga de amarre | 1.01 | M3 |  | 0
3.4 | Losa de techo | 3.86 | M3 |  | 0 | 0
4 | Muros de bloques de:
4.1 | 0.15 mt. BNP | 25.2 | M2 |  | 0
4.2 | 0.15 mt. SNP | 85.68 | M2 |  | 0 | 0
5 | Terminación de Superficie:
5.1 | Fraguache de viga, dinteles y losa de techo | 47.89 | M2 |  | 0
5.2 | Pañete Interior y exterior | 171.36 | M2 |  | 0
5.3 | Fino Losa de Techo | 32.18 | M2 |  | 0
5.4 | Cantos | 135.7 | ML |  | 0
5.5 | Impermeabilizante Manto de 3 mm., reforz. con poliester, 10 mts2 (8 años gar.) | 32.18 | M2 |  | 0 | 0
6 | Terminación de pisos:
6.1 | Torta de piso | 2.65 | M3 |  | 0
6.2 | Piso de cerámica | 26.5 | M2 |  | 0
6.3 | Zócalos de cerámica | 52.8 | ML |  | 0
6.4 | Acera perimetral | 21.4 | M2 |  | 0 | 0
7 | Revestimiento:
7.1 | De cerámica en cocina | 1.4 | M2 |  | 0
7.2 | De cerámica en baño | 9.09 | M2 |  | 0 | 0
8 | Portage:
8.1 | Puertas everdoor | 5 | UD |  | 0
8.2 | Ventanas salomónicas de aluminio | 85 | P2 |  | 0
8.3 | Tope de marmolite | 13.34 | P2 |  | 0 | 0
9 | Instalación Sanitaria:
9.1 | Construcción pileta de baño, incluye revestimiento | 1 | ud |  | 0
9.2 | Suministro y colocación lavamanos | 1 | ud |  | 0
9.3 | Suministro y colocación inodoro | 1 | ud |  | 0
9.4 | Suministro y colocación fregadero sencillo | 1 | ud |  | 0
9.5 | Suministro y colocación lavadero, incluye muro soporte | 1 | ud |  | 0
9.6 | Construcción trampa de grasa | 1 | ud |  | 0
9.7 | Construcción desagüe de piso en baño | 1 | ud |  | 0
9.8 | Construcción ventilación de Ø 3" | 1 | ud |  | 0
9.9 | Construcción cámaras de inspección | 2 | uds |  | 0
9.1 | Tubería de 3/4" PVC SCH-40 | 26.09 | ml |  | 0
9.11 | Tubería de1/2" PVC SCH-40 | 5.79 | ml |  | 0
9.12 | Tubería de 2" PVC SDR-32.5 | 10.31 | ml |  | 0
9.13 | Piezas | 1 | pa |  | 0
9.14 | Movimiento de tierra para tubería | 1 | pa |  | 0
9.15 | Prueba hidrostática del sistema de agua potable | 1 | pa |  | 0
9.16 | Cemento solvente | 1 | gl |  | 0
9.17 | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
10 | Instalación eléctrica (incluye poste y conexión eléctrica exterior) (cubicar desglosado): | 1 | PA |  | 0 | 0
11 | Misceláneos:
11.1 | Pintura interior acrílica | 203.54 | m2 |  | 0
11.2 | Hierro forjado de Ø 1/2" en puertas y ventanas, incluye pintura | 215.76 | p2 |  | 0
11.3 | Suministro y colocación letrero informativo con logo de la institución | 1 | ud |  | 0
11.4 | Limpieza continu y final | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  |  | 0
FASE E | VERJA PERIMETRAL (441.10 ML):
1 | Preliminares:
1.1 | Replanteo | 1 | PA |  | 0 | 0
2 | Movimientos de Tierra:
2.1 | Excavación para zapata de muros y columnas | 249.03 | m3n |  | 0
2.2 | Suministro y colocación relleno de reposición | 116.42 | m3s |  | 0
2.3 | Bote de material sobrante | 323.74 | m3s |  | 0 | 0
3 | Hormigón Simple:
3.1 | Hormigón de baja resistencia f'c = 100 kg/cm2, para nivelación | 10.01 | m3 |  | 0 | 0
4 | Hormigón Armado:
4.1 | Zapata de muros de bloques f'c = 210 kg/cm2 | 50.07 | m3 |  | 0
4.2 | Zapata de columnas Z1 (0.70 x 0.70) m, f'c = 210 kg/cm2 | 11.17 | m3 |  | 0
4.3 | Zapata de columnas Z2 (0.95 x 0.70) m, f'c = 210 kg/cm2 | 7.38 | m3 |  | 0
4.4 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m, f'c = 210 kg/cm2 | 15.3 | m3 |  | 0
4.5 | Columnas de amarre (0.30 x 0.20) m, f'c = 210 kg/cm2 | 0.31 | m3 |  | 0
4.6 | Viga de coronación f'c = 210 kg/cm2 | 17.8 | m3 |  | 0 | 0
5 | Muros de Bloques:
5.1 | De 0.15 mt, BNP | 248.39 | m2 |  | 0
5.2 | De 0.15 mt, SNP violinado ambas caras | 827.98 | m2 |  | 0 | 0
6 | Terminación de Superficies:
6.1 | Careteo en vigas y columnas | 511.06 | m2 |  | 0
6.2 | Pañete en vigas y columnas | 511.06 | m2 |  | 0
6.3 | Cantos | 1204.2 | ml |  | 0 | 0
7 | Pintura:
7.1 | Pintura acrílica | 2167.02 | m2 |  | 0 | 0
8 | Misceláneos:
8.1 | Suministro y colocación de alambre tipo trinchera (inc. base tipo Y) | 445.1 | ml |  | 0
8.2 | Puerta entrada de dos hojas en tola metálica (3.00 x 2.40) mts, cada hoja (Cubicar desglosado) | 1 | ud |  | 0
8.3 | Limpieza contunua y final | 1 | pa |  | 0 | 0
9 | Construcción de Berma:
9.1 | Corte en el perímetro de la verja | 178.04 | m3 |  | 0
9.2 | Bote de materiales | 231.45 | m3 |  | 0
9.3 | Suministro y colocación de granzote | 320.47 | m3 |  | 0
9.4 | Compactación con rodillo | 320.47 | m3 |  | 0
9.5 | Riego de imprimación con grava | 1780.4 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  |  | 0
FASE F | REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LOSTES Y SERVICIOS (UBICACION A SER DETERMINADA LUEGO DE ESTUDIOS EN LA ZONA)
INSTALACIONES ELECTRICAS
1 | Suministro de equipos y materiales:
1.01 | Suministro de transformador Pad Mounted, frente muerto, sumergido en aceite, capacidad 75 KVA, Voltaje 12.47KV - 480/277V,Trifasico, conexión Delta-Estrella, con regulación de 2% (+/-) | 1 | ud |  | 0
1.02 | Instalación transformador Pad Mounted 75 KVA | 1 | ud |  | 0
1.03 | Suministro de Panel Board (PB), Tipo 1, 480V/Y, Trifasico, Barra de 150A, Norma IEC, Cableado y ensamblado en fábrica, compuesto por: Main Breaker Principal 125A/3, 1-BKR 125A/3, 1-BKR 30/3, 1-BKR 30/2, 480V, NEMA 1, Supresor de Picos SPD 100KA 480V. Debe incluir: 1 medidor totalizador para breaker 300A con juego de CT 300:5 | 1 | ud |  | 0
1.04 | Instalación de panel Board (PB) | 1 | ud |  | 0
1.05 | Suministro de Variador de Frecuencia (VDF) de capacidad 50HP, 480V, Trifásico, Protección IP23 | 1 | ud |  | 0
1.06 | Instalación de Variador de Frecuencia (VDF) | 1 | ud |  | 0
1.07 | Suministro de Transformador seco, 3KVA, Trifásico, Nema 1, 480V/120-240V, Monofasico | 1 | ud |  | 0
1.08 | Instalación de transformador seco de 3KVA | 1 | ud |  | 0
1.09 | Suministro de Panel Eléctrico de distribución (PD), 8-16 ctos., con barra de 125A, 1F, 120/240V, Nema 1, con breaker 2 BKR-30A/2, 2 BKR-20A/1 | 1 | ud |  | 0
1.1 | Instalación de Panel de Distribución (PD) | 1 | ud |  | 0
0
2 | Salidads eléctricas y sistema de tierra:
2.01 | Salidas de iluminación | 1 | ud |  | 0
2.02 | Salidas de interruptor sencillo | 1 | ud |  | 0
2.03 | Salida de tomacorriente 120V | 3 | ud |  | 0
2.04 | Salida de tomacorriente 220V | 1 | ud |  | 0
2.05 | Salida de iluminación con luminaria tipo estanca LED 36W | 4 | ud |  | 0
2.06 | Salida de iluminación exterior con luminaria LED 150W tipo cobra | 4 | ud |  | 0
2.07 | Sistema de puesta a tierra con cable #2/0 con varillas de cobre 5/8"x6', con barra de cobre 1/4"x3"x12", registro 10"x10" | 1 | ud |  | 0
2.08 | Instalacion de salidas y sistema de tierra | 1 | ud |  | 0
0
3 | Alimentadores de baja tensión:
3.01 | Alimentacion Electrica entre Transformador 112.5KVA hasta Panel Board (PB) de 150A, compuesto por: P-1-1/0 THHN x Fase, T-1-6, en 1 tuberia IMC 3" | 25 | pie |  | 0
3.02 | Alimentacion Electrica entre Panel Board (PB) de 150A hasta Variadores (VDF) 50HP, compuesto por: P-1-1/0 THHN x Fase, T-1-6 THHN, en 1 tuberia EMT 3" | 30 | pie |  | 0
3.03 | Alimentacion Electrica entre Variadores (VDF) 75HP, hasta Motores, compuesto por: P-1-1/0 THHN x Fase, T-1-6 | 70 | pie |  | 0
3.04 | Alimentacion Electrica entre Panel Board (PB) de 200A hasta Transformador 3KVA, compuesto por: P-1-#10 THHN x Fase, T-1-#10 THHN, en 1 tuberia EMT 3/4" | 30 | pie |  | 0
3.05 | Alimentacion Electrica entre Transformador 3KVA hasta Panel Distribucion (PD) compuesto por: P-1-#10 THHN x Fase, N-1-#10 THHN, T-1-#12 THHN, en 1 tuberia EMT 3/4" | 30 | pie |  | 0
3.06 | Suministro e instalacion de bandeja metalica galvanizada para alimentadores desde variador de frecuencia hasta equipo de bombeo | 100 | pie |  | 0
3.07 | Instalación de alimentadores de baja tensión | 1 | pa |  | 0
0
4 | Estructuras y alimentadores de media tensión:
4.01 | Alimentador MT con 3 conductores URD #2 en tuberia IMC de 3" | 75 | pie |  | 0
4.02 | Terminaciones para exteriores URD #2 (cono de alivio) | 3 | ud |  | 0
4.03 | Terminaciones para interiores URD #2 (elbow conector) | 3 | ud |  | 0
4.04 | Instalacion de cables de Media tension | 1 | ud |  | 0
0
5 | Monitoreo y control:
5.01 | Gabinete de comunicacion y control, compuesto por: Interface web de monitoreo y control remoto (incluye licencia por 24 meses), 1 Controlador de campo, Antena de comunicacion, Switch POE, Patch panel, regleta 120V AC | 1 | ud |  | 0
5.02 | UPS 500VA tipo U | 1 | ud |  | 0
5.03 | Kit de control de acceso y cerradura magnetico | 1 | ud |  | 0
5.04 | Kit de 4 camaras de seguridad IP, NVR con almacenamiento 2 TB | 1 | ud |  | 0
5.05 | Sensores de presión con comunicación Modbus | 1 | ud |  | 0
5.06 | Medidor de caudal ultrasónico IP65 con transductores para tuberias hasta 18", incluye sondas y accesorios de fijación para las descargas | 1 | ud |  | 0
5.07 | Cable de control apantallado 1mm x 8 hilos, desde motores hasta variadores de frecuencia, para comunicación de los sensores de temperatura del devanado | 200 | pies |  | 0
5.08 | Cable de control apantallado 1mm x 3 hilos, desde motores hasta variadores de frecuencia, para comunicación de los sensores de temperatura de los rodamientos | 75 | pies |  | 0
5.09 | Cable de control apantallado 1.5 mm x 2 hilos, desde motores hasta variadores de frecuencia, para comunicar la resistencia termica de calefacción | 75 | pies |  | 0
5.1 | Instalación de sistema de monitoreo y control | 1 | ud |  | 0
0
Obras mecánicas:
6 | Suministro e Instalación Equipo de Bombeo y Construcción de Descarga
6.01 | Suministro de Motor vertical de 50HP, Trifásico, TEFC, 460V, 1790 rpm, Velocidad variable, Factor de servicio 1.15, Eficiencia nominal > 95%, con Bomba de 3,170 GPM, 214 pies de TDH, succión de 3 mts. Incluye columnas, colador canasto, base de descarga y acoples. (Según diseño) | 1 | ud |  | 0
6.02 | Instalación de Motores y Bombas de 50HP | 1 | ud |  | 0
6.03 | Tubería de Acero sin costura para columna 6" x 10´ c/coupling (espesor mínimo de 1/4") | 22 | UD |  | 0
6.04 | cabezal de descarga tipo cuello de ganso Ø6", | 1 | UD |  | 0
6.05 | Cheque Horizontal HFde Ø6", platillado en un extremo. | 1 | UD |  | 0
6.06 | Válvula de compuerta HN Ø 6" Platillada, con actuador a 480V. | 1 | UD |  | 0
6.07 | Válvula de compuerta Ø 6" Platillada, vástago ascendente | 1 | UD |  | 0
6.08 | Válvula Limitadora de Caudal Ø6" | 1 | UD |  | 0
6.09 | Tee Ø6"x Ø6"x Ø3" Platillada | 1 | UD |  | 0
6.1 | Junta dresser de Ø6" | 1 | UD |  | 0
6.11 | Niple Ø6" x 12´ platillado en un extremo | 4 | UD |  | 0
6.12 | Niples Ø6" x 5’ pie de desplazamiento (ZETA) Plastillado en un Extremo | 1 | UD |  | 0
6.13 | Instalación manométrica con manómetro sumergido en glicerina (accesorios inscluidos) | 1 | PA |  | 0
6.14 | Cable de Acero 3/8 Revestido | 180 | PL |  | 0
6.15 | Grapa para cable de acero 3/8 | 2 | UD |  | 0
6.16 | Ventosa | 1 | UD |  | 0
6.17 | Tornillo 5/8 x3" con Arandela Plana | 24 | UD |  | 0
6.18 | Tuerca 5/8" | 24 | UD |  | 0
6.19 | Arandela Plana | 24 | UD |  | 0
6.2 | Arandela de presion | 24 | UD |  | 0
6.21 | Equipos de medición y sensores, compuestos por: Sensor de temeperatura, Sensor de vibración | 1 | ud |  | 0
6.22 | Pintura de descarga | 1 | PA |  | 0
6.23 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
6.24 | Uso de Grua | 1 | PA |  | 0
0
7 | Obras civiles:
7.01 | Construcción de Caseta Combinada con Paneles Electricos ( Ancho 2.50 X 3.45) h=2.20m
7.02 | Trabajos Preliminares:
7.03 | Replanteo Y Acondicionamiento de terreno | 1 | PA |  | 0
7.04 | Movimiento de Tierra
7.05 | Excavación para zapata de muros de 6´´ | 3.78 | M3 |  | 0
7.06 | Excavación a Mano para Zapata de columnas | 0.8 | M3 |  | 0
7.07 | Relleno de reposición | 1.89 | M3 |  | 0
7.08 | Bote de Material Sobrante | 1 | PA |  | 0
7.09 | Hormigon Armado en:
7.1 | Zapata de muros en bloques de 6´´ | 1.79 | M3 |  | 0
7.11 | Hormigon Armado en Zapata de Columna | 0.30625 | M3 |  | 0
7.12 | Hormigon en Piso Pulido E=0.10CM con Malla Electrosoldada 0.10x0.10 | 8.625 | M2 |  | 0
7.13 | Viga de amarre Perimetral | 11.9 | ML |  | 0
7.14 | Columna de Amarre de 0.15 X 0.20 4 VAR. 3/8 EST 3/8 @0.20 | 11 | ML |  | 0
7.15 | Dintel 0.15 x 0,15 4 var 3/8 est 3/8@0.20 | 1.9 | ML |  | 0
7.16 | Losa de techo E=0.12 VAR. 3/8 @0.20 A.D | 0.86 | M3 |  | 0
7.17 | Muro de Bloques 6´´:
7.18 | De 0.15 metros | 26.18 | M2 |  | 0
7.19 | Antepecho h =0.40m | 4.76 | M2 |  | 0
7.2 | Terminación de Superficie:
7.21 | Pañete muros, antepecho, techo | 61.88 | M2 |  | 0
7.22 | Fraguache | 61.88 | M2 |  | 0
7.23 | Cantos | 46.8 | ML |  | 0
7.24 | Fino de techo | 8.625 | M2 |  | 0
7.25 | Zabaleta techo | 11.9 | ML |  | 0
7.26 | Piso hormigon pulido | 8.63 | M2 |  | 0
7.27 | Impermeabilizante negro | 13.39 | M2 |  | 0
7.28 | Drenaje de techo 3" | 2 | UDS |  | 0
7.29 | Pintura techo | 8.63 | M2 |  | 0
7.3 | Pintura epoxica en piso | 8.63 | M2 |  | 0
7.31 | Pintura caseta semigloss completa | 61.88 | M2 |  | 0
7.32 | Pintura general muros estacion semigloss completa | 200 | M2 |  | 0
7.33 | Salida tomacorriente, luz cenital e interruptor interno | 6 | UDS |  | 0
7.34 | Puertas y Ventanas
7.35 | Puertas de tola, perfiles y barras cuadradas 1/2 de 1 mt. | 2 | UDS |  | 0
7.36 | Porta Candados en Puertas | 2 | UDS |  | 0
7.37 | Candados | 2 | UDS |  | 0
7.38 | Protectores de Ventana Barra de 1/2 | 1 | UDS |  | 0
7.39 | Ventana Corrediza 1.00 X 0.40M | 1 | UDS |  | 0
7.4 | Limpieza Continua y Final | 1 | PA |  | 0
0
8 | Perforacion Pozo #1, Metodo de percusion, encamisado en Ø8" acero, 200 pies de profundidad. (Según Diseño):
8.01 | Perforacion por metodo de percusion en Ø8" | 200 | pies |  | 0
8.02 | Encamisado en Ø8" acero | 200 | und |  | 0
8.03 | Ranurado en Ø8" acero | 160 | und |  | 0
8.04 | Suministro de zapata de acero Ø8" | 1 | und |  | 0
8.05 | Limpieza y desarrollo por pistoneo | 1 | und |  | 0
8.06 | Suministro de tuberia de Ø8" acero, e=1/4" , con costura | 200 | pies |  | 0
8.07 | Aforo continuo 24 horas | 1 | und |  | 0
0
| SUB-TOTAL FASE F |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A + B + C + D +E +F |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZAS |  | 5.35% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 2% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRAFICA |  | 3% |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| CODIA |  | 0.1% |  |  | 0
| ITBIS (18% DE DIRECCIÓN TÉCNICA)SEGÚN NORMA 07-2007 DGII |  | 18% |  |  | 0
| REEVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA | 1 | PA |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0