## AB-2A
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-03-05-00-67
Fecha: Junio 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 02
ABRAZADERA METALICA TIPO OMEGA DE 1/2" | [5 empty] | Código | AB-2A
[6 empty] | EDS | 1003068
EDN
EDE
Item | Descripción |  | Unidad | Pedido | Ofrecido |  | Comentarios
1 | Proceso |  | …. | (*)
2 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
3 | Fabricante |  | …. | (*)
4 | Modelo |  | …. | (*)
5 | País de procedencia |  | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y de ensayos |  |  | ASTM A 153
7 | Características |  | ….
7.1 | Material |  | …. | Acero galvanizado
7.2 | Espesor minimo de galvanizado |  | µm | ≥ 45
8 | Caracteristicas dimensiones |  | ….
8.1 | Diametro de los orificios |  | mm (pulg) | 8 (5-16)
8.2 | Ancho |  | mm (pulg) | 14 (9-16)
8.3 | Espesor |  | mm(pulg) | 1.0 (1-25)
9 | Presentacion de muestra |  | …. | SI
10 | Garantia de fabricación |  | Años | 1
( * ) Indicado por oferente
Fecha de la oferta
| Nombre y firma del oferente |  |  |  |  | SELLO
COMENTARIOS:
* Esta Planilla deber ser debidamente firmada y sellada por el oferente. * Todos los campos requeridos deben ser completados en su totalidad. * En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta Planilla de Datos Garantizados.