## C-18B
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-03-05-00-48
Fecha: Junio 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 02
ABRAZADERA DE CONTRA PRESION PARA TUBO DE ANCLAJE | [5 empty] | Código | C-18B
[6 empty] | EDS | 1003429
EDN
EDE
Item | Descripción |  | Unidad | Pedido | Ofrecido |  | Comentarios
1 | Proceso |  | …. | (*)
2 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
3 | Fabricante |  | …. | (*)
4 | Marca |  | …. | (*)
5 | Modelo |  | …. | (*)
6 | País de origen |  | …. | (*)
7 | Norma de fabricación y ensayos |  | …. | ASTM A 153
8 | Tipo |  | …. | ABRAZADERA PARA TUBO DE ANCLAJE
9 | Características constructivas
9.1 | Material |  | …. | hierro maleable
9.2 | Protección anticorrosiva |  | …. | Galvanizado en caliente
10 | Características Constructivas |  |  | Cumplir con ficha tecnica.
10.1 | Diámetro mínimo de viento. |  | mm (Pulg.) | 7/16 - 5/16
10.2 | Diámetro exterior |  | mm (Pulg.) | 3.25
10.3 | Diámetro interior |  | mm (Pulg.) | 2.5
10.4 | Longitud |  | mm (Pulg.) | 3.65
10.5 | Perno |  | mm (Pulg.) | 1/2 x 3/4
11 | Resistencia mecánica |  | kN | (*)
12 | Recubrimiento de galvanizado |  | Micras | ≥100
13 | Garantía |  | Años | ≥2
( * ) Indicado por oferente
Fecha de la oferta
| Nombre y firma del oferente |  |  |  |  | SELLO
COMENTARIOS:
* Esta Planilla deber ser debidamente firmada y sellada por el oferente. * Todos los campos requeridos deben ser completados en su totalidad. * En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta Planilla de Datos Garantizados.