## CC ESTRIBO 312 MCM
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-03-03-03-30
Fecha: Marzo 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión No. 02
Terminal preformado 3/8" | [5 empty] | CÓDIGO | G-1C
[6 empty] | EDS | 1004261
EDN
EDE
ITEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Generales
1.1 | Proceso |  | …. | (*)
1.2 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
1.3 | Fabricante |  | …. | (*)
1.4 | Marca |  | …. | (*)
1.5 | Modelo |  | …. | (*)
1.6 | País de origen |  | …. | (*)
1.7 | Tipo |  | ....
1.8 | Norma de fabricación y de ensayos |  |  | ASTM A 153, ASTM A 641
1.9 | Características constructivas
1.10 | Material | Material |  | Acero galvanizado
2 | Características dimensiones | Características dimensiones
2.1 | Cantidad de hilos | Cantidad de hilos |  | 6 a 7
2.2 | Diámetro del hilo aproximado | Diámetro del hilo aproximado |  | 2.59
3 | Diámetro mínimo conductor | Diámetro mínimo conductor |  | 9.5 (3/8”)
3.1 | Longitud | Longitud |  | 889 (35”)
3.2 | Color identificación | Color identificación |  | Naranja
3.3 | Presentación de muestra | Presentación de muestra |  | Si
3.4 | Garantía | Garantía |  | 6
(*) A indicar por el oferente
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.