## FICHA TÉCNICA
|  | FORMULARIO FICHAS TECNICAS DE COMPRAS |  |  | CÓDIGO: FOR-CCO-07 PÁGINA: 1 de 2
DIRECCIÓN: Logistica/ Técnica y Eficiencia Operativa
DEPARTAMENTO: Compras y Contrataciones/ Normativas y Estándares Técnicos
FECHA EMISIÓN: 27/05/2021 VERSION: 05
FECHA REVISIÓN: 03/12/2025
SULFATO DE ALUMINIO
DESCRIPCION: El sulfato de aluminio se utiliza en el tratamiento de agua potable como coagulante para aglutinar e impulsar la sedimentación de impurezas suspendidas, turbidez y otras partículas.
CÓDIGO: | 03-000522 |  |  | FECHA REVISIÓN: 25-11-2025
ÁREA REQUIRIENTE: |  | DPTO. PRODUCCION A.P.
ITEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora |  | … | (*)
2 | Fabricante |  | … | (*)
3 | Marca |  | … | (**)
4 | Modelo |  | … | (*)
5 | País de origen |  | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos |  | …
7 | Embalaje |  | … | Empacado en Paletas
8 | Características |  | …
8.02 | Contenido Aluminio AL2O3 Minimo |  | % | 17
8.03 | Contenido Hierro Fe2O3 máximo |  | % | 0.05
8.04 | Materia Insoluble en Agua máximo |  | % | 0.5
8.05 | Peso Molecular Minimo |  | g/mol | 594
8.06 | Aspecto |  |  | Polvo, gránulos o cristales blancos.
8.07 | pH |  |  | 3 - 3.5 @ 25º C
8.08 | Soluciones |  | % | 1
8.09 | Acidez Libre |  |  | Ninguna
8.1 | Fabricado bajo las Normas |  |  | NFS/ANSI 60
8.11 | Granulometria pasa Tamiz # 4 |  | % | 100
8.12 | Granulometria pasa Tamiz # 10 |  | % | 90
8.13 | Tipo de Envase |  |  | Fdas. ó sacos de 50 kg ó 25 kg, Con protección externa y/o Interna contra Humedad
8.14 | Que debe incluir la Etiqueta |  |  | Fecha Elaboración, Fecha Vencimiento, No. del Lote Producción.
8.15 | Contenido impurezas Máximo |  | mg/kg | Arsenico 30, Cadmio 7, Cromo 30, Plomo 30, Mercurio 1 y Selenio 7
8.16 | Estabilidad |  |  | Estable en el aire.
8.17 | Solubilidad |  |  | Altamente soluble en agua.
8.18 | Certificación |  |  | El producto debe contar con un certificado de calidad de un laboratorio acreditado por la ADOCAL que demuestre su Calidad
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| SILVERINA VENTURA |  |  |  | Nombre y firma del oferente
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.