## catalogo
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
Dirección de Ejecución de Proyectos de Inversiones
2025- 70 DEPI |  |  |  |  | rev jul26
PRESUPUESTO:CAMBIO DE DIAMETRO Y DESVIO DE TUBERIA, CARRETERA SAN LUIS - EL NARANJO CABRETO. DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. (Departamento Este)
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total RD$
1 | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1 | Replanteo Topográfico | 5583.6 | ML |  | 0 |  | 5596.6
1.2 | Caseta para Materiales | 1 | PA |  | 0
1.3 | Letrero de identificación del proyecto (Presentar Factura) | 1 | PA |  | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA : (Incluye empalmes)
2.1 | Excavación en: | [5 empty] | #REF!
2.2 | Roca Dura a Compresor (20%) | 1675.5 | M3 |  | 0 |  | #REF!
2.3 | Material no Clasificado con Retroexcavadora de Esteras (80%) | 6702 | M3 |  | 0 |  | #REF!
2.4 | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 837.26 | M3 |  | 0 |  | #REF!
2.5 | Relleno Compactado con Maquito | 6815.73 | M3 |  | 0 |  | #REF!
2.6 | Suministro de Material Para Relleno (Caliche) | 6815.73 | M3 |  | 0 |  | #REF!
2.7 | Bote de Material Sobrante | 10471.88 | M3 |  | 0 |  | #REF! | #REF!
2.8 | Corte de Asfalto C/Maquina e=3" (En puntos de empalmes) | 1 | PA |  | 0 | 0 | 11193.2 | 63.4 | 709648.88
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y PIEZAS:
3.1 | Tubería de:
3.1.1 | Ø16" PVC, SDR-26 con J/G | 5813 | ML |  | 0 |  | 5751.09
3.1.2 | Ø16" Acero | 59.14 | ML |  | 0
3.1.3 | Ø12" Acero | 10 | ML |  | 0 |  | 5751.09
3.2 | Tee de:
3.2.1 | Ø30" x Ø16" Acero | 1 | UD |  | 0
3.2.2 | Ø20" x Ø16" Acero | 1 | UD |  | 0
3.2.3 | Ø16" x Ø16" Acero | 2 | UD |  | 0
3.2.4 | Ø16" x Ø12" Acero | 2 | UD |  | 0
3.2.5 | Ø16" x Ø8" Acero | 6 | UD |  | 0
3.2.6 | Ø16" x Ø6" Acero | 2 | UD |  | 0
3.2.1 | Ø30" x Ø16" Acero | 1 | UD |  | 0
3.2.2 | Ø20" x Ø16" Acero | 1 | UD |  | 0
3.2.3 | Ø16" x Ø16" Acero | 2 | UD |  | 0
3.2.4 | Ø16" x Ø12" Acero | 2 | UD |  | 0
3.2.5 | Ø16" x Ø8" Acero | 6 | UD |  | 0
3.2.6 | Ø16" x Ø6" Acero | 2 | UD |  | 0
3.2.7 | Ø16" x Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0
3.2.8 | Ø12" x Ø12" Acero | 1 | UD |  | 0
3.2.9 | Ø12" x Ø8" Acero | 1 | UD |  | 0
3.2.10 | Ø12" x Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0
3.3 | Codos de Acero:
3.3.1 | Ø16" x 90° | 1 | UD |  | 0
3.3.2 | Ø16" x 57° | 1 | UD |  | 0
3.3.3 | Ø16" x 45° | 26 | UD |  | 0
3.3.4 | Ø16" x 30° | 9 | UD |  | 0
3.3.5 | Ø16" x 15° | 12 | UD |  | 0
3.4 | Reduccion de:
3.4.1 | Ø16" x Ø12" Acero | 1 | UD |  | 0
3.4.2 | Ø16" x Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0
3.4.3 | Ø8" x Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0
3.5 | Cruz de:
3.5.1 | Ø16" x Ø12" Acero | 1 | UD |  | 0
3.6 | Tapon de:
3.6.1 | Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0
3.7 | Junta Dresser de:
3.7.1 | Ø30" Acero | 2 | UD |  | 0
3.7.2 | Ø20" Acero | 2 | UD |  | 0
3.7.3 | Ø16" Acero | 87 | UD |  | 0
3.7.4 | Ø12" Acero | 4 | UD |  | 0
3.8 | Válvulas de:
3.8.1 | Mariposa Ø30" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 1 | UD |  | 0
3.8.2 | Mariposa Ø16" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 9 | UD |  | 0
3.8.3 | Compuerta Ø12" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 6 | UD |  | 0
3.8.4 | Compuerta Ø8" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 7 | UD |  | 0
3.8.5 | Compuerta Ø6" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 3 | UD |  | 0
3.8.6 | Compuerta Ø4" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 2 | UD |  | 0
3.8.7 | Aire y vacio Ø2" H. F. (En cruce del puente)(Incl. Piezas especiales, ver diseño) | 7 | UD |  | 0
3.8.8 | Desague Ø6" H. F. (Solo Plomeria) | 3 | UD |  | 0 |  | 2
3.8.9 | Caja Telescópica | 14 | UD |  | 0 | 0
4 | COLOCACION DE TUBERÍAS Y PIEZAS:
4.1 | Tubería de:
4.1.1 | Ø16" PVC, SDR-26 con J/G | 5813 | ML |  | 0 |  | 5751.09
4.1.2 | Ø16" Acero | 59.14 | ML |  | 0
4.1.3 | Ø12" Acero | 10 | ML |  | 0 |  | 5751.09
4.2 | Tee de:
4.2.1 | Ø30" x Ø16" Acero | 1 | UD |  | 0
4.2.2 | Ø20" x Ø16" Acero | 1 | UD |  | 0
4.2.3 | Ø16" x Ø16" Acero | 2 | UD |  | 0
4.2.4 | Ø16" x Ø12" Acero | 2 | UD |  | 0
4.2.5 | Ø16" x Ø8" Acero | 6 | UD |  | 0
4.2.6 | Ø16" x Ø6" Acero | 2 | UD |  | 0
4.2.7 | Ø16" x Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0
4.2.8 | Ø12" x Ø12" Acero | 1 | UD |  | 0
4.2.9 | Ø12" x Ø8" Acero | 1 | UD |  | 0
4.2.10 | Ø12" x Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0
4.3 | Codos de Acero:
4.3.1 | Ø16" x 90° | 1 | UD |  | 0
4.3.2 | Ø16" x 57° | 1 | UD |  | 0
4.3.3 | Ø16" x 45° | 26 | UD |  | 0
4.3.4 | Ø16" x 30° | 9 | UD |  | 0
4.3.5 | Ø16" x 15° | 12 | UD |  | 0
4.4 | Reduccion de:
4.4.1 | Ø16" x Ø12" Acero | 1 | UD |  | 0
4.4.2 | Ø16" x Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0
4.4.3 | Ø8" x Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0
4.5 | Cruz de:
4.5.1 | Ø16" x Ø12" Acero | 1 | UD |  | 0
4.6 | Tapon de:
4.6.1 | Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0
4.7 | Válvulas de:
4.7.1 | Mariposa Ø30" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 1 | UD |  | 0
4.7.2 | Mariposa Ø16" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 9 | UD |  | 0
4.7.3 | Compuerta Ø12" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 6 | UD |  | 0
4.7.4 | Compuerta Ø8" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 7 | UD |  | 0
4.7.5 | Compuerta Ø6" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 3 | UD |  | 0 |  | 15
4.7.6 | Compuerta Ø4" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 2 | UD |  | 0
4.7.7 | Aire y vacio Ø2" H. F. (En cruce del puente) | 7 | UD |  | 0
4.7.8 | Desague Ø6" H. F. | 3 | UD |  | 0 |  | 2
4.7.9 | Caja Telescópica | 14 | UD |  | 0 | 0
5 | CEMENTO SOLVENTE | 5 | GLS |  | 0 | 0
6 | ANCLAJES;
6.1 | De piezas en h.s. | 13.05 | M3 |  | 0
6.2 | De codos en h.a. (Cruce de puente) | 0.75 | M3 |  | 0 | 0
7 | REPOSICIÓN DE ASFALTO, e=3" (Solo en puntos de empalmes Ø30" y Ø20") | 6.5 | M2 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 |  | 3.75 | 72.25 | 76
8 | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES
8.1 | Aceras. | 5583.6 | m2 |  | 0
8.2 | Contenes. | 5583.6 | ml |  | 0
8.3 | Badenes. | 17.28 | m3 |  | 0
8.4 | Asfalto e = 2" | 4187.7 | m2 |  | 0
8.5 | Reparación tuberias de servicio existentes (Cubicar detallado) | 1 | PA |  | 0 | 0
9 | TRANSPORTE INTERNO TUBERÍA DE:
9.1 | Ø16" PVC, SDR-26 con J/G | 5751.09 | ML |  | 0 |  | alquiler por dia | 15000 | 5751.09
9.2 | Ø16" Acero Ø½" | 72.14 | ML |  | 0 |  | Cant tubos | 34
9.3 | Ø12" Acero Ø½" | 10.37 | ML |  | 0 | 0 | Long | 204 | 5751.09
[7 empty] | Cant de Vueltas x dia | 4
10 | PRUEBA HIDROSTÁTICA TUBERÍA DE: | [5 empty] | Cant tubos mov x dia | 816
10.1 | Ø16" PVC, SDR-26 con J/G | 5570.6 | ML |  | 0 | 0 |  | 18.3824 | 5751.09
11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTES DE: | [6 empty] | 1 | 18.38
11.1 | Ø8 x Ø4" (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 1 | UD |  | 0 | 0 |  | 5833.6 | 317.3885
12 | CONSTRUCCIÓN REGISTROS DE : (H. A. de: (2.3m x 2.2m x 2.96m) PARA VALVULA Ø30"
12.1 | Replanteo | 1 | pa |  | 0
12.2 | Movimiento de tierra:
12.2.1 | Excavación Roca Dura a Compresor | 53.46 | m3 |  | 0
12.2.2 | Relleno compactado con equipo | 38.48 | m3 |  | 0
12.2.3 | Bote de material sobrante | 20.63 | m3 |  | 0
12.2.4 | Rotura de asfalto | 13.8 | ml |  | 0
12.3 | Hormigón Armado en:
12.3.1 | Zapata de Muro (e=0.30m) | 1.62 | m3 |  | 0
12.3.2. | Muros (e=0.20m) P = 2.84 qq/m3 | 4.78 | m3 |  | 0
12.3.3 | Losa superior móvil (e=0.25m) P=2.09qq/m3 | 1.27 | m3 |  | 0
12.4 | Terminación de Superficie:
12.4.1 | Fino de Techo | 5.06 | m2 |  | 0
12.5 | Misceláneos:
12.5.1 | Escalera | 1 | ud |  | 0
12.5.2 | Gravilla en el fondo | 0.1 | m3 |  | 0
12.5.3 | Caja telescópica | 2 | ud |  | 0
12.5.4 | Tapón Ø2" de Acero para Orificio de Izamiento | 4 | UD |  | 0
12.5.5 | Rigidizador | 2 | ud |  | 0
12.5.6 | Anclaje Válvula | 0.25 | m3 |  | 0
12.5.7 | Tapas H.F., D=0.90 mts. | 2 | UD |  | 0
12.6 | Grua Para Izamiento Losa H. A. Removible | 1 | Día |  | 0 | 0
13 | CONSTRUCCIÓN REGISTROS DE : (H. A. de: (6.0m x 6.0m x 2.10m) PARA VALVULAS (DOS Ø16" Y DOS Ø12")
13.1 | Replanteo | 1 | pa |  | 0
13.2 | Movimiento de tierra:
13.2.1 | Excavación Roca Dura a Compresor | 134.4 | m3 |  | 0
13.2.2 | Relleno compactado con equipo | 58.8 | m3 |  | 0
13.2.3 | Bote de material sobrante | 108 | m3 |  | 0
13.2.4 | Rotura de asfalto | 28.8 | ml |  | 0
13.3 | Hormigón Armado en:
13.3.1 | Zapata de Muro (e=0.30) | 4.32 | m3 |  | 0
13.3.2. | Muros (e=0.20) P = 2.84 qq/m3 | 8.64 | m3 |  | 0
13.3.3 | Losa superior móvil(e=0.25)P=2.09qq/m3 | 9 | m3 |  | 0
13.4 | Terminación de Superficie:
13.4.1 | Fino de Techo | 36 | m2 |  | 0
13.5 | Misceláneos:
13.5.1 | Escalera | 1 | ud |  | 0
13.5.2 | Gravilla en el fondo | 0.1 | m3 |  | 0
13.5.3 | Caja telescópica | 2 | ud |  | 0
13.5.4 | Tapón Ø2" de Acero para Orificio de Izamiento | 4 | UD |  | 0
13.5.5 | Rigidizador | 2 | ud |  | 0
13.5.6 | Anclaje Válvula | 0.25 | m3 |  | 0
13.5.7 | Tapas H.F., D=0.90 mts. | 2 | UD |  | 0
13.6 | Grua Para Izamiento Losa H. A. Removible | 0.5 | Día |  | 0 | 0
14 | CONSTRUCCIÓN REGISTROS DE : (H. A. de: (2.5m x 2.0m x 2.1m) PARA VALVULA Ø16" Y Ø12" (11.00 UNIDADES)
14.1 | Replanteo | 1 | pa |  | 0
14.2 | Movimiento de tierra:
14.2.1 | Excavación Roca Dura a Compresor | 415.8 | m3 |  | 0
14.2.2 | Relleno compactado con equipo | 300.3 | m3 |  | 0
14.2.3 | Bote de material sobrante | 165 | m3 |  | 0
14.2.4 | Rotura de asfalto | 151.8 | ml |  | 0
14.3 | Hormigón Armado en:
14.3.1 | Zapata de Muro (e=0.30m) | 19.8 | m3 |  | 0
14.3.2 | Muros (e=0.20m) P = 2.84 qq/m3 | 35.64 | m3 |  | 0
14.3.3 | Losa superior móvil (e=0.25) P=2.09 qq/m3 | 13.75 | m3 |  | 0
14.4 | Terminación de Superficie:
14.4.1 | Fino de Techo | 55 | m2 |  | 0
14.5 | Misceláneos:
14.5.1 | Escalera | 1 | ud |  | 0
14.5.2 | Gravilla en el fondo | 1.1 | m3 |  | 0
14.5.3 | Caja telescópica | 22 | ud |  | 0
14.5.4 | Tapón Ø2" de Acero para Orificio de Izamiento | 44 | UD |  | 0
14.5.5 | Rigidizador | 22 | ud |  | 0
14.5.6 | Anclaje Válvula | 2.75 | m3 |  | 0
14.5.7 | Tapas H.F., D=0.90 mts. | 22 | UD |  | 0
14.6 | Grúa Para Izamiento Losa H. A. Removible | 5.5 | Día |  | 0 | 0
15 | SENALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO:
15.1 | Confección e instalación de señales para desvío de tráfico (Incluye el Uso de Tanque de 55 Gls.) | 2 | UD |  | 0
15.2 | Uso Cinta Aviso de Peligro | 4 | UD |  | 0
15.3 | Uso de Letreros de Aviso de Obra | 2 | UD |  | 0
15.5 | Personal de apoyo para manejo de trafico en Horario Diurno, Nocturno y Dias Feriados (4.00 Hombres x 30.00 dias/noches) | 30 | DIAS |  | 0 | 0
16 | SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO GENERAL(Cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
17 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
18 | MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE
18.1 | Perforación y Aforo
18.1.1 | Perforacion de pozo 14" por percusión | 385 | pies |  | 0
18.1.2 | Encamisado de tuberia de Ø14"-12" Acero | 385 | pies |  | 0
18.1.3 | Ranurado de tubería de Ø14"-12" Acero | 300 | pies |  | 0
18.1.4 | Sumininstro de tuberia Ø12" Acero, e= 1/4". | 385 | pies |  | 0
18.1.5 | Limpieza y desarrollo por pistoneo | 1 | UD |  | 0
18.1.6 | Aforo de Pozo de Ø10" Acero 24 Horas | 1 | UD |  | 0
18.1.7 | Suministro de Zapata | 1 | UD |  | 0
18.1.8 | Bote de Materiales | 1 | UD |  | 0
18.2 | Equipamiento
18.2.1 | Cheque Horizontal de 4" | 2 | UD |  | 0
18.2.2 | Electrobomba sumergible de 300 G.P.M. 270' TDH a 3450 R.P.M acoplada a motor sumergible de 30 HP 460V Trifásico | 1 | UD |  | 0
18.2.3 | Suministro de Variador de Frecuencia (VDF) de capacidad 50HP, 480V, Trifásico, Protección IP23 | 1 | UD |  | 0
18.2.4 | Instalación de Variador de Frecuencia (VDF) | 1 | UD |  | 0
18.2.5 | Sistema de puesta a tierra con cable #2/0 con varillas de cobre 5/8"x6', con barra de cobre 1/4"x3"x12", registro 10"x10" | 1 | UD |  | 0
18.2.6 | Cable Sumergible 6/4 Hilos | 300 | Pies |  | 0
18.2.7 | Alambre 14/2 Hilos Para control de nivel | 300 | Pies |  | 0
18.2.8 | Tubería Para Columna 4" x 10" C/Coupling | 30 | UD |  | 0
18.2.9 | Cabezal de descarga Tipo Cuello de Ganzo 4" | 1 | UD |  | 0
18.2.10 | inductor de Flujo 6" | 1 | UD |  | 0
18.2.11 | Cheque Vertical 4" | 1 | UD |  | 0
18.2.12 | Válvula de compuerta 3" Platillada | 1 | UD |  | 0
18.2.13 | Válvula de compuerta 4" Platillada | 1 | UD |  | 0
18.2.14 | Tornillos 5/8" x 3' galvanizados | 64 | UD |  | 0
18.2.15 | Niple H.G. 4" x 8' Platillado | 4 | UD |  | 0
18.2.16 | Niple H.G. 4" x 12' | 3 | UD |  | 0
18.2.17 | Niple H.G.3" x 12' | 1 | UD |  | 0
18.2.18 | Tee H.G. 4"x 3" x 12" | 1 | UD |  | 0
18.2.19 | Codo H.G. 4" x 45° | 4 | UD |  | 0
18.2.20 | Instalación Manométrica con Manómetro Sumergido En Glicerina con sus accesorios | 1 | UD |  | 0
18.2.21 | Pintura de Descarga | 1 | UD |  | 0
18.2.22 | Mano de Obra Instalación | 1 | UD |  | 0
18.3 | Sistema de Cloración
18.3.1 | Sistema de Cloración para cloración mediante Cloro Gas, sistema para capacidad máxima de 25 PPD y rango de 0-25 libras por día, el Kit Incluye: (1) Regulador de Cloro Gas por Vacío Modelo 500 para ser montado directamente en cilindro de 150 libras, (1) Eyector EJ-1000, Tubería (1) Llave para cierre de cilindro y (1) Paquete de accesorios y (1) Manual de operación. | 1 | UD |  | 0
18.3.2 | Cilindro para cloro gas de 150 libras diámetro 232 mm, altura 1450 mm, presión de trabajo de 150 bar, ISO 9809 | 1 | UD |  | 0
18.3.3 | Sherwood, #1210-B3, 3/4´´ Cylinder Valve, Fuse Plug, Garlock Packing, CL-3 | 1 | UD |  | 0
18.3.4 | Electrobomba booster de capacidad de 1 HP 230v monofasica Marca Flint & Walling de fabricacion americana | 1 | UD |  | 0
18.3.5 | Panel de control con arrancador magnético, 1HP, 230V, 1F, 60HZ combinado automatico manual | 1 | UD |  | 0
18.3.6 | Llenado de Cilindros | 1 | UD |  | 0
18.3.7 | Piezas PVC-SCH-80 y Accesorios P/succión e inyección cloro. | 1 | UD |  | 0
18.3.8 | Caja de Breakers 2/4 circuito | 1 | UD |  | 0
18.3.9 | Interruptor Simple 110v | 2 | UD |  | 0
18.3.10 | Tomacorriente 110v | 2 | UD |  | 0
18.3.11 | Salida Cenital con roseta de porcelana y bombillo | 2 | UD |  | 0
18.3.12 | Mano de Obra | 1 | UD |  | 0
18.4 | Obra civil y generales
18.4.1 | Construcción caseta operación pozo de agua. Superficie minima 28m2. Separación de equipamiento electrico, mecanico, controles y cloro. | 1 | UD |  | 0
18.4.2 | Construcción base para transformador eléctrico | 1 | UD |  | 0
18.4.3 | Construcción verja malla ciclónica | 1 | UD |  | 0
18.3.6 | Letreros, rotulos, señalización interior y similares | 1 | UD |  | 0
18.3.6 | Area verde y paisajismo | 1 | UD |  | 0
18.3.6 | Construcción de muro bajo para verja en malla ciclónica | 1 | UD |  | 0
18.3.6 | Suministro y colocación de grava para adecuación area circundante | 1 | UD |  | 0
18.3.6 | Corte de árboles, limpieza de espacio construcción pozo, nivelación terreno y similar | 1 | UD |  | 0
18.3.6 | Limpieza final y continua pozos | 1 | UD |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA | 10% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.5% |  |  | 0
| SEGURO Y FIANZAS | 5.35% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 2% |  |  | 0
| LEY # 6/86 | 1% |  |  | 0
| SUPERVISION | 5% |  |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRAFICA | 3% |  |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD | 6% |  |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  |  | 0
| ITBIS (18% DE DIRECCION TECNICA) | 18% |  |  |  | 0
| TRANSPORTE DE EQUIPOS PESADOS (Presentar Facturas) | 1 | PA |  |  | 0
| PRUEBA DE COMPACTACION (Presentar Facturas) | 1 | PA |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  |  | 0 |  |  |  | º
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
43616538.68
| Sometido por : |  |  | Preparado por:
| ___________________________ |  |  | ___________________________
| Ing. Luis Báez |  |  | Arq. Cinthia Pineda L.
| Enc. Departamento de Ingeniería |  |  | Analista de Costos y Presupuestos
| Visto Bueno por: |  |  | Aprobado por :
| ___________________________ |  |  | ___________________________
| Ing. Luis López |  |  | Ing. Marcelle Ríos Díaz
| Enc. Departamento de Costos y Presupuestos |  |  | Enc. Unidad Ejecutora de Proyectos