## PLANTILLA
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
***C.A.A.S.D.***
Dirección de Ejecución de Proyectos de Inversiones
2025-48 DEPI
PRESUPUESTO: COLOCACION LINEA Ø6´´EMPALMES EN CALLE LAS DAMAS. LOS FRAILES, S.D.E.
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
1 | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1 | Replanteo | 5334.31 | ML |  | 0
1.2 | Campamento | 1 | PA |  | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Corte de Asfalto con maquina 3" | 10668.62 | ML |  | 0
2.2 | Excavación roca a compresor | 4667.52 | M3 |  | 0
2.3 | Asiento de arena | 373.4 | M3 |  | 0
2.4 | Suministro y Colocación Material de Relleno | 4196.86 | M3 |  | 0
2.5 | Relleno compactado con maquito | 4196.86 | M3 |  | 0
2.6 | Bote de material sobrantes | 6067.78 | M3 |  | 0 | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS :
3.1 | Tuberia de:
3.1.1. | Ø6'' PVC, SDR-26 con J/G | 5424.7 | ML |  | 0
3.2 | Tee de:
3.2.1 | Ø20" x Ø12" Acero | 2 | UD |  | 0
3.2.2 | Ø12" x Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0
3.2.3 | Ø8" x Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0
3.2.4 | Ø6" x Ø6" Platillado en extremo de Acero | 5 | UD |  | 0
3.2.5 | Ø6" x Ø4" Platillado en extremo de Acero | 2 | UD |  | 0
3.3 | Codo de:
3.3.1 | Codo Ø 6'' x Ø 45 | 20 | UD |  | 0
3.4 | Junta Dresser de:
3.4.1 | Ø20" Acero | 2 | UD |  | 59702.39
3.4.2 | Ø12" Acero | 3 | UD |  | 23010
3.4.3 | Ø8" Acero | 2 | UD |  | 14278
3.4.4 | Ø6" Acero | 4 | UD |  | 10738
3.5 | Silleta de:
3.5.1 | Ø20'' x Ø6'' Acero | 5 | UD |  | 0
3.6 | Valvula de Compuerta de:
3.6.1 | Ø 12'' Compuerta completa (incluye tornillos y juntas de goma) (cubicar contra factura) | 1 | UD |  | 0
3.6.2 | Ø 8'' Compuerta completa (incluye tornillos y juntas de goma) (cubicar contra factura) | 1 | UD |  | 0
3.6.3 | Ø 6'' Compuerta completa (incluye tornillos y juntas de goma) (cubicar contra factura) | 15 | UD |  | 0
3.6.4 | Ø 4'' Compuerta completa (incluye tornillos y juntas de goma) (cubicar contra factura) | 6 | UD |  | 0
3.6.5 | Caja Telescopica | 21 | UD |  | 0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS Y PIEZAS :
4.1 | Tuberia de:
4.1.1. | Ø6'' PVC, SDR-26 con J/G | 5424.7 | ML |  | 0
4.2 | Tee de:
4.2.1 | Ø20" x Ø12" Acero | 1 | UD |  | 0
4.2.2 | Ø12" x Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0
4.2.3 | Ø8" x Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0
4.2.4 | Ø6" x Ø6"Platillado en extremo de Acero | 5 | UD |  | 0
4.2.5 | Ø6" x Ø4"Platillado en extremo de Acero | 2 | UD |  | 0
4.3 | Codo de:
4.3.1 | Codo Ø 6'' x Ø 45 | 20 | UD |  | 0
4.4 | Silleta de:
4.4.1 | Ø20'' x Ø6'' Acero | 5 | UD |  | 0
4.5 | Valvula de Compuerta de:
4.5.1 | Ø 12'' Compuerta completa (incluye tornillos y juntas de goma) (cubicar contra factura) | 1 | UD |  | 0
4.5.2 | Ø 8'' Compuerta completa (incluye tornillos y juntas de goma) (cubicar contra factura) | 1 | UD |  | 0
4.5.3 | Ø 6'' Compuerta completa (incluye tornillos y juntas de goma) (cubicar contra factura) | 15 | UD |  | 0
4.5.4 | Ø 4'' Compuerta completa (incluye tornillos y juntas de goma) (cubicar contra factura) | 6 | UD |  | 0
4.5.4 | Colocaciòn de Caja Telescópica Con Losa Superficial de Protección | 21 | UD |  | 0 | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTE DE:
5.1 | Ø6" x Ø4" Acero Tres bocas | 2 | UD |  | 0 | 0
6 | ANCLAJE DE PIEZAS EN H. A. | 0.5 | M3 |  | 0 | 0
7 | CONSTRUCCION DE REGISTRO VALVULA DE Ø12 EXISTENTE (1.95m x 2.10m):(Dos Unidades)
7.1 | Trabajos Preliminares:
7.1.1 | Replanteo | 1 | PA |  | 0
7.2 | Movimiento de Tierra:
7.2.1 | Corte de Asfalto con Maquina e = 3" | 22.8 | ML |  | 0
7.2.2 | Excavación en material no clasificado con retro excavadora | 38.16 | M3 |  | 0
7.2.3 | Suministro y Colocación Material de Relleno | 25.38 | M3 |  | 0
7.2.4 | Relleno compactado con maquito | 25.38 | M3 |  | 0
7.2.5 | Bote de material sobrantes | 68.53 | M3 |  | 0
7.3 | Hormigon Armado En:
7.3.1 | Zapata de Muros (e=0.30 mts) | 3.16 | M3 |  | 0
7.3.2 | Muros de Hormigón (e=0.25 mts) | 5.68 | M3 |  | 0
7.3.3 | Losa de Techo Móvil (e=0.25 mts) | 1.64 | M3 |  | 0
7.4 | Terminacion de Superficie:
7.4.1 | Fino de Techo | 6.09 | M2 |  | 0
7.4.2 | Pañete Interior Muros | 6.72 | M2 |  | 0
7.4.3 | Cantos | 12.2 | ML |  | 0
7.5 | Miscelaneos:
7.5.1 | Escaleras en Barras Cuadradas de 3/4" | 2 | UD |  | 0
7.5.2 | Colchón de Gravilla Interior del Registro | 0.25 | M3 |  | 0
7.5.3 | Caja Telescópica | 2 | UD |  | 0
7.5.4 | Tapón Ø2" de Acero para Orificio de Izamiento | 8 | UD |  | 0
7.5.5 | Rigidizador (cubicar contra factura) | 1 | PA |  | 0
7.5.6 | Anclaje Válvula | 0.25 | M3 |  | 0
7.5.7 | Tapa Circular en Polietileno. | 2 | UD |  | 0 | 0
8 | CONSTRUCCION DE REGISTRO VALVULA DE Ø8 EXISTENTE (1.90m x 1.90m):
8.1 | Trabajos Preliminares:
8.1.1 | Replanteo | 1 | PA |  | 0
8.2 | Movimiento de Tierra:
8.2.1 | Corte de Asfalto con Maquina e = 3" | 11.4 | ML |  | 0
8.2.2 | Excavación en material no clasificado con retro excavadora | 19.08 | M3 |  | 0
8.2.3 | Suministro y Colocación Material de Relleno | 12.69 | M3 |  | 0
8.2.4 | Relleno compactado con maquito | 12.69 | M3 |  | 0
8.2.5 | Bote de material sobrantes | 17.13 | M3 |  | 0
8.3 | Hormigon Armado En:
8.3.1 | Zapata de Muros (e=0.30 mts) | 1.58 | M3 |  | 0
8.3.2 | Muros de Hormigón (e=0.25 mts) | 2.84 | M3 |  | 0
8.3.3 | Losa de Techo Móvil (e=0.20 mts) | 0.82 | M3 |  | 0
8.4 | Terminacion de Superficie:
8.4.1 | Fino de Techo | 3.04 | M2 |  | 0
8.4.2 | Pañete Interior Muros | 3.36 | M2 |  | 0
8.4.3 | Cantos | 6.1 | ML |  | 0
8.5 | Miscelaneos:
8.5.1 | Escaleras en Barras Cuadradas de 3/4" | 1 | UD |  | 0
8.5.2 | Colchón de Gravilla Interior del Registro | 0.13 | M3 |  | 0
8.5.3 | Caja Telescópica | 1 | UD |  | 0
8.5.4 | Tapón Ø2" de Acero para Orificio de Izamiento | 4 | UD |  | 0
8.5.5 | Rigidizador (cubicar contra factura) | 1 | PA |  | 0
8.5.6 | Anclaje Válvula | 0.25 | M3 |  | 0
8.5.7 | Tapa Circular en Polietileno. | 1 | UD |  | 0 | 0
9 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE:
9.1 | Ø6" x Ø3/4" Polietileno | 1000 | UD |  | 0 | 0
10 | PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIAS DE :
10.1 | Ø 6'' PVC SDR-26 Con Junta de Goma | 5334.31 | ML |  | 0 | 0
11 | TRANSPORTE INTERNO DE TUBERIAS DE:
11.1 | Ø 6'' PVC SDR-26 Con Junta de Goma | 5424.7 | ML |  | 0 | 0
12 | CONSTRUCCION DE EMPALMES
12.1 | Construcción de Empalme Ø20"x16" | 1 | ML |  | 0 | 0
12.2 | Construcción de Empalme Ø20"x12" | 1 | ML |  | 0 | 0
12.3 | Construcción de Empalme Ø20"x8" | 5 | ML |  | 0 | 0
13 | MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE
13.1 | Perforación y Aforo
13.1.1 | Perforacion de pozo 14" por percusión | 385 | pies |  | 0
13.1.2 | Encamisado de tuberia de Ø14"-12" Acero | 385 | pies |  | 0
13.1.3 | Ranurado de tubería de Ø14"-12" Acero | 300 | pies |  | 0
13.1.4 | Sumininstro de tuberia Ø12" Acero, e= 1/4". | 385 | pies |  | 0
13.1.5 | Limpieza y desarrollo por pistoneo | 1 | UD |  | 0
13.1.6 | Aforo de Pozo de Ø10" Acero 24 Horas | 1 | UD |  | 0
13.1.7 | Suministro de Zapata | 1 | UD |  | 0
13.1.8 | Bote de Materiales | 1 | UD |  | 0
13.2 | Equipamiento
13.2.1 | Cheque Horizontal de 4" | 2 | UD |  | 0
13.2.2 | Electrobomba sumergible de 300 G.P.M. 270' TDH a 3450 R.P.M acoplada a motor sumergible de 30 HP 460V Trifásico | 1 | UD |  | 0
13.2.3 | Suministro de Variador de Frecuencia (VDF) de capacidad 50HP, 480V, Trifásico, Protección IP23 | 1 | UD |  | 0
13.2.4 | Instalación de Variador de Frecuencia (VDF) | 1 | UD |  | 0
13.2.5 | Sistema de puesta a tierra con cable #2/0 con varillas de cobre 5/8"x6', con barra de cobre 1/4"x3"x12", registro 10"x10" | 1 | UD |  | 0
13.2.6 | Cable Sumergible 6/4 Hilos | 300 | Pies |  | 0
13.2.7 | Alambre 14/2 Hilos Para control de nivel | 300 | Pies |  | 0
13.2.8 | Tubería Para Columna 4" x 10" C/Coupling | 30 | UD |  | 0
13.2.9 | Cabezal de descarga Tipo Cuello de Ganzo 4" | 1 | UD |  | 0
13.2.10 | inductor de Flujo 6" | 1 | UD |  | 0
13.2.11 | Cheque Vertical 4" | 1 | UD |  | 0
13.2.12 | Válvula de compuerta 3" Platillada | 1 | UD |  | 0
13.2.13 | Válvula de compuerta 4" Platillada | 1 | UD |  | 0
13.2.14 | Tornillos 5/8" x 3' galvanizados | 64 | UD |  | 0
13.2.15 | Niple H.G. 4" x 8' Platillado | 4 | UD |  | 0
13.2.16 | Niple H.G. 4" x 12' | 3 | UD |  | 0
13.2.17 | Niple H.G.3" x 12' | 1 | UD |  | 0
13.2.18 | Tee H.G. 4"x 3" x 12" | 1 | UD |  | 0
13.2.19 | Codo H.G. 4" x 45° | 4 | UD |  | 0
13.2.20 | Instalación Manométrica con Manómetro Sumergido En Glicerina con sus accesorios | 1 | UD |  | 0
13.2.21 | Pintura de Descarga | 1 | UD |  | 0
13.2.22 | Mano de Obra Instalación | 1 | UD |  | 0
13.3 | Sistema de Cloración
13.3.1 | Sistema de Cloración para cloración mediante Cloro Gas, sistema para capacidad máxima de 25 PPD y rango de 0-25 libras por día, el Kit Incluye: (1) Regulador de Cloro Gas por Vacío Modelo 500 para ser montado directamente en cilindro de 150 libras, (1) Eyector EJ-1000, Tubería (1) Llave para cierre de cilindro y (1) Paquete de accesorios y (1) Manual de operación. | 1 | UD |  | 0
13.3.2 | Cilindro para cloro gas de 150 libras diámetro 232 mm, altura 1450 mm, presión de trabajo de 150 bar, ISO 9809 | 1 | UD |  | 0
13.3.3 | Sherwood, #1210-B3, 3/4´´ Cylinder Valve, Fuse Plug, Garlock Packing, CL-3 | 1 | UD |  | 0
13.3.4 | Electrobomba booster de capacidad de 1 HP 230v monofasica Marca Flint & Walling de fabricacion americana | 1 | UD |  | 0
13.3.5 | Panel de control con arrancador magnético, 1HP, 230V, 1F, 60HZ combinado automatico manual | 1 | UD |  | 0
13.3.6 | Llenado de Cilindros | 1 | UD |  | 0
13.3.7 | Piezas PVC-SCH-80 y Accesorios P/succión e inyección cloro. | 1 | UD |  | 0
13.3.8 | Caja de Breakers 2/4 circuito | 1 | UD |  | 0
13.3.9 | Interruptor Simple 110v | 2 | UD |  | 0
13.3.10 | Tomacorriente 110v | 2 | UD |  | 0
13.3.11 | Salida Cenital con roseta de porcelana y bombillo | 2 | UD |  | 0
13.3.12 | Mano de Obra | 1 | UD |  | 0
13.4 | Obra civil y generales
13.4.1 | Construcción caseta operación pozo de agua. Superficie minima 28m2. Separación de equipamiento electrico, mecanico, controles y cloro. | 1 | UD |  | 0
13.4.2 | Construcción base para transformador eléctrico | 1 | UD |  | 0
13.4.3 | Construcción verja malla ciclónica | 1 | UD |  | 0
13.3.6 | Letreros, rotulos, señalización interior y similares | 1 | UD |  | 0
13.3.6 | Area verde y paisajismo | 1 | UD |  | 0
13.3.6 | Construcción de muro bajo para verja en malla ciclónica | 1 | UD |  | 0
13.3.6 | Suministro y colocación de grava para adecuación area circundante | 1 | UD |  | 0
13.3.6 | Corte de árboles, limpieza de espacio construcción pozo, nivelación terreno y similar | 1 | UD |  | 0
13.3.6 | Limpieza final y continua pozos | 1 | UD |  | 0 | 0
14 | REPOSICION DE:
14.1 | Servicio existente (Cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0
14.2 | Asfalto 3" | 5334.31 | M2 |  | 0
14.3 | Acera | 2667.15 | M2 |  | 0
14.4 | Contén | 2667.15 | ML |  | 0 | 0
15 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL(Cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
SUB-TOTAL
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCIÓN TÉCNICA | 10% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.5% |  |  | 0
| SEGURO Y FIANZAS | 5.35% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 2% |  |  | 0
| LEY # 6/86 | 1% |  |  | 0
| SUPERVISIÓN | 5% |  |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRÁFICA | 3% |  |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD | 6% |  |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  |  | 0
| ITBIS (18% de Dirección Técnica, Según Norma 07-2007 DGII). | 18% |  |  |  | 0
| TRANSPORTE DE EQUIPOS PESADOS | 1 | PA |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
Sometido por : Preparado por :
___________________________ ___________________________
Ing. Luis Báez Ing. Miguel L. Marcelino
Enc. División de Diseño y Evaluación de Proyectos. Analista de Costos y Presupuestos.
Visto Bueno por: Aprobado por :
___________________________ ___________________________
Ing. Luis López Ing. Marcelle Ríos Díaz
Enc. División de Costos y Presupuestos. Enc. Dirección de Ejecución de Proyectos de Inversiones.