## L.C.
LISTA DE CANTIDADES
| PROYECTO : | CONSTRUCCION TANQUE REGULADOR LOS POLANCO
| OBRA : | TANQUE REGULADOR AGUA POTABLE LOS POLANCO
| UBICACION: | LOS POLANCO, GURABO , SANTIAGO, REP. DOM.
| CODIGO: | DIP-AP-010-2026
FECHA:
SEC. | DESCRIPCION |  | CANTIDAD | UNIDAD | RD$P.U. | VALOR | SUB - TOTAL
A- | CONSTRUCCION TANQUE REGULADOR Y DESMANTELAMIENTO DE TANQUE EXISTENTE | [5 empty] | 0
1 | PRELIMINARES
1.01 | Campamento (Incluye alquiler de terreno, preparación de terreno, alquiler de Furgón |  | 24 | MES |  | 0
p/ Oficina y Almacén, incluye baño portátil)
1.02 | Remoción de Cercado Existente |  | 100 | Ml |  | 0
1.03 | Desbrose de Arboles |  | 1 | P.a. |  | 0
1.04 | Acondicionamiento de terreno para Tanque (incluye capa vegetal) |  | 880 | M2 |  | 0
1.05 | Realizacion de Calicata manual (hasta 2 m, sin laboratorio) |  | 4 | ud |  | 0
1.06 | Letrero de obra 16x8 pies (incluye perfiles, marco y vynil |  | 1 | UND |  | 0
| tipo banner. El arte del letrero a definir en ejecución | [5 empty] | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | Excavación y Remoción de Material Inservible |  | 1320 | M3N |  | 0
2.02 | Bote de Escombros ( Considerar 25% en Escombros ). Distancia < 20 Km |  | 1650 | M3N |  | 0
2.03 | Suministro y Acarreo de Material |  | 1716 | M3N |  | 0
2.04 | Carguío, Traslado, Colocación , Mojado y Compactación de Material Clasificado |  | 1716 | M3N |  | 0
[7 empty] | 0 | #REF!
3 | LOSA DE FUNDACION
3.01 | Hormigón de Limpieza 180 Kg / Cm2 5 Cms de Espesor |  | 22.2789 | M3 |  | 0
3.02 | Losa de Cimentación con Espesor Según Diseño Estructural. Hormigón |  | 294.7498 | M3 |  | 0
| F'c = 350 Kg / Cm2 y Acero Grado 60 | [5 empty] | 0
4 | CONSTRUCCION TANQUE REGULADOR Y DESMANTELAMIENTO DE TANQUE EXISTENTE
4.01 | Demolición de tanque regulador de agua potable de hormigón armado de 20.35 mts |  | 1 | Ud |  | 0
diametro y 16.00 m de altura, incluyendo demolición de cimientos de 21.35 m × 21.35 m ×
0.60 m de espesor, corte y retiro del acero de refuerzo, demolición mecánica,
carga mecánica, transporte del material producto de demolición a vertedero autorizado
ubicado a 20 km, disposición final, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para
la correcta ejecución de la partida.
4.02 | Tanque de Acero Vitrificado de Volumen Utiles de: 4920 M3. con Diámetro |  | 1 | Ud |  | 0
de 20.63 Mts y Altura Máxima de 15.72 Mts (Mas o menos 0.50 mts). El Cilindro es de
| Vidrio Fusionado al Acero con Techo en Domo Geodésico en Aluminio Autoportante. | [5 empty] | 0
Escotilla de Autoinspección, Boquillas en Acero Galvanizado y Logo de identificación
Ver Especifiaciones Técnicas
5 | REGISTROS DE H.A. PARA VALVULAS
5.01 | Registros P/ Válvulas 1.70x1.70x2.00 Mts Confeccionadosen Mampostería Reforzadas |  | 6 | Ud |  | 0
con Acero Vertical 3/8" @ 60 Cms. Losa de Piso de Hormigón Armado con Varillas
| Ø 3/8" @ 20 Cms con Espesor de 15 Cms La Losa de Techo tendrá un Espesor | [5 empty] | 0
de 20 Cms con Refuerzo Ø ½" @ 20 Cms Doblemente Armada
Ver Dimensiones y demás detalles en planos
6 | PIEZAS ESPECIALES Y TUBERIAS ( SUMINISTRO Y COLOCACION )
6.01 | Tubos de Ø 12" Acero Al Carbono |  | 15 | Ud |  | 0
6.02 | Codo Ø 12" x 90º , Acero Al Carbono |  | 6 | Ud |  | 0 |  | #REF!
6.03 | Codo Ø 12" x 45º , Acero Al Carbono |  | 2 | Ud |  | 0
6.04 | Tee Ø 12"x12"X12", Acero Al Carbono |  | 4 | Ud |  | 0
6.05 | Bridas Ø 12" B16.5 Clase ISO Cuello Soldable |  | 20 | Ud |  | 0
6.06 | Junta de Desmontaje Ø 12" |  | 3 | Ud |  | 0 |  | #REF!
6.07 | Válvula Mariposa AWWA CSD4 Ø 12" |  | 3 | Ud |  | 0 |  | #REF!
6.08 | Junta Dresser Ø 12", Acero al Carbono |  | 2 | Ud |  | 0
6.09 | Tubos de Ø 8" Acero Al Carbono |  | 6 | Ud |  | 0
6.1 | Codo Ø 8" x 45º , Acero Al Carbono |  | 3 | Ud |  | 0
6.11 | Yee Ø 8"x8"X8", Acero Al Carbono |  | 1 | Ud |  | 0
6.12 | Junta de Desmontaje Ø 8" |  | 3 | Ud |  | 0
6.13 | Junta Dresser Ø 8", Acero al Carbono |  | 2 | Ud |  | 0
6.14 | Bridas Ø 8" B16.5 Clase ISO Cuello Soldable |  | 8 | Ud |  | 0
6.15 | Válvula Mariposa AWWA CSD4 Ø 128" |  | 2 | Ud |  | 0
| Ver Dimensiones y Demás Detalles en Planos | [5 empty] | 0 | #REF!
#REF!
7 | TRANSPORTE DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
7.01 | Transporte de Tubos de Ø 12" Acero Al Carbono |  | 6 | Viajes |  | 0
Desde Almacenamiento Hasta Obra
7.02 | Transporte de Materiales y Piezas Especiales de Haina @ Almacen |  | 8 | Viajes |  | 0
0
8 | ANCLAJES DE HORMIGON ARMADO | [6 empty] | #REF!
8.01 | Anclajes P / Piezas de Ø 12" Y Ø 8" F´c = 210 Kg / Cm2 |  | 15 | Ud |  | 0
8.02 | Dado de Apoyo de Ø 12" Y Ø 8" F´c = 210 Kg / Cm2 |  | 4 | Ud |  | 0
| Ver Dimensiones y Demás Detalles en Planos | [5 empty] | 0
9 | MISCELÁNEOS
9.01 | Limpieza Final |  | 1 | Ud |  | 0
9.02 | Suministro e instalación de letreros de CORAASAN |  | 1 | Ud |  | 0
| y nombre del Tanque en Sintra PVC (a definir en ejecución) | [5 empty] | 0
B- | CASETA DE OPERADOR -VER DETALLES EN PLANOS | [5 empty] | 0
10 | TERMINACIONES DE TECHO
10.01 | Zabaleta |  | 22.3 | Ml |  | 0
10.02 | Fino de techo |  | 14.45 | M2 |  | 0
10.03 | Pintura Impermeabilizante con Imprimador Acrilico Microseal |  | 14.45 | M2 |  | 0
| e Impermeabilizante Elasto-Master | [5 empty] | 0
11 | PUERTAS Y VENTANAS
11.01 | Puerta polimetal Color Blanco 0.90 X 2.10 M (Incluye Instalación y Cerradura) |  | 2 | UD |  | 0
11.02 | Ventana Corrediza con Perfil de Aluminio Blanco, Cristal Natural y |  | 17.216 | P2 |  | 0
Papel Frosted (Incluye Instalación)
11.03 | Protección Metalica Para Ventanas |  | 17.216 | P2 |  | 0
11.04 | Protección Metalica Para Puertas |  | 18.0768 | P2 |  | 0
0
12 | INSTALACIONES SANITARIA
12.01 | Suministro e Instalación de inodoro |  | 1 | UD |  | 0
12.02 | Suministro e Instalación de Lavamanos |  | 1 | UD |  | 0
12.03 | Desagüe de Piso de 2" |  | 2 | UD |  | 0
12.04 | Ventilación de ø2" PVC SDR-41 |  | 1 | UD |  | 0
12.05 | Ducha |  | 1 | UD |  | 0
12.06 | Desagüe Pluvial en Techo de 3" SDR-41 |  | 4 | UD |  | 0
12.07 | Tubería de Alimentación AP de 3/4" PVC SCH-40 |  | 20 | Ml |  | 0
12.08 | Suministro e Instalación de Tinaco de 145 Gl |  | 1 | UD |  | 0
12.09 | Muñeco de Drenaje P / Baño |  | 1 | UD |  | 0
12.1 | Suministro y Colocación de Tuberías de Arrastre de 2" PVC SDR-41 |  | 15 | Ml |  | 0
12.11 | Suministro y Colocación de Tuberías de Arrastre de 4" PVC SDR-41 |  | 35 | Ml |  | 0
12.12 | Medidor de 1/2" |  | 1 | UD |  | 0
12.13 | Llave de paso |  | 3 | UD |  | 0
12.14 | Registros de Inspección |  | 1 | UD |  | 0
0
13 | PISOS
13.01 | Piso en Cerámica 0.45 m x 0.45 m |  | 14.45 | M2 |  | 0
13.02 | Zócalo en Cerámica |  | 19.3 | Ml |  | 0
0
14 | PINTURA
14.01 | Primer en Muros Interiores y Exteriores |  | 107.04 | M2 |  | 0
14.02 | Pintura en muros Interiores |  | 53.52 | M2 |  | 0
14.03 | Pintura en Muros Exteriores |  | 53.52 | M2 |  | 0
14.04 | Pintura en techos |  | 14.45 | M2 |  | 0
0
15 | MISCELANEOS
15.01 | Limpieza Final General |  | 1 | UD |  | 0
0
C- | VERJA PERIMETRAL -VER DETALLES EN PLANO | [5 empty] | 0
16 | PRELIMINARES
16.01 | Replanteo con brigada topógrafica |  | 111 | Ml |  | 0
0
17 | MOVIMIENTO DE TIERRA
17.01 | Excavación C/ Equipos |  | 66.6 | M3 |  | 0
17.02 | Relleno Compacto Con Equipo |  | 49.95 | M3 |  | 0
17.03 | Bote de Material inservible (25% de esponjamiento) |  | 83.25 | M3 |  | 0
0
18 | MUROS
18.01 | Muro de Bloques de 8" B.N.P. (Bastones 3/8"@0.60) |  | 66.6 | M2 |  | 0
18.02 | Muro de Bloques de 8" S.N.P. (Bastones 3/8"@0.60) violinado |  | 66.6 | M2 |  | 0
0
19 | HORMIGON ARMADO
19.01 | Zapata Muro de 8" 5 ø 3/8" , est. Ø 3/8 @0.24 mts f´c=210 Kg/cm2, f´y=4200 kg/cm2 |  | 16.65 | M3 |  | 0
19.02 | Zapata Columna 1.00 x 1.00 mts,6 ø 1/2" A.D. |  | 5.55 | M3 |  | 0
f´c=210 Kg/cm2, f´y=4200 kg/cm2
19.03 | Columna CA 0.20 x 0.20 mts, 4 ø1/2" est. 3/8" @ 15 mts |  | 2.22 | M3 |  | 0
f´c=210 Kg/cm2, f´y=4200 kg/cm2
19.04 | Viga de Amarre Perimetral (0.20x0.20) mts |  | 13.88 | M3 |  | 0
f´c=210 Kg/cm2, f´y=4200 kg/cm1
0
20 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
20.01 | Fraguache C / Llanas |  | 190.3 | M2 |  | 0
20.02 | Pañete |  | 190.3 | M2 |  | 0
20.03 | Zabaleta (0.20MX0.10MTS) |  | 111 | Ml |  | 0
0
21 | PINTURA
21.01 | Primer en Muros |  | 190.3 | M2 |  | 0
21.02 | Pintura en Muros Exteriores |  | 190.3 | M2 |  | 0
0
22 | MISCELANEOS
22.01 | Malla ciclonica de 6' con alambre de trinchera |  | 111 | ML |  | 0
22.02 | Puerta Corrediza en malla ciclónica L= 5 Metros |  | 1 | UD |  | 0
(incluye puerta peatonal) - ver detalle en plano
22.01 | Limpieza Final |  | 1 | UD |  | 0
0
D- | CALLE DE ACCESO EXTERNA E INTERNA Y PARQUEO | [5 empty] | 0
23 | PRELIMINARES
23.01 | Replanteo con brigada topógrafica |  | 80 | M2 |  | 0
23.02 | Acondicionamiento de Calle de Acceso Interna y Externa (incluye capa vegetal) |  | 80 | M2 |  | 0
0
24 | MOVIMIENTO DE TIERRA
24.01 | Excavación C/Equipo |  | 230.4 | M3 |  | 0
24.02 | Bote de Mat. Sobrante C / Equipo 25% Esponjamiento |  | 299.52 | M3 |  | 0
24.03 | Material P / Relleno ( Banco de Préstamo ) 10% de Desperdicio + 20% Abult. + |  | 118.8 | M3 |  | 0
| Carguío, Acarreo, Regado y Compactado de Material de Relleno de ( Préstamo ) | [5 empty] | 0
25 | PAVIMENTO EN CALLE
25.01 | Suministro y Colocación de Concreto en Calle 20 cms, 210 F´c =210 kg/cm2 |  | 11.52 | M3 |  | 0
0
26 | MISCELANEOS
26.01 | Paragomas |  | 3 | UD |  | 0
0
E- | INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES | [5 empty] | 0
27 | INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES
27.01 | Suministro de elementos electricos en tanque |  | 1 | UD |  | 0
27.02 | Mano de obra Instalaciones eléctricas |  | 1 | P.a. |  | 0
0
F- | SISTEMA DE BOMBEO | [5 empty] | 0
28 | PIEZAS ESPECIALES Y TUBERIAS ( SUMINISTRO Y COLOCACION )
28.01 | Suministro e instalación de sistema de bombeo con dos (2) bombas turbina vertical de |  | 1 | P.a. |  | 0
210 L/s, TDH = 160 m, con tubería de descarga de 16", incluyendo motor eléctrico,
accesorios hidráulicos, montaje, pruebas y puesta en servicio.
0
G- | MISCELÁNEOS | [5 empty] | 0
29 | MISCELÁNEOS
29.01 | Uso de Bomba de achique de 3" |  | 5 | Días |  | 0
29.02 | Medidor de Caudal Ø12¨ Electromagnetico. Norma ANSI B16.5 |  | 1 | Ud |  | 0
29.03 | Registro 2.40 m x 2.30 m para Medidor de Caudal Ø 12" (Incluye excavación, bote, |  | 1 | Ud |  | 0
bloques, pañete, tapa )
29.04 | Equipos de Seguridad Laboral / Industrial |  | 1 | P.a. |  | 0
29.05 | Demolicion Con Compresor |  | 30 | m3 |  | 0
29.06 | Construcción acera (incluye excavación, bote, relleno, malla electrosoldada y hormigón) |  | 77.5 | M2 |  | 0
29.07 | Construccion de contenes (incluye excavación, bote, relleno, telford, hormigón) |  | 50 | Ml |  | 0
29.08 | Construcción baden (incluye excavación, bote, hormigón ciclópeo, |  | 63 | M3 |  | 0
malla electrosoldada y hormigón)
29.09 | Bote producto de las demoliciones |  | 37.5 | M3 |  | 0
29.1 | Limpieza general para entrega de proyecto |  | 1 | PA |  | 0
0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
30 | INDIRECTOS
30.01 | Dirección Técnica |  | 10% |  |  | 0
30.02 | Gastos Administrativos |  | 2% |  |  | 0
30.03 | Imprevistos |  | 5% |  |  | 0
30.04 | Seguros y Fianzas |  | 3.5% |  |  | 0
30.05 | Supervision y Diseño |  | 5% |  |  | 0 |  |  |  | .
30.06 | Transporte |  | 1% |  |  | 0 |  | #REF! | Dólar
30.07 | Codia |  | 0.1% |  |  | 0 |  | #REF! | ml
30.08 | Ley 6-86 |  | 1% |  |  | 0
30.09 | ITBIS (18% Dirección Técnica) |  | 18% |  |  | 0
0
31 | SERVICIOS DE INGENIERIA, Y ESTUDIOS TECNICOS
31.01 | Estudio Geotecnico |  | 1 | P.a. |  | 0
31.02 | Diseño Estructural de Losa de Cimtentación |  | 1 | P.a. |  | 0
31.03 | Diseño Estructural del Tanque |  | 1 | P.a. |  | 0
31.04 | Diseño Electrico General Para el Tanque |  | 1 | P.a. |  | 0
0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
1-Distancia de acarreco 30 km.
2- LEVANTAMOENTO Y PLANO AS- BUILT forman parte de los gastos administrativos.
3-Se consideran trabajos Nocturnos donde la naturaleza de la actividad lo permita y/o lo requiera.
4-Las partidas correspondientes a juntas y bridas incluyen la tornillería necesaria para su instalación.
4-Reposición de Asfalto, incluye: Preparación Terreno Pre – Asfalto Cajuela, Hormigón Asfáltico Caliente, Acarreo de Asfalto, Colocación de Asfalto, Imprimación C / Gravilla, Riego de Adherencia y Transporte de Equipos; todo lo requerido para reponer el asfalto removido.
5-El sistema de Bombeo sera colocado bajo indicaciones de CORAASAN.
6-Las partidas de reparación solo deberan ejecutarse en el caso de ser necesario.
7-Ver Especifiaciones Técnicas.
8-Ver Dimensiones y Demás Detalles en Planos.
.