## L.C.
LISTA DE CANTIDADES
| PROYECTO : | CONSTRUCCION TANQUE REGULADOR AGUA POTABLE CIENFUEGOS
| OBRA : | TANQUE REGULADOR AGUA POTABLE CIENFUEGOS
| UBICACION: | CIENFUEGOS, SANTIAGO, REP. DOM.
| CODIGO: | DIPAP-008-2026
FECHA:
SEC. | DESCRIPCION |  | CANTIDAD | UNIDAD | RD$P.U. | VALOR | SUB - TOTAL
A- | CONSTRUCCION TANQUE REGULADOR Y DESMANTELAMIENTO DE TANQUE EXISTENTE | [5 empty] | 0
1 | PRELIMINARES
1.01 | Campamento (Incluye alquiler de terreno, preparación de terreno, alquiler de Furgón |  | 24 | MES |  | 0
p/ Oficina y Almacén, incluye baño portátil)
1.02 | Remoción de Cercado Existente |  | 90 | Ml |  | 0
1.03 | Desbrose de Arboles |  | 1 | P.a. |  | 0
1.04 | Acondicionamiento de terreno para Tanque (incluye capa vegetal) |  | 1000 | M2 |  | 0
1.05 | Letrero de obra 16x8 pies (incluye perfiles, marco y vynil |  | 1 | UND |  | 0
| tipo banner. El arte del letrero a definir en ejecución | [5 empty] | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | Excavación y Remoción de Material Inservible |  | 1500 | M3N |  | 0
2.02 | Bote de Escombros ( Considerar 25% en Escombros ). Distancia < 20 Km |  | 1875 | M3N |  | 0
2.03 | Suministro y Acarreo de Material |  | 1950 | M3N |  | 0
2.04 | Carguío, Traslado, Colocación , Mojado y Compactación de Material Clasificado |  | 1950 | M3N |  | 0
[7 empty] | 0 | #REF!
3 | LOSA DE FUNDACION
3.01 | Hormigón de Limpieza 180 Kg / Cm2 5 Cms de Espesor |  | 13.2519 | M3 |  | 0
3.02 | Losa de Cimentación con Espesor Según Diseño Estructural. Hormigón |  | 159.023 | M3 |  | 0
| F'c = 350 Kg / Cm2 y Acero Grado 60 | [5 empty] | 0
4 | CONSTRUCCION TANQUE REGULADOR Y DESMANTELAMIENTO DE TANQUE EXISTENTE
4.01 | Demolición de tanque regulador de agua potable de hormigón armado de 14.45 m × |  | 1 | Ud |  | 0
14.45 m × 6.00 m de altura, incluyendo demolición de cimientos de 15.45 m × 15.45 m ×
0.60 m de espesor, corte y retiro del acero de refuerzo, demolición mecánica,
carga mecánica, transporte del material producto de demolición a vertedero autorizado
ubicado a 20 km, disposición final, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para
la correcta ejecución de la partida.
4.02 | Tanque de Acero Vitrificado de Volumen Utiles de: 3,117 M3. con Diámetro |  | 1 | Ud |  | 0
de 15.28 Mts y Altura Máxima de 18.12Mts (Mas o menos 0.50 mts). El Cilindro es de
| Vidrio Fusionado al Acero con Techo en Domo Geodésico en Aluminio Autoportante. | [5 empty] | 0
Escotilla de Autoinspección, Boquillas en Acero Galvanizado y Logo de identificación
Ver Especifiaciones Técnicas
5 | REGISTROS DE H.A. PARA VALVULAS
5.01 | Registros P/ Válvulas 1.70x1.70x1.85 Mts Confeccionadosen Mampostería Reforzadas |  | 3 | Ud |  | 0
con Acero Vertical 3/8" @ 60 Cms. Losa de Piso de Hormigón Armado con Varillas
| Ø 3/8" @ 20 Cms con Espesor de 15 Cms La Losa de Techo tendrá un Espesor | [5 empty] | 0
de 20 Cms con Refuerzo Ø ½" @ 20 Cms Doblemente Armada
Ver Dimensiones y demás detalles en planos
6 | PIEZAS ESPECIALES Y TUBERIAS ( SUMINISTRO Y COLOCACION )
6.01 | Tubos de Ø 12" Acero Al Carbono |  | 15 | Ud |  | 0
6.02 | Codo Ø 12" x 90º , Acero Al Carbono |  | 7 | Ud |  | 0 |  | #REF!
6.03 | Codo Ø 12" x 45º , Acero Al Carbono |  | 2 | Ud |  | 0
6.04 | Tee Ø 12"x12"X12", Acero Al Carbono |  | 3 | Ud |  | 0
6.05 | Bridas Ø 12" B16.5 Clase ISO Cuello Soldable |  | 20 | Ud |  | 0
6.06 | Junta de Desmontaje Ø 12" |  | 3 | Ud |  | 0 |  | #REF!
6.07 | Válvula Mariposa AWWA CSD4 Ø 12" |  | 3 | Ud |  | 0 |  | #REF!
6.08 | Junta Dresser Ø 12", Acero al Carbono |  | 2 | Ud |  | 0
| Ver Dimensiones y Demás Detalles en Planos | [5 empty] | 0 | #REF!
#REF!
7 | TRANSPORTE DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
7.01 | Transporte de Tubos de Ø 12" Acero Al Carbono |  | 6 | Viajes |  | 0
Desde Almacenamiento Hasta Obra
7.02 | Transporte de Materiales y Piezas Especiales de Haina @ Almacen |  | 8 | Viajes |  | 0
0
8 | ANCLAJES DE HORMIGON ARMADO | [6 empty] | #REF!
8.01 | Anclajes P / Piezas de Ø 12" F´c = 210 Kg / Cm2 |  | 15 | Ud |  | 0
8.02 | Dado de Apoyo de Ø 12" F´c = 210 Kg / Cm2 |  | 3 | Ud |  | 0
| Ver Dimensiones y Demás Detalles en Planos | [5 empty] | 0
9 | MISCELÁNEOS
9.01 | Limpieza Final |  | 1 | Ud |  | 0
9.02 | Suministro e instalación de letreros de CORAASAN |  | 1 | Ud |  | 0
| y nombre del Tanque en Sintra PVC (a definir en ejecución) | [5 empty] | 0
B- | CASETA DE OPERADOR -VER DETALLES EN PLANOS | [5 empty] | 0
10 | PRELIMINARES
10.01 | Replanteo (con brigada topográfica) |  | 22.3 | Ml |  | 0
0
11 | MOVIMIENTO DE TIERRA
11.01 | Excavación |  | 19.5508 | M3 |  | 0
11.02 | Relleno Compacto Con Equipo |  | 13.028 | M3 |  | 0
11.03 | Bote de Material inservible (25% de esponjamiento) |  | 24.4384 | M3 |  | 0
0
12 | MUROS
12.01 | Muro de Bloques de 6" B.N.P. (Bastones 3/8"@0.20) |  | 26.76 | M2 |  | 0
12.02 | Muro de Bloques de 6" S.N.P.Violinado a Dos Caras (Bastones 3/8"@0.60) |  | 69.13 | M2 |  | 0
12.03 | Muro de Antepecho 6" (Incluye Pañete, Cantos, Mocheta y Pintura) |  | 13.38 | M2 |  | 0
0
13 | HORMIGON ARMADO
13.01 | Losa de Piso e=0.10m, Ø 3/8 @0.25 mts |  | 6.134 | M3 |  | 0
13.02 | Zapata Muro de 6" 4 ø 1/2", est. Ø 3/8 @0.20 mts |  | 7.5088 | M3 |  | 0
f´c=210 Kg/cm2, f´y=4200 kg/cm2
13.03 | Zapata Columna 1.00 x 1.00 mts, ø 1/2" @ 0.20m A.D. |  | 6.4 | M3 |  | 0
f´c=210 Kg/cm2, f´y=4200 kg/cm2
13.04 | Columna CA 0.20 x 0.20 mts, 4 ø 1/2", est. 3/8" @ 15 mts |  | 0.608 | M3 |  | 0
f´c=210 Kg/cm2, f´y=4200 kg/cm2
13.05 | Viga de Amarre V.A. 4 ø3/8" est. 3/8" @ 0.20 mts |  | 0.6525 | M3 |  | 0
f´c=210 Kg/cm2, f´y=4200 kg/cm1
13.06 | Losa de techo e=0.12 m (Ø3/8"@0.25 m AD) |  | 11.134 | M3 |  | 0
13.07 | Dintel est. 3/8" @ 0.20 mts |  | 0.892 | M3 |  | 0
f´c=210 Kg/cm2, f´y=4200 kg/cm2
0
14 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
14.01 | Fraguache C / Llanas en techo |  | 53.52 | M2 |  | 0
14.02 | Pañete en Techo |  | 53.52 | M2 |  | 0
14.03 | Cantos (Incluye cantos de vigas y columnas) |  | 16.8 | Ml |  | 0
14.04 | Mochetas (Incluye Mochetas de vigas y columnas) |  | 8.4 | Ml |  | 0
0
15 | TERMINACIONES DE TECHO
15.01 | Zabaleta |  | 22.3 | Ml |  | 0
15.02 | Fino de techo |  | 14.45 | M2 |  | 0
15.03 | Pintura Impermeabilizante con Imprimador Acrilico Microseal |  | 14.45 | M2 |  | 0
| e Impermeabilizante Elasto-Master | [5 empty] | 0
16 | PUERTAS Y VENTANAS
16.01 | Puerta polimetal Color Blanco 0.80 X 2.10 M (Incluye Instalación y Cerradura) |  | 2 | UD |  | 0
16.02 | Ventana Corrediza con Perfil de Aluminio Blanco, Cristal Natural y |  | 17.216 | P2 |  | 0
Papel Frosted (Incluye Instalación)
16.03 | Protección Metalica Para Ventanas |  | 17.216 | P2 |  | 0
16.04 | Protección Metalica Para Puertas |  | 18.0768 | P2 |  | 0
0
17 | INSTALACIONES SANITARIA
17.01 | Suministro e Instalación de inodoro |  | 1 | UD |  | 0
17.02 | Suministro e Instalación de Lavamanos |  | 1 | UD |  | 0
17.03 | Desagüe de Piso de 2" |  | 2 | UD |  | 0
17.04 | Ventilación de ø2" PVC SDR-41 |  | 1 | UD |  | 0
17.05 | Ducha |  | 1 | UD |  | 0
17.06 | Desagüe Pluvial en Techo de 3" SDR-41 |  | 4 | UD |  | 0
17.07 | Tubería de Alimentación AP de 3/4" PVC SCH-40 |  | 20 | Ml |  | 0
17.08 | Suministro e Instalación de Tinaco de 145 Gl |  | 1 | UD |  | 0
17.09 | Muñeco de Drenaje P / Baño |  | 1 | UD |  | 0
17.1 | Suministro y Colocación de Tuberías de Arrastre de 2" PVC SDR-41 |  | 15 | Ml |  | 0
17.11 | Suministro y Colocación de Tuberías de Arrastre de 4" PVC SDR-41 |  | 35 | Ml |  | 0
17.12 | Medidor de 1/2" |  | 1 | UD |  | 0
17.13 | Llave de paso |  | 3 | UD |  | 0
17.14 | Registros de Inspección |  | 4 | UD |  | 0
17.15 | Suministro e instalación de tanque séptico doble cámara en polietileno lineal media densidad de 800 gls (incluye excavación, bote, relleno, hormigón para base, transporte) |  | 1 | Ud |  | 0
17.16 | Construcción de filtrante -ver detalles en plano |  | 1 | Ud |  | 0
0
18 | PISOS
18.01 | Piso en Cerámica 0.45 m x 0.45 m |  | 14.45 | M2 |  | 0
18.02 | Zócalo en Cerámica |  | 19.3 | Ml |  | 0
0
19 | PINTURA
19.01 | Primer en Muros Interiores y Exteriores |  | 107.04 | M2 |  | 0
19.02 | Pintura en muros Interiores |  | 53.52 | M2 |  | 0
19.03 | Pintura en Muros Exteriores |  | 53.52 | M2 |  | 0
19.04 | Pintura en techos |  | 14.45 | M2 |  | 0
0
20 | MISCELANEOS
20.01 | Limpieza Final General |  | 1 | UD |  | 0
0
C- | VERJA PERIMETRAL -VER DETALLES EN PLANO | [5 empty] | 0
21 | PRELIMINARES
21.01 | Replanteo con brigada topógrafica |  | 90 | Ml |  | 0
0
22 | MOVIMIENTO DE TIERRA
22.01 | Excavación C/ Equipos |  | 54 | M3 |  | 0
22.02 | Relleno Compacto Con Equipo |  | 40.5 | M3 |  | 0
22.03 | Bote de Material inservible (25% de esponjamiento) |  | 67.5 | M3 |  | 0
0
23 | MUROS
23.01 | Muro de Bloques de 8" B.N.P. (Bastones 3/8"@0.60) |  | 54 | M2 |  | 0
23.02 | Muro de Bloques de 8" S.N.P. (Bastones 3/8"@0.60) violinado |  | 54 | M2 |  | 0
0
24 | HORMIGON ARMADO
24.01 | Zapata Muro de 8" 5 ø 3/8" , est. Ø 3/8 @0.24 mts f´c=210 Kg/cm2, f´y=4200 kg/cm2 |  | 13.5 | M3 |  | 0
24.02 | Zapata Columna 1.00 x 1.00 mts,6 ø 1/2" A.D. |  | 4.5 | M3 |  | 0
f´c=210 Kg/cm2, f´y=4200 kg/cm2
24.03 | Columna CA 0.20 x 0.20 mts, 4 ø1/2" est. 3/8" @ 15 mts |  | 1.8 | M3 |  | 0
f´c=210 Kg/cm2, f´y=4200 kg/cm2
24.04 | Viga de Amarre Perimetral (0.20x0.20) mts |  | 12.2 | M3 |  | 0
f´c=210 Kg/cm2, f´y=4200 kg/cm1
0
25 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
25.01 | Fraguache C / Llanas |  | 154.6 | M2 |  | 0
25.02 | Pañete |  | 154.6 | M2 |  | 0
25.03 | Zabaleta (0.20MX0.10MTS) |  | 90 | Ml |  | 0
0
26 | PINTURA
26.01 | Primer en Muros |  | 154.6 | M2 |  | 0
26.02 | Pintura en Muros Exteriores |  | 154.6 | M2 |  | 0
0
27 | MISCELANEOS
27.01 | Malla ciclonica de 6' con alambre de trinchera |  | 90 | ML |  | 0
27.02 | Puerta Corrediza en malla ciclónica L= 5 Metros |  | 1 | UD |  | 0
(incluye puerta peatonal) - ver detalle en plano
27.01 | Limpieza Final |  | 1 | UD |  | 0
0
D- | CALLE DE ACCESO EXTERNA E INTERNA Y PARQUEO | [5 empty] | 0
28 | PRELIMINARES
28.01 | Replanteo con brigada topógrafica |  | 244.8 | M2 |  | 0
28.02 | Acondicionamiento de Calle de Acceso Interna y Externa (incluye capa vegetal) |  | 432 | M2 |  | 0
0
29 | MOVIMIENTO DE TIERRA
29.01 | Excavación C/Equipo |  | 172.8 | M3 |  | 0
29.02 | Bote de Mat. Sobrante C / Equipo 25% Esponjamiento |  | 224.64 | M3 |  | 0
29.03 | Material P / Relleno ( Banco de Préstamo ) 10% de Desperdicio + 20% Abult. + |  | 118.8 | M3 |  | 0
| Carguío, Acarreo, Regado y Compactado de Material de Relleno de ( Préstamo ) | [5 empty] | 0
30 | PAVIMENTO EN CALLE
30.01 | Suministro y Colocación de Asfalto de 3" |  | 244.8 | M2 |  | 0
30.02 | Suministro y Colocación de Concreto en Calle 20 cms, 210 F´c =210 kg/cm2 |  | 2.88 | M3 |  | 0
0
31 | MISCELANEOS
31.01 | Paragomas |  | 3 | UD |  | 0
0
E- | INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES | [5 empty] | 0
32 | INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES
32.01 | Suministro de elementos electricos en tanque |  | 1 | UD |  | 0
32.02 | Mano de obra Instalaciones eléctricas |  | 1 | P.a. |  | 0
0
F- | LINEA DE DISTRIBUCION | [5 empty] | 0
33 | PRELIMINARES
33.01 | Replanteo P / Tuberías (con brigada topográfica) |  | 900 | Ml |  | 0
0
34 | MOVIMIENTO DE TIERRA
34.01 | Excavación de Zanja C / Excavadora 416E CAT ó Similar |  | 2160 | M3N |  | 0
34.02 | Excavación a mano |  | 216 | M3N |  | 0
34.03 | Relleno Compacto @ Mano Colchón de Arena de Mina ( No Procesada ) |  | 730.32 | M3C |  | 0
34.04 | Carguío, Acarreo, Regado y Compactado de Material de Relleno de ( Préstamo ) |  | 2466.47 | M3C |  | 0
34.05 | Bote de Mat. Sobrante |  | 2700 | M3E |  | 0
| C / Equipo 25% Esponjamiento | [5 empty] | 0
35 | SUMINISTRO DE MATERIALES
35.01 | Material P / Relleno ( Arena No Procesada ) 5% de Desperdicio |  | 730.32 | M3E |  | 0
35.02 | Material P / Relleno ( Banco de Préstamo ) 10% de Desperdicio + 20% Abult. |  | 1818.47 | M3E |  | 0
35.03 | Suministro Material Triturado P / Base 10% de Desperdicio |  | 324 | M3E |  | 0
35.04 | Granzote Para Estabilizacion Fondo De Zanja 10% de Desp. |  | 324 | M3E |  | 0
0
36 | TRANSPORTE DE TUBERIAS ( P.V.C) Y PIEZAS ESPECIALES
36.01 | Transporte de Tubos de Ø 12" y Piezas Especiales |  | 165 | Ud |  | 0
| Desde Almacenamiento Hasta Obra | [5 empty] | 0
37 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS
37.01 | Suministro de Tubos de Ø 12" P.V.C SDR-21 Con J/G |  | 164 | Ud |  | 0 |  | 0
| (Incluye 5.4% Efecto Campana) | [5 empty] | 0
38 | COLOCACION DE TUBERÍAS
38.01 | Colocación de Tubos de Ø 12" P.V.C SDR-21 Con J/G |  | 164 | Ud |  | 0
| (Incluye 5.4% Efecto Campana) | [5 empty] | 0
39 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES -VER DETALLES EN PLANO
39.01 | Codo Ø 12" x 20º@ 45º hierro (incluye junta dresser) |  | 7 | Ud |  | 0
Norma ASTM A53, Grado B
39.02 | Codo Ø 12" x 90º hierro (incluye junta dresser) |  | 8 | Ud |  | 0
Norma ASTM A53, Grado B
39.03 | Tee Ø 12"x12"X12" hierro (incluye junta dresser) |  | 1 | Ud |  | 0
Norma ASTM A53, Grado B
39.04 | Tee Ø 12"x12"X2" para ventosa (incluye junta dresser) |  | 2 | Ud |  | 0
Norma ASTM A53, Grado B
39.05 | Suministro y colocación de Junta de desmontaje 12" |  | 2 | Ud |  | 0
39.06 | Suministro y colocación de Pasa muro de 12" tipo link-seal (incluye junta dresser, platillo) -ver detalle en plano |  | 4 | Ud |  | 0
39.07 | Suministro y colocación de Valvula de compuerta de Ø 12" vastago fijo |  | 2 | Ud |  | 0
Norma AWWA C515 Clase D ANSI – ASME Clase 300
39.08 | Suministro y colocación de Valvula ventosa de 2" combinada/ bifuncional |  | 2 | Ud |  | 0
Norma AWWA C515 Clase D ANSI – ASME Clase 300
39.09 | Suministro y colocación de Valvula de cierre rapido de 2" |  | 2 | Ud |  | 0
39.1 | Suministro y Colocación de Reducción 12" @ 8" con junta dresser |  | 1 | und |  | 0
| Norma AWWA Clase D ANSI – ASME Clase 300 | [5 empty] | 0
39 | REGISTROS P / VENTOSA Y/O VALVULA-VER DETALLES EN PLANO
39.01 | Registro 1.50 m x 1.90 m para ventosa |  | 2 | Ud |  | 0
| Ø 2" (Incluye excavación, bote, bloques, pañete ) | [5 empty] | 0
40 | ANCLAJES DE HORMIGÓN
40.01 | Anclajes de Hormigón P / Piezas Especiales de 12" |  | 19 | Ud |  | 0
| F´c = 210 Kg / Cm2 | [5 empty] | 0
41 | DESINFECCION DE TUBERIAS MEDIANTE SISTEMA DE " CLORO - GAS AL VACIO
41.01 | Desinfección de Tuberías Mediante Sistema de |  | 1 | Ud |  | 0
| " Cloro - Gas al Vacio¨ Tuberia de 12" | [5 empty] | 0
Cumpliendo con norma ANSI/AWWA C651-14
42 | PRUEBAS REQUERIDAS
42.01 | Suministro de Camiones de Agua Para |  | 8 | Ud |  | 0
Llenar Línea Colocada ( 15% Desperd. )
42.02 | Prueba Hidrostática P / Tubería de Ø 12" |  | 1 | Ud |  | 0
| Tramos de | 900
42.03 | Prueba de Compactación, 3 Capas x Pruebas |  | 54 | Pruebas |  | 0
42.04 | Prueba resitencia a la compresión del hormigon (prueba de rotura) |  | 30 | Pruebas |  | 0
0
43 | REPOSICION DE ASFALTO
43.01 | Corte de Asfalto |  | 1800 | Ml |  | 0
43.02 | Reposición de Asfalto 3" |  | 1242 | M2 |  | 0
0
44 | MISCELÁNEOS
44.01 | Cinta de Peligro Amarilla Sobre Tuberías |  | 900 | Ml |  | 0
44.02 | Señalización C/ Letreros ( 7 Usos ) |  | 900 | Ml |  | 0
44.03 | Limpieza Continua |  | 900 | Ml |  | 0
44.04 | Limpieza Final con equipos |  | 900 | Ml |  | 0
44.05 | Desvío de Tránsito |  | 900 | Ml |  | 0
44.06 | Reparación Acometidas de Agua Potable 1/2¨ P.V.C. SCH-40 |  | 30 | Ud |  | 0
44.07 | Reparación Acometidas de Aguas Residuales 4¨ P.V.C.SDR-26 |  | 30 | Ud |  | 0
44.08 | Reparación de Tuberia de 2" P.V.C. |  | 20 | Ud |  | 0
44.09 | Reparación de Tuberia de 3" P.V.C. |  | 10 | Ud |  | 0
44.1 | Reparación de Tuberia de 4" P.V.C. |  | 10 | Ud |  | 0
44.11 | Reparación de Tuberia de 8" P.V.C. |  | 10 | Ud |  | 0
44.12 | Reparación de Tuberia de 16" P.V.C. |  | 10 | Ud |  | 0
44.13 | Reparación de Tuberia de 21" H.A. |  | 5 | Ud |  | 0
44.14 | Reposición de Registro de ladrillo 2.50 @ 3.00 |  | 2 | Ud |  | 0
44.15 | Cruce de Tuberia (Excavacion Adicinal por debajo de la Tuberia) |  | 50 | Ud |  | 0
44.16 | Cruce de Pluvial (Excavacion Adicinal por debajo de la Tuberia) |  | 20 | Ud |  | 0
44.17 | Iluminacián para Trabajos Nocturnos, Incluye Torre de Iluminacion |  | 90 | Dias |  | 0
0
G- | SISTEMA DE BOMBEO PARA LA E.B.A.P. DEL TANQUE MELLA I | [5 empty] | 0
45 | PIEZAS ESPECIALES Y TUBERIAS ( SUMINISTRO Y COLOCACION )
45.01 | Suministro e instalación de sistema de bombeo con dos (2) bombas turbina vertical de |  | 1 | P.a. |  | 0
105 L/s, TDH = 35 m, con tubería de descarga de 8", incluyendo motor eléctrico,
accesorios hidráulicos, montaje, pruebas y puesta en servicio.
45.02 | Tubos de Ø 8" Acero Al Carbono |  | 11 | Ud |  | 0
45.03 | Codo Ø 8" x 45º , Acero Al Carbono |  | 1 | Ud |  | 0
45.04 | Yee Ø 8"x8"X8", Acero Al Carbono |  | 1 | Ud |  | 0
45.05 | Tee Ø 8"x8"X2", Acero Al Carbono |  | 4 | Ud |  | 0
45.06 | Junta de Desmontaje Ø 8" |  | 2 | Ud |  | 0
45.07 | Junta Dresser Ø 8", Acero al Carbono |  | 2 | Ud |  | 0
45.08 | Bridas Ø 8" B16.5 Clase ISO Cuello Soldable |  | 8 | Ud |  | 0
45.09 | Válvula de Check de 8" |  | 2 | Ud |  | 0
45.1 | Valvula ventosa de 2" combinada/ bifuncional |  | 2 | Ud |  | 0
45.11 | Válvula Compuerta de Vastago Fijo Ø 8" |  | 2 | Ud |  | 0
45.12 | Válvula Compuerta de Vastago Ascendente Ø 8" |  | 2 | Ud |  | 0
0
H- | MISCELÁNEOS | [5 empty] | 0
46 | MISCELÁNEOS
46.01 | Uso de Bomba de achique de 3" |  | 5 | Días |  | 0
46.02 | Medidor de Caudal Ø12¨ Electromagnetico. Norma ANSI B16.5 |  | 1 | Ud |  | 0
46.03 | Registro 2.40 m x 2.30 m para Medidor de Caudal Ø 12" (Incluye excavación, bote, |  | 1 | Ud |  | 0
bloques, pañete, tapa )
46.04 | Equipos de Seguridad Laboral / Industrial |  | 1 | P.a. |  | 0
46.05 | Demolicion Con Compresor |  | 100 | m3 |  | 0
46.06 | Construcción acera (incluye excavación, bote, relleno, malla electrosoldada y hormigón) |  | 387.5 | M2 |  | 0
46.07 | Construccion de contenes (incluye excavación, bote, relleno, telford, hormigón) |  | 250 | Ml |  | 0
46.08 | Construcción baden (incluye excavación, bote, hormigón ciclópeo, |  | 63 | M3 |  | 0
malla electrosoldada y hormigón)
46.09 | Bote producto de las demoliciones |  | 125 | M3 |  | 0
46.1 | Limpieza general para entrega de proyecto |  | 1 | PA |  | 0
0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
47 | INDIRECTOS
47.01 | Dirección Técnica |  | 10% |  |  | 0
47.02 | Gastos Administrativos |  | 2% |  |  | 0
47.03 | Imprevistos |  | 5% |  |  | 0
47.04 | Seguros y Fianzas |  | 3.5% |  |  | 0
47.05 | Supervision y Diseño |  | 5% |  |  | 0 |  |  |  | .
47.06 | Transporte |  | 1% |  |  | 0 |  | #REF! | Dólar
47.07 | Codia |  | 0.1% |  |  | 0 |  | #REF! | ml
47.08 | Ley 6-86 |  | 1% |  |  | 0
47.09 | ITBIS (18% Dirección Técnica) |  | 18% |  |  | 0
0
48 | SERVICIOS DE INGENIERIA, Y ESTUDIOS TECNICOS
48.01 | Estudio Geotecnico |  | 1 | P.a. |  | 0
48.02 | Diseño Estructural de Losa de Cimtentación |  | 1 | P.a. |  | 0
48.03 | Diseño Electrico General Para el Tanque y la Caseta |  | 1 | P.a. |  | 0
48.04 | Tramitación de Linea de media tension en edenorte |  | 1 | P.a. |  | 0
0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
1-Distancia de acarreco 30 km.
2- LEVANTAMOENTO Y PLANO AS- BUILT forman parte de los gastos administrativos.
3-Se consideran trabajos Nocturnos donde la naturaleza de la actividad lo permita y/o lo requiera.
4-Las partidas correspondientes a juntas y bridas incluyen la tornillería necesaria para su instalación.
4-Reposición de Asfalto, incluye: Preparación Terreno Pre – Asfalto Cajuela, Hormigón Asfáltico Caliente, Acarreo de Asfalto, Colocación de Asfalto, Imprimación C / Gravilla, Riego de Adherencia y Transporte de Equipos; todo lo requerido para reponer el asfalto removido.
5-Las partidas de reparación solo deberan ejecutarse en el caso de ser necesario.
6-Ver Especifiaciones Técnicas.
7-Ver Dimensiones y Demás Detalles en Planos.
.