## LISTADO DE PARTIDA
DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
PRESUP. TERMINACION REMOZAMIENTO EDIFICIO GUBERNAMENTAL PRESIDENTE ANTONIO GUZMAN
EDIFICIO GUBERNAMENTAL PRESIDENTE ANTONIO GUZMAN
PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
DIRECCION DE INGENIERIA
No. | PARTIDAS | CANT. | UD. | P.U | VALOR | SUBTOTAL
PRESUPUESTO TERMINACION REMOZAMIENTO EDIFICIO GUBERNAMENTAL PRESIDENTE ANTONIO GUZMAN, SANTIAGO
1 | PRELIMINARES
1.01 | Demolición de fino existente | 1864.8 | M2 |  | 0
1.02 | Demolición de piso | 1545.5 | M2 |  | 0
1.03 | Poda de Arboles grande incluye bote | 12 | UD |  | 0
1.04 | Desinstalación de aparatos sanitarios | 88 | UD |  | 0
1.05 | Alquiler de Baño (2 UD) | 18 | Mes |  | 0
1.06 | Seguridad Nocturna | 18 | Mes |  | 0
1.07 | Correcion de Fuga de agua en diversos puntos | 20 | UD |  | 0
1.08 | Limpieza y acopio de material solido ubicado en 5 camara de Septico incluye Subcion y bote en lugar adecuado aprobado por Ayuntamiento. | 5 | UD |  | 0
1.09 | Bote de material en vertedero autorizado con 25% coeficiente de espojamiento incluye acarreo interno. Limpieza de areas interiores y exteriores | 136.5 | M3 |  | 0
1.1 | Bote de material en vertedero autorizado con 25% coeficiente de espojamiento incluye acarreo interno. Fruto de Demolicion | 2975 | M3 |  | 0
1.05 | Bote de material en vertedero autorizado con 25% coeficiente de espojamiento incluye acarreo interno | 124.6999 | M3 |  | 0 | 0
2 | TERMINACION EN AREA INTERIOR
2.01 | Terminacion pañete interior en muro de bloques. | 3500 | M2 |  | 0
2.02 | Terminacion pañete en columnas y vigas. | 450 | ML |  | 0
2.03 | Terminacion de hueco,colocacion de bloques, fraguache, pañete, canto y mocheta para puerta de 1.00x2.10 mt. | 75 | UD |  | 0
2.04 | Cierre de hueco en muro de bloques de 8" | 80 | m2 |  | 0
2.05 | Cierre de hueco en muro de bloques de 6" | 100 | m2 |  | 0
2.06 | Muro divisor de bloques de 6" en baños y otros. | 125 | m2 |  | 0
2.07 | Terminacion de cantos | 450 | UD |  | 0
2.08 | Terminacion de mochetas | 450 | UD |  | 0
2.09 | Resane en muro de bloques | 485 | M3 |  | 0 | 0
3 | AREA FACHADA
3.01 | Servicios profesionales de Arquitecto con especialidad en restauracion de Inmuebles con valor historico. | 18 | Meses |  | 0
3.02 | Limpieza de Hormigon Visto en Edificio completo incluye Hidroblasting, 4 gondolas electricas por un periodo de 4 meses, y aplicación de Curador para concreto Semimate. La supervision debera de aprobar la terminacion. Se debera de cuantificar todos los insumos, Mano de obra y herramienta necesaria para su aplicacion. Sera pagada contra el levantamiento de los volumenes por la supervision. | 58149 | M2 |  | 0
3.03 | Suministro e Instalación de paño fijo, en cristal de 3/8" templado, canteado en todo su perímetro, incluye: marcos en aluminio de 1 3/4" x 1 3/4" arriba y a los lados y perfilería P40 debajo de 1 3/4" x 4", moldura de presión para cristal de 3/8", fijada al piso y en lateral a un muro. Incluir: perforaciones y confección de orificios en los perfiles metálicos para colocar las cajas eléctricas y data, Laminado Decorativo Frosteado. | 1990.6 | P2 |  | 0
3.04 | Suministro e instalación de Puerta en Cristal de 3/8", incluye: puños en acero inoxidable, brazo hidráulico, pata de chivo, tope de puerta redondo; fijada al piso, al techo y a ambos lados de pared. Incluir laminado decorativo frosted . P1 | 35 | UD |  | 0 | 0
4 | AREA EXTERIOR
4.01 | Suministro e instalacion de puerta peatonal según diseño existente | 3 | UD |  | 0
4.02 | Suministro e instalacion de techo en Danpalon en primer nivel, según diseno existente incluye desmonte, masillado, andamio. | 95 | m2 |  | 0
4.02 | Suministro e instalacion de paragomas flexibles de goma en area de parqueo | 175 | Ud |  | 0
4.03 | Suministro e instalacion de puerta paso vehicular según diseño existente incluye riel y soporte | 19.5 | ML |  | 0
4.04 | Retiro de Tierra negra existente y cambio por tierra negra en jardineras con tierra abonada | 7 | M3 |  | 0 | 0
5 | PISOS Y REVESTIMIENTOS
5.01 | Hormigon armado con malla electrosoldada 20*20 en chapapote de piso | 12330 | M2 |  | 0
5.02 | Suministro e instalación de porcelanato alto transito 60x60, antideslizante, formato de pieza y color de pieza y derretido a definir, incluye mano de obra, materiales y herramientas para su correcta colocación. | 12330 | M2 |  | 0
5.03 | Suministro e instalación de porcelanato alto transito Pasillo exterior 60x60, antideslizante, formato de pieza y color de pieza y derretido a definir, incluye mano de obra, materiales y herramientas para su correcta colocación. | 12330 | M2 |  | 0
5.04 | Suministro y colocación de zocálos de porcelanato, alto transito, 60x60 (ver detalle) | 4315.5 | ML |  | 0
5.05 | Suministro y colocación de revestimiento en baño, ceramica blanca dormado 30x30. Incluye todo material para su correcta instalación. | 519 | M2 |  | 0 | 0
6 | ESTRUCTURAS LIGERAS
6.01 | Suministro e instalación de muros en planchas rectangulares de yeso de 4' x 8' x 1/2'', con estructura metálica en acero galvanizado de 2½" calibre 26, a dos caras, de 4" de espesor, masillado y lijado, terminación de primera listo para pintar; Incluir: refuerzo en madera en huecos de puertas y en áreas de fachadas, contemplar esquineros metálicos en huecos de puertas y ventanas. | 118.9 | M2 |  | 0
6.02 | Suministro e instalacion columnas para cubril tuberias | 92.3 | ML |  | 0
6.02 | Suministro y colocación de plafon vinil-yeso 60x60cm. | 106.337 | M2 |  | 0 | 0
7 | PINTURA Y ACABADOS
7.01 | Suministro y aplicación de pintura Primer exterior acrilica. Incluye andamios. | 4114.36 | M2 |  | 0 | 0
8 | PUERTAS Y VENTANAS
8.01 | Ventanas Proyectada perfiles p40 color blanco | 890.4 | p² |  | 0
8.02 | Suministro e instalación ventana Proyectada, con marco de aluminio de 1 1/2, vidrio con laminado de seguridad 6mm y operador de palanca (marcos blancos) | 2130.91 | p² |  | 0
8.03 | Suministro e instalación cristal fijo de 3/8", con marco de aluminio de 1 1/2 color blanco y vidrio templado. Fachada en muro de cortina. | 285 | p² |  | 0
8.04 | Suministro e instalación cristal fijo de 3/8", con marco de aluminio P-40,color blanco. | 710.85 | p² |  | 0
8.05 | Suministro y colocación puerta polimetal lisa, (0.90x2.10)m, color blanco y cerradura incluida. | 46 | UD |  | 0
8.06 | Suministro y colocación puerta polimetal lisa, con visor y doble, (1.40x2.10)m, color blanco, brazo hidraulico y cerradura incluida. | 1 | UD |  | 0
8.07 | Suministro y colocación puerta Comercial (0.90x2.10)m, color blanco y vidrio transparente cerradura de acero inoxidable | 88 | UD |  | 0
8.08 | Puerta flotante doble,vidrio transparente 3/8 templado, herraje en acero inoxidable. Interiores. | 35 | UD |  | 0
8.09 | Suministro e instalación cristal fijo de 3/8", transparente templado fachada flotante. | 52 | p² |  | 0
8.1 | Puerta Comercial doble, flotante transparente 3/8 templado, herraje en acero inoxidable. entrada lobby | 18 | UD |  | 0
8.11 | Suministro e instalación cristal fijo de 3/8", con marco de aluminio de 1 1/2 , 4 y 6 pulgada, color blanco y vidrio templado. Traga luz de techo / cupula | 170 | p² |  | 0 | 0
9 | MEDIA TENSION Y BAJA TENSION
9.01 | Diseño de Planos, Tramitación con EDE pago contra factura | 1 | und |  | 0
9.02 | Construccion de Base metalica en area exterior, para movilizacion de subestacion de 1000 KVA incluye diseno electrico, movilizacion de circuito completo del edificio, Banco de transformadores. Se debera de realizar una evaluacion exhaustiva para medir el alcance del proyecto en el proceso de licitacion. | 1 | und |  | 0
9.03 | Suministro e instalacion de Panel para contadores de 22 Und incluye main breaker, cableado, breaker de distribuccion adaptado según requerimientos de la Ede | 2 | und |  | 0
9.04 | Transformador Pad Mounted 15 KVA/7.2KV,120-240V. | 1 | und |  | 0
9.05 | Cable AAAC # 2 | 300 | pl |  | 0
9.06 | Estructura PR-102 | 1 | und |  | 0
9.07 | Estructura PR-202 | 1 | und |  | 0
9.08 | Estructura MT-105 | 1 | und |  | 0
9.09 | Estructura SS1 | 1 | und |  | 0
9.1 | Cono de Alivio Exterior # 2. | 1 | und |  | 0
9.11 | Tubería IMC de 2"x10' | 2 | und |  | 0
9.12 | Tubería PVC de 2"x19' | 2 | und |  | 0
9.13 | Curva PVC de 2" | 2 | und |  | 0
9.14 | Condulect de 2" | 1 | und |  | 0
9.15 | Alambre URD # 2,Concentrico ,C/Chaqueta | 120 | pl |  | 0
9.16 | Soporte 1Ø(P/Cable URD) para Terminal de monofásico de Cable Aislado | 1 | und |  | 0
9.17 | Elbow conector (Tipo Pistola) | 1 | und |  | 0
9.18 | Suministro de Materiales Menores | 1 | PA |  | 0
9.19 | Poste HAV-500-10 | 1 | und |  | 0
9.2 | Excavación Poste | 1 | PA |  | 0
9.21 | Zanja IC-301 | 2 | M3 |  | 0
9.22 | Panel Breakers 12-24 Board | 1 | und |  | 0
9.23 | Base Medidor 100 Amp./5Clips | 1 | und |  | 0
9.24 | Varilla para Aterrizaje 5/8"x6' (Completa) | 8 | und |  | 0
9.25 | Abrazadera Unitrust de 2" | 10 | und |  | 0
9.26 | Barra Chanel de 1-1/2"x 10' | 1 | und |  | 0
9.27 | Tornillos +Tarugos de Plomo | 1 | PA |  | 0
9.28 | Terminal de Ojo Topaz # 2 | 2 | und |  | 0
9.29 | Terminal de Ojo Topaz #1 | 2 | und |  | 0
9.3 | Cinta de Aviso de Peligro | 1 | und |  | 0
9.31 | Coupling IMC de 2" | 2 | und |  | 0
9.32 | Conector Recto de 2" | 12 | und |  | 0
9.33 | Adaptador Hembra PVC de 2" | 7 | und |  | 0
9.34 | Tubería IMC de 2"x10' | 2 | und |  | 0
9.35 | Tuberia Liquid Tight de 2" | 15 | pl |  | 0
9.36 | Tuerca Bushing de 2"(Plástica) | 6 | und |  | 0
9.37 | Conector Curvo LT de 2" | 3 | und |  | 0
9.38 | Conector Recto LT de 2" | 1 | und |  | 0
9.39 | Conector Hub de 2" | 2 | und |  | 0
9.4 | Alimentador desde TR a y desde medidor Compuesto por: 2C THW # 4 Fases,1C THW# 6 Neutro,1C THW# 8 Tierra | 35 | pl |  | 0
9.41 | Alimentador a PB-TECH Compuesto por: 2C THW # 4 Fases,1C THW# 6 Neutro,1C THW# 8 Tierra,1T-PVC Ø 2" | 450 | pl |  | 0 | 0
10 | POSTES METALICOS PARA LAMPARA EN AREA DE PARQUEO
10.01 | Suministro de Postes Metalicos 4''x4''x20' con dos brazos | 63 | UD |  | 0
10.02 | Pernos de 5/8''x24'' con dobles, incluye dos tuercas | 252 | UD |  | 0
10.03 | Instalación de Postes Metalico | 63 | UD |  | 0
10.04 | Excavación para pedestal | 63 | UD |  | 0
10.05 | Hormigón en Pedestal 4 @ 1/2'' | 7.875 | M3 |  | 0
10.06 | Pañete Muros | 10.08 | M2 |  | 0
10.07 | Cantos | 126 | ML |  | 0
10.08 | Suministro de Lamparas de 150 W | 126 | UD |  | 0
10.09 | Instalación de Lamparas | 126 | UD |  | 0 | 0
11 | Alimentadores Primarios:
11.01 | Alimentador desde Banco de transformadores 3x75 KVA a E.C.B.de 600A compuesto por: 12 #3/0 (4xF) AWG THHN, 3 #3/0 (N) AWG THHN, 1 #1/0 (T) AWG THHN, en tubería galvanizada IMC 4". | 125 | p |  | 0
11.02 | Alimentador desde E.C.B. de 600A a ITA de 600A compuesto por: 12 #3/0 (4xF) AWG THHN, 3 #3/0 (N) AWG THHN, 1 #1/0 (T) AWG THHN, en tubería EMT 4". | 45 | p |  | 0
11.03 | Alimentador desde Generador de 187.5 KVA a E.C.B. de 500A compuesto por: 9 #3/0 (3xF) AWG THHN, 2 #3/0 (N) AWG THHN, 1 #1/0 (T) AWG THHN, en tubería EMT 4". | 45 | p |  | 0
11.04 | Alimentador desde E.C.B. de 500A a ITA de 600A compuesto por: 9 #3/0 (3xF) AWG THHN, 2 #3/0 (N) AWG THHN, 1 #1/0 (T) AWG THHN, en tubería EMT 4". | 45 | p |  | 0
11.05 | Alimentador desde ITA de 600A. a Panel P.B.GRAL. compuesto por: 12 #3/0 (4xF) AWG THHN, 3 #3/0 (N) AWG THHN, 1 #1/0 (T) AWG THHN, en tubería EMT 4". | 45 | p |  | 0
11.06 | Alimentador desde Panel P.B.GRAL.. a Panel P.B.GRAL.2 compuesto por: 9 #3/0 (3xF) AWG THHN, 2 #3/0 (N) AWG THHN, 1 #1/0 (T) AWG THHN, en tubería EMT 4". | 190 | p |  | 0
11.07 | Alimentador desde Panel P.B.GRAL.. a Almacén de Transportación compuesto por: 3 #3/0 (1xF) AWG THHN, 1 #1/0 (N) AWG THHN, 1 #2 (T) AWG THHN, en tubería EMT 3". | 230 | p |  | 0
11.08 | Alimentador desde Panel P.B.GRAL.. a Panel Bombas de Agua(existente) compuesto por: 6 #4 (2xF) AWG THHN, 1 #6 (N) AWG THHN, 1 #10 (T) AWG THHN, en tubería EMT 1 1/2". | 110 | p |  | 0
11.09 | Alimentador desde Panel P.B.GRAL.. a P-E Luces de Estacionamientos compuesto por: 6 #10 (2xF) AWG THHN, 1 #12 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, en tubería EMT 1". | 15 | p |  | 0
11.1 | Alimentador desde Panel P.B.GRAL.. a P-F Cuarto de Máquinas compuesto por: 6 #10 (2xF) AWG THHN, 1 #12 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, en tubería EMT 1". | 15 | p |  | 0
11.11 | Alimentador desde Panel P.B.GRAL.2 a Panel PUPS-A compuesto por: 3 #8 (1xF) AWG THHN, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, en tubería EMT 1". | 15 | p |  | 0
11.12 | Alimentador desde Panel P.B.GRAL.2 a Panel P-A compuesto por: 3 #8 (1xF) AWG THHN, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, en tubería EMT 1". | 15 | p |  | 0
11.13 | Alimentador desde Panel P.B.GRAL.2 a Panel P-B, compuesto por: 3 #10 AWG THHN (F), 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12(T) AWG THHN, en tubería EMT 1". | 15 | p |  | 0
11.14 | Alimentador desde Panel P.B.GRAL.2 a Panel PUE-A, compuesto por: 3 #8 AWG THHN (F),1 #10(N) AWG THHN, 1 #12(T) AWG THHN, en tubería acero/IMC 1 1/2". | 15 | p |  | 0
11.15 | Alimentador desde Panel P.B.GRAL.2 a Panel PUC-A, compuesto por: 3 #2 AWG THHN (F), 1 #12(N) AWG THHN, 1 #8(T) AWG THHN, en tubería galvanizad IMC 2". | 70 | p |  | 0
11.16 | Alimentador desde Panel P.B.GRAL.2 a Panel PUC-B, compuesto por: 3 #2 AWG THHN (F), 1 #6(N) AWG THHN, 1 #10(T) AWG THHN, en tubería galvanizada IMC 2". | 230 | p |  | 0
11.17 | Alimentador desde Panel P.B.GRAL.2 a Panel P-C, compuesto por: 3 #4 AWG THHN (F), 1 #10(T) AWG THHN, en tubería EMT de 1 1/ 2". | 15 | p |  | 0
11.18 | Alimentador desde Panel P.B.GRAL.2 a Panel P-D, compuesto por: 2 #10 AWG THHN (F), 1 #12(N) AWG THHN, 1 #12 AWG THHN (T) en tubería EMT 1". | 200 | p |  | 0
11.19 | Alimentadores desde paneles de climatizacion a unidades Condensadoras de AA compuesto por: conductor AWG No6 THHN, en tubería IMC de 3/4" y Liquid tight de 3/4" | 200 | p |  | 0 | 0
12 | UPS
12.01 | Suministro e instalación de sistema de UPS de 10kVA/7kW 208/208-220VAC. Servicio continuo trifásico, online doble conversión 60hZ trifásico. Regulación de voltaje, regulación de frecuencia, rango de frecuencia 50/60Hz, factor de potencia de entrada>0.99 típico. 3 años de garantía certificada. Incluye arranque, instalación y materiales. | 2 | UD |  | 0
12.02 | Alimentadores entrada y salida al panel Bypass en tubería Liquid Tight 2", 3 cable #4 THW LINEA, 1 cable #4 THW NEUTRO, 1 cable #8 THW TIERRA. | 80 | p |  | 0
12.03 | Interruptor de transferencia manual tipo By-Pass para UPS en gabinete tipo N-1, completo, con: -3 breakers 75A -3 Polos -Embarrado para 75A -Conectores, alimentación y carga para 75A -Enclavamiento mecánico -Mano de obra | 2 | UD |  | 0
12.04 | Suministro e Instalación Completa de Transfer Automático 75A 120/240V | 1 | UD |  | 0
12.05 | Alimentadores entrada desde panel Board principal hacia ITA 150A con 3 # 2/0 Línea, 1 # 2/0 Neutro, 1 # 2 Tierra en tubería EMT 3" | 30 | UD |  | 0
12.06 | Alimentadores entrada desde panel Board del hospital (existente) hacia ITA 150A con 3 # 2/0 Línea, 1 # 2/0 Neutro, 1 # 2 Tierra en tubería EMT 2" | 200 | UD |  | 0
12.07 | Suministro y colocación A/A de 12000 BTU split-Inverter, completo, en área de UPS (eficiencia 18) | 1 | UD |  | 0
12.08 | Registros metálico 10"x10" | 2 | UD |  | 0 | 0
13 | Salidas Eléctricas:
13.01 | Salida de lámpara led de plafond, 2'x2' tipo panel. 38w/80-240v/60hz/6000k-7000k, blanco frío (incluye lámpara). | 12 | UD |  | 0
13.02 | Salida de lámpara led de superficie, 2'x2' tipo panel. 38w/80-240v/60hz/6000k-7000k, blanco frío (incluye lámpara) | 6 | UD |  | 0
13.03 | Salida de luminaria led (pared,techo), 18w/120v/60hz (incluye lámpara). | 6 | UD |  | 0
13.04 | Salida para interruptor sencillo (incluye accesorio decora). | 6 | UD |  | 0
13.05 | Salida para interruptor doble (incluye accesorio decora). | 2 | UD |  | 0
13.06 | Salida para interruptor triple (incluye accesorio decora) | 1 | UD |  | 0
13.07 | Salida para interruptor three way (incluye accesorio decora). | 1 | UD |  | 0
13.08 | Salida de toma de corriente doble, normal 120 v./60 hz.15 A a 0.40m. (incluye tomacorrientes). | 7 | UD |  | 0
13.09 | Salida de Salida de toma de corriente doble, UPS. 120 v./60 hz. 15A a 0.40m. (incluye tomacorrientes). | 7 | UD |  | 0 | 0
14 | Climatización:
Suministro de Equipos de Aires Acondicionado VFR.
14.01 | Cond,VRF300.000 btu 220v 3P | 8 |  |  | 0
14.02 | Cond,VRF250.000 btu 220v 3P | 8 |  |  | 0
14.03 | Cond,VRF210.000 btu 220v 3P | 5 |  |  | 0
14.04 | Cond,VRF154.000 btu 220v 3P | 5 |  |  | 0
14.05 | Cond,VRF171.000 btu 220v 3P | 5 |  |  | 0
14.06 | Cassette VRF 55,000 btu | 8 |  |  | 0
14.07 | Cassette VRF 48,000 btu | 8 |  |  | 0
14.08 | Cassette VRF 38,000 btu | 45 |  |  | 0
14.09 | Cassette VRF 24,000 btu | 24 |  |  | 0
14.1 | Cassette VRF 18,000 btu | 32 |  |  | 0
14.11 | Cassette VRF 12,000 btu | 125 |  |  | 0
14.12 | Control remoto VRF estándar | 273 |  |  | 0
14.13 | Branch conexión 22-30 | 3 |  |  | 0
14.14 | Branch conexión 1-3 | 65 |  |  | 0
14.15 | Branch conexión 3-5 | 45 |  |  | 0
14.16 | Branch conexión 10-30 | 115 |  |  | 0
14.17 | Materiales Refrigeración para Sistema de Aires Acondicionados VRF.: Según Doc. Adjunto | 1 | Ud |  | 0
14.18 | Costo Mano de Obra Instalación - Sistema de Aire Acondicionado | 245 | Ton |  | 0
14.19 | Panel de distribución de 24 circuitos para A/A | 273 | UD |  | 0
14.2 | Alimentadores eléctricos de panel para cassetes de A/A, compuesto por: 2 # 2 THW para fase, 1#4 THW para neutro y 1#6 THW para tierra en tubería EMT-3/4" | 5600 | p |  | 0 | 0
15 | Sistema de Vigilancia IP:
15.01 | NVR de 32 Canales, que soporte hasta 16 cámaras, compresión H.264, hasta 10 TB de capacidad para cada HDD, exportación de video AVI/RAW. Resolución Máxima Local: hasta 4MP; Remoto: hasta10MP. Zoom digital. Compresión de audio PCM, G.711. Con 2 puerto(s), USB 2.0. Puerto HDMI (3 años de garantía) (Licencia libre de 16 canales incluida). | 4 | UD |  | 0
15.02 | Disco duro 4 TB, Buffer 64MB, Dispositivo compatible: grabadora de video en red, capacidad de almacenamiento 4TB, disco duro especial para vigilancia, interfaz de unidad SATA, tamaño de HDD de 3.5". SATA 6.0 Gb/s, velocidad 5400 rpm. | 8 | UD |  | 0
15.03 | Cámara IP Tipo Bullet, 2 Megapíxel, día/noche con IR LED adaptativo hasta 40 metros, lente 2.8mm-12mm, IP66, PoE. | 192 | UD |  | 0
15.04 | Cámara IP Tipo Domo, 2 Megapíxel, día/noche con IR LED adaptativo hasta 30 metros, lente 2.8mm-12mm, PoE. | 192 | UD |  | 0
15.05 | Gabinete 48 U, instalación estándar de 19¨, paneles laterales extraíbles, cerraduras laterales, entrada de cable en la cubierta superior y el panel inferior, protección IP20. | 5 | UD |  | 0
15.06 | Monitor de 56¨, Led, resolución 1080p, entrada HDMI, entrada VGA. | 4 | UD |  | 0
15.07 | Switch de 48 puertos, PoE 10/100TX+2 10/100/1000TX compartidos 2 1000X, administrado, estándar 802,3at/af, total de PoE 360 vatios, temperatura de funcionamiento 0-50 ºC. | 8 | UD |  | 0
15.08 | Mano de obra, cableado y accesorios para instalación. | 1 | UD |  | 0 | 0
16 | SISTEMA CONTRA INCENDIO
16.01 | Sistema de Supresion Contra Incendio, Incluye: -Suministro de Gabinete -Rehabiltacion -Readecuacion de Red Hidraulica - Sistema de Bombeo Según requerimiento Se debera de realizar una inspeccion para su evaluacion y puesta en marcha, previa al envio de la propuesta ecomica. | 1 | UD |  | 0
16.02 | Instalación, configuración y entrenamiento. | 1 | UD |  | 0 | 0
17 | Sistema de Control de Acceso:
17.01 | Sistema de Control de Acceso Empleados, Incluye: -Reloj Biométrico. -Nueva generación de sensor: totalmente sellado, aprueba de polvo, agua y rayones. -Pantalla LCD 128x64. -Formas de identificación: Id, Clave ID + Huella digital. -Capacidad de registro: 50000. -USB + Puerto USB (memorias USB). -Batería recargable para emergencias o portabilidad. -Hasta 2000 huellas digitales. -Idiomas: Ingles, Español, Portugués y Francés. | 75 | UD |  | 0
17.02 | Instalación, configuración y entrenamiento. | 1 | UD |  | 0 | 0
18 | Red de Datos (suminstro e instalación y mano de obra):
18.01 | Salida de data terminada con accesorio face plate. | 145 | UD |  | 0
18.02 | Escalerilla 2" X 8" X 10 PL. | 24 | UD |  | 0
18.03 | Cable UTP Cat 6a. | 5000 | p |  | 0
18.04 | Gigabit Switch 24 puertos POE. | 3 | UD |  | 0
18.05 | Rack de pared 24U. | 1 | UD |  | 0
18.06 | Patch Panel 24 puertos. | 5 | UD |  | 0
18.07 | Patch Cord de 3" Cat 6. | 145 | UD |  | 0
18.08 | Patch Cord de 6" Cat 6. | 145 | UD |  | 0
18.09 | Organizador de cable 2U | 1 | UD |  | 0
18.1 | Cajas de Fibra Óptica 500 PL (Multi-modo de 8 hilos). | 1 | UD |  | 0
18.11 | Conectores de Fibra Óptica LC a ST. | 4 | UD |  | 0
18.12 | Jack RJ45 Hembra Cat 6. | 145 | UD |  | 0
18.13 | Jack RJ45 Macho Cat 6. | 145 | UD |  | 0
18.14 | Tubo EMT 3/4''. | 125 | p |  | 0
18.15 | Tubo EMT 1''. | 140 | p |  | 0
18.16 | Tubo EMT 1 1/2''. | 50 | p |  | 0
18.17 | Mini Jack | 145 | UD |  | 0
18.18 | Registro de distribución 12"x12"x6" NEMA 1 | 25 | UD |  | 0
18.19 | Registro de distribución 10"x10" NEMA 1 | 25 | UD |  | 0
18.2 | Registro de distribución 6"x6"x4" NEMA 1 | 25 | UD |  | 0
18.21 | Registro de distribución 4"x4"x4" NEMA 1 | 25 | UD |  | 0
18.22 | Etiquetado (cables, salidas, racks, patch panel) | 1 | P.A. |  | 0 | 0
19 | ESTRUCTURAS LIGERAS
19.01 | Suministro y colocación de plafon vinil-yeso 60x60cm. | 1530 | M2 |  | 0 | 0
20 | PINTURA Y ACABADOS
20.01 | Pintura de Hierros con pintura esmalte color a definir por supervision incluye lijado | 240 | m2 |  | 0
20.02 | Suministro y aplicación de pintura exterior acrilica. Incluye andamios. | 2512.5 | M2 |  | 0
20.03 | Suministro y aplicación de pintura Interior acrilica. | 2512.5 | M2 |  | 0
20.04 | Suministro y aplicación de pintura interior de calidad en paredes y divisiones. Color a definir. | 753.75 | M2 |  | 0 | 0
21 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO
21.01 | Parqueo para Automoviles/Motores. Aplicación de Pintura Trafico | 1050 | ML |  | 0
21.02 | Aplicación de Pintura Trafico Flechas 1 dirección en asfalto | 45 | UD |  | 0
21.03 | Parqueos Minusvalidos/Paso de Cebra. Aplicación de Pintura Trafico | 54 | M2 |  | 0
21.04 | Numeración de Parqueos. Aplicación de Pintura Trafico | 189 | UD |  | 0 | 0
22 | PUERTAS Y VENTANAS
22.01 | Suministro e instalación ventana corredera tipo P92, con marco de aluminio de 1 1/2, vidrio con laminado de seguridad 6mm y operador de palanca (marcos blancos) | 4401.7008 | p² |  | 0
22.02 | Suministro e instalación cristal fijo de 3/8", con marco de aluminio de 1 1/2, vidrio con laminado de seguridad 6mm. | 1189.9699 | p² |  | 0
22.03 | Suministro e instalación de cortinas blackout, gris claro, en fibra sintética, resistente al moho, polilla y abrasiones, lavable, tela no encoge ni estira (100%PES) (medida según área de ventanas). | 1381.63 | p² |  | 0
22.04 | Suministro e instalacion de Shooter color blanco de aluminio, en area de entrada instituciones incluye motor Sunrise Pro de 110V con garanta de 4 años y 5 años en el Aluminio. | 268.32 | m2 |  | 0
22.04 | Suministro y colocación puerta aluminio y vidrio de P40 (mitad aluminio - mitad vidrio), (0.90x2.10)m, color blanco y vidrio (incoloro) laminado de seguridad, espesor de 6 mm, cerradura de acero inoxidable (garantía de 5 años) | 75 | UD |  | 0
22.04 | Puerta Comercial doble entrada lobby | 4 | UD |  | 0 | 0
23 | ELECTRICIDAD
23.01 | Lampara led blanca 60x60cm empotrable a plafon | 94 | UD |  | 0
23.02 | Interruptor sencillo | 45 | UD |  | 0
23.03 | Interruptor doble | 25 | UD |  | 0
23.04 | Tomacorriente doble 110 v | 147 | UD |  | 0
23.05 | Tomacorriente doble 110 v UPS | 25 | UD |  | 0
23.06 | Suminsitro e instalación de salida de A/A | 25 | UD |  | 0
23.07 | Readecuación de panel de distribución | 1 | UD |  | 0
23.08 | Suministro e instalación de panel de distribución de 8 a 12 espacio | 12 | UND |  | 0 | 0
24 | TECHOS
24.01 | Resane y corrección de grietas y fino. | 1864.8 | M2 |  | 0
24.02 | Suministro y colocación de membrana asfáltica granulada polyester de 4 mm de espesor y 5 Kg/cm2 Incluye: ♦Sellador de junta interior y exterior ♦Aplicación prymer | 2051.28 | M2 |  | 0 | 0
25 | BAÑOS
25.01 | Salida de Agua potable 1/2" para Inodoros | 55 | UND |  | 0
25.02 | Salida sanitaria de Aguas Negras PVC 4" para inodoros | 88 | UND |  | 0
25.03 | Salida de Agua potable 1/2" para lavamanos | 22 | UND |  | 0
25.04 | Salida sanitaria de Aguas Negras PVC 2" para Lavamanos | 22 | UND |  | 0
25.05 | Salida sanitaria de Aguas Negras PVC 2" para desagues | 11 | UND |  | 0
25.06 | Suministro e instalación de Rejilla de Piso | 11 | UND |  | 0
25.07 | Confección de vertedero inlcuye: colocación de bloques, ceramica, rejilla de desague, llave de chorro y mano de obra | 3 | UND |  | 0
25.08 | Suministro e instalación de inodoro completamente instalado y puesto en funcionamiento: loza vitrificada color blanco, una pieza, taza con descarga activada por gravedad del tanque, descarga a piso, consumo de 1.6 galones por descarga (6 lts), con su válvula de descarga con sensor, asiento y tapa elongada de plástico color blanco. Incluye accesorios y conexión al sistema sanitario de drenaje y suministro. | 55 | UD |  | 0
25.09 | Suministro e instalación de orinal completamente instalado y puesto en funcionamiento: loza vitrificada color blanco, una pieza, consumo de 1.6 galones por descarga (6 lts), con su válvula de descarga con sensor. Incluye accesorios y conexión al sistema sanitario de drenaje y suministro. | 22 | UD |  | 0
25.1 | Suministro e instalación de lavamanos sobre tope de diámetro 0.30 mts y altura 0.15 mts máximo, completamente instalado y en funcionamiento: loza vitrificada ovalada, color blanco, con orificio pre-picado para monomando. Incluye: mezcladora monomando de 0.10 cm a 0.15 cm de altura, completamente instalada con todos sus accesorios, boquilla para lavamanos, incluye accesorios y conexión al sistema sanitario de drenaje y suministro. | 22 | UD |  | 0
25.11 | Espejo biselado en todos los bordes, colocado con sujetadores de acero inoxidable y dimensiones de 1.00 mts de ancho x 0.80 mts de altura. | 11 | UD |  | 0
25.12 | cabinas de Division en fenólico para cubiculos en baños,compuesto por panel de 1.43m y puerta variable | 66 | Ud |  | 0
25.12 | Sistema de desodorización de baños con dispensador dosificador continuo de liquido limpiador y bacteriostático (tipo Aerowest o similar). De marca reconocida y de presencia en el mercado. Suministrar ficha técnica, suministrar muestra. | 11 | UD |  | 0 | 0
26 | PISOS Y REVESTIMIENTOS
26.01 | Suministro e instalación de porcelanato alto transito, antideslizante, formato de pieza y color de pieza y derretido a definir, incluye mano de obra, materiales y herramientas para su correcta colocación. | 330 | M2 |  | 0
| Suministro y colocación de revestimiento en baño, ceramica blanca dormado 30x30. Incluye todo material para su correcta instalación. | 445.5 | M2 |  | 0
26.02 | Relleno compactado, Suministro y compactacion de relleno granular e area de vibrazo. Compactacion mecanica proctor al 95%. Minimo 15 cm espesor. | 154 | M3 |  | 0
26.03 | Base para acera exterior con piso vibrazo | 154 | M3 |  | 0
26.04 | Suministro y colocacion de piso Vibrazo en area exterior | 770 | M2 |  | 0
26.05 | Suministro y colocacion de zocalo de piso de Vibrazo | 231 | ML |  | 0 | 0
27 | MANTENIMIENTO MUROS
27.01 | Brillado, pulido y Cristalizado en piso en marmol | 937 | M2 |  | 0
27.02 | Brillado, pulido y Cristalizado en paredes en marmol | 1197 | M2 |  | 0 | 0
28 | AREA DE SOTANO
Preliminares
28.01 | Demolición Muro de Blocks Caseta Existente 2.00 Ud | 25 | M2 |  | 0
28.02 | Demolición Piso Existente | 425 | M2 |  | 0
Muros de Block
28.03 | Colocación Muro de Blocks de 6'' | 45 | M2 |  | 0
Terminaciones
28.04 | Pañete | 90 | M2 |  | 0
28.05 | Canto | 48 | ML |  | 0
Pisos
28.06 | Colocación de Pisos Porcelanato 0.50 m x 0.50 m | 425 | M2 |  | 0
28.07 | Zocalos Porcelanato 0.50 m x 0.50 m | 127.5 | ML |  | 0
28.08 | Revestimiento en Baños | 15 | m2 |  | 0
Estructuras ligeras
28.09 | Confección de plafon en sheetrock, h=3.5 mts solo en el área del lobby | 425 | m2 |  | 0
28.1 | Divisiones en sheetrock (Incluye dinteles y refuerzos en huecos) 2 cara | 73.37 | m2 |  | 0
28.11 | Dinteles en sheetrock | 35 | ml |  | 0
Carpinteria de aluminio
28.12 | Suministro e Instalación de paño fijo, en cristal de 3/8" templado, canteado en todo su perímetro, incluye: marcos en aluminio de 1 3/4" x 1 3/4" arriba y a los lados y perfilería P40 debajo de 1 3/4" x 4", moldura de presión para cristal de 3/8", fijada al piso y en lateral a un muro. Incluir: perforaciones y confección de orificios en los perfiles metálicos para colocar las cajas eléctricas y data, Laminado Decorativo Frosteado. | 650 | P2 |  | 0
Instalaciones Sanitarias
28.13 | Inodoro elongado, incluye suministro e instalación | 2 | ud |  | 0
28.14 | Lavamanos, incluye suministro e instalación (ver detalle) | 2 | ud |  | 0
28.15 | Accesorios de baños (espejo, portarollo y dispensador de jabon) (ver detalle) | 2 | ud |  | 0
28.16 | Electricidad y data
28.17 | Tomacorrientes doble 110 V (incluye canalización, cableado THHN y accesorios) | 20 | ud |  | 0
28.18 | Tomacorrientes doble 110 V (incluye canalización, cableado THHN y accesorios) UPS | 40 | ud |  | 0
28.19 | Interruptor incluye cableado y canalizacion | 40 | ud |  | 0
28.2 | Instalación de panel Led 2x2 6000K | 20 | ud |  | 0
28.21 | Puertos de data (incluye canalización, cable utp categoria 6 y accesorios). | 40 | ud |  | 0
28.251 | Pintura
28.261 | Suministro y mano de obra de pintura ( interior) | 245 | m2 |  | 0
28.271 | Suministro y mano de obra de pintura (Exterior) | 245 | m2 |  | 0
28.281 | Suministro y mano de obra de masilla en muros (interior) | 245 | m2 |  | 0 | 0
29 | PRIMER NIVEL
Preliminares
29.01 | Demolición Muro de Blocks Caseta Existente 2.00 Ud | 25 | M2 |  | 0
29.02 | Demolición Piso Existente | 425 | M2 |  | 0
Muros de Block
29.03 | Colocación Muro de Blocks de 6'' | 45 | M2 |  | 0
Terminaciones
29.04 | Pañete | 90 | M2 |  | 0
29.05 | Canto | 48 | ML |  | 0
Pisos
29.06 | Colocación de Pisos Porcelanato 0.50 m x 0.50 m | 425 | M2 |  | 0
29.07 | Zocalos Porcelanato 0.50 m x 0.50 m | 127.5 | ML |  | 0
29.08 | Revestimiento en Baños | 15 | m2 |  | 0
Estructuras ligeras
29.09 | Confección de plafon en sheetrock, h=3.5 mts solo en el área del lobby | 425 | m2 |  | 0
29.1 | Divisiones en sheetrock (Incluye dinteles y refuerzos en huecos) 2 cara | 73.37 | m2 |  | 0
29.11 | Dinteles en sheetrock | 35 | ml |  | 0
Carpinteria de aluminio
29.12 | Suministro e Instalación de paño fijo, en cristal de 3/8" templado, canteado en todo su perímetro, incluye: marcos en aluminio de 1 3/4" x 1 3/4" arriba y a los lados y perfilería P40 debajo de 1 3/4" x 4", moldura de presión para cristal de 3/8", fijada al piso y en lateral a un muro. Incluir: perforaciones y confección de orificios en los perfiles metálicos para colocar las cajas eléctricas y data, Laminado Decorativo Frosteado. | 325 | P2 |  | 0
Instalaciones Sanitarias
29.13 | Inodoro elongado, incluye suministro e instalación | 2 | ud |  | 0
29.14 | Lavamanos, incluye suministro e instalación (ver detalle) | 2 | ud |  | 0
29.15 | Accesorios de baños (espejo, portarollo y dispensador de jabon) (ver detalle) | 2 | ud |  | 0
29.16 | Electricidad y data
29.17 | Tomacorrientes doble 110 V (incluye canalización, cableado THHN y accesorios) | 20 | ud |  | 0
29.18 | Tomacorrientes doble 110 V (incluye canalización, cableado THHN y accesorios) UPS | 40 | ud |  | 0
29.19 | Interruptor incluye cableado y canalizacion | 40 | ud |  | 0
29.2 | Instalación de panel Led 2x2 6000K | 20 | ud |  | 0
29.21 | Puertos de data (incluye canalización, cable utp categoria 6 y accesorios). | 40 | ud |  | 0
29.251 | Pintura
29.261 | Suministro y mano de obra de pintura ( interior) | 245 | m2 |  | 0
29.271 | Suministro y mano de obra de pintura (Exterior) | 245 | m2 |  | 0
29.281 | Suministro y mano de obra de masilla en muros (interior) | 245 | m2 |  | 0 | 0
30 | SEGUNDO NIVEL
Preliminares
30.01 | Demolición Muro de Blocks Caseta Existente 2.00 Ud | 25 | M2 |  | 0
30.02 | Demolición Piso Existente | 425 | M2 |  | 0
Muros de Block
30.03 | Colocación Muro de Blocks de 6'' | 45 | M2 |  | 0
Terminaciones
30.04 | Pañete | 90 | M2 |  | 0
30.05 | Canto | 48 | ML |  | 0
Pisos
30.06 | Colocación de Pisos Porcelanato 0.50 m x 0.50 m | 425 | M2 |  | 0
30.07 | Zocalos Porcelanato 0.50 m x 0.50 m | 127.5 | ML |  | 0
30.08 | Revestimiento en Baños | 15 | m2 |  | 0
Estructuras ligeras
30.09 | Confección de plafon en sheetrock, h=3.5 mts solo en el área del lobby | 425 | m2 |  | 0
30.1 | Divisiones en sheetrock (Incluye dinteles y refuerzos en huecos) 2 cara | 73.37 | m2 |  | 0
30.11 | Dinteles en sheetrock | 35 | ml |  | 0
Carpinteria de aluminio
30.12 | Suministro e Instalación de paño fijo, en cristal de 3/8" templado, canteado en todo su perímetro, incluye: marcos en aluminio de 1 3/4" x 1 3/4" arriba y a los lados y perfilería P40 debajo de 1 3/4" x 4", moldura de presión para cristal de 3/8", fijada al piso y en lateral a un muro. Incluir: perforaciones y confección de orificios en los perfiles metálicos para colocar las cajas eléctricas y data, Laminado Decorativo Frosteado. | 325 | P2 |  | 0
Instalaciones Sanitarias
30.13 | Inodoro elongado, incluye suministro e instalación | 2 | ud |  | 0
30.14 | Lavamanos, incluye suministro e instalación (ver detalle) | 2 | ud |  | 0
30.15 | Accesorios de baños (espejo, portarollo y dispensador de jabon) (ver detalle) | 2 | ud |  | 0
30.16 | Electricidad y data
30.17 | Tomacorrientes doble 110 V (incluye canalización, cableado THHN y accesorios) | 20 | ud |  | 0
30.18 | Tomacorrientes doble 110 V (incluye canalización, cableado THHN y accesorios) UPS | 40 | ud |  | 0
30.19 | Interruptor incluye cableado y canalizacion | 40 | ud |  | 0
30.2 | Instalación de panel Led 2x2 6000K | 20 | ud |  | 0
30.21 | Puertos de data (incluye canalización, cable utp categoria 6 y accesorios). | 40 | ud |  | 0
30.251 | Pintura
30.261 | Suministro y mano de obra de pintura ( interior) | 245 | m2 |  | 0
30.271 | Suministro y mano de obra de pintura (Exterior) | 245 | m2 |  | 0
30.281 | Suministro y mano de obra de masilla en muros (interior) | 245 | m2 |  | 0 | 9552802.2191
31 | TERCER NIVEL
Preliminares
31.01 | Demolición Muro de Blocks Caseta Existente 2.00 Ud | 25 | M2 |  | 0
31.02 | Demolición Piso Existente | 425 | M2 |  | 0
Muros de Block
31.03 | Colocación Muro de Blocks de 6'' | 45 | M2 |  | 0
Terminaciones
31.04 | Pañete | 90 | M2 |  | 0
31.05 | Canto | 48 | ML |  | 0
Pisos
31.06 | Colocación de Pisos Porcelanato 0.50 m x 0.50 m | 425 | M2 |  | 0
31.07 | Zocalos Porcelanato 0.50 m x 0.50 m | 127.5 | ML |  | 0
31.08 | Revestimiento en Baños | 15 | m2 |  | 0
Estructuras ligeras
31.09 | Confección de plafon en sheetrock, h=3.5 mts solo en el área del lobby | 425 | m2 |  | 0
31.1 | Divisiones en sheetrock (Incluye dinteles y refuerzos en huecos) 2 cara | 73.37 | m2 |  | 0
31.11 | Dinteles en sheetrock | 35 | ml |  | 0
Carpinteria de aluminio
31.12 | Suministro e Instalación de paño fijo, en cristal de 3/8" templado, canteado en todo su perímetro, incluye: marcos en aluminio de 1 3/4" x 1 3/4" arriba y a los lados y perfilería P40 debajo de 1 3/4" x 4", moldura de presión para cristal de 3/8", fijada al piso y en lateral a un muro. Incluir: perforaciones y confección de orificios en los perfiles metálicos para colocar las cajas eléctricas y data, Laminado Decorativo Frosteado. | 325 | P2 |  | 0
Instalaciones Sanitarias
31.13 | Inodoro elongado, incluye suministro e instalación | 2 | ud |  | 0
31.14 | Lavamanos, incluye suministro e instalación (ver detalle) | 2 | ud |  | 0
31.15 | Accesorios de baños (espejo, portarollo y dispensador de jabon) (ver detalle) | 2 | ud |  | 0
31.16 | Electricidad y data
31.17 | Tomacorrientes doble 110 V (incluye canalización, cableado THHN y accesorios) | 20 | ud |  | 0
31.18 | Tomacorrientes doble 110 V (incluye canalización, cableado THHN y accesorios) UPS | 40 | ud |  | 0
31.19 | Interruptor incluye cableado y canalizacion | 40 | ud |  | 0
31.2 | Instalación de panel Led 2x2 6000K | 20 | ud |  | 0
31.21 | Puertos de data (incluye canalización, cable utp categoria 6 y accesorios). | 40 | ud |  | 0
31.251 | Pintura
31.261 | Suministro y mano de obra de pintura ( interior) | 245 | m2 |  | 0
31.271 | Suministro y mano de obra de pintura (Exterior) | 245 | m2 |  | 0
31.281 | Suministro y mano de obra de masilla en muros (interior) | 245 | m2 |  | 0 | 0
32 | CUARTO NIVEL
Preliminares
32.01 | Demolición Muro de Blocks Caseta Existente 2.00 Ud | 25 | M2 |  | 0
32.02 | Demolición Piso Existente | 425 | M2 |  | 0
Muros de Block
32.03 | Colocación Muro de Blocks de 6'' | 45 | M2 |  | 0
Terminaciones
32.04 | Pañete | 90 | M2 |  | 0
32.05 | Canto | 48 | ML |  | 0
Pisos
32.06 | Colocación de Pisos Porcelanato 0.50 m x 0.50 m | 425 | M2 |  | 0
32.07 | Zocalos Porcelanato 0.50 m x 0.50 m | 127.5 | ML |  | 0
32.08 | Revestimiento en Baños | 15 | m2 |  | 0
Estructuras ligeras
32.09 | Confección de plafon en sheetrock, h=3.5 mts solo en el área del lobby | 425 | m2 |  | 0
32.1 | Divisiones en sheetrock (Incluye dinteles y refuerzos en huecos) 2 cara | 73.37 | m2 |  | 0
32.11 | Dinteles en sheetrock | 35 | ml |  | 0
Carpinteria de aluminio
32.12 | Suministro e Instalación de paño fijo, en cristal de 3/8" templado, canteado en todo su perímetro, incluye: marcos en aluminio de 1 3/4" x 1 3/4" arriba y a los lados y perfilería P40 debajo de 1 3/4" x 4", moldura de presión para cristal de 3/8", fijada al piso y en lateral a un muro. Incluir: perforaciones y confección de orificios en los perfiles metálicos para colocar las cajas eléctricas y data, Laminado Decorativo Frosteado. | 325 | P2 |  | 0
Instalaciones Sanitarias
32.13 | Inodoro elongado, incluye suministro e instalación | 2 | ud |  | 0
32.14 | Lavamanos, incluye suministro e instalación (ver detalle) | 2 | ud |  | 0
32.15 | Accesorios de baños (espejo, portarollo y dispensador de jabon) (ver detalle) | 2 | ud |  | 0
32.16 | Electricidad y data
32.17 | Tomacorrientes doble 110 V (incluye canalización, cableado THHN y accesorios) | 20 | ud |  | 0
32.18 | Tomacorrientes doble 110 V (incluye canalización, cableado THHN y accesorios) UPS | 40 | ud |  | 0
32.19 | Interruptor incluye cableado y canalizacion | 40 | ud |  | 0
32.2 | Instalación de panel Led 2x2 6000K | 20 | ud |  | 0
32.21 | Puertos de data (incluye canalización, cable utp categoria 6 y accesorios). | 40 | ud |  | 0
32.251 | Pintura
32.261 | Suministro y mano de obra de pintura ( interior) | 245 | m2 |  | 0
32.271 | Suministro y mano de obra de pintura (Exterior) | 245 | m2 |  | 0
32.281 | Suministro y mano de obra de masilla en muros (interior) | 245 | m2 |  | 0 | 9552802.2191
33 | QUINTO NIVEL
Preliminares
33.01 | Demolición Muro de Blocks Caseta Existente 2.00 Ud | 25 | M2 |  | 0
33.02 | Demolición Piso Existente | 425 | M2 |  | 0
Muros de Block
33.03 | Colocación Muro de Blocks de 6'' | 45 | M2 |  | 0
Terminaciones
33.04 | Pañete | 90 | M2 |  | 0
33.05 | Canto | 48 | ML |  | 0
Pisos
33.06 | Colocación de Pisos Porcelanato 0.50 m x 0.50 m | 425 | M2 |  | 0
33.07 | Zocalos Porcelanato 0.50 m x 0.50 m | 127.5 | ML |  | 0
33.08 | Revestimiento en Baños | 15 | m2 |  | 0
Estructuras ligeras
33.09 | Confección de plafon en sheetrock, h=3.5 mts solo en el área del lobby | 425 | m2 |  | 0
33.1 | Divisiones en sheetrock (Incluye dinteles y refuerzos en huecos) 2 cara | 73.37 | m2 |  | 0
33.11 | Dinteles en sheetrock | 35 | ml |  | 0
Carpinteria de aluminio
33.12 | Suministro e Instalación de paño fijo, en cristal de 3/8" templado, canteado en todo su perímetro, incluye: marcos en aluminio de 1 3/4" x 1 3/4" arriba y a los lados y perfilería P40 debajo de 1 3/4" x 4", moldura de presión para cristal de 3/8", fijada al piso y en lateral a un muro. Incluir: perforaciones y confección de orificios en los perfiles metálicos para colocar las cajas eléctricas y data, Laminado Decorativo Frosteado. | 325 | P2 |  | 0
Instalaciones Sanitarias
33.13 | Inodoro elongado, incluye suministro e instalación | 2 | ud |  | 0
33.14 | Lavamanos, incluye suministro e instalación (ver detalle) | 2 | ud |  | 0
33.15 | Accesorios de baños (espejo, portarollo y dispensador de jabon) (ver detalle) | 2 | ud |  | 0
33.16 | Electricidad y data
33.17 | Tomacorrientes doble 110 V (incluye canalización, cableado THHN y accesorios) | 20 | ud |  | 0
33.18 | Tomacorrientes doble 110 V (incluye canalización, cableado THHN y accesorios) UPS | 40 | ud |  | 0
33.19 | Interruptor incluye cableado y canalizacion | 40 | ud |  | 0
33.2 | Instalación de panel Led 2x2 6000K | 20 | ud |  | 0
33.21 | Puertos de data (incluye canalización, cable utp categoria 6 y accesorios). | 40 | ud |  | 0
33.251 | Pintura
33.261 | Suministro y mano de obra de pintura ( interior) | 245 | m2 |  | 0
33.271 | Suministro y mano de obra de pintura (Exterior) | 245 | m2 |  | 0
33.281 | Suministro y mano de obra de masilla en muros (interior) | 245 | m2 |  | 0 | 0
34 | SEXTO NIVEL
Preliminares
34.01 | Demolición Muro de Blocks Caseta Existente 2.00 Ud | 25 | M2 |  | 0
34.02 | Demolición Piso Existente | 425 | M2 |  | 0
Muros de Block
34.03 | Colocación Muro de Blocks de 6'' | 45 | M2 |  | 0
Terminaciones
34.04 | Pañete | 90 | M2 |  | 0
34.05 | Canto | 48 | ML |  | 0
Pisos
34.06 | Colocación de Pisos Porcelanato 0.50 m x 0.50 m | 425 | M2 |  | 0
34.07 | Zocalos Porcelanato 0.50 m x 0.50 m | 127.5 | ML |  | 0
34.08 | Revestimiento en Baños | 15 | m2 |  | 0
Estructuras ligeras
34.09 | Confección de plafon en sheetrock, h=3.5 mts solo en el área del lobby | 425 | m2 |  | 0
34.1 | Divisiones en sheetrock (Incluye dinteles y refuerzos en huecos) 2 cara | 73.37 | m2 |  | 0
34.11 | Dinteles en sheetrock | 35 | ml |  | 0
Carpinteria de aluminio
34.12 | Suministro e Instalación de paño fijo, en cristal de 3/8" templado, canteado en todo su perímetro, incluye: marcos en aluminio de 1 3/4" x 1 3/4" arriba y a los lados y perfilería P40 debajo de 1 3/4" x 4", moldura de presión para cristal de 3/8", fijada al piso y en lateral a un muro. Incluir: perforaciones y confección de orificios en los perfiles metálicos para colocar las cajas eléctricas y data, Laminado Decorativo Frosteado. | 325 | P2 |  | 0
Instalaciones Sanitarias
34.13 | Inodoro elongado, incluye suministro e instalación | 2 | ud |  | 0
34.14 | Lavamanos, incluye suministro e instalación (ver detalle) | 2 | ud |  | 0
34.15 | Accesorios de baños (espejo, portarollo y dispensador de jabon) (ver detalle) | 2 | ud |  | 0
34.16 | Electricidad y data
34.17 | Tomacorrientes doble 110 V (incluye canalización, cableado THHN y accesorios) | 20 | ud |  | 0
34.18 | Tomacorrientes doble 110 V (incluye canalización, cableado THHN y accesorios) UPS | 40 | ud |  | 0
34.19 | Interruptor incluye cableado y canalizacion | 40 | ud |  | 0
34.2 | Instalación de panel Led 2x2 6000K | 20 | ud |  | 0
34.21 | Puertos de data (incluye canalización, cable utp categoria 6 y accesorios). | 40 | ud |  | 0
34.251 | Pintura
34.261 | Suministro y mano de obra de pintura ( interior) | 245 | m2 |  | 0
34.271 | Suministro y mano de obra de pintura (Exterior) | 245 | m2 |  | 0
34.281 | Suministro y mano de obra de masilla en muros (interior) | 245 | m2 |  | 0 | 0
35 | SEPTIMO NIVEL
Preliminares
35.01 | Demolición Muro de Blocks Caseta Existente 2.00 Ud | 25 | M2 |  | 0
35.02 | Demolición Piso Existente | 425 | M2 |  | 0
Muros de Block
35.03 | Colocación Muro de Blocks de 6'' | 45 | M2 |  | 0
Terminaciones
35.04 | Pañete | 90 | M2 |  | 0
35.05 | Canto | 48 | ML |  | 0
Pisos
35.06 | Colocación de Pisos Porcelanato 0.50 m x 0.50 m | 425 | M2 |  | 0
35.07 | Zocalos Porcelanato 0.50 m x 0.50 m | 127.5 | ML |  | 0
35.08 | Revestimiento en Baños | 15 | m2 |  | 0
Estructuras ligeras
35.09 | Confección de plafon en sheetrock, h=3.5 mts solo en el área del lobby | 425 | m2 |  | 0
35.1 | Divisiones en sheetrock (Incluye dinteles y refuerzos en huecos) 2 cara | 73.37 | m2 |  | 0
35.11 | Dinteles en sheetrock | 35 | ml |  | 0
Carpinteria de aluminio
35.12 | Suministro e Instalación de paño fijo, en cristal de 3/8" templado, canteado en todo su perímetro, incluye: marcos en aluminio de 1 3/4" x 1 3/4" arriba y a los lados y perfilería P40 debajo de 1 3/4" x 4", moldura de presión para cristal de 3/8", fijada al piso y en lateral a un muro. Incluir: perforaciones y confección de orificios en los perfiles metálicos para colocar las cajas eléctricas y data, Laminado Decorativo Frosteado. | 325 | P2 |  | 0
Instalaciones Sanitarias
35.13 | Inodoro elongado, incluye suministro e instalación | 2 | ud |  | 0
35.14 | Lavamanos, incluye suministro e instalación (ver detalle) | 2 | ud |  | 0
35.15 | Accesorios de baños (espejo, portarollo y dispensador de jabon) (ver detalle) | 2 | ud |  | 0
35.16 | Electricidad y data
35.17 | Tomacorrientes doble 110 V (incluye canalización, cableado THHN y accesorios) | 20 | ud |  | 0
35.18 | Tomacorrientes doble 110 V (incluye canalización, cableado THHN y accesorios) UPS | 40 | ud |  | 0
35.19 | Interruptor incluye cableado y canalizacion | 40 | ud |  | 0
35.2 | Instalación de panel Led 2x2 6000K | 20 | ud |  | 0
35.21 | Puertos de data (incluye canalización, cable utp categoria 6 y accesorios). | 40 | ud |  | 0
35.251 | Pintura
35.261 | Suministro y mano de obra de pintura ( interior) | 245 | m2 |  | 0
35.271 | Suministro y mano de obra de pintura (Exterior) | 245 | m2 |  | 0
35.281 | Suministro y mano de obra de masilla en muros (interior) | 245 | m2 |  | 0 | 0
36 | OCTAVO NIVEL
Preliminares
36.01 | Demolición Muro de Blocks Caseta Existente 2.00 Ud | 25 | M2 |  | 0
36.02 | Demolición Piso Existente | 425 | M2 |  | 0
Muros de Block
36.03 | Colocación Muro de Blocks de 6'' | 45 | M2 |  | 0
Terminaciones
36.04 | Pañete | 90 | M2 |  | 0
36.05 | Canto | 48 | ML |  | 0
Pisos
36.06 | Colocación de Pisos Porcelanato 0.50 m x 0.50 m | 425 | M2 |  | 0
36.07 | Zocalos Porcelanato 0.50 m x 0.50 m | 127.5 | ML |  | 0
36.08 | Revestimiento en Baños | 15 | m2 |  | 0
Estructuras ligeras
36.09 | Confección de plafon en sheetrock, h=3.5 mts solo en el área del lobby | 425 | m2 |  | 0
36.1 | Divisiones en sheetrock (Incluye dinteles y refuerzos en huecos) 2 cara | 73.37 | m2 |  | 0
36.11 | Dinteles en sheetrock | 35 | ml |  | 0
Carpinteria de aluminio
36.12 | Suministro e Instalación de paño fijo, en cristal de 3/8" templado, canteado en todo su perímetro, incluye: marcos en aluminio de 1 3/4" x 1 3/4" arriba y a los lados y perfilería P40 debajo de 1 3/4" x 4", moldura de presión para cristal de 3/8", fijada al piso y en lateral a un muro. Incluir: perforaciones y confección de orificios en los perfiles metálicos para colocar las cajas eléctricas y data, Laminado Decorativo Frosteado. | 325 | P2 |  | 0
Instalaciones Sanitarias
36.13 | Inodoro elongado, incluye suministro e instalación | 2 | ud |  | 0
36.14 | Lavamanos, incluye suministro e instalación (ver detalle) | 2 | ud |  | 0
36.15 | Accesorios de baños (espejo, portarollo y dispensador de jabon) (ver detalle) | 2 | ud |  | 0
36.16 | Electricidad y data
36.17 | Tomacorrientes doble 110 V (incluye canalización, cableado THHN y accesorios) | 20 | ud |  | 0
36.18 | Tomacorrientes doble 110 V (incluye canalización, cableado THHN y accesorios) UPS | 40 | ud |  | 0
36.19 | Interruptor incluye cableado y canalizacion | 40 | ud |  | 0
36.2 | Instalación de panel Led 2x2 6000K | 20 | ud |  | 0
36.21 | Puertos de data (incluye canalización, cable utp categoria 6 y accesorios). | 40 | ud |  | 0
36.251 | Pintura
36.261 | Suministro y mano de obra de pintura ( interior) | 245 | m2 |  | 0
36.271 | Suministro y mano de obra de pintura (Exterior) | 245 | m2 |  | 0
36.281 | Suministro y mano de obra de masilla en muros (interior) | 245 | m2 |  | 0 | 0
37 | NOVENO NIVEL
Preliminares
37.01 | Demolición Muro de Blocks Caseta Existente 2.00 Ud | 25 | M2 |  | 0
37.02 | Demolición Piso Existente | 425 | M2 |  | 0
Muros de Block
37.03 | Colocación Muro de Blocks de 6'' | 45 | M2 |  | 0
Terminaciones
37.04 | Pañete | 90 | M2 |  | 0
37.05 | Canto | 48 | ML |  | 0
Pisos
37.06 | Colocación de Pisos Porcelanato 0.50 m x 0.50 m | 425 | M2 |  | 0
37.07 | Zocalos Porcelanato 0.50 m x 0.50 m | 127.5 | ML |  | 0
37.08 | Revestimiento en Baños | 15 | m2 |  | 0
Estructuras ligeras
37.09 | Confección de plafon en sheetrock, h=3.5 mts solo en el área del lobby | 425 | m2 |  | 0
37.1 | Divisiones en sheetrock (Incluye dinteles y refuerzos en huecos) 2 cara | 73.37 | m2 |  | 0
37.11 | Dinteles en sheetrock | 35 | ml |  | 0
Carpinteria de aluminio
37.12 | Suministro e Instalación de paño fijo, en cristal de 3/8" templado, canteado en todo su perímetro, incluye: marcos en aluminio de 1 3/4" x 1 3/4" arriba y a los lados y perfilería P40 debajo de 1 3/4" x 4", moldura de presión para cristal de 3/8", fijada al piso y en lateral a un muro. Incluir: perforaciones y confección de orificios en los perfiles metálicos para colocar las cajas eléctricas y data, Laminado Decorativo Frosteado. | 325 | P2 |  | 0
Instalaciones Sanitarias
37.13 | Inodoro elongado, incluye suministro e instalación | 2 | ud |  | 0
37.14 | Lavamanos, incluye suministro e instalación (ver detalle) | 2 | ud |  | 0
37.15 | Accesorios de baños (espejo, portarollo y dispensador de jabon) (ver detalle) | 2 | ud |  | 0
37.16 | Electricidad y data
37.17 | Tomacorrientes doble 110 V (incluye canalización, cableado THHN y accesorios) | 20 | ud |  | 0
37.18 | Tomacorrientes doble 110 V (incluye canalización, cableado THHN y accesorios) UPS | 40 | ud |  | 0
37.19 | Interruptor incluye cableado y canalizacion | 40 | ud |  | 0
37.2 | Instalación de panel Led 2x2 6000K | 20 | ud |  | 0
37.21 | Puertos de data (incluye canalización, cable utp categoria 6 y accesorios). | 40 | ud |  | 0
37.251 | Pintura
37.261 | Suministro y mano de obra de pintura ( interior) | 245 | m2 |  | 0
37.271 | Suministro y mano de obra de pintura (Exterior) | 245 | m2 |  | 0
37.281 | Suministro y mano de obra de masilla en muros (interior) | 245 | m2 |  | 0 | 0
38 | AREA DE COMEDOR
Pisos
38.01 | Colocación de Pisos Porcelanato 0.50 m x 0.50 m | 185 | M2 |  | 0
38.02 | Zocalos Porcelanato 0.50 m x 0.50 m | 55.5 | ML |  | 0
38.03 | Revestimiento en Baños | 15 | m2 |  | 0
Estructuras ligeras
38.04 | Confección de plafon en sheetrock, h=3.5 mts solo en el área del lobby | 185 | m2 |  | 0
38.05 | Divisiones en sheetrock (Incluye dinteles y refuerzos en huecos) 2 cara | 73.37 | m2 |  | 0
38.06 | Dinteles en sheetrock | 35 | ml |  | 0
Instalaciones Sanitarias
38.07 | Inodoro elongado, incluye suministro e instalación | 2 | ud |  | 0
38.08 | Lavamanos, incluye suministro e instalación (ver detalle) | 2 | ud |  | 0
38.09 | Accesorios de baños (espejo, portarollo y dispensador de jabon) (ver detalle) | 2 | ud |  | 0
38.1 | Electricidad y data
38.11 | Tomacorrientes doble 110 V (incluye canalización, cableado THHN y accesorios) | 10 | ud |  | 0
38.12 | Tomacorrientes doble 110 V (incluye canalización, cableado THHN y accesorios) UPS | 10 | ud |  | 0
38.13 | Interruptor incluye cableado y canalizacion | 10 | ud |  | 0
38.14 | Instalación de panel Led 2x2 6000K | 10 | ud |  | 0
38.15 | Puertos de data (incluye canalización, cable utp categoria 6 y accesorios). | 10 | ud |  | 0
38.191 | Pintura
38.201 | Suministro y mano de obra de pintura ( interior) | 175 | m2 |  | 0
38.211 | Suministro y mano de obra de pintura (Exterior) | 175 | m2 |  | 0
38.221 | Suministro y mano de obra de masilla en muros (interior) | 175 | m2 |  | 0
CLIMATIZACION
38.231 | Suministro de Unidad Tipo Manejadora con Capacidad Frigorifica de 60,000 BTU/Hr, Marca: SEER 18, VOLTAJE 220V/1HP/60Hz | 2 | UD |  | 0
38.241 | Materiales para la fabricación de ductos | 1 | UD |  | 0
38.251 | Mano de Obra Fabricación de Ductos | 1 | UD |  | 0
38.261 | Mano de Obra de Instalación de Equipo | 1 | UD |  | 0 | 0
39 | PAVIMENTO
39.01 | Riego de Imprimación (0.50gls/m²) con gravilla | 7562 | M2 |  | 0
39.01 | Riego de adherencia (0.10 gls/m²) | 7562 | M2 |  | 0
39.02 | Suministro, transporte y compactación de Hormigón Asfáltico Caliente de 2" compact | 7562 | M2 |  | 0 |  | 0
39.03 | Rampas de Hormigón f'c = 280 kg/cm3, e=0.20 m, con fibra monofilamentada con dosis de 1.32 lb/m3 para hormigón | 130 | M2 |  | 0
39.04 | Acera reforzada de 0.10 m de espesor con fibra monofilamentada con dosis de 1.32 lb/m3, rateada, nivelada, terminada con escobillón y cenefas pulidas de 0.20 m de ancho, (Hormigón industrial f'c = 280 kg/cm2) ( Contemplar cortes transversales y sellado de juntas cada 3 ml ), Aprox 4,800 ml de corte y sellado de juntas. Aceras externas. | 11160 | M2 |  | 0
39.05 | Escalones en hormigón industrial 210kg/cm2 e= 0.10m con fibra Monofilamentada con dosis de 1.32 lb/m3, frotada, huella y contrahuella | 27 | M3 |  | 0 | 0
40 | DRENAJE
40.01 | Construcción de Imbornal de 14 m3 (doble cámara + Tapa de Registro Cap. 40 Ton Diámetro 0.55 m + 2 parrillas de entrada Prefabricado con salida de 12" PVC SDR 32.5, conectado a Alcantarilla de 36") | 8 | UDS |  | 0 | 0
41 | PAISAJISMO
41.01 | Suministro, transporte y colocación de tierra negra (e=0.10 m) | 934.79 | M3 |  | 0
41.02 | Palmas Cana de 20-25 pies de altura, incluye excavación de 1 m x 1 m x 1 m, tierra negra, madera - pie de amigo, alambre, colocación y alquiler de grúa. | 90 | UDS |  | 0
41.03 | Mangle Plateado (Inc. suministro, transporte y siembra) | 1800 | UDS |  | 0
41.04 | Flamboyan (Inc. suministro, transporte y siembra) | 50 | UDS |  | 0
41.05 | Coralillo (Inc. suministro, transporte y siembra) | 350 | UDS |  | 0
41.06 | Suministro, transporte y colocación de grava debajo de los bancos | 199.5 | M3 |  | 0
41.07 | Suministro, transporte y siembra de grama tipo Bermuda | 2150 | M2 |  | 0 | 0
42 | MISCELANEOS
42.01 | Construcción de protector de junta en techo (incluyendo bloques, terminación, Zabaleta, hormigón, placa galvanizada, cantos) (ver planos) | 10 | m |  | 0
42.02 | Suministro e instalación de Puerta de Emergencia, En acero y rellena de materiales ignífugos, bisagras de acero, doble pala y recuperación, banda intumescentes a prueba de fuego y humedad, Barra Antipánico de dos puntos, Anti acústica, color blanco. Incluye: suministro e instalación de felpa inferior para evitar la entrada de agua. | 36 | UD |  | 0
42.03 | Suministro e Instalación Malla de Protección Materiales Inoxidables en area posterior Edificio Anexo | 750 | M2 |  | 0
42.04 | Suministro y puesta en marcha de sistema de bombeo de Agua potable incluye readecuacion de cuarto de bomba, reparacion de red hidraulica, sustitucion de 2 bombas 5 Hp | 1 | UD |  | 0
42.05 | Construccion de Plaza Independencia según Diseno incluye demolicion de jardineras, suministro de bordillos, base para asta, bandera y jardineria | 1 | UD |  | 0
42.06 | Suministro e instalacion de jardineria en area exterior incluye remocion de terreno existente, sistema de riego por aspersion, suministro y regado de tierra negra, suministro de grama, Arbolizacion según planos | 498 | M2 |  | 0
42.07 | Suministro y colocación de extintor tipo ABC químico seco de 9kg (incluye gabinete y rótulos: flecha e instrucciones) | 45 | UD |  | 0
42.08 | Suministro de Fulgon 40 pie incluye habilitado para oficina para uso de personal durante la rehabilitacion (6 UD) | 6 | UD |  | 0
42.09 | Suministro e instalacion de escalones granito fondo gris 0.17 x 1.5 m. Bocel redondo + 10% desp. | 90 | ML |  | 0
42.1 | Verificacion y puesta en marcha de 4 ascensores del edificio, incluye piezas y mantenimiento 3 meses. | 1 | P.A. |  | 0
42.11 | Limpieza Continua y Final | 1 | UND |  | 0 | 0
| SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| Dirección técnica | 10% |  | 0
| Seguro y Fianzas | 4.5% |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  | 0
| Transporte | 3% |  | 0
| Codia | 0.1% |  | 0
| Fondo de Pensiones y Jubilaciones | 1% |  | 0
| Imprevistos | 5% |  | 0
| ITBIS | 18% |  | 0 |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
Notas Generales:
1 | Los volúmenes del siguiente presupuesto fueron suministrados por los supervisores de la Dirección de Ingeniería y deben ser validadas en obra al momento de la cubicación.
2 | Los precios alzados (PA) serán pagados mediante desglose de partidas, previaemente conciliadas con el BN y/o presentación de facturas.
3 | El imprevisto solo podrá ser usado previa autorización por escrito.
4 | Presupuesto preparado por Análisis de Costos de Dirección de Ingeniería con los precios vigentes de los materiales y con la mano de obra establecida por el Ministerio de Trabajo.
5 | El Gasto directo de Seguros y Fianzas serán pagadas contra presentación de facturas teniendo como monto máximo el presentado en el presupuesto.
6 | Las partidas contenidas en este presupuesto deben de contemplar, la presencia de un ingeniero o arquitecto residente, de igual manera la seguridad en obra (reglamento 522-06 seguridad y salud en obra )* Incluye Botas, Chalecos, arnés, cascos.
7 | La partidas de pinturas, debe de considerarse el rapillado de las superficies y el masillado del 10% de las zonas a pintar.
8 | Todos los botes y partidas que ameriten, deben de considerar el acarreo interno de la obra
___________________________________________
Ing. Julio Cesar Nin Rodriguez
Enc. Direccion. De Ingenieria
__________________________________________________
Ing. Jose Ant. Ogando Garcia
Ingeniero
NOTAS:
1 | La limpieza continua y final serán requisito indispensable para la recepción formal de la obra
2 | El hormigón para los elementos estructurales será de 210 kg/cm2 y el acero 4,200 kg/cm2 (grado 60); salvo indicación contraria (S.I.C.). Tomar en cuenta detalles estructurales en planos
3 | Toda estructura en hierro será protegida con tratamiento de pintura contra la oxidación, incluyendo sus accesorios y tornillería completa
4 | En la partida de paisajismo los análisis de costo incluyen, mano de obra, transporte, acarreo interno, grúas, tierra negra y materiales para plantación
5 | Los precios alzados (PA) deben contener un desglose en los análisis para evaluación de precio y todos los precios serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y/o presentación de facturas
6 | El relleno debe ser colocado en capas no mayores de 20 cm, las cuales deben ser densificadas hasta 95% del ensayo Proctor modificado
7 | El material a utilizar en el proyecto (Relleno y base), deben de realizarse los ensayos correspondientes de: Ensayos de identificación de muestras (Límites de Atterberg y granulometría por tamizado, ensayos de compactación, CBR, humedad optima y coeficiente volumétrico.
8 | Todos los ensayos deberán cumplir con las especificaciones de requeridas por la MOPC y AASHTO, se entregarán los informes obtenidos para aprobación de estos previo a la ejecución del taller correspondiente.
9 | Se establecerá la necesidad de realizar controles de nivel freático, exploraciones en las áreas de préstamos y en las zonas donde se realizarán obras de arte
10 | De requerirse otros ensayos por las características encontradas en la zona durante el proceso constructivo, los mismos serán de carácter obligatorio
11 | Las partidas presentadas deben tener un desglose de: materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra incluida
12 | Las instalaciones sanitarias y eléctricas deben contener en sus análisis, en desglose, todas las piezas necesarias de cada partida para su desarrollo, incluyendo herramientas y mano de obra como: codos, tapones, curvas, conectores, etc.
13 | Al momento de la ejecución se solicitaran muestras de los materiales y acabados, las cuales deben ser aprobadas previo a la ejecución de los trabajos
14 | Los planos suministrados deben ser revisados en su totalidad a fin de poder desglosar los análisis de cada partida, según detalles y especificaciones presentadas en los mismos
15 | La partida de las pruebas y ensayos de laboratorios será pagado contra factura y el monto debe de ser aprobado previo a la ejecución
16 | El porcentaje (4.5%) correspondiente a gastos de seguros y fianzas del proyecto, será pagado contra factura
17 | La realización de cualquier trabajo de este presupuesto debe realizarse en coordinación con la supervisión del CEIZTUR
18 | El oferente de considerar en sus partidas el uso de equipos menores, como bomba de achique, luminaria, o cualquier otro equipos necesario para la ejecución de las partidas
19 | Todos los trabajos en altura deben contemplar andamiaje y EPP's en sus análisis.