## Lista de Cantidades
(NOMBRE DEL OFERENTE)
PRESUPUESTO PARA TERMINACION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA LOS MEMIZOS, MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, REPUBLICA DOMINICANA
[5 empty] | Fecha: | 2026-01-01
No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$ | VALOR RD$
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | Limpieza general del área de trabajo | 1 | P.A. | 0 | 0
1.02 | Fumigación general del área | 1 | P.A. | 0 | 0
1.03 | Bote de escombros | 1 | P.A. | 0 | 0
0
2 | TERMINACION DE PISOS
2.01 | Torta de piso e = 0.12 m (malla electrosoldada existente)(60%) | 16.0582 | M3 | 0 | 0
2.02 | Torta de piso e = 0.12 m con malla electrosoldada de 2.3 x 2.3 x 20 x 20 (30%) | 8.0291 | M3 | 0 | 0
2.03 | Suministro e instalación de pisos de porcelanato en baños,(Porcelanato doble carga, mate, antideslizante 60x60, color gris.) | 14.62 | M2 | 0 | 0
2.04 | Suministro e instalación de pisos de porcelanato, (Porcelanato doble carga, esmaltado, brillante 60x60, color gris) | 185.0306 | M2 | 0 | 0
2.05 | Suministro e instalación de Zócalos (0.08x0.60)m de porcelanato color gris. | 124.92 | ML | 0 | 0
0
3 | REVESTIMIENTOS
3.01 | Revestimiento cerámica en baños ( Acabado en brillo color blanco 30x60cm) | 80.883 | M2 | 0 | 0
3.02 | Revestimiento cerámica en cocina (Azulejo tipo metro 10x20x1cm ó 10x15x1cm gris o 10 x 10 x 1 cm, blanco solo para el (Backsplash) | 2.93 | M2 | 0 | 0
0
4 | PINTURA
4.01 | Pintura base acrílica aproximada 30% de áreas(una mano) | 178.28 | M2 | 0 | 0
4.02 | Pintura semigloss de terminación interior (muros)(dos manos) | 269.689 | M2 | 0 | 0
4.03 | Pintura acrílica de terminación interior (techo)(dos manos) | 223.0306 | M2 | 0 | 0
4.04 | Pintura acrílica de terminación exterior (preparada) (dos manos) | 208.98 | M2 | 0 | 0
0
5 | PUERTAS Y VENTANAS
5.01 | Suministro e instalación de puerta con transon (1.5 x 2.4) m/ Puerta doble batiente comercial de aluminio y vidrio laminado mate 4+4mm (de seguridad), marco color blanco., incluye botella | 1 | UD | 0 | 0
5.02 | Suministro e instalación de Puertas comerciales de aluminio y cristal, vidrio ahumado, marco color blanco. | 6.09 | M2 | 0 | 0
5.03 | Suministro e instalación de puertas (1.10 x 2.10) m/Closet de polimetal | 4.62 | M2 | 0 | 0
5.04 | Suministro e instalación de puertas Polimental de 0.80x2.10 mts y 0.90x2.10 mts | 14 | UD | 0 | 0
5.05 | Suministro e instalación de ventanas de aluminio y cristal (0.6 x 0.6) m para baños. | 15.4944 | P2 | 0 | 0
5.06 | Suministro e instalación de ventanas (1.80 x 1.00) m. Ventanas Corredizas de aluminio y cristal, vidrio templado 6mm, marco color blanco, P65 | 233.9654 | P2 | 0 | 0
5.07 | Paño fijo en aluminio color blanco, con hueco en forma de semicírculo para despacho. Vidrio templado de 6mm transparente. Longitud de 1.5 m. Área de farmacia. P40 | 1 | UD | 0 | 0
5.08 | Gabinete en piso de aluminio color blanco | 11.94 | PL | 0 | 0
5.09 | Gabinete en pared de aluminio color blanco | 16.4 | PL | 0 | 0
5.1 | Meseta de granito natural | 39.47 | P2 | 0 | 0
0
6 | INSTALACIONES SANITARIAS
6.01 | Suministro e instalación de inodoros, incluye tapa | 4 | UD | 0 | 0
6.02 | Suministro e instalación de lavamanos con pedestal , incluye mezcladora | 4 | UD | 0 | 0
6.03 | Bañeras de fibra de vidrio con ducha | 2 | UD | 0 | 0
6.04 | Suministro e instalación de fregadero doble de acero inoxidable, incluye mezcladora | 1 | UD | 0 | 0
6.05 | Desagüe de piso Ø2" incluye rejilla | 4 | UD | 0 | 0
6.06 | Cámara séptica de flujo ascendente con filtro de grava, gravilla, arena y piedra (4.20 x 2.40 x 2.30)m.,muros de blocks 3/8" a 0.20 cámara llena, Losa superior e inferior con acero de 1/2" a 0.20m AD en, e=0.15m, viga de amarre (0.15x 0.20)m 2Ø1/2", 2Ø3/8" est 3/8" a 0.20 m, Viga soporte de (0.15 x 0.20)m, 3 Ø1/2" est 3/8" a 0.20 m y Tapas de (0.60 x 0.60)m (3 ud) | 1 | UD | 0 | 0
6.07 | Pozo Filtrante prof 120 pies, incluye encamisado en tubo ranurado de 8" hierro negro (pagado contra presentación de factura). | 1 | UD | 0 | 0
6.08 | Suministro y colocación de Tapa de aluminio fundido para cisterna de 24" x 24" | 1 | UD | 0 | 0
6.09 | Terminación de trampa de grasa (1.20 x 1.00 x 1.25)m (Fraguache, Pañete, zabaletas, tapa, tubería y codo) | 1 | UD | 0 | 0
6.1 | Construcción de registro sanitarios (0.80x 0.80 x 1.00)m completo | 4 | UD | 0 | 0
6.11 | Suministro y colocación de Tanque Hidroneumático de 120 gls | 1 | UD | 0 | 0
6.12 | Suministro y colocación de bomba de 1 HP | 1 | UD | 0 | 0
6.13 | Suministro y colocación de Tinaco de 300 gls | 1 | UD | 0 | 0
0
7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
7.01 | Salidas Cenitales con paneles LED redondo 18 vatios | 21 | UD | 0 | 0
7.02 | Suministro e instalación de interruptor sencillo 120 v color blanco | 16 | UD | 0 | 0
7.03 | Suministro e instalación de interruptor doble color blanco | 5 | UD | 0 | 0
7.04 | Suministro e instalación tomacorriente 120 V, color blanco | 35 | UD | 0 | 0
7.05 | Suministro e instalación tomacorriente 240 V, | 10 | UD | 0 | 0
7.06 | Salida de Teléfono y/o Data/ preinstalación | 24 | UD | 0 | 0
7.07 | Paneles de distribución de 30 espacios 150 amperes (PD-1) | 1 | UD | 0 | 0
7.08 | Paneles de distribución de 16 espacios 100 amperes (PD-2) | 1 | UD | 0 | 0
7.09 | 75 pies de Acometida Eléctrica: 1 cable AWG No. 2 (P/F) + 1 AWG No. 4 neutro + 1 AWG No. 6 tierra + condulet | 75 | PIE | 0 | 0
7.1 | Aterramiento | 1 | UD | 0 | 0
7.11 | Salidas Iluminación tipo APLIQUE | 10 | UD | 0 | 0
7.12 | Registro telefónico empotrado en pared (6x6x4)pulgadas | 2 | UD | 0 | 0
7.13 | Transformador de 25 KVA instalado en poste, incluye Cut-Out, Pararrayos, Liquit Type, Tornillería, Tubería 11/2" IMC, porta contador, 25 pie de cable No. 4 y 50 pies cable No. 2 AWG | 1 | UD | 0 | 0
0
8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS (EXTERIOR)
8.01 | Lámparas para exterior en poste de 4" x 4" x19 pies, incluye alambrado e instalación y Base de Lamparas | 7 | UD | 0 | 0
8.02 | Lámparas dobles para exterior en poste de 4" x 4" x 19 pies, incluye alambrado e instalación y Base de Lamparas | 3 | UD | 0 | 0
0
9 | MOBILIARIO Y TERMINACIONES
RECEPCIÓN
9.01 | Escritorio en estructura metálica color gris plateado, tope color blanco 28" x 48"(suministro y transporte) | 1 | UD | 0 | 0
9.02 | Archivo modular tres gavetas con ruedas blanco | 1 | UD | 0 | 0
9.02 | Sillón gerencial con plástico gris, asiento deslizable, espaldar medio, en tela de malla color gris y con brazos ajustables(suministro y transporte) | 1 | UD | 0 | 0
9.03 | Bancada para tres personas metálica plateada completa y con brazos(suministro y transporte) | 8 | UD | 0 | 0
9.04 | Televisor LED Samsung 40´´ FHD (suministro y transporte) | 1 | UD | 0 | 0
9.05 | Base para TV de pared (brazo 32"-70")(suministro, instalación y transporte) | 1 | UD | 0 | 0
0
CONSULTORIOS
9.06 | Escritorio en estructura metálica color gris plateado, tope color blanco 28" x 48"(suministro y transporte) | 3 | UD | 0 | 0
9.07 | Retorno 18" x 36"(suministro y transporte) | 3 | UD | 0 | 0
9.08 | Archivo modular tres gavetas con ruedas blanco(suministro y transporte) | 3 | UD | 0 | 0
9.09 | Sillón Ejecutivo con plástico gris, asiento deslizable, espaldar medio, en tela de malla color gris y brazos ajustable (suministro y transporte) | 3 | UD | 0 | 0
9.1 | Butacas de visita POP con brazos y espaldar Mesh negro y asiento en tela negra(Suministro y transporte). | 6 | UD | 0 | 0
9.11 | Papelera pedal acero inox. 12 Lt, balde interno removible de 12 litros, manija de transporte y ventosa en la base fija mejor en producto al piso.(Suministro y transporte) | 3 | UD | 0 | 0
9.12 | Mesa de examen médico acero reforzado (2 posiciones)Estructura de acero reforzado, acolchada (Suministro y transporte) | 3 | UD | 0 | 0
9.13 | Escalón de un 1 peldaño(Suministro y transporte) | 3 | UD | 0 | 0
9.14 | Mampara hospitalaria, Estructura de aluminio con cortinas antibacterianas y ruedas (Suministro y transporte). | 3 | UD | 0 | 0
0
EMERGENCIA
9.15 | Escritorio en estructura metálica color gris plateado, tope color blanco 28" x 48"(suministro y transporte) | 1 | UD | 0 | 0
9.16 | Sillón gerencial con plástico gris, asiento deslizable, espaldar medio, en tela de malla color gris y con brazos ajustables(suministro y transporte) | 1 | UD | 0 | 0
9.17 | Silla de ruedas plegable, Estructura de acero con recubrimiento de energía. Reposa pie fijo, tamaño 670 x 1050x0510/900 mm (48 cm asiento) | 1 | UD | 0 | 0
9.18 | Camilla paciente en las Estaciones | 3 | UD | 0 | 0
0
ÁREA DE VACUNAS
9.19 | Escritorio en estructura metálica color gris plateado, tope color blanco 28" x 48"(suministro y transporte) | 1 | UD | 0 | 0
9.2 | Sillón gerencial con plástico gris, asiento deslizable, espaldar medio, en tela de malla color gris y con brazos ajustables(suministro y transporte) | 1 | UD | 0 | 0
9.21 | Silla de toma de muestra | 1 | UD | 0 | 0
9.22 | Vitrina para medicamentos de acero | 1 | UD | 0 | 0
9.23 | Carro para curas, acero inoxidable, fijación de seguridad, con ruedas universales silenciosas (suministro y transporte). | 1 | UD | 0 | 0
9.24 | Papelera pedal acero inox. 12 Lt, balde interno removible de 12 litros, manija de transporte y ventosa en la base fija mejor en producto al piso.(Suministro y transporte) | 1 | UD | 0 | 0
0
FARMACIA
9.25 | Escritorio en estructura metálica color gris plateado, tope color blanco 28" x 48"(suministro y transporte) | 1 | UD | 0 | 0
9.26 | Sillón gerencial con plástico gris, asiento deslizable, espaldar medio, en tela de malla color gris y con brazos ajustables(suministro y transporte) | 1 | UD | 0 | 0
9.27 | Papelera pedal acero inox. 12 Lt, balde interno removible de 12 litros, manija de transporte y ventosa en la base fija mejor en producto al piso.(Suministro y transporte) | 1 | UD | 0 | 0
0
ALMACÉN
9.28 | Archivos metálicos de 5 gavetas | 8 | UD | 0 | 0
0
RESIDENCIA MÉDICOS
9.29 | Estufa al piso, 20", 4 quemadores de aluminio a gas(Suministro, instalación y transporte) | 1 | UD | 0 | 0
9.3 | Cilindro de gas de 50 lb (Suministro y transporte) | 1 | UD | 0 | 0
9.31 | Nevera 12 P.C, Dos puertas, dimensiones de 69" x 24" x 27"( alto, ancho y profundidad)(Suministro, instalación y transporte) | 1 | UD | 0 | 0
9.32 | Comedor de 4 sillas (chapa fresno/antracita)55 1/8"x 30 3/4"(Suministro y transporte) | 1 | UD | 0 | 0
9.33 | Juego de sofá gris (L-shape)dimensiones 78" x 30" x 51"(ancho, alto).(Suministro y transporte) | 1 | UD | 0 | 0
9.34 | Mesa de centro | 1 | UD | 0 | 0
9.35 | Cama Twin con colchón, base de cama blanca (cartón madera, pintura acrílica) | 3 | UD | 0 | 0
9.36 | Mesita de noche negra MDF con cajón | 2 | UD | 0 | 0
0
GENERAL
9.37 | Suministro e Instalación de Abanicos de Techo, con salida de iluminación, Bombillo Led de 25 vatios y globo decorativo | 3 | UD | 0 | 0
9.38 | Suministro e instalación de Aire acondicionado inverter de 12,000 BTU en área de Farmacia/Caja, área Vacunas y Consultorios, incluye transporte | 5 | UD | 0 | 0
9.39 | Suministro e instalación de Aire acondicionado inverter de 24,000 BTU en área de Emergencias y Sala de espera, incluye transporte | 2 | UD | 0 | 0
0
LETREROS
9.4 | Letrero de fachada con letras en sintra de color blanco (UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA LOS MEMIZOS) | 1 | UD | 0 | 0
9.41 | Letrero de emergencia (letrero 3D en acrílico) | 1 | UD | 0 | 0
0
SEÑALÉTICAS
9.41 | Baños Hombres/Mujeres. Letrero en material blanco acrílico (0.20 x 0.30) m | 2 | UD | 0 | 0
9.42 | Letrero en material blanco acrílico (4 x 10 pulg) para las diferentes áreas. | 9 | UD | 0 | 0
9.43 | Diseño de tarja en aluminio fundido, tamaño 40x56cm. | 1 | UD | 0 | 0
0
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
CASETA DE BOMBA (1.20 x 1.00 x 2.10)m
10 | TRABAJOS PRELIMINARES
10.01 | Replanteo | 1 | P.A | 0 | 0
0
11 | MOVIMIENTO DE TIERRA
10.02 | Excavacion material | 1.188 | m3 | 0 | 0
0.01 | Relleno de reposición | 0.528 | m3 | 0 | 0
11.01 | Bote de material | 0.858 | m3 | 0 | 0
0
11 | HORMIGON ARMADO 210 KG/CM2 EN:
0.01 | Zapata de muros (0.45x 0.20)m, acero 3 Ø3/8"y 3/8" a 0.25 m | 0.396 | M3 | 0 | 0
11.01 | Viga de amarre (0.15*0.20)m con 3Ø1/2", 2Ø3/8" y 3/8" a 0.20 m | 0.132 | M3 | 0 | 0
11.02 | Losa techo inclinado Ø 3/8" a 0.20m en A/D, incluye vuelo (1.4*1.2*0.10)m | 0.168 | M3 | 0 | 0
0
12 | MUROS DE BLOCKS
0.01 | Blocks de 6"B.N.P con acero Ø3/8" a 0.60 m, e=0.40m | 1.76 | M2 | 0 | 0
12.01 | Blocks de 6"S.N.P con acero Ø3/8" a 0.60 m, h 1.80m | 5.52 | M2 | 0 | 0
0
13 | TERMINACION DE SUPERFICIE:
13.01 | Pañete en muros, vigas y techo | 9.87 | M2 | 0 | 0
13.02 | Cantos General | 23.6 | ML | 0 | 0
0
14 | PUERTAS:
14.01 | Protectores de puertas en barras de hierro de Ø1/2" | 23.2416 | P2 | 0 | 0
0
15 | PINTURA:
15.01 | Pintura acrilica general de base (una mano) | 9.87 | M2 | 0 | 0
15.02 | Pintura Acrílica en muros, vigas y techo (dos manos) | 9.87 | M2 | 0 | 0
15.03 | Fino de techo inclinado | 1.68 | M2 | 0 | 0
0
16 | INSTALACION ELECTRICA:
16.01 | Salida cenitales de techo incluye bombilla led de 25 Watts | 1 | UD | 0 | 0
16.02 | Salidas interruptores sencillo | 1 | UD | 0 | 0
16.03 | Tomacorriente 220 V | 1 | UD | 0 | 0
0
17 | PISOS:
17.01 | Piso de hormigón pulido 140 kg/cm2,con malla electrosoldada 2.3 x 2.3 x 20 x 20, e=0.10m | 0.063 | M3 | 0 | 0
0
| SUB-TOTAL CASETA DE BOMBA |  |  |  |  | 0
PARQUEOS EN CARPETA DE HORMIGON Y FIBRAS
18 | Trabajos Preliminares
18.01 | Replanteo parqueo y Entrada Emergencia | 197.922 | M2 | 0 | 0
0
19 | Movimiento de Tierra
19.01 | Limpieza en área posterior con equipo, e=0.05m | 27.113 | M3N | 0 | 0
19.02 | Excavación de material inservible en area frontal y parqueos con equipo, e=0.15m (80%) | 63.3552 | M3N | 0 | 0
19.03 | Excavación de material inservible a mano, e=0.10 m (20%) | 15.8388 | M3N | 0 | 0
0
20 | Relleno:
20.01 | Relleno de material subir nivel en área frontal y parqueos, incluye suministro, colocación, compactación con maquito y transporte, e=0.40m | 211.18 | M3C | 0 | 0
20.02 | Relleno bajo Acera perimetral y aceras en entrada, incluye suministro, colocación, compactación con maquito y transporte, e=0.10m aprox. | 4.882 | M3C | 0 | 0
0
21 | Acarreo Adicional Material de Excavación
21.01 | Bote de material excavado a mano, coef 1.30 m | 20.5904 | M3E | 0 | 0
21.02 | Bote de material excavado y limpieza con equipo a 5 km, coef 1.30 m | 117.6087 | M3E | 0 | 0
0
22 | Capa de Rodadura:
22.01 | Parqueos en Carpeta de Hormigón Armado 210 kg/cm2 con malla electrosoldada 2.3 x 2.3 x 10 x 10, aditivo curado blanco, madera, hormigón industrial semipulido, corte, sellado de juntas y fibras (1.7 libr/m3), e= 0.15 m, | 14.37 | M3 | 0 | 0
22.02 | Entrada Area Ambulancia en Carpeta de Hormigón Armado 210 kg/cm2 con malla electrosoldada 2.3 x 2.3 x 10 x 10, aditivo curado blanco, madera, hormigón industrial semipulido, corte, sellado de juntas y fibras (1.7 libr/m3), e= 0.12 m, | 5.364 | M3 | 0 | 0
0
23 | Obras Complementarias
23.01 | Acera perimetral hormigón simple 210 kg/cm2, e=0.10m, ancho = 1.00 m | 43.22 | M2 | 0 | 0
23.02 | Acera en entrada hormigón simple 210 kg/cm2, e=0.10m, ancho = 1.00 m | 5.6 | M2 | 0 | 0
0
24 | Construcción Area verde
24.01 | Suministro y Colocación de Tierra Negra (incluye transporte),e=0.10 m, incluye transporte | 33.416 | M3 | 0 | 0
24.02 | Suministro y Colocación de Grama enana tipo alfombra, incluye transporte | 334.16 | M2 | 0 | 0
24.03 | Suministro y colocación de grava gris nevada, e=0.05m | 27.241 | M3 | 0 | 0
24.04 | Palma de navidad de 2.00 m | 10 | ud | 0 | 0
24.05 | Suministro y Siembra de uva de playa | 17 | ud | 0 | 0
24.06 | Suministro y Siembra del Arbol de Neem | 2 | ud | 0 | 0
0
25 | Señalización Horizontal Parqueo
25.01 | Suministro y colocación de Paragomas de hormigón | 4 | UD | 0 | 0
25.02 | Señalización Horizontal Parqueo con pintura amarillo tráfico | 20 | ML | 0 | 0
0
| SUB-TOTAL PARQUEO EN CARPETA DE HORMIGON Y FIBRAS |  |  |  |  | 0
VERJA PERIMETRAL
26 | Trabajos Preliminares
26.01 | Replanteo verja | 156.59 | ML | 0 | 0
0
27 | Movimiento de Tierra
27.01 | Excavación material inservible en columnas a mano, 2 ud (1 x 1 x 0.90)m | 1.8 | M3N | 0 | 0
27.02 | Relleno de material, incluye suministro, colocación, Compactación con maquito y transporte | 1.092 | M3C | 0 | 0
27.03 | Bote de material excavado a mano, coef 1.30 m | 0.9204 | M3E | 0 | 0
0
28 | Hormigón Armado 210 Kg/cm2
28.01 | Zapata de columnas (1.00 x 1.00 x 0.30)m, en puerta posterior acero Ø1/2" a 0.20m AD | 0.6 | M3 | 0 | 0
28.02 | Construcción de dos columnas (0.30 x 0.30) en puerta posterior, acero 6 Ø1/2" y Est 3/8" a 0.20m | 0.6534 | M3 | 0 | 0
0
29 | Hormigón Simple 210 Kg/cm2
29.01 | Vaciado de 9 columnas C1 (0.20 x 0.20) m (acero existente) | 1.1952 | M3 | 0 | 0
29.02 | Vaciado de 33 columnas C2 (0.15 x 0.20) m (acero existente) | 0.594 | M3 | 0 | 0
29.03 | Hormigón Armado en viga de coronación con acero 4Ø3/8" y 3/8" a 0.20 m | 4.2447 | M3 | 0 | 0
0
30 | Muros de Mampostería
30.01 | Completar muros con bloques SNT , acero 3/8" a 0.60 m | 25.158 | M2 | 0 | 0
0
31 | Terminación de Superficie
31.01 | Fraguache de columnas altas | 5.634 | M2 | 0 | 0
31.02 | Fraguache de verja de muros bajos | 381.972 | M2 | 0 | 0
31.03 | Pañete de columnas altas | 5.634 | M2 | 0 | 0
31.04 | Pañete de verja de muros, vigas y columnas bajos | 381.972 | M2 | 0 | 0
31.05 | Cantos | 341.02 | ML | 0 | 0
31.06 | Pintura de base acrílica verja (una mano) | 387.606 | M2 | 0 | 0
31.07 | Pintura acrílica de verja terminación (dos manos) | 387.606 | M2 | 0 | 0
0
32 | Suministro y colocación de malla en Verjas lateral y posterior
32.01 | Suministro e instalación de malla ciclónica de 6' calibre 9, con tubos existente de 2" HG y a colocar tubos de 11/2" HG (70%) | 65.695 | ML | 0 | 0
32.02 | Suministro e instalación de malla ciclónica de 6' calibre 9, en tubo de 2" HG y tubos de 11/2" HG (30%) | 28.155 | ML | 0 | 0
32.03 | Suministro e instalación de puerta parte posterior corrediza (3.00 x 2.10) m en tubos de 2" HG, tubos de 11/2" HG y Riel en Angulares de 2" x 2" x 1/4" HN | 3 | ML | 0 | 0
32.04 | Suministro e instalación de Palometas doble de 11/2" x 11/4" | 40 | UD | 0 | 0
32.05 | Suministro e instalación de Alambre tipo Trinchera | 119.05 | ML | 0 | 0
0
33 | Suministro y colocación de malla en Verja Frontal
33.01 | Suministro e instalación de malla ciclónica de 6' calibre 9, en tubo de 2" HG y tubos de 11/2" HG (30%) | 24.34 | ML | 0 | 0
33.02 | Suministro e instalación de puerta peatonal frontal con (1.4X 2.10)M con malla ciclónica y tubo 2" HG pesado y tubo 11/2" Ligero. | 1.4 | ML | 0 | 0
33.03 | Suministro e instalación de puerta parqueo corrediza (6.10 x 2.10)m en tubos de 2" HG, tubos de 11/2" HG y Riel en Angulares de 2" x 2" x 1/4" HN | 6.1 | ML | 0 | 0
33.04 | Suministro e instalación de puerta Entrada Emergencia corrediza (5.70 x 2.10)m en tubos de 2" HG, tubos de 11/2" HG y riel en angulares de 2" x 2" x 1/4" HN | 5.7 | ML | 0 | 0
0
| SUB-TOTAL VERJA PERIMETRAL |  |  |  |  | 0
34 | MISCELANEOS
34.01 | Construcción de base para Asta de Bandera y Tarja, en muros de hormigón Armado con acero variable según diseño, incluye dos tubos de 3" HG. | 1 | UD | 0 | 0
34.02 | Limpieza Final y Bote | 1 | PA | 0 | 0
0
| SUB-TOTAL MISCELANEOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Dirección Técnica | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguros Y Fianzas | 3% |  |  | 0
| FOPETCONS (Fondo de pensiones de los trabajadores de la Construcción) | 1% |  |  | 0
| Transporte | 3.5% |  |  | 0
| Planos Eléctricos (pagado contra presentación de factura) | 1 | PA |  | 0
| Interconexión a Distribuidora (pago contra presentación de factura) | 1 | PA |  | 0
| Codia | 0.1% |  |  | 0
| 18% Itbis Dirección técnica | 18% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
Presentado por:
(NOMBRE DEL OFERENTE O REPRESENTANTE DEL OFERENTE)
(LOGO DEL OFERENTE)