## Presupuesto original
Ministerio de Deportes
Proyecto: Presupuesto Para La Reparación Del Play De Beisbol Las Eneas, Isabela, Prov. Puerto Plata
Ubicación : Las Eneas, La Isabela, Prov. Puerto Plata |  |  |  |  | Fecha: 03/08/2026
Contratista: |  |  |  |  | Núm : 085-2026
No. | DESCRIPCIÓN | CANT. | UND | PRECIO | SUB-TOTAL | TOTAL
1 | Preliminares
1.01 | Letrero de obra | 1 | und
1.02 | Caseta de Materiales | 1 | und
1.03 | Suministro y colocacion de tarja(0.40x0.60) | 1 | und
1.04 | Desmantelacion y Retiro de Poste 8 und | 1 | PA
1.05 | Carga y Bote de materiales, producto demoliciones y desmonte | 101.25 | m3e
2 | Acondicionamiento del Terreno
2.01 | Levantamiento y Control Topográfico | 1 | mes
2.02 | Corte de capa vegetal e=10cm | 13230.43 | m²
2.03 | Regado, nivelado y compactado relleno de material con caliche e=0.10m | 1323.043 | m³
2.04 | Suministro y colocación de grama tipo bermuda | 10290.49 | m²
2.05 | Suministro y colocación de Tierra Negra E = 0.05 Mts | 514.5245 | m³
2.06 | Suministro y colocación de arena limosa e=.10 | 234.161 | m³
2.07 | Suministro y colocación de drenaje frances | 1 | pa
2.08 | Box, home y juego de bases | 1 | juego
2.09 | Preparación y relleno de box | 1 | pa
2.1 | Marcado de play | 1 | PA
2.11 | Carga y Bote de materiales. | 132.3043 | m3e
2.12 | Limpieza de terreno y mantenimiento de grama hasta la inauguración | 10290.49 | Meses
3 | Sistema de Riego
3.01 | Suministro y colocación de válvulas de paso 3/4´´ | 10 | UD
3.02 | MANGUERA PE DE 32MM PN4, (incluye: zanja, asiento de arena, relleno y piezas especiales) | 232 | ML
3.03 | Suministro y colocacion de aspersores | 20 | ML
3.04 | Suministro y colocación de llave de chorro 3/4´´ | 8 | UD
3.05 | Suministro e Instalacion Bomba Pedrollo de 5.5 HP | 1 | ud
3.06 | Suministro e Instalacion Tanque de Fibra de Vidrio de 120 galones | 1 | ud
4 | Sistema de Drenaje
4.01 | Suministro y colocación de tubo perforado PVC SDR-41 Ø6" (incluye nivelación y perforación) | 75.25 | ML
4.02 | Suministro y colocación de tubo perforado PVC SDR-41 Ø4" (incluye nivelación y perforación) | 437.54 | ML
4.03 | Excavación en roca para sistema de drenaje (0.30*0.60)m | 92.3022 | M3
4.04 | Suministro y Colocación de malla Geo textil (para cubrir tubos de drenajes) | 317.9053 | M2
4.05 | Suministro y colocación de grava 3/4" a 1/2" (incluye nivelación) | 99 | M3
4.06 | Suministro y colocación de arena triturada lavada azul para asiento | 16.218 | M3
4.07 | Registros (1.50x1.50)m (Desarenadores) | 1 | UND
4.08 | Registros (1.00x1.00)m (Desarenadores) | 16 | UND
5 | Backstop Existente
5.01 | Desmonte de malla ciclonica de 6´(1 linea) | 27.27 | ml
5.02 | Desmonte de malla ciclonica de 4´(2 linea) | 54.54 | ml
5.03 | Resane de muro backstop H:1.10m | 59.994 | m²
5.04 | Pintura acrilica superior en muro de backstop H:1:10m | 59.2905 | m²
5.05 | Suministro y colocación de malla ciclónica de 6' (2 lineas) | 54.54 | ml
5.06 | Suministro y colocación de malla ciclónica de 4' (2 lineas) | 54.54 | ml
6 | Demolición de Dugouts No.1 y No.2 Existentes
6.01 | Demolición de muros externos en blocks H:2.20m | 9.2352 | m³
6.02 | Demolición de vigas de amarre | 1.968 | m³
6.03 | Demolición de losas de techo E:0.15 cm | 5.1 | m³
6.04 | Demolición de losa de piso E:0.10cm | 2.8 | m³
6.05 | Demolición de losa de hormigón para asientos en dugouts | 1.08 | m³
6.06 | Demolición de soportes de losa de hormigón en blocks H:0.57cm | 0.3672 | m³
7 | CONSTRUCCION DE DOG-OUT (8.45 x 4.40)mts 2und
7.01 | PARTIDAS PRELIMINARES
7.02 | Replanteo | 102.06 | m2
7.03 | MOVIMIENTO DE TIERRA
7.04 | Excavación para zapata de muro (0.45 x 0.90) mts | 31.1445 | m³
7.05 | Excavación para zapata de columna (1.00x1.00x0.90) mts | 14.4 | m³
7.06 | Relleno de reposición compactado para muro | 17.9946 | m³
7.07 | Relleno de reposición compactado para columna | 5.9592 | m³
7.08 | Relleno de reposición compactado para piso, e=7cm | 2.5425 | m³
7.09 | Bote de material producto de excavación (incluye carguio a mano), en camión de 6M3 | 49.5252 | m³
7.04 | HORMIGON ARMADO EN:
7.05 | Zapatas para muro de 6" (0.45x0.30)m, 4 Ø 3/8" y Ø3/8" @ 0.15m, hormigón industrial 210kg/cm² | 10.3815 | m³
7.06 | Zapatas para columna (1.00x1.00x0.30)m, Ø1/2" @0.20m AD, hormigón industrial 210kg/cm² | 4.8 | m²
7.07 | Columnas de HA (0.15 x 0.30)m, 4Ø1/2" Ø3/8"@0.20m, hormigón industrial f'c= 210kg/cm² | 1.536 | m³
7.08 | Vigas de HA (0.15x0.20)m, 4Ø3/8" Ø3/8"@0.20m, hormigón industrial f'c= 210kg/cm² | 2.598 | m³
7.09 | Losas planas hormigón industrial f'c= 210 Kg/cm² e=0.13m 3/8" @ 0.25m AD | 10.86 | m³
7.1 | Piso de Hormigón pulido e=10 cms. de espesor 1er. nivel | 81.45 | m²
7.11 | MUROS DE BLOQUES
7.12 | Muros block BNP, SNP, 0.15M, Asv Ø3/8" a 0.60 m. | 268.46 | m²
7.13 | CONSTRUCCION BANCO DE HORMIGON
7.14 | Excavación para zapata de muro (0.55 x 0.70) mts | 1.54 | m³
7.15 | Relleno de reposición compactado para muro | 0.624 | m³
7.16 | Bote de material producto de excavación (incluye carguio a mano), en camión de 6M3 | 1.1908 | m³
7.17 | Zapatas para muro de 6" (0.45x0.30)m, 3 Ø 3/8" y Ø3/8" @ 0.15m, hormigón industrial 210kg/cm² | 0.66 | m³
7.18 | Muros block 0.15M, Asv Ø3/8" a 0.60 m. | 3.52 | m²
7.19 | Pañete | 1.68 | m²
7.2 | Cantos | 6.72 | ml
7.21 | Losa de HA e=0.12m, Ø3/8"@0.25m | 0.858 | m³
7.22 | Pintura acrílica | 3.48 | m²
7.23 | TERMINACION DE SUPERFICIE
7.24 | Fraguache en techo y elementos de HA | 1074.58 | m²
7.25 | Pañete general | 1074.58 | m²
7.26 | Cantos | 67.08 | ml
7.27 | Fino en techo | 90.5 | m²
7.28 | PINTURA Y REVESTIMIENTO
7.29 | Pintura general | 1074.58 | m²
7.3 | Suministro y colocación de piso de granito blanco en área de baños y vestidores (30x30cm) | 41.5 | m²
7.31 | Suministro y colocación de cerámica de paredes de área de baños (0.20xmx0.20cm) h:2.40m | 56.4 | m²
7.3 | MISCELANEOS
7.31 | Suministro y colocación de inodoros de tanque, incluye salidas | 4 | und
7.32 | Suministro y colocación de lavamanos, incluye salidas. | 4 | und
7.33 | Suministro y colocación de orinales | 6 | und
7.34 | Suministro y colocación de ventana | 69.7248 | p3
7.35 | Sum/ colocación de m/ ciclónica cal 29 h=6 pie | 18.24 | m²
7.36 | Suministro y colocación de puerta en malla ciclónica | 4.2 | m²
7.37 | Suministro y colocación de equipos de bomba de agua 1HP y el Kit de instalación y tanque hidroneumático | 1 | und
7.38 | Suministro y colocación de puertas de tola metalica en cabinas (0.70x1.40m) 8 und | 7.84 | m²
7.39 | Pintura de mantenimiento en puerta de tola metalica en cabinas (0.70x1.40m) | 125.44 | m²
7.4 | Suministro y colocación de ventanas de celocias de aluminio color blanco (0.60x1.40m) 4 und | 36.1536 | p2
7.41 | Suministro y colocación de herreria para protección de ventanas (0.60m x 1.40m) 4und | 36.1536 | m²
7.42 | Suministro y colocación de rejilla para desague de piso | 4 | und
7.43 | Suministro y colocación de dispensador de papel de baño para cabinas | 8 | und
7.44 | Suministro y colocación de dispensador de jabón de manos | 4 | und
7.45 | Suministro y colocación de dispensador para papel de manos | 4 | und
7.46 | Suministro y colocación de arrastres y conexiones de agua potable y aguas negras con red pública (ver planos adjuntos) | 2 | und
8 | Demolición de Gradas Laterales
8.01 | Demolición de soportes en blocks | 19.88 | m³
8.02 | Demolición asientos en losa de hormigón | 13.176 | m³
8.03 | Demolición de acera interna E:0.10cm | 2.562 | m³
8.04 | Desmonte de verja perimetral en malla ciclónica de 6' | 36.6 | ml
9 | CONSTRUCCION DE GRADAS (L=18.20M, 5 ASIENTOS) DOS UNIDADES
9.01 | Demolición de gradas en hormigón | 48.92 | m³
9.02 | Replanteo | 165.44 | m²
9.03 | Excavación para zapata de muro de 8", (0.60x1.00)m | 44.64 | m³
9.04 | Excavación (0.45x0.90)m | 12 | m³
9.05 | Relleno de reposición compactado en zapata de muro | 31.248 | m³
9.06 | Relleno de reposición compactado en zapata de columna | 8.4 | m³
9.07 | Bote de material producto de excavación (en camión de 6m³) | 45.8784 | m³
9.08 | Zapatas HA para muro de 8" (0.60x0.30)m, 4Ø3/8" y Ø3/8"@0.15m, hormigón industrial 210kg/cm² | 13.392 | m³
9.09 | Zapatas HA para columnas (1.00x1.00*0.30)m, Ø1/2" @0.20m AD y Ø3/8" @0.20m AD, hormigón industrial 210kg/cm² | 3.6 | m³
9.1 | Viga HA de amarre BNP (0.20x0.20)m, 4Ø3/8" + est. Ø3/8"@0.20m, hormigón industrial 210kg/cm² | 2.976 | m³
9.11 | Bloques hormigón de 8" - 3/8" @ 0.60m | 90.4 | m²
| Construcción de cerramiento frontal en asientos en Blocks de 4¨ | 71.2 | m²
9.12 | Columnas de HA (20x20)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m, 1:2:4 con ligadora | 1.512 | m³
9.13 | Losa HA E=0.12m 3/8"@0.15m en A.D. - 1:2:4 con ligadora y winche | 12.96 | m³
9.14 | Fraguache en elementos de HA | 158.4 | m²
9.15 | Pañete general | 497.6 | m²
9.16 | Cantos | 574.96 | ml
9.17 | Pintura en muros | 497.6 | m²
9.18 | Espaldar en muros de 6" anclado en muro (incluye pañete, cantos y pintura), alt. 1.00m | 36 | ml
9.19 | Construcción de cerramiento frontal en asientos e blocks de 0.10 m. incluye pañete y pintura | 53.4 | m²
9.2 | Suministro y colocación de malla ciclónica de 6' en cerramiento posterior superior gradas | 35.22 | ml
9.21 | Construcción de muro perimetral (e=0.10 m) de cierre frontal de grada h=0.60 m | 52 | ml
9.22 | Suministro y colocación de malla de 6' en muro perimetral de cierre frontal de grada | 52 | ml
9.23 | Pintura acrílica en muro perimetral de cierre frontal de grada h=0.60 m | 62.4 | m²
9.24 | Suministro y colocación de puertas en tola metálica en aceso de público (0.72 x 2.10 m) | 6.048 | m²
9.25 | Pintura de mantenimiento en puerta de tola metálica en cceso al público (0.72 x 2.10 m) | 11.76 | m²
9.26 | Construcción de piso de hormigón tipo acera en circulación de gradas | 99.14 | m²
9.27 | Construcción de techado para gradas completo incluye (perfiles de columnas, de techo, placas, pernos, canaleta, bajante y aluzinc) | 161.28 | m²
10 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS AL LADO DE GRADAS LATERALES (4.56x3.20)m
10.01 | Replanteo | 1 | pa
10.02 | Excavación (0.60x0.90)m | 16.7616 | m3
10.03 | Excavación (0.45x0.90)m | 2.592 | m3
10.04 | Relleno de Reposición | 13.9776 | m3
10.05 | Zapatas HA para muro de 8" (0.60x0.30)m, 4Ø3/8" y Ø3/8"@0.15m, hormigón industrial 210kg/cm² | 5.5872 | m3
10.06 | Zapatas para muro de 6" (0.45x0.30)m, 3 Ø 3/8" y Ø3/8" @ 0.20m, hormigón industrial 210kg/cm² | 0.72 | m3
10.07 | Muros de bloques de 8" BNP | 12.768 | m2
10.08 | Muros de bloques de 8" SNP | 72.536 | m2
10.09 | Muros de bloques de 6" BNP | 3.84 | m2
10.1 | Muros de bloques de 6" SNP | 15.36 | m2
10.11 | Muros de bloques de 4" SNP | 12.96 | m2
10.12 | Epóxico para amarre de muro de 4" | 8 | und
10.13 | Viga HA de amarre BNP (0.20x0.20)m, 4Ø3/8" + est. Ø3/8"@0.20m, hormigón industrial 210kg/cm² | 1.08 | m3
10.14 | Viga HA (0.20x0.20)m, 4Ø3/8" + est. Ø3/8"@0.20m, hormigón industrial 210kg/cm² | 1.5 | m3
10.15 | Losa HA E=0.12m 3/8"@0.25m en A.D. - 1:2:4 con ligadora y winche | 4.44 | m3
10.16 | Piso HA E=0.10m malla electros. D2.3 10X10 pulido helicoptero-hormigón 210kg/cm2 | 1.68 | m3
10.17 | Acera en hormigón violinada E=0.10m - 1:2:4 con ligadora en circulación de gradas | 75.5 | m²
10.18 | Cantos general | 84.8 | ml
10.19 | Pañete | 191.66 | m2
10.2 | Pintura acrílica superior de muros | 191.66 | m2
10.21 | Pintura acrílica blanca en techos | 29.184 | m2
10.21 | Fino de techo plano | 29.18 | m2
10.22 | Suministro y colocación de impermeabilizante tela asfaltica 4mm | 29.18 | m2
11 | MISCELANEOS BAÑOS DE LADO DE GRADAS
11.01 | Suministro y colocación de puertas de tola en accesos a baños (0.90x2.10m) 4 und | 3.78 | m²
11.02 | Pintura de mantenimiento en puertas de tola en accesos a baños (0.90x2.10m) 4 und | 7.56 | m²
11.03 | Suministro y colocación de cerámica de pared (0.20x0.20cm) h:2.30m | 60.72 | m²
11.04 | Suministro y colocación de inodoros de tanque, incluye salidas | 8 | und
11.05 | Suministro y colocación de lavamanos, incluye salidas. | 2 | und
11.06 | Suministro y colocación de tope en granito para lavamanos empotrados sobre base de metal | 0.84 | m²
11.07 | Suministro y colocación de puertas de en pvc en cabinas (0.70x1.40m) 4 und | 4 | und
11.08 | Suministro y colocación de ventanas de celocias de aluminio color blanco (0.60x1.40m) 2 und | 18.0768 | p2
11.09 | Construcción muro de bloques de 0.10 m cerramiento en area de baños públicos | 2.736 | m²
11.1 | Pañete muro de cerramiento en area de baños públicos | 5.472 | m²
11.11 | Pintura acrílica muro de cerramiento en area de baños públicos | 5.472 | m²
11.12 | Suministro y colocación de dispensador de papel de baño para cabinas | 4 | und
11.13 | Suministro y colocación de dispensador de jabón de manos | 4 | und
11.14 | Suministro y colocación de dispensador para papel de manos | 4 | und
11.12 | Suministro y colocación de arrastres y conexiones de agua potable y aguas negras | 1 | pa
3 | CONSTRUCCION DE GRADA CENTRAL (L=37.37 M, 6 ASIENTOS)
3.01 | Replanteo | 1 | p.a
3.02 | Excavación para zapata de muro de 8", (0.60x1.00)m | 56.604 | m³
3.03 | Excavación para zapata de columna (1.00 x 1.00) mts | 30 | m³
3.04 | Relleno de reposición compactado en zapata de muro | 34.3398 | m³
3.05 | Relleno de reposición compactado en zapata de columna | 26.208 | m³
3.06 | Bote de material producto de excavación (en camión de 6m³) | 33.8731 | m³
3.07 | Zapatas HA para muro de 8" (0.60x0.30)m, 4Ø3/8" y Ø3/8"@0.15m, hormigón industrial 210kg/cm² | 16.9812 | m³
3.08 | Zapatas HA para columnas (1.00x1.00*0.30)m, Ø1/2" @0.20m AD y Ø3/8" @0.20m AD, hormigón industrial 210kg/cm² | 9 | m³
3.09 | Viga HA de amarre BNP (0.20x0.20)m, 5Ø3/8" + est. Ø3/8"@0.20m, hormigón industrial 210kg/cm² | 5.6296 | m³
3.1 | Bloques hormigón de 8" - 3/8" @ 0.60m | 102.444 | m²
3.11 | Columnas de HA (20x20)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m, hormigón industrial 210kg/cm² | 2.46 | m³
3.12 | Losa de HA e=0.12m, Ø3/8"@0.25m y Ø3/8"@0.20m | 18.8345 | m³
3.13 | Fraguache en elementos de HA | 24.3 | m²
3.14 | Pañete general | 50.4 | m²
3.15 | Cantos | 529.44 | ml
3.16 | Pintura en muros | 85.4064 | m²
3.17 | Espaldar en muros de 6" anclado en muro (incluye pañete, cantos y pintura), alt. 0.70m | 37.37 | ml
3.17 | Suministro y colocación de baranda para gradas en tubos galvanizado de 2" | 18.55 | ml
3.17 | Construcción de techado para gradas completo incluye (perfiles de columnas, de techo, placas, pernos, canaleta, bajante y aluzinc) | 209.82 | m²
12 | Demolición y Construcción Muros de Cierre Perimetrales
12.01 | Suministro y colocación de puerta corriza en tola metálica en acceso lateral (5.00m x 2.20m) (ver detalle adjunto) | 11 | m²
12.02 | Demolición de muros en block para nueva ubicación de dugouts y graderias cerramiento perimetral del complejo H:1.00m | 14.004 | m³
12.03 | Pintura acrilica superior en muros de cerramiento perimetral del complejo H:2.00m | 1276.624 | m²
13 | General
13.01 | Construcción cisterna 4,000 GLS 2.50x3.50x2.00m | 1 | und
13.02 | Suministro y colocación de equipos de bomba de agua 1HP y el Kit de instalación y tanque hidroneumático | 1 | und
13.02 | Suministro y colocación de tinacos para dugouts | 2 | und
13.03 | Limpieza final | 1 | pa
14 | Instalacion electrica general
14.01 | Transformador 50 KVA Tipo Poste, 7200V, 120/240V | 1 | uds.
14.02 | Soporte de Transformador en Poste | 2 | uds.
14.03 | Postes Pretensados 35 pies, 500DAN (Incluye instalacion y Transp, (El tubo que va a todo lo llargo del poste de 3/4'' y que salga a 7 pies de la base y a 3 pies de la punta del Poste) | 1 | uds.
14.04 | Cut-Out 100 Amp. 15KV 110KVBIL | 1 | uds.
14.05 | Pararrayo 9 KV. 10KA (Polim.) | 1 | uds.
14.06 | Soporte Doble Unidad | 1 | uds.
14.07 | Soporte en Poste Simple Unidad | 1 | uds.
14.08 | Varilla de Tierra 5/8 x 8' con su Conector | 1 | uds.
14.09 | Tubería Galvanizada de Ø2'' | 2 | uds.
14.1 | Condulet IMC de Ø2'' | 1 | uds.
14.11 | Conector IMC Ø2'' | 1 | uds.
14.12 | Tuerca Bushing Plastica 2'' | 2 | uds
14.13 | Barra Unitrop de 3/4" | 1 | uds.
14.14 | Abrazadera Unitrop de 2" | 4 | uds.
14.15 | Breaker Ind. G.E. 225/3A, 240V, con su Caja | 1 | uds.
14.16 | Panel Board 1Ø, 225A/2, 240V. Nema 1, Barras 225Amp. Con Los Siguientes Breaker: 1 Breaker 125/2A., 8 Breaker 50/2A. | 1 | uds.
14.17 | Panel de Breaker TLM1412CCU, 125A. 240V. | 1 | uds.
14.18 | Breaker THQL 20 Amps. | 7 | uds.
14.19 | Breaker THQL 30/2 Amps. | 2 | uds.
14.2 | Registro Electico 40" x 12" x 10", Nema 1, en Tola Reforzada | 2 | uds.
14.21 | Postes Pretensados 50 pies, 800DAN (Incluye instalacion y Transporte, con escalerilla a partir de 9 metros desde la base del poste hacia arriba), (El tubo que va a todo lo llargo del poste de 1'' y que salga a 9 pies de la base y a 8 pies de la punta del Poste) | 8 | uds.
14.22 | Luminarias LED Tipo Estadio 1000W., 6000K Efic.90% multivoltage 85-265V. IP65, ó IP66. Difusor de Aluminio. | 36 | uds.
14.23 | Cruceta Galvanizada de 3 x 3 x 8' | 10 | uds.
14.24 | Flejes Galvanizados de 28" x 11/16 (AM) | 20 | uds.
14.25 | Tornillo Maquina cabeza cuadrada 5/8 x 12" | 20 | uds.
14.26 | Tornillo de maquina cabeza cuadrada de 3/8´´ x 2´´ | 68 | uds.
14.27 | Alambre AWG ST #3/0 THWN ó THHN (Negro) | 340 | Pies
14.28 | Alambre AWG ST #1/0 THWN ó THHN (Blanco) | 170 | Pies
14.29 | Alambre AWG ST #6 THWN ó THHN (Verde) | 125 | pies
14.3 | Alambre AWG ST #2 THWN ó THHN (Negro) | 70 | pies
14.31 | Alambre AWG ST #4 THWN ó THHN (Blanco) | 35 | pies
14.32 | Alambre AWG ST #4 THWN ó THHN (Negro) | 1500 | pies
14.33 | Alambre AWG ST #6 THWN ó THHN (Negro) | 411 | pies
14.34 | Alambre AWG ST #8 THWN ó THHN (Negro) | 1000 | pies
14.35 | Alambre AWG ST #8 THWN ó THHN (Verde) | 1400 | pies
14.36 | Alambre AWG ST #10 THWN ó THHN (Verde) | 500 | pies
14.37 | Cable de Goma 10/3 | 390 | Pies
14.38 | Tubería PVC SDR-26 de Ø2'' | 25 | uds.
14.39 | Curvas PVC de 2'' | 4 | uds.
14.4 | Tubería PVC SDR-26 de Ø1-1/2'' | 42 | uds.
14.41 | Tubería PVC SDR-26 de Ø1'' | 6 | uds.
14.42 | Curvas PVC de Ø1'' | 16 | uds.
14.43 | Adaptador PVC Hembra de Ø1" | 8 | uds
14.44 | Registros de piso (bnp) 0.6 x 0.6 x 0.40 Mts. Con su Tapa | 10 | uds.
14.45 | Varilla de Tierra 5/8 x 8' con su Conector | 9 | uds.
14.46 | Conector UF 3/8'' - 1/2 | 11 | uds.
14.47 | Tubería Galvanizada de Ø1'' | 4 | uds.
14.48 | Tuerca Bushing Plastica 1'' | 16 | uds
14.49 | Abrazadera EMT Ø1'' | 16 | uds
14.5 | Tubería EMT de 2" | 3 | uds.
14.51 | Conector EMT Ø2'' | 12 | uds.
14.52 | Tuerca Bushing Plastica 2'' | 12 | uds
14.53 | Adaptador PVC hembra de 2'' | 1 | uds.
14.54 | Tarugo de Plomo 3/8" x 2" | 8 | uds.
14.55 | Tornillo Tirafondo Cabeza Hexagonal 3/8 x 2 | 8 | uds.
14.56 | Registro Metalico 6 x 6 x 4 Nema 3R | 16 | uds.
14.57 | Tarugo de Plomo 5/16" x 1-1/2" | 108 | uds.
14.58 | Tornillo Tirafondo Cabeza Hexagonal 5/16 x 1-1/2 | 108 | uds.
14.59 | Tarugo plastico Mamey 3/8 x 2" | 32 | uds.
14.6 | Tornillos Tirafondo 12 x 2'' | 32 | uds.
14.61 | Excavacion y Tapado (328 x 0.4 x 0.6)mt. | 81 | M3
14.62 | Tape 3M Scoth-33 super (plast.) | 12 | uds.
14.63 | Mano de Obra | 0.3 | %
15 | DOG-OUTS Y GRADAS
15.01 | Interruptor Sencillo Con Tapa Integrada (Marfil) | 1 | uds.
15.02 | Tomacorriente Doble 120V Con Tapa Integrada (Marfil) | 2 | uds.
15.03 | Interruptor Sencillo Tipo Leviton | 2 | uds.
15.04 | Tapa de Interruptor Sencillo Metalica | 2 | uds.
15.05 | Tomacorriente Doble 120V. 15A Tipo Leviton | 4 | uds.
15.06 | Tapa de Tomacorriente 2 x 4 Metàlica | 4 | uds.
15.07 | Alambre AWG ST #12 THWN ó THHN (Negro) | 1000 | pies
15.08 | Alambre AWG ST #12 THWN ó THHN (Blanco) | 600 | pies
15.09 | Alambre AWG ST #12 THWN ó THHN (Verde) | 500 | pies
15.1 | Caja Metálica 2 x 4 x 1/2 | 9 | uds
15.11 | Caja Octagonal Ko-1/2 | 5 | uds
15.12 | Rosetas de Porcelana | 5 | uds.
15.13 | Bombillo LED 20W 2000 lm Luz Blanca E-27 IP65 | 1 | uds.
15.14 | Bombillo LED 30W 3000 lm Luz Blanca E-27 IP65 | 4 | uds.
15.15 | Tubería EMT de 1/2" | 16 | uds.
15.16 | Abrazadera EMT Ø1/2'' | 32 | uds
15.17 | Conector EMT Ø1/2'' Metalico | 12 | uds
15.18 | Coupling EMT Ø1/2'' Metalico | 14 | uds
15.19 | Tubería PVC SDR-26 de Ø1/2'' | 4 | uds.
15.2 | Curvas PVC de Ø1/2'' | 3 | uds.
15.21 | Tubería PVC SDR-26 de Ø3/4'' | 8 | uds.
15.22 | Curvas PVC de Ø3/4'' | 4 | uds.
15.23 | Registro Metalico 5'' x 5'' Ko 3/4''- 1/2" | 2 | uds.
15.24 | Tapa de Metal Ciega 5'' x 5'' | 2 | uds.
15.25 | Tarugo plastico Mamey 3/8 x 1-1/2 | 68 | uds.
15.26 | Tornillos Tirafondo 12 x 1 1/2'' | 68 | uds.
15.27 | Tape 3M Scoth-33 super (plast.) | 3 | uds.
15.28 | Mano de Obra | 0.3 | %
SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES
| a) Dirección Técnica | 10%
| b) Transporte | 3%
| c) Imprevistos | 5%
| d) Seguros y fianzas | 4%
| e) Gastos administrativos | 4%
| f) Ley no. 6-86 FOPETCONS | 1%
| g) Supervisión | 5%
| h) Itbis | 18%
| i) CODIA | 0.1%
| Diseño y Aprobación de Planos | 1 | P.A.
| Solicitud de Presupuesto y Pago Interconexion | 1 | P.A.
| Uso de Grua 70 pies | 5 | Dias
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0