## presupuesto final
#VALUE!
Ministerio de Deportes
Proyecto: REMOZAMIENTO DE POLIDEPORTIVO ALTAMIRA
Ubicación : ALTAMIRA, PUERTO PLATA |  |  |  |  | Fecha: 17/09/2026
Contratista: |  |  |  |  | Núm : 092-2026
No. | DESCRIPCIÓN | CANT. | UND | PRECIO | SUB-TOTAL | TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Limpieza general | 1 | PA |  | 0
1.02 | Tarja conmemorativa | 1 | PA |  | 0
1.03 | Letrero de obra | 1 | PA |  | 0
1.04 | Áreas verdes (embellecimiento, poda de árboles, limpieza de áreas verdes, etc.) | 1 | PA |  | 0
1.05 | Desmonte de puertas dobles de malla ciclónica | 4 | UND |  | 0
1.06 | Desmonte de malla ciclónica de 6' de cerramiento | 123.65 | ML |  | 0
1.07 | Desmonte de malla ciclónica de 4' de cerramiento | 123.65 | ML |  | 0
1.08 | Carga y bote de materiales | 19.17 | M³ |  | 0
1.09 | Desmonte de puertas metálicas de acceso (1.00 m x 2.10 m) | 2 | UND |  | 0
1.1 | Desmonte de puertas metálicas (0.90 m x 2.10 m), incluye transom | 4 | UND |  | 0
1.11 | Desmonte de inodoros de tanque | 6 | UND |  | 0
1.12 | Desmonte de lavamanos sencillos | 4 | UND |  | 0
1.13 | Fumigación de plagas | 1 | PA |  | 0
1.14 | Limpieza final | 1 | PA |  | 0
0
2 | ESTRUCTURA METALICA Y ALUZINC
2.01 | Desmonte de techo actual en aluzinc | 1529.72 | M² |  | 0
2.02 | Suministro y colocación de techo en aluzinc prepintado color azul | 1529.72 | M² |  | 0
2.03 | Desmonte de aluzinc actual en fachadas frontal y posterior | 334.5 | M² |  | 0
2.04 | Suministro y colocación de aluzinc prepintado color azul en fachadas frontal y posterior | 334.5 | M² |  | 0
2.05 | Desmonte de cubrefalta frontal y posterior | 72 | ML |  | 0
2.06 | Suministro y colocación de cubrefalta frontal y posterior | 72 | ML |  | 0
2.07 | Desmonte de cubrefalta en techos de aluzinc | 42.67 | ML |  | 0
2.08 | Suministro y colocación de cubrefalta en techos de aluzinc | 42.67 | ML |  | 0
2.09 | Pintura anticorrosiva en pórticos metálicos | 536 | M² |  | 0
2.1 | Pintura de mantenimiento en pórticos metálicos | 536 | M² |  | 0
2.11 | Desmonte de correas de techo (42.67 ml c/u) | 7910.4036 | LB |  | 0
2.12 | Suministro y colocación de correas de techo (42.67 ml c/u) | 7910.4036 | LB |  | 0
2.13 | Desmonte de correas en fachadas frontal y posterior | 5005.4112 | LB |  | 0
2.14 | Suministro y colocación de correas en fachadas frontal y posterior | 5005.4112 | LB |  | 0
2.15 | Pintura anticorrosiva en columnas metálicas | 37.66 | M² |  | 0
2.16 | Pintura de mantenimiento en columnas metálicas | 37.66 | M² |  | 0
2.17 | Desmonte de canaletas metálicas de desagüe | 278.93 | PL |  | 0
2.18 | Suministro y colocación de canaletas metálicas de desagüe | 278.93 | PL |  | 0
2.19 | Desmonte de bajantes metálicos de desagüe | 215.17 | PL |  | 0
2.2 | Suministro y colocación de bajantes metálicos de desagüe | 215.17 | PL |  | 0
0
3 | HORMIGÓN Y CERRAMIENTO
3.01 | Replanteo | 123 | ml |  | 0
3.02 | Excavación para zapata de muro (0.45 x 0.65) mts | 35.9775 | m³ |  | 0
3.03 | Relleno de reposición compactado | 19.188 | m³ |  | 0
3.04 | Bote material producto de excavación (camión de 6m³ incluye carguío a mano) | 21.8264 | m³ |  | 0
3.05 | Zapatas de muro de HA (0.45x0.25)m, hormigón 210kg/cm² (3Ø3/8" y 3/8"@0.20m) | 13.8375 | m³ |  | 0
3.06 | Bloques hormigón de 6" - 3/8" @ 0.60m BPN | 49.2 | m² |  | 0
3.07 | Bloques hormigón de 6" - 3/8" @ 0.60m SNP | 123 | m² |  | 0
3.08 | Columnas de HA (15x20)cm, 4Ø3/8" + est. Ø3/8"@0.20m | 3.744 | m³ |  | 0
3.09 | Viga de amarre de HA (0.15x0.20)m, 4Ø3/8" + est. Ø3/8"@0.20m | 3.69 | m³ |  | 0
3.1 | Fraguache en elementos de HA | 246 | m² |  | 0
3.11 | Pañete general | 246 | m² |  | 0
3.12 | Pintura en muros | 246 | m² |  | 0
3.13 | Construccion Pichon de Columna en hormigón (0.60*0.40) x 1.00 H | 24 | UND |  | 0
3.14 | Resane de piso completo en hormigón pulido de cancha | 1216.9 | M² |  | 0
3.15 | Resane de acera perimetral interna del multiuso | 87.78 | M² |  | 0
3.16 | Resane de columnas en acceso vehicular H=2.00 m (30x30 cm) | 2 | UND |  | 0
3.17 | Repicado y vaciado de acera pública frontal en hormigón | 87 | M² |  | 0
3.18 | Reconstrucción de bordillo en hormigón de acera pública | 87 | ML |  | 0
0
4 | SERVICIOS (BAÑOS, VESTIDORES, CAFETERIA Y OFICINA)
4.01 | Pintura acrílica superior en muros , exterior / interior | 488.36 | M2 |  | 0
4.02 | Pintura acrílica superior en techos | 80.26 | M2 |  | 0
0
4 | ÁREA DE SERVICIOS (CAFETERÍA, BAÑOS PÚBLICOS, BAÑOS DE ATLETAS Y OFICINA)
4.01 | Suministro y colocación de puerta de tola metálica en acceso (1.00x2.10m) | 1 | UND |  | 0
4.02 | Pintura de mantenimiento en puerta metálica | 4.2 | M² |  | 0
4.03 | Suministro y colocación de ventanas de celosías de aluminio blancas (0.60 m x 0.60 m alt.) | 0.36 | m² |  | 0
4.04 | Suministro y colocación de herrería en huecos de ventanas (0.60 m x 0.60 m alt.) | 0.36 | m² |  | 0
4.05 | Pintura de mantenimiento en herrería | 0.36 | M² |  | 0
4.06 | Suministro y colocación de Cerámica de piso antideslizante color gris claro | 10.39 | M² |  | 0
4.07 | Suministro y colocación de Cerámica blanca de pared H=1.80 m | 21.33 | M² |  | 0
4.08 | Pintura acrílica superior en paredes | 12.29 | M² |  | 0
4.09 | Pintura acrílica blanca en techo | 10.39 | M² |  | 0
4.1 | Puerta enrollable en despacho de cafetería | 1 | UND |  | 0
4.11 | Suministro y colocación de Tope de granito gris para fregadero | 1.34 | M² |  | 0
4.12 | Suministro y colocación de Fregadero sencillo en acero inoxidable | 1 | UND |  | 0
0
5 | BAÑOS PÚBLICOS (LADO IZQUIERDO)
5.01 | Suministro y colocación de puerta metálica con transom | 1 | UND |  | 0
5.02 | Suministro y colocación de pintura de mantenimiento en puerta | 5.4 | M² |  | 0
5.03 | Suministro y colocación de ventanas de celosías de aluminio blancas (0.60 m x 0.60 m alt.) | 0.36 | m² |  | 0
5.04 | Suministro y colocación de herrería en huecos de ventanas (0.60 m x 0.60 m alt.) | 0.36 | m² |  | 0
5.05 | Suministro y colocación de pintura en herrería | 0.36 | M² |  | 0
5.06 | Suministro y colocación de cerámica de piso antideslizante | 5.57 | M² |  | 0
5.07 | Suministro y colocación de cerámica de pared H=1.80 m | 19.28 | M² |  | 0
5.08 | Suministro y colocación de pintura acrílica en paredes | 6.68 | M² |  | 0
5.09 | Suministro y colocación de pintura acrílica en techo | 5.57 | M² |  | 0
5.1 | Suministro y colocación de inodoro de tanque | 1 | UND |  | 0
5.11 | Suministro y colocación de lavamanos de pedestal completo | 1 | UND |  | 0
5.12 | Suministro y colocación de espejo 0.60 x 0.80 m | 1 | UND |  | 0
5.13 | Suministro y colocación de dispensador de jabón | 1 | UND |  | 0
5.14 | Suministro y colocación de dispensador de papel de manos | 1 | UND |  | 0
5.15 | Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico | 1 | UND |  | 0
5.16 | Suministro y colocación de puertas en tola metálicas en cabinas | 1 | UND |  | 0
5.17 | Suministro y Colocación de Rejilla de piso | 1 | UND |  | 0
0
6 | BAÑOS PÚBLICOS (LADO DERECHO)
6.01 | Puerta metálica con transom | 1 | UND |  | 0
6.02 | Pintura de mantenimiento en puerta | 5.4 | M² |  | 0
6.03 | Suministro y colocación de ventanas de celosias de aluminio blancas (0.60mx 0.60m alt.) | 0.36 | m² |  | 0
6.04 | Suministro y colocación de herreria en huecos de ventanas (0.6mx0.60m alt.) | 0.36 | m² |  | 0
6.05 | Pintura en herrería | 0.36 | M² |  | 0
6.06 | Cerámica de piso antideslizante | 5.57 | M² |  | 0
6.07 | Cerámica de pared H=1.80 m | 19.28 | M² |  | 0
6.08 | Pintura acrílica en paredes | 6.68 | M² |  | 0
6.09 | Pintura acrílica en techo | 5.57 | M² |  | 0
6.1 | Inodoro de tanque | 1 | UND |  | 0
6.11 | Lavamanos de pedestal completo | 1 | UND |  | 0
6.12 | Espejo 0.60x0.80 m | 1 | UND |  | 0
6.13 | Dispensador de jabón | 1 | UND |  | 0
6.14 | Dispensador de papel de manos | 1 | UND |  | 0
6.15 | Dispensador de papel higiénico | 1 | UND |  | 0
6.16 | Suministro y colocación de puertas en tola metálicas en cabinas | 1 | UND |  | 0
6.17 | Suministro y Colocacion de Rejilla de piso | 1 | UND |  | 0
0
7 | BAÑOS DE ATLETAS (LADO IZQUIERDO)
7.01 | Puerta metálica de acceso con transom | 1 | UND |  | 0
7.02 | Suministro y colocación de ventanas de celosias de aluminio blancas (0.60mx 0.60m alt.) | 0.36 | m² |  | 0
7.03 | Suministro y colocación de herreria en huecos de ventanas (0.6mx0.60m alt.) | 0.36 | m² |  | 0
7.04 | Cerámica de piso en vestidor | 12.02 | M² |  | 0
7.05 | Cerámica de piso en duchas | 2.26 | M² |  | 0
7.06 | Cerámica en muro bajo de ducha | 1.45 | M² |  | 0
7.07 | Cerámica de pared H=1.80 m | 37.35 | M² |  | 0
7.08 | Pintura en paredes | 17.33 | M² |  | 0
7.09 | Pintura en techo | 14.44 | M² |  | 0
7.1 | Inodoros de tanque | 2 | UND |  | 0
7.11 | Lavamanos de pedestal | 1 | UND |  | 0
7.12 | Suministro y colocación de espejo. | 1 | UND |  | 0
7.13 | Dispensador de jabón | 1 | UND |  | 0
7.14 | Dispensador de papel de manos | 1 | UND |  | 0
7.15 | Dispensadores de papel higiénico | 2 | UND |  | 0
7.16 | Suministro y colocación de duchas completas. | 2 | UND |  | 0
7.17 | Suministro y colocación de puertas en tola metálicas en cabinas | 2 | UND |  | 0
7.18 | Suministro y Colocacion de Rejilla de piso | 3 | UND |  | 0
0
8 | BAÑOS DE ATLETAS (LADO DERECHO)
8.01 | Suministro y colocación de puerta metálica de acceso con transom. | 1 | UND |  | 0
8.02 | Suministro y colocación de ventanas de celosías de aluminio blancas (0.60 m x 0.60 m alt.). | 0.36 | m² |  | 0
8.03 | Suministro y colocación de herrería en huecos de ventanas (0.60 m x 0.60 m alt.). | 0.36 | m² |  | 0
8.04 | Suministro y colocación de cerámica de piso en vestidor. | 12.02 | M² |  | 0
8.05 | Suministro y colocación de cerámica de piso en duchas. | 2.26 | M² |  | 0
8.06 | Suministro y colocación de cerámica en muro bajo de ducha. | 1.45 | M² |  | 0
8.07 | Suministro y colocación de cerámica de pared H = 1.80 m. | 37.35 | M² |  | 0
8.08 | Suministro y colocación de pintura en paredes. | 17.33 | M² |  | 0
8.09 | Suministro y colocación de pintura en techo. | 14.44 | M² |  | 0
8.1 | Suministro y colocación de inodoros de tanque. | 2 | UND |  | 0
8.11 | Suministro y colocación de lavamanos de pedestal. | 1 | UND |  | 0
8.12 | Suministro y colocación de espejo. | 1 | UND |  | 0
8.13 | Suministro y colocación de dispensador de jabón. | 1 | UND |  | 0
8.14 | Suministro y colocación de dispensador de papel de manos. | 1 | UND |  | 0
8.15 | Suministro y colocación de dispensadores de papel higiénico. | 2 | UND |  | 0
8.16 | Suministro y colocación de duchas completas. | 2 | UND |  | 0
8.17 | Suministro y colocación de puertas en tola metálicas en cabinas. | 2 | UND |  | 0
8.18 | Suministro y colocación de rejilla de piso. | 3 | UND |  | 0
0
9 | OFICINA DEPORTIVA
9.01 | Puerta metálica de acceso | 1 | UND |  | 0
9.02 | Suministro y colocación de pintura de mantenimiento en puerta. | 4.2 | M² |  | 0
9.03 | Suministro y colocación de ventanas de celosías de aluminio blancas (0.60 m x 0.60 m alt.). | 0.36 | m² |  | 0
9.04 | Suministro y colocación de herrería en huecos de ventanas (0.60 m x 0.60 m alt.). | 0.36 | m² |  | 0
9.05 | Suministro y colocación de pintura en herrería. | 1.08 | M² |  | 0
9.06 | Suministro y colocación de cerámica de piso antideslizante. | 10.39 | M² |  | 0
9.07 | Suministro y colocación de pintura acrílica en paredes. | 31.17 | M² |  | 0
9.08 | Suministro y colocación de pintura acrílica en techo. | 10.39 | M² |  | 0
0
11 | UTILERÍA DEPORTIVA
11.01 | Suministro y colocación de superficie sintética suspendida perforada (32.00 m x 19.00 m) | 608 | M² |  | 0
11.02 | Suministro y colocación de cajuelas, parales y malla para voleibol | 1 | juego |  | 0
11.03 | Suministro y colocación de pizarras digitales de dos caras | 2 | UND |  | 0
11.04 | Suministro y colocación de reloj de 24 segundos | 2 | UND |  | 0
11.05 | Suministro y colocación Tableros Profesionales | 2 | UND |  | 0
0
12 | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS LATERALES , (L=30.70 M, 5 ASIENTOS ) 2 UNIDADES
12.01 | Demolición de graderías laterales (losa de asientos y soportes) | 34.26 | M³ |  | 0
12.02 | Excavación para zapatas de muros | 46.332 | M3 |  | 0
12.03 | Relleno de reposición compactado | 32.4324 | M3C |  | 0
12.04 | Zapatas HA para muro de 8" (0.60x0.3)m, 3Ø3/8" y Ø3/8"@0.25m, hormigón industrial 210kg/cm² | 13.8996 | M3 |  | 0
12.05 | Viga de amarre HA (0.15x0.20)m, hormigón industrial f'c=210Kg/cm², 4Ø3/8" y 3/8"@0.20m | 1.9734 | M3 |  | 0
12.06 | Bloques hormigón de 8" - 3/8" @ 0.40m, SNP, todas las camaras llenas, (Soportes de Grada) | 88.0308 | M2 |  | 0
12.07 | Bloques hormigón de 8" - 3/8" @ 0.40m, BNP, todas las camaras llenas, (Soportes de Grada) | 46.332 | M2 |  | 0
12.08 | Losa pulida para asientos de grada e=0.12m 3/8"@0.25m ad Hormigon Industrial 210Kg/cm2 | 31.9176 | M3 |  | 0
12.09 | Fraguache en elementos estructurales | 26.598 | M2 |  | 0
12.1 | Pañete general | 377.8632 | M2 |  | 0
12.11 | Cantos | 265.98 | ML |  | 0
12.12 | Carga y Bote de materiales sobrante | 10.53 | M3 |  | 0
12.13 | Pintura acrílica superior en graderías laterales | 189.1 | M² |  | 0
12.14 | Suministro y colocación de asientos plásticos sin respaldo (45 cm x 45 cm) | 650 | UND |  | 0
0
13 | ÁREAS EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
13.01 | Demolición de muro de lindero en blocks H:60cm | 20.28 | M³ |  | 0
13.02 | Desmonte de malla cicónica de 6' sobre muro de lindero | 169 | ml |  | 0
13.03 | Construcción de muro de lindero en blocks H:1.00m bloque de 8"bastaones 3/8@0.60m incluye fraguache, pañete y pintura | 169 | M² |  | 0
13.04 | Suministro y colocación de malla ciclónica de 6' sobre muro de lindero | 169 | ml |  | 0
13.05 | Corte de capa vegetal | 1400 | M² |  | 0
13.06 | Nivelado de calle | 1400 | M² |  | 0
13.07 | Relleno de caliche compactado e=0.15m | 210 | M³ |  | 0
13.08 | Construcción de calle desde via principal al proyecto en asfalto 2" en caliente incluye riego de imprimación | 552 | m² |  | 0
13.09 | Construcción de acera interiores (1.00m ancho) y bordillo en hormigón | 184 | m² |  | 0
13.1 | Pintura amarilla de trafico para bordillo de acera | 160 | ml |  | 0
13.11 | Repicado y vaciado de acera perimetral interna del multiuso en hormigón E:10cm | 146.3 | m² |  | 0
13.12 | Suministro y colocación de puerta doble en malla ciclónica en acceso a proyecto (6.00m ancho x 2.20m alt.) | 1 | und |  | 0
13.13 | Construcción de Caseta de Bomba de Agua: 2.30*1.35 x 2.00 alto. Bloque de 6" incluye puerta y terminación | 6.21 | m² |  | 0
13.14 | Suministro y Colocacion Tinaco 330 Galones | 1 | und |  | 0
13.15 | Suministro e instalación de Bomba de Agua 1hp, tanque de 60 y piezas especiales para la instalación | 1 | und |  | 0
0
14 | MISCELÁNEOS
14.01 | Suministro y colocación de tubo galvanizado Ø 2", incluye pintura | 122.74 | ML |  | 0
14.02 | Limpieza final | 1 | PA |  | 0
14.03 | Suministro y colocación de abanicos industriales de | 1 | und |  | 0
14.04 | Señaletica (identificacion de proyecto, baños, cafeteria y oficinas) | 1 | pa |  | 0
0
15 | INSTALACION ELECTRICA AREA CANCHA
15.01 | Luminarias LED Tipo Estadio 300W., 6000K Efic.90% multivoltage 85-265V. IP65, ó IP66. Difusor de Aluminio. | 20 | uds. |  | 0
15.02 | Cancamo Cerrado 5/16 x 4" Con Doble Tuerca y Arandela | 48 | uds |  | 0
15.03 | Cadena de eslabones de 5 mm (3/16") | 110 | pies |  | 0
15.04 | Empaste de Cadena 3/16 C/Tuercas | 28 | uds |  | 0
15.05 | Lampara Reflectiva LED Highbay Sin Pantalla 200W.,6500K multivoltage 85-265V. | 12 | uds. |  | 0
15.06 | Lampara LED Tipo Reflector Rectangular 300W 6500K IP66 | 2 | uds. |  | 0
15.07 | Lamparas LED Cobra 150W, con Base para Fotocelda y Fotocelda Incluida | 2 | uds. |  | 0
15.08 | Brazo Para Lampara Led Tipo Cobra 48" | 2 | uds. |  | 0
15.09 | Panel de Breaker TLM1412CCU, 125A. 240V. | 1 | uds. |  | 0
15.1 | Breaker THQL 20 Amps. | 6 | uds. |  | 0
15.11 | Breaker THQL 20/2 Amps. | 3 | uds. |  | 0
15.12 | Breaker THQL 30/2 Amps. | 1 | uds. |  | 0
15.13 | Cable de Acometida de Aluminio 6/3 | 100 | pies |  | 0
15.14 | Alambre AWG ST THWN ó THHN #6 (Negro) | 100 | Pies |  | 0
15.15 | Alambre AWG ST THWN ó THHN #8 (Blanco) | 50 | Pies |  | 0
15.16 | Alambre AWG ST THWN ó THHN #10 (Verde) | 50 | Pies |  | 0
15.17 | Alambre AWG ST THWN ó THHN #12 (Negro) | 4500 | Pies |  | 0
15.18 | Alambre AWG ST THWN ó THHN #12 (Blanco) | 2000 | Pies |  | 0
15.19 | Alambre AWG ST THWN ó THHN #12 (Verde) | 1700 | Pies |  | 0
15.2 | Cable de Goma 14/2 | 310 | pies |  | 0
15.21 | Cable de Goma 12/3 | 120 | pies |  | 0
15.22 | Cable de Data | 500 | Pies |  | 0
15.23 | Caja Metálica 2 x 4 x 1/2 | 40 | uds |  | 0
15.24 | Caja Metálica 2 x 4 x 3/4 | 11 | uds |  | 0
15.25 | Tapa Ciega 2 x 4 metálica | 51 | uds. |  | 0
15.26 | Tubería PVC SDR-26 de Ø3/4'' | 2 | uds. |  | 0
15.27 | Curvas PVC de Ø3/4'' | 2 | uds. |  | 0
15.28 | Caja de Metal Weather Proof 2'' x 4'' Ko 1/2 | 3 | uds |  | 0
15.29 | Tapa Ciega Waterproof | 3 | uds |  | 0
15.3 | Registro Metalico 4'' x 4'' Ko 1/2" | 4 | uds |  | 0
15.31 | Tapa Metalica 4" x 4" para 2 Interruptores Sencillos | 4 | uds. |  | 0
15.32 | Registro Metalico 5'' x 5'' Ko 3/4''- 1/2" | 6 | uds. |  | 0
15.33 | Tapa de Metal Ciega 5'' x 5'' | 6 | uds. |  | 0
15.34 | Tomacorriente Doble 120V. Tipo Leviton | 8 | uds. |  | 0
15.35 | Tubería EMT de 1/2" | 108 | uds. |  | 0
15.36 | Abrazadera EMT Ø1/2'' | 220 | uds |  | 0
15.37 | Conector EMT Ø1/2'' | 98 | uds |  | 0
15.38 | Coupling EMT Ø1/2'' | 98 | uds |  | 0
15.39 | Tubería EMT de 3/4" | 102 | uds. |  | 0
15.4 | Abrazadera EMT Ø3/4'' | 216 | uds |  | 0
15.41 | Conector EMT Ø3/4'' | 66 | uds |  | 0
15.42 | Coupling EMT Ø3/4'' | 83 | uds |  | 0
15.43 | Tubería EMT de 1 1/2" | 1 | uds. |  | 0
15.44 | Condulet EMT de Ø1-1/2'' | 1 | uds. |  | 0
15.45 | Letra EMT LB 1-1/2" | 1 | uds. |  | 0
15.46 | Tubería LT de 1/2" | 75 | pies |  | 0
15.47 | Conector Recto LT Ø1/2'' | 16 | uds. |  | 0
15.48 | Barra Unitrop de 3/4" | 1 | uds. |  | 0
15.49 | Abrazadera Unitrop de 1-1/2" | 3 | uds. |  | 0
15.5 | Grapa de Retencion 2 - 1/0 | 2 | uds. |  | 0
15.51 | Tuerca de Ojo para Tornillo 5/8´´ | 2 | uds. |  | 0
15.52 | Tornillo Maquina cabeza cuadrada 5/8 x 12" | 2 | uds. |  | 0
15.53 | Conector UF 3/8'' - 1/2 | 29 | uds |  | 0
15.54 | Tarugo plastico Mamey 3/8 x 1-1/2 | 16 | uds. |  | 0
15.55 | Tornillos Tirafondo 12 x 1 1/2'' | 16 | uds. |  | 0
15.56 | Tarugo plastico Mamey 3/8 x 2'' | 12 | uds. |  | 0
15.57 | Tornillos Tirafondo 12 x 2'' | 12 | uds. |  | 0
15.58 | Tornillo Hilti para viga H 1 1/4" PUNTA #4 | 358 | uds. |  | 0
15.59 | Registro Metalico Reforzado 6'' x 6'' x 4'' Nema 1 | 1 | uds |  | 0
15.6 | Tape 3M Scoth-33 Super (plastico) | 14 | uds. |  | 0
15.61 | Mano de Obra | 30% | P.A. |  | 0
0
INSTALACION ELECTRICA AREA SERVICIOS (EMT)
16 | INSTALACION ELECTRICA GENERAL
16.01 | Interruptor Sencillo Tipo Leviton | 6 | uds. |  | 0
16.02 | Tapa de Interruptor Sencillo Metalica | 6 | uds. |  | 0
16.03 | Tomacorriente Doble 120V. Tipo Leviton | 6 | uds. |  | 0
16.04 | Tapa de Tomacorriente 2 x 4 Metàlica | 6 | uds. |  | 0
16.05 | Rosetas de Porcelana | 6 | uds. |  | 0
16.06 | Bombillo LED 20W 2000 lm Luz Blanca E-27 IP65 | 6 | uds. |  | 0
16.07 | Caja Metálica 2 x 4 x 1/2 | 12 | uds |  | 0
16.08 | Caja Octagonal Ko-1/2 | 6 | uds |  | 0
16.09 | Tubería EMT de 1/2" | 36 | uds. |  | 0
16.1 | Abrazadera EMT Ø1/2'' | 88 | uds |  | 0
16.11 | Conector EMT Ø1/2'' | 36 | uds |  | 0
16.12 | Coupling EMT Ø1/2'' | 76 | uds |  | 0
16.13 | Registro Metalico 4'' x 4'' Ko 1/2" | 2 | uds |  | 0
16.14 | Tapa de Metal Ciega 4'' x 4" | 2 | uds. |  | 0
16.15 | Alambre AWG ST #12 THWN ó THHN (Negro) | 600 | pies |  | 0
16.16 | Alambre AWG ST #12 THWN ó THHN (Blanco) | 300 | pies |  | 0
16.17 | Tarugo plastico Mamey 3/8 x 1-1/2 | 120 | uds. |  | 0
16.18 | Tornillos Tirafondo 12 x 1 1/2'' | 120 | uds. |  | 0
16.19 | Tape 3M Scoth-33 Super (plastico) | 7 | uds. |  | 0
16.2 | Mano de Obra | 30% | P.A. |  | 0
0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
GASTOS GENERALES
| a) Dirección Técnica | 10% |  |  | 0
| b) Transporte | 3% |  |  | 0
| c) Imprevistos | 5% |  |  | 0
| d) Seguros y fianzas | 4% |  |  | 0
| e) Gastos administrativos | 4% |  |  | 0
| f) Ley no. 6-86 FOPETCONS | 1% |  |  | 0
| g) Supervisión | 5% |  |  | 0
| h) Itbis | 18% |  |  | 0
| i) CODIA | 0.1% |  |  | 0
0
| Alquiler de Una Estructura de Andamios de 3 Patas a 40 Pies | 1 | Mes |  | 0
| Desmantelacion de Luminarias, Tuberias, Alambrado, Accesorios, etc. | 1 | Mes |  | 0
0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0