## Aleación hierro
|  | FORMULARIO FICHAS TECNICAS DE COMPRAS |  |  | CÓDIGO: FOR-CCO-07 PÁGINA: 1 de 2
DIRECCIÓN: Logistica/ Técnica y Eficiencia Operativa
DEPARTAMENTO:Compras y Contrataciones/ Normativas y Estándares Técnicos
FECHA EMISIÓN: 27/05/2021 VERSION: 05
FECHA REVISIÓN: 03/12/2025
TAPA DE ALCANTARILLADO ALEACION HIERRO
DESCRIPCION: Tapa de alcantarillado sanitario de aleación en hierro para uso de principales vías de tránsito.
CÓDIGO: | 6013500 |  |  | FECHA REVISIÓN: 17/6/2026
ÁREA REQUIRIENTE: |  | Div. Mant. de Redes A.R.
ITEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora |  | … | (*)
2 | Fabricante |  | … | (*)
3 | Marca |  | … | (**)
4 | Modelo |  | … | (*)
5 | País de origen |  | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos |  | … | Que cumpla con la norma ASTM- C136
6.1 |  |  |  | Certificado por la norma internacional Bureau Veritas Certification
7 | Embalaje |  | … | En molde de 10 unidades
8 | Características |  | …
8.1 | Tipo de material |  | … | Tapa y marco incluído en fundición dúctil de acuerdo a la norma EN1563.
8.2 | Transporte |  | … | Incluído hasta almacén
8.3 | Tipo de geometría |  | … | Tapa circular fabricada de acuerdo con la norma EN124-2: 2015
8.4 | Capacidad de carga |  | … | Para soportar carga pesada, específicamente D400 para 40 toneladas de carga
8.5 | Tipo de revestimiento |  | … | Revestimiento interior y exterior en pintura bituminosa
8.6 | Apertura libre |  | mm | 600
8.7 | Tipo de articulación |  | … | Articulación realizada por una sola bisagra con un ángulo de apertura de 100° y bloqueo de seguridad a 90°.
8.8 | Seguridad de tapa |  | … | Tapa debe contener bloqueo contra la apertura automática mediante barra elástica.
8.9 | Anillo |  | … | Anillo de soporte antirruido de polietileno
8.1 | Caja de maniobra |  | … | Caja de maniobra integrada en la tapa para abrirla una piqueta.
8.11 | Peso de tapa |  | Kg | 24
8.12 | Peso total con marco |  | Kg | 36
8.13 | Ancho del marco completo |  | mm | 742
8.14 | Longitud desde apertura hasta marco completo |  | mm | 685
8.15 | Longitud del lateral izquierdo a derecho del marco |  | mm | 725
8.16 | Diámetro de tapa y marco |  | mm | 624
8.17 | Diámetro de tapa |  | mm | 600 (60 cm)
8.18 | Altura de marco |  | mm | 100
8.19 | Altura de cuerpo |  | mm | 97
8.2 | Grosor de abertura: |  | mm | 25
8.21 | Garantía |  | año | 1
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| WANDA HERNANDEZ |  |  |  | Nombre y firma del oferente
ASISTENTE ADMINISTRATIVA / DIR. SANEAMIENTO
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.