## Hoja1
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO DE TERMINACIÓN DESTACAMENTO DE MATANCITAS, ARD., NAGUA, PROVINCIA DE MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
NO. | PARTIDAS | CANTIDAD | UNID
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA
1.01 | LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO CON EQUIPO (80%), ESP PROM. = 0.20 M | 495.99 | M2
1.02 | LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO A MANO (20%), ESP PROM. = 0.20 M | 124 | M2
1.03 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO EN ÁREA EXTERIOR FRONTAL Y PATIO (E=0.40 M), INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL | 146.77 | M3
1.04 | RELLENO COMPACTADO A MANO EN ÁREA EXTERIOR FRONTAL Y PATIO (E=0.40 M), INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL | 34.19 | M3
1.05 | BOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA, COEF 1.30 | 171.2 | M3
2 | EXTERIORES
2.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVILLA EN ÁREA EXTERIOR FRONTAL (E = 0.07 M) | 158.76 | M2
2.02 | PASOS DE HORMIGÓN SENDERO ENTRADA PRINCIPAL 1.70 X 0.80, HORMIGÓN 210 KG/ CM2 | 5.44 | M2
2.03 | PASOS DE HORMIGÓN SENDERO ENTRADA PRINCIPAL 2.62 X 0.80, HORMIGÓN 210 KG/ CM2 | 23.06 | M2
2.04 | PASOS DE HORMIGÓN SENDERO ENTRADA PRINCIPAL 1.74 X 1.7, HORMIGÓN 210 KG/ CM3 | 2.96 | M2
2.05 | ASTAS DE BANDERAS, INCLUYE TRES (3 UD) TUBO ⌀3" ACERO INOXIDABLE Y BASE DE HORMIGÓN | 1 | UND
2.06 | TARJA DE ALUMINIO 56" X 40" | 1 | UND
2.07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAMA TIPO ALFOMBRAS, INCLUYE TRANSPORTE A 20 KM | 11.94 | M2
2.08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA (INCLUYE TRANSPORTE) E = 0.05 M | 1 | M3
2.09 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTA CROTON PETRA DE 10 CM DE ALTO APROXIMADAMENTE (INCLUYE TRANSPORTE) | 20 | UD
2.1 | SUMINISTRO DE JARDINERÍA (BORDILLO) CON MURO DE BLOCK DE 6", H = 0.60 M, INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRA, PAÑETE Y PINTURA | 31.16 | ML
3 | HORMIGÓN
3.01 | ACERA PERIMETRAL PROTECCIÓN EDIFICACIÓN, HORMIGÓN 210 KG/ CM2 | 55.39 | M2
3.02 | HORMIGÓN PARQUEO (HORMIGÓN INDUSTRIAL 210 KG/ CM2) E = 0.20 M; MALLA ELECTROSOLDADA PARA PARQUEO (D 2.3 MM 15X15 CM), SEMI PULIDO CON HELICÓPTERO. INCLUYE FIBRAS PARA HORMIGÓN | 23.8 | M3
3.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARAGOMAS DE HORMIGÓN | 6 | UD
3.04 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PARQUEO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA | 15.2 | ML
3.05 | RESANE ACERA FRONTAL EXISTENTE, E = 0.05 M, HORMIGÓN 210 KG/ CM2 | 55.39 | M2
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE DE PINTURA
4.01 | TERMINACIÓN DE CUARTO DE MUNICIONES (PAÑETE INTERIOR) | 9.32 | M2
4.02 | TERMINACIÓN DE COCINA (PAÑETE INTERIOR) | 17.82 | M2
4.03 | TERMINACIÓN DE COCINA (CERÁMICA) | 5.52 | M2
4.04 | PINTURA DE TERMINACIÓN INTERIOR (BLANCO SEMIGLOSS) | 175.29 | M2
4.05 | PINTURA TERMINACIÓN EXTERIOR LADO SUPERIOR (BLANCA ACRÍLICA), DESDE EL NIVEL INFERIOR DE VENTANA HACIA ARRIBA | 105.48 | M2
4.06 | PINTURA TERMINACIÓN EXTERIOR LADO INFERIOR, DESDE EL NIVEL INFERIOR DE VENTANA HACIA ABAJO | 39.87 | M2
4.07 | PINTURA BASE ACRÍLICA SUPERIOR | 9.32 | M2
4.08 | PINTURA DE TECHO (BLANCA ACRÍLICA) | 121 | M2
4.09 | FINO DE TECHO | 121 | M2
4.1 | ZABALETA DE TECHO | 121 | ML
4.11 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN LONA ASFÁLTICA DE 3 MM, CON PINTURA REFLEXIVA | 121 | M2
5 | VERJA PERIMETRAL
5.01 | TERMINACIÓN DE VERJA FRONTAL (PAÑETE EXTERIOR) | 27.83 | M2
5.02 | TERMINACIÓN DE VERJA FRONTAL (FRAGUACHE) | 27.83 | M2
5.03 | TERMINACIÓN DE VERJA FRONTAL (PINTURA ACRÍLICA) | 27.83 | M2
5.04 | TERMINACIÓN DE VERJAS LATERALES (PAÑETE EXTERIOR) | 125.9 | M2
5.05 | TERMINACIÓN VERJAS LATERALES (FRAGUACHE) | 125.9 | M2
5.06 | TERMINACIÓN VERJAS LATERALES (PINTURA ACRÍLICA) | 125.9 | M2
5.07 | TERMINACIÓN COLUMNAS LATERALES (PAÑETE EXTERIOR) | 14.4 | M2
5.08 | TERMINACIÓN COLUMNAS LATERALES (FRAGUACHE) | 14.4 | M2
5.09 | TERMINACIÓN COLUMNAS LATERALES (PINTURA ACRÍLICA) | 14.4 | M2
5.1 | VERJA FRONTAL CON MALLA (INCLUYE PINTURA MANTENIMIENTO) | 18.64 | M2
5.11 | VERJA POSTERIOR CON MALLA (INCLUYE PINTURA MANTENIMIENTO) | 38.72 | M2
5.12 | PUERTA PEATONAL CORREDIZA (2.8 X 2.20 M) EN MALLA CICLÓNICA DE 8' PIES Y PERFILES DE 2"X 1", MARCOS DE PERFILES 2"X 2", CON ANGULAS DE 11/2" X 11/2", E = 1/4" Y GUÍA EN PERFILES DE 4" X 4" EN HN DE 1.5 MM, INCLUYE PINTURA OXIDO ROJO Y EPÓXICA | 6.16 | M2
5.13 | PUERTA VEHICULAR CORREDIZA (3.5 X 2.20 M) Y (7.50 X 2.20) EN MALLA CICLÓNICA Y PERFILES DE 2"X 1", MARCOS DE PERFILES 2"X 1", CON ANGULAR DE 11/2" X 11/2", E = 1/4" Y GUÍA EN PERFILES DE 4" X 4" EN HN DE 1.5 MM, INCLUYE PINTURA OXIDO ROJO Y EPÓXICA | 24.2 | M2
5.14 | CANTO GENERAL VERJA | 76.42 | ML
5.15 | PINTURA BASE ACRÍLICA SUPERIOR VERJA FRONTAL Y LATERAL | 168.13 | M2
6 | INSTALACIONES SANITARIAS
6.01 | SISTEMA FILTRANTE RELLENO DE PIEDRA Y TUBO ⌀6", EXCAVACIÓN EN ROCA (NIVEL FREÁTICO ALTO) | 1 | UND
6.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE SALIDA AGUA POTABLE, SALIDA AGUAS NEGRAS Y PIEZAS) | 3 | UNDS
6.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODOROS (INCLUYE SALIDA AGUA POTABLE, SALIDA AGUAS NEGRAS Y PIEZAS) | 3 | UNDS
6.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCHAS CON MEZCLADORA (INCLUYE SALIDA DE AGUA POTABLE, SALIDA AGUAS NEGRAS Y PIEZAS) | 3 | UNDS
6.05 | TERMINACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | 3 | UNDS
6.06 | ACOMETIDA AGUA POTABLE | 1 | UND
6.07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO 265 GAL. (INCLUYE ACCESORIOS) | 1 | UND
6.08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO 120 GLS | 1 | UND
6.09 | TERMINACIÓN DE TRAMPA DE GRASA (INCLUYE TAPA Y TUBERÍAS) | 1 | UND
6.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE PRESIÓN DE ⌀ 3/4", INCLUYE PIEZAS (3 CODOS ⌀ 3/4 X 90, TEE ⌀ 3/4"PVC), INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRA, ASIENTO DE ARENA (0.30 X 0.40 M) | 15.56 | ML
6.11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE PRESIÓN DE ⌀ 1/2", INCLUYE PIEZAS (6 TEE ⌀1/2" PVC, 3 CODOS ⌀1/2" X 90), INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRA, ASIENTO DE ARENA (0.30 X 0.40 M) | 4.66 | ML
6.12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE PRESIÓN DE ⌀ 1", INCLUYE PIEZAS (1 TEE ⌀1" PVC,1 REDUCCIÓN DE ⌀ 1 A ⌀1/2" PVC, REDUCCIÓN DE ⌀1 A ⌀3/4", 1 LLAVE DE BOLA ⌀1" PVC, 1 CHEQUE HORIZONTAL ITAP ⌀1"), INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRA, ASIENTO DE ARENA (0.30 X 0.40 M) | 4.01 | ML
6.13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE 1 HP | 1 | UD
6.14 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA BOMBA (1.50X2X2.30 M) COMPLETA | 1 | UD
6.15 | LLAVE DE CHORRO EN PATIO ⌀1/2" | 2 | UD
7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
7.01 | PANEL DE DISTRIBUCIÓN PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA (6 ESPACIOS) | 1 | UND
7.02 | ALAMBRE ELÉCTRICO CABLEADO INTERNO (#9 AMERICANO) | 322.61 | PL
7.03 | SALIDAS DE TECHO (19 UDS, SOLO ALAMBRADO Y ACCESORIO) | 19 | UND
7.04 | SALIDAS PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220 VOLTIOS EN TUBERÍA EMT DE 1/2", INCLUYE CONECTORES, ALAMBRES AWG NO. 12 (80' PIES), REGISTROS 2" X 4" (2 UDS) METAL, REGISTROS 6"X 6"METAL (1 UD) Y PANEL DE DISTRIBUCIÓN EUROPEA CON BREAKERS DOBLE DE 20 AMPERES (AMP) | 3 | UND
7.05 | TOMACORRIENTES (18 UDS) COLOR BLANCO (SOLO ALAMBRADO Y ACCESORIOS) | 18 | UND
7.06 | INTERRUPTORES (11 UDS) COLOR BLANCO (SOLO ALAMBRADO Y ACCESORIOS) | 11 | UND
7.07 | LÁMPARAS EXTERIORES TIPO COBRA (4 UDS), INCLUYE TUBO Y ALAMBREA DE CONEXIÓN | 4 | UND
7.08 | BOMBILLAS LED 15-20W, LUZ BLANCA | 19 | UND
8 | TERMINACIONES
8.01 | PUERTA PARA CLOSET EN ALUMINIO COLOR BLANCO (0.95 X 2.10 M) | 21.47 | P2
8.02 | PUERTA PARA DIVISIONES DE BAÑO PVC COLOR BLANCO | 38.74 | P2
8.03 | PUERTA POLIMETAL PARA ESTANTERÍA DE COCINA COLOR BEIGE, INCLUYE DIVISIONES | 20.34 | P2
8.04 | ESTANTERÍA (REPISA) EN PARED DE COCINA | 1 | PA
8.05 | GABINETES LISOS EN ALUMINIO (COLOR BEIGE) DE PISO | 6.1 | PL
8.06 | FREGADERO DE DOS BOCAS Y MEZCLADORA EN ACERO INOXIDABLE | 1 | UND
8.07 | TIRADORES EN ACERO INOXIDABLE | 14 | UND
8.08 | TOPE EN GRANITO, COLOR BEIGE CLARO | 18.01 | P2
9 | MISCELÁNEOS
9.01 | LETRERO Y LOGO PINTADO | 1 | PA
SUBTOTAL DE COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 10%
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 4.5%
| SEGURO Y FINANZAS |  | 4.5%
| FOPETCONS (FONDO DE PENSIONES TRABAJADORES CONSTRUCCIÓN) |  | 1%
| TRANSPORTE DE MATERIALES |  | 4%
| TRANSPORTE EQUIPO |  | 1
| CODIA |  | 0.1%
| 18% ITBIS (NORMA 07-07) |  | 18%
SUBTOTAL DE GASTOS GENERALES
TOTAL GASTOS