## Referencia Economica
INFOTEP-DAF-CM-2026-0127
Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
OFERTA ECONÓMICA
Fecha:
NOMBRE DEL OFERENTE: | [6 empty] | RNC:
INFOTEP-DAF-CM-2026-0127 |  |  | “Adquisición de Aires Acondicionados para uso en Oficina Satélite Sur, San Juan, dirigido MiPymes"
LOTE | ITEM | EQUIPOS | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (RD$) | ITBIS (RD$) | PRECIO UNITARIO FINAL (RD$) | SUB-TOTAL (RD$)
LOTE I | 1 |  | Unidades Manejadora: de 5 TON: Split tipo ducto de 5 toneladas. Compresor Compresor Scroll Inverter mínimo SEER 18, refrigerante R32 (o R290, R600a, R1270, R454 a, b, c, R448, R407 a, c y R404.) Voltaje: 208/230 V/60Hz/1ph. Ubicación: Taller de Gastronomía, Centro José Alberto Madé. DRV | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2 |  | Aire acondicionado de 5 toneladas: Piso techo de 5 toneladas. mínimo SEER 18, refrigerante R32 (o R290, R600a, R1270, R454 a, b, c, R448, R407 a, c y R404.) Voltaje: 208/230 V/60Hz/1ph Ubicación: Taller de Joyeria Haina, Taller de Refrigeración, Haina, Taller de Belleza, José Alberto Madé, Almacén DRV, Cafetería DRV. | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 3 |  | Aire acondicionado de 3 toneladas: Piso techo de 3 toneladas. mínimo SEER 18, refrigerante R32 (o R290, R600a, R1270, R454 a, b, c, R448, R407 a, c y R404.) Voltaje: 208/230 V/60Hz/1ph Ubicación: Oficina de Formación Profesional(Aula de soldadura) y Aula teórica del Simulador 1, José Alberto Madé. DRV | 2 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL LOTE I: | [5 empty] | 0
LOTE II | 1 |  | Aire acondicionado: tipo Split Inverter de 48,000 BTU/h (4 toneladas), de alta eficiencia energética, con refrigerante R-32 o equivalente de bajo impacto ambiental, voltaje 208–230 V, 60 Hz, sistema de enfriamiento y deshumidificación, funciones Turbo y Sleep, temporizador, control remoto, filtro lavable, display digital, bajo nivel de ruido y protección contra variaciones de voltaje. Ubicación: 2 para los salones de Informática y 1 para el taller de Bar y Restaurante de la OSS, San Juan. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 2 |  | Aire acondicionado: tipo Split Inverter de 18,000 BTU/h, de alta eficiencia energética, refrigerante R-32 o equivalente de bajo impacto ambiental, 208–230 V, 60 Hz, con función de enfriamiento y deshumidificación, Turbo, Sleep, temporizador, control remoto, filtro lavable, display digital y protección contra variaciones de voltaje. Incluye unidad evaporadora, condensadora, materiales y accesorios de instalación y puesta en funcionamiento. Ubicación: Oficina del Encargado del Taller de Mecánica. | 1 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL LOTE II: | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL DE LA OFERTA RD$: | [6 empty] | 0
Valor total de la oferta en letras:
Condiciones del oferente para el proceso:
• Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.
• Todos los productos y/o servicios ofertados son ORIGINALES y cumplen con las especificaciones solicitadas. En caso contrario serán rechazados y como oferente podríamos ser excluido de los procesos del Estado según la Ley No. 340-06.
• Aceptamos las condiciones de pago de crédito a 30 días.
• Nos comprometemos a entregar todos los bienes y/o servicios en el tiempo solicitado.
|  | en calidad de | Representante | debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de
/ RNC:
Firma ___________________________________
fecha
SNCC.F.033
No. EXPEDIENTE