Normativas aplicables en materia de la construcción

Anexo.15

La obra en referencia deberá cumplir con todas las normativas aplicables y vigentes en materia de la construcción dominicana, Las Normas y Reglamentos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

•Reglamento M-003: Reglamento para instalaciones eléctricas en edificaciones.

2da edición. Parte I. (MOPC).

•Reglamento M-006: Reglamento para la supervisión e inspección general de obras. (Decreto 232-17, deroga el Decreto No. 670-10).

•Reglamento M-007: Reglamento para proyectar sin barreras arquitectónicas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

•Reglamento M-008: Reglamento para el diseño y la construcción de instalaciones sanitarias en edificaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

•Reglamento M-009: Especificaciones generales para la construcción de edificaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

•Reglamento M-010: Reglamento para instalaciones eléctricas en edificaciones Parte II del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

•Reglamento R-027:  Reglamento para diseño y construcción de edificios en mampostería estructural del МОРС.

•Reglamento R-031:  Reglamento para el diseño de medios de circulación vertical en edificaciones. Segunda edición decreto No. 361-15, sustituye el decreto No. 84-1.

•Normas, Reglamentos o disposiciones aplicables emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Condiciones Generales

a. Cierres Provisionales: EL CONTRATISTA cerrará el área de trabajo, con cierre que cumpla con las exigencias de las Ordenanzas Municipales o cualquier otra norma de autoridad competente, las condiciones que aconseja la seguridad de la obra misma y su presentación exterior.

b. Letreros de la Obra: Se colocarán en lugar visible, los letreros indicativos de la obra, y el letrero referente a la institución contratante, previa coordinación con el AMA en relación con su formato y contenido, los cuales podrán ser colocados por los profesionales o CONTRATISTAS que participan en la construcción y deben ser colocados siempre mientras esté.

c. Dotación del personal: Todo el personal que labore en cualquier sitio de la obra por cuenta del CONTRATISTA deberá tener la dotación que requiera según la labor que ejecute y lo que exija el Ministerio de Trabajo, el Reglamento de Seguridad en el Trabajo y cualquier otra normativa que sea aplicable cuanto al número de equipos de acuerdo con la duración del trabajo. La mínima dotación exigida será: casco, chaleco, botas, y guantes.

Además de los implementos anteriormente anotados el personal que lo requiera o lo indique la Dirección General de Adunas deberá contar con gafas, caretas, cinturones de seguridad y cualquier otro elemento si su trabajo así lo amerite. Todo el personal involucrado en la ejecución del proyecto debe utilizar chalecos reflectivos de color verde, permanentemente durante la ejecución del proyecto.

d. Seguridad del Personal: EL CONTRATISTA deberá acatar todas las normas aplicables a la construcción y todas las medidas de seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad del Reglamento de Seguridad en el Trabajo y cualquier otra normativa que fuera aplicable y que esté vigente y haya sido dictada por las entidades competentes, las cuales serán publicadas en los lugares más visibles.

e. Transporte Interno: Todo transporte vertical y horizontal de cualquier material o equipo que requiera EL CONTRATISTA deberá considerarlo dentro de cada precio unitario.

f. Responsabilidad de sus empleados y daños causados: EL CONTRATISTA, en su condición de empleador único, deberá cumplir con todas las disposiciones del Código de Trabajo, la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y demás leyes relativas al pago de compensaciones y beneficios de sus empleados, debiendo mantener indemne a la DGA frente a cualquier reclamación, cualquier juicio, demanda o reclamo por omisión de estos.

g. Seguridad de la Obra: EL CONTRATISTA será responsable de la seguridad de la Obra hasta su entrega y recepción conforme por el AMA, por lo que cualquier daño a la misma previo a la entrega y recepción conforme será de su exclusiva responsabilidad.