| Nombre del Proyecto | REMODELACIÓN CAMPO DE SÓFTBOL EN LA COMANDANCIA GENERAL DEL ERD, MUNICIPIO PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO |
| --- | --- |
| Tipo de Proyecto | Deportivo |
| Ubicación | Mun. Pedro Brand, Prov. Santo Domingo |

Datos Técnicos:

- Capacidad: 250 Personas Aprox.

- Área de construcción: 6,195.05 m2

- Dimensiones área de juego:

  - Right Field: 204.85 pies

  - Center Field: 236.22 Pies

  - Left Field: 205.02 Pies

Descripción del Proyecto

Construcción de Estadio de Softbol el cual contará con área de juego, gradas con baños para visitantes, 2 Dugouts cada uno con sus respectivos baños.

Campo de Juego

- Arena Roja en Área de Foul y Área de Seguridad 1,805.00m2

- Grama en cuadro de juego y Jardines 3,462.00m2

- Arena limosa en el Cuadro de Juego

- Drenaje francés

- Llaves de chorros

Construcción

- 2 gradas techada en Aluzinc con 5 filas de asiento y barandas de protección.

- Baños públicos para mujeres y baños públicos para hombres.

- 2 Dugout con baños=24.93 m2

- Cisterna 3,000 galones

- Construcción de séptico

- Muro de backstop L=33.60ml y H=5.40ml.

- Muro de bloques L=138.8ml y H=1.80ml.

- Muro de bloques y malla ciclónica L=90.7ml y H=1.80ml.

Equipamiento

- Tinaco 550 galones

- Postes línea de foul

- Pizarra en tola metálica

Terminación:

- Aplicación de Pintura

- Piso en Hormigón

Sistema de Iluminación:

- Postes de HA 50’ en escalerilla

- Lámparas MHT de 1500 Watts

- Postes 35-500 DAN’ para alimentación eléctrica

- Suministro de transformador tipo poste 75 KVA