| Nombre del Proyecto | Construcción Polideportivo Francisco M. Troncoso |
| --- | --- |
| Tipo de Proyecto | Deportivo |
| Ubicación | D.M. Villa Sombrero, Municipio Baní, Provincia Peravia |

Datos Técnicos:

- Capacidad: 461 Personas Aprox.

- Área de construcción: 1,728 M2

- Área de oficina

Descripción del Proyecto

Exterior

- Hormigón pulido

- Acera violinada

- Verja Perimetral

- Muro perimetral

- Muro En Block

- Bordillos En Jardineras

- Agave

- Barandilla

Construcción

- Muro de bloques y malla tipo hércules con altura en bloques de 2.00m y en malla hércules 1.00 m

- Gradas

- Cancha con tabloncillo sintético

- Techo en Aluzinc curvo

- Caseta bomba

- Cisterna

- Registro

- Caja de inspección

- Trampa de grasa

Equipamiento

- Tablero

- Canastos

- Inodoros

- Lavamanos

- Urinales

- Tope de baños en granito

- Escritorio

- Silla de escritorio

- Silla operativa

- Refrigerador

- Fregadero en acero inoxidable

Puertas y ventanas

- Puertas abatibles polimetálica blanca

- Puertas abatibles metálica blanca

- Ventanas aluminio blanca proyectadas

- Puerta malla hércules abatible

- Puerta malla hércules deslizable

- Portones exteriores

- Puertas en perfiles de hierro

Terminación:

- Pintura Acrílica popular azul positivo y blanco capuchino 116

- Cerámica de 60cmts y 60 cmts color gris

- Cerámica de 60cmts y 60 cmts color crema

Sistema de Iluminación:

- Luces de Poste 4" x 4" x 20, HN

- Lámparas colgantes 100W, LED, 120V

- Lámparas 2x2 tipo led

- Luces de Techo (BOMBILLO)

- Abanicos de techo industrial

- Panel de breakers