| Nombre del Proyecto | PLAY BASEBALL TIPO 270 CONSTRUCCIÓN CAMPO DE BÉISBOL VILLA LOS INDIOS |
| --- | --- |
| Tipo de Proyecto | Deportivo |
| Ubicación | MUNICIPIO PADRE LAS CASAS, PROVINCIA AZUA |

Datos Técnicos:

- Capacidad: 240 Personas Aprox.

- Área de construcción: 13,974.48M2

- Dimensiones área de juego:

    - Right Field: 390 Pies

    - Center Field: 390 Pies

    - Left Field: 390 Pies

Descripción del Proyecto

Construcción de campo de beisbol el cual contará con área de juego, gradas con baños para visitantes, 2 Dugouts para jugadores cada uno con sus respectivos baños y estacionamientos.

Campo de Juego

- Arena Roja en Área de Foul y Área de Seguridad: 3,699.00 m2

- Grama en cuadro de juego y Jardines:  9,020.50 m2

- Drenaje francés

- Llaves de chorros

Construcción

- 1 grada techada en Aluzinc de 182 metros cuadradas con 6 filas de asiento y barandas de protección. Incluye 2 baños debajo de las gradas.

- 2 Dugout con capacidad para jugadores, con baño vestidor

- Cisterna 3,000 galones y construcción de séptico

- Muro de backstop con malla ciclónica. Altura 22.93 mts.

- Muro de bloques center field. Altura 1.80 mts.

- Muro de bloques y malla ciclónica. Altura 1.80 mts.

- Estacionamientos.

Equipamiento

- Tinaco 550 galones

- Postes línea de foul

- Pizarra en tola metálica

Terminación:

- Aplicación de Pintura y Piso en Hormigón

Sistema de Iluminación:

- 8 Postes de HA 50’ en escalerilla

- 32 lámparas MHT de 1500 Watts

- 4 postes 35-500 DAN’ para alimentación eléctrica

- Suministro de transformador tipo poste 75 KVA