| Nombre del Proyecto | CONSTRUCCIÓN CAMPO DE BÉISBOL LA COLONIA, MUNICIPIO OVIEDO, PROVINCIA PEDERNALES |
| --- | --- |
| Tipo de Proyecto | Deportivo |
| Ubicación |  |

Datos Técnicos:

- Capacidad: 240 Personas Aprox.

- Área de construcción: 8,893.02M2

- Dimensiones área de juego:

    - Right Field: 270 Pies

    - Center Field: 270 Pies

    - Left Field: 270 Pies

Descripción del Proyecto

Construcción de campo de beisbol el cual contará con área de juego, gradas con baños para visitantes, 2 Dugouts para jugadores cada uno con sus respectivos baños y estacionamientos.

Campo de Juego

- Arena Roja en Área de Foul y Área de Seguridad: 2,376.12 m2

- Grama en cuadro de juego y Jardines:  4747.80 m2

- Drenaje francés

- Llaves de chorros

Construcción

- 1 grada techada en Aluzinc de 182 metros cuadradas con 6 filas de asiento y barandas de protección. Incluye 2 baños debajo de las gradas.

- 2 Dugout con capacidad para jugadores, con baño vestidor

- Cisterna 3,000 galones y construcción de séptico

- Muro de backstop con malla ciclónica 27.11 mts. Altura 22.93 mts.

- Muro de bloques center field 160.76 metros lineales. Altura 1.80 mts.

- Muro de bloques y malla ciclónica 137.84metros lineales. Altura 1.80 mts.

- Estacionamientos.

Equipamiento

- Tinaco 550 galones

- Postes línea de foul

- Pizarra en tola metálica

Terminación:

- Aplicación de Pintura y Piso en Hormigón

Sistema de Iluminación:

- 8 Postes de HA 50’ en escalerilla

- 32 lámparas MHT de 1500 Watts

- 4 postes 35-500 DAN’ para alimentación eléctrica

- Suministro de transformador tipo poste 75 KVA