| Nombre del Proyecto | CONSTRUCCIÓN CLUB DEPORTIVO JUANCHO, D.M. JUANCHO, PROVINCIA PEDERNALES |
| --- | --- |
| Tipo de Proyecto | Deportivo |
| Ubicación |  |

Datos Técnicos:

- Capacidad: 368 Personas Aprox.

- Área de construcción: 1,670 M2

- Área de oficina

Descripción del Proyecto

CONSTRUCCIÓN CLUB DEPORTIVO JUANCHO, D.M. JUANCHO, PROVINCIA PEDERNALES.

Exterior

- Grama

- Hormigón pulido

- Acera Estampada

- Verja Perimetral

- Muro perimetral

- Muro En Block

- Bordillos En Jardineras

- Trinitaria

- Palma areca

- Tu Y Yo

- Agave

- Barandilla

Construcción

- Muro de bloques y malla ciclónica con altura en bloques de 0.6 y en malla ciclónica 1.2 M

- Gradas

- Cancha con tabloncillo sintético

- Techo en Aluzinc

- Caseta bomba

- Cisterna

- Registro

- Caja de inspección

- Trampa de grasa

Equipamiento

- Tablero

- Canastos

- Inodoros

- Lavamanos

- Urinales

- Tope de baños en granito

- Escritorio

- Silla de escritorio

- Silla operativa

- Refrigerador

- Fregadero en acero inoxidable

Puertas y ventanas

- Puertas abatibles polimetálica blanca

- Puertas abatibles metálica blanca

- Ventanas aluminio blanca

- Puerta malla ciclónica abatible

- Puerta malla ciclónica deslizable

Terminación:

- Pintura Acrílica Tropical

- Cerámica de 45cmts y 45 cmts  color gris

- Cerámica de 45cmts y 45 cmts  color crema

Sistema de Iluminación:

- Luces de Poste 4" x 4" x 20, HN

- Lámparas colgantes 100W, LED, 120V

- Lamparas 2x2 tipo led

- Luces de Techo (BOMBILLO)

- Abanicos de techo industrial

- Panel de breakers