| Nombre del Proyecto | Construcción Cancha Los Charamicos |
| --- | --- |
| Tipo de Proyecto | Deportivo |
| Ubicación | Sosua, Puerto Plata |
|  | 19°45'11.8"N 70°31'09.0"W |

Datos Técnicos:

- Capacidad: 190 Personas Aprox.

- Área de Solar: 619.61 M2

- Área de construcción: 7,101 M2

- Dimensiones cancha: 26.90x13.55 M2

Descripción del Proyecto

Construcción de La Cancha Los Charamicos ubicado en Sosua, Puerto Plata. Con su cancha deportiva, graderías, boletería, baños públicos, cuarto eléctrico.

Descripción de Proyecto

- Interior 1er y 2do nivel

- Tabloncillo sintético: 364.50 m2

- Muros de bloques hormigon: 104.16 ml

- Aluzin de cerramiento: 116.79 ml

- Aluzin de techo: 665.50 m2

- Gradas con asientos monobloque para: 190 personas

- Porcelanato gris para baños, boletería y cuarto eléctrico: 30 m2

- Piso Vaciado en Hormigón: 490.42 m2

- Recubrimiento en Alucobond para entrada principal: 15 m2

- Exterior

- Acera exterior en hormigón pulido: 17.16 m2

Equipamiento

- Asientos monobloque sin espaldar: 190 unidades

- 2 tableros de anotaciones digitales

- 2 pedestales en hormigón con tableros en fibra de vidrio con aro

- Ventanas tipo louvers: 46.59 ml

- Shutter en entrada principal: medidas 2.85 largo x 3.24 de ancho

Terminación:

- Aplicación de Pintura gris 26: 138.37 m2

- Aplicación de Pintura floor coat color linen acrílico mate: 145.56 m2

- Tabloncillo sintético: 364.50 m2

- Señalización de cancha

Sistema de Iluminación:

- 30 luces colgantes LED de 120V

- 4 luminarias de techo 2x4 30w LED para gradas