| Nombre del Proyecto | CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL LOMA DE BESTIA, D.M. MAIMON |
| --- | --- |
| Tipo de Proyecto | Comunitario |
| Ubicación | Municipio Puerto Plata, Provincia Puerto Plata, Santo Domingo Norte |

Datos Técnicos:

- Área: 141.25 m²

- Capacidad:  75 Personas Aprox.

Descripción del Proyecto

Construcción de un Centro comunal en Loma De Bestia, D.M. Maimon, Municipio Puerto Plata, Provincia Puerto Plata, que cuenta con un auditorio, oficina administrativa y baños públicos.

Áreas del Proyecto

Exterior:

- Construcción de centro comunal

- Verja perimetral

- Muro perimetral

- Parqueos vehiculares y de motor

- Paisajismo y ornamentación.

- Perfiles metálicos de acero galvanizado

- Plantas agave

- Plantas palma areca

Interior

- Salón Multiusos: 98.88 m2

- Oficina: 9.97 m2

- Baños para hombres y baños para mujeres: 9.59 m2

Equipamiento

- Inodoros

- Lavamanos

- Escritorio

- Sillas de escritorio

Puertas y ventanas

- Puerta principal doble batiente de Vidrio Perfil Aluminio Blanco y perfiles metálicos negros.

- Puertas sencillas batientes polimetálicas blancas

- Ventanas Corredizas de Vidrio Perfil Aluminio Blanco.

Terminación

- Pintura exterior blanco capuchino 116 y almendra 56.

- Puerta de Madera Oficina.

- Exterior hormigón pulido y hormigón barrido

- Cerámica 45x45 color gris en pisos de centro comunal

- Porcelanato gris antideslizante 45x45 en pisos de los baños.

- Instalación de inodoros y lavamanos.

- Colocación de ventanas de celosía.

Instalaciones eléctricas

- Lámparas fluorescentes 2x2

- Luces de pared

- Luces de poste tipo led

- Abanicos

- Tomacorrientes

- Interruptores

- Panel de breakers