| Nombre del Proyecto | CONST CAMPO DE BESIBOL MARIO VILLAMAN DOMINGUEZ |
| --- | --- |
| Tipo de Proyecto | Deportivo PLAY 270 |
| Ubicación | SECTOR BARRANCON, MUNICIPIO LUPERON, PUERTO PLATA |

Datos Técnicos:

- Capacidad: 150 Personas Aprox.

- Área de construcción: 324.71 M2

- Dimensiones área de juego:

  - Right Field: 270 Pies

  - Center Field: 270 Pies

  - Left Field: 270 Pies

Descripción del Proyecto

Construcción de Campo De Beisbol 270. El cual contará con área de juego, gradas con baños para visitantes, 2 Dugouts para 12 jugadores cada uno con sus respectivos baños y estacionamientos.

Campo de Juego

- Arena Roja en Área de Foul y Área de Seguridad: 2,248.85 m2

- Grama en cuadro de juego y Jardines:  8,372.97 m2

- Arena limosa en el Cuadro de Juego: 2,050.27 m2

- Drenaje francés

- Llaves de chorros

Construcción

- 1 grada techada en Aluzinc de 234.54 metros cuadradas con 6 filas de asiento y barandas de protección. Incluye 2 baños debajo de las gradas.

- 2 Dugout con capacidad para 13 Jugadores, con baño vestidor

- Cisterna 3,000 galones

- Construcción de séptico

- Muro de backstop con malla ciclónica 27.11 metros lineales. Altura 22.93 mts.

- Muro de bloques center field 205.07 metros lineales. Altura 1.80 mts.

- Muro de bloques 205.07 metros lineales. Altura: 1.80 mts.

- Muro de bloques y malla ciclónica 179.65 metros lineales. Altura 1.80 mts.

- 30 estacionamientos.

Equipamiento

- Tinaco 550 galones

- Postes línea de foul

- Pizarra en tola metálica

Terminación:

- Aplicación de Pintura

- Piso en Hormigón

Sistema de Iluminación:

- 8 Postes de HA 50’ en escalerilla

- 32 lámparas MHT de 1500 Watts

- 4 postes 35-500 DAN’ para alimentación eléctrica

- Suministro de transformador tipo poste 75 KVA