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	Nombre del Proyecto
	Construcción Destacamento Tipo 3 El Higüerito 

	Tipo de Proyecto
	Seguridad Ciudadana

	Ubicación
	Municipio Moca, Provincia Espaillat



Datos Técnicos:

Descripción del Proyecto
Destacamento Policía Nacional de 3 niveles en muro de bloques. Es una construcción diseñada para brindar servicios de atención ciudadana, custodia, investigaciones y alojamiento operativo. Sus áreas están distribuidas equitativamente en dos plantas y un tercer nivel con un área social. Además, dispone de áreas exteriores e infraestructura de servicios.

Área total del proyecto: 865.95 m²

Área de Construcción: 520.70 m²

Primer Nivel (244.54m²)

· Recepción 
· 1 Oficina comunitaria
· Baños (1  damas y 1 caballeros)
· 1 Deposito Limpieza
· 1 Depósito de armas
· 1 Dormitorio comandante
· 1 oficina Comandante
· 1 oficina del ayudante
· 1 oficina de investigaciones criminales
· 1 depósito de prueba
· 1 dormitorio de alistados (3 plazas) con su baño (2 duchas, 2 inodoros y 2 lavamanos)
· 1 escalera
· 1 cárcel de mujeres
· 1 cárcel de hombres
· 1 cocina 
· 1 comedor


Segundo Nivel (244.54m²)

· Dormitorios alistados (17 plazas)
· Baños  (3 duchas y 3 inodoros)
· Lockers

Tercer Nivel (217.42m²)

· Área social.

Área Exterior

· Parqueos en gravas (2.50 mts x 5.00 mts) 
· Paisajismo
· Acera perimetral
· Rampa para discapacitados 
· Portón en  metal en la entrada
· Verja perimetral
· Cisterna 
· Caseta de bomba
· Séptico 
· Contenes


Terminación
· Terminación de Pisos 
· Terminación de Baños: Piso en granito gris y Revestimiento en cerámica gris oscuro (30 x 30)
· Terminación de escalera huellas y contrahuellas en granito oscuro
· Verja hierro galvanizado  (0.60 m x 0.60 m)
· Puertas Interiores Everdoor
· Ventanas de celosía metálica color blanco
· Pintura
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