| Nombre del Proyecto | Destacamento Policial Jamao al Norte Tipo-0 |
| --- | --- |
| Tipo de Proyecto | Seguridad Ciudadana |
| Ubicación | Municipio Jamao al Norte, Provincia Espaillat. República Dominicana |

Datos Técnicos:

- Capacidad: 11 Personas Aprox.

- Área de construcción: 68.58 M2

Descripción del Proyecto

Construcción Destacamento paso Bajito - Santiago, Santiago de los Caballeros, Republica Dominicana, el cual contará con una edificación de un (01) nivel, recepción, oficina de encargado con dormitorio y baño, kitchenette, baño, dormitorio guardias con baño, dos (02) cárcel, respectivos baños, deposito, cinco (05) estacionamientos para motor y un (01) estacionamiento vehicular, más áreas verdes.

Area

- Recepción: 7.73 m²

- Oficina de encargado, más dormitorio: 15.85 m²

- Dormitorio Guardia:  8.46 m²

- 2 Carcel: 6.67 m²

- Bano:1.75 m²

- Deposito:1.50 m²

- Kichenette: 4.43 m²

- Pasillo: 6.55 m²

Construcción

Edificación de un (01) nivel de sesenta y ocho puntos cincuenta y ocho metros cuadrados (68.58 m²) con Recepción, Oficina de encargado, más dormitorio: 15.85 m2, Dormitorio Guardia:  8.46 m², 2 cárcel, baño, Deposito, Kichenette, Pasillo: 6.55 m2

Equipamiento

- 2 Tinacos 550 galones

Terminación:

- Aplicación de Pintura

- Piso en Hormigón

Sistema de Iluminación:

- 8 postes de HA 50’ en escalerilla

- 32 lámparas MHT de 1500 Watts

- 4 postes 35-500 DAN’ para alimentación eléctrica

- Suministro de transformador tipo poste 75 KVA