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	Nombre del Proyecto
	Construcción Campo De Béisbol Sabana Rey, D.M. El Ranchito, Provincia La Vega

	Tipo de Proyecto
	Deportivo

	Ubicación
	Sabana Rey, D.M. El Ranchito, Provincia La Vega

	
	


Datos Técnicos:
· Capacidad: 240 Personas Aprox.
· Área de construcción: 8,893.02M2
· Dimensiones área de juego: 
· Right Field: 270 Pies
· Center Field: 270 Pies
· Left Field: 270 Pies
Descripción del Proyecto
Construcción de campo de beisbol el cual contará con área de juego, gradas con baños para visitantes, 2 Dugouts para jugadores cada uno con sus respectivos baños y estacionamientos. 
Campo de Juego
· Arena Roja en Área de Foul y Área de Seguridad: 2,376.12 m2
· Grama en cuadro de juego y Jardines:  4747.80 m2
· Drenaje francés 
· Llaves de chorros
Construcción 
· 1 grada techada en Aluzinc de 182 metros cuadradas con 6 filas de asiento y barandas de protección. Incluye 2 baños debajo de las gradas.
· 2 Dugout con capacidad para jugadores, con baño vestidor
· Cisterna 3,000 galones y construcción de séptico
· Muro de backstop con malla ciclónica 27.11 mts. Altura 22.93 mts. 
· Muro de bloques center field 160.76 metros lineales. Altura 1.80 mts.
· Muro de bloques y malla ciclónica 137.84metros lineales. Altura 1.80 mts. 
· Estacionamientos.
Equipamiento
· Tinaco 550 galones
· Postes línea de foul
· Pizarra en tola metálica 
Terminación:
· Aplicación de Pintura y Piso en Hormigón 
Sistema de Iluminación:
· 8 Postes de HA 50’ en escalerilla
· 32 lámparas MHT de 1500 Watts
· 4 postes 35-500 DAN’ para alimentación eléctrica
· Suministro de transformador tipo poste 75 KVA
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