| Nombre Del Proyecto | Const. Cancha De Baloncesto Pontón - Techado Simple |
| --- | --- |
| Tipo de Proyecto | Deportivo |
| Ubicación | Mun. San Francisco De Macorís, Prov. Duarte , República Dominicana |

Datos Técnicos:

- Área Total:1,075.02 M²

- Tipo Deportivo: Deportivo

Descripción del Proyecto

Construcción de Cancha de Baloncesto Pontón, Mun. San Francisco de Macorís, prov. Duarte, Provincia Duarte, República Dominicana, el cual, contará con una edificación de un (01) nivel, 2 cancha dura de baloncesto de cuatro (04) niveles de grada más áreas verdes.

Áreas:

1er nivel

- 3 Areas verdes

- 1 Nivel de Oficina, Sanitarios, Almacen, Cafetería

- Cancha de Baloncesto

Exterior:

- Andenes de circulación peatonal

Terminación

- Terminación de Pisos exterior en hormigón pulido.

- Terminación de Pisos en hormigón rayado o violando para andenes.

- Puerta Principal metálica doble: con marcos de aluminio.

- Pintura Tropical Gris Arena, Semi Gloss en paredes interior.

- Pintura Tropical Azul positivo 93, Semi Gloss en paredes exterior.

- Puerta Polimetálica color blanca

- Ventana en tola, color blanco blanca

- Ventana en celosía, color blanco

Equipamiento, sistema de iluminación y Mobiliarios según especificaciones en el plano.