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	Nombre del Proyecto
	CONSTRUCCIÓN CEMENTERIO Y SUS FACILIDADES EN BARRICK PUEBLO VIEJO-T1


	Tipo de Proyecto
	COMUNITARIO

	Ubicación
	Municipio Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez

	
	



Datos Técnicos:
· Capacidad: 150 Personas Aprox.
· Área de construcción: 8676.80 M2
· Dimensiones Áreas: 
· Funeraria: 246.00 m2
· Capilla: 125.80 m2
· Oficina Administrativa: 355.47 Pies
· 300 Nichos: 1941.60
· 75 Aboles
· Areas de Jardinerías: 673.00 m2 
· Muro Perimetral: 6346.60 ml
· 30 Parqueos pavimentados

Descripción del Proyecto
Construcción de Cementerio y sus Facilidades en Barrick Pueblo Viejo, el cual contará con área de capilla con baños para visitantes, oficina administrativa, nichos y estacionamientos. 

Construcción 
· Funeraria en primer (01) nivel construcción de muro de block y losa de hormigón cantidad 246.00 m2
· Capilla en primer (01) nivel construcción de muro de block y losa de hormigón cantidad 125.80 m2
· Oficina Administrativa en primer (01) nivel construcción de muro de block y losa de hormigón cantidad 355.47 Pies
· 300 Nichos: 1941.60 m2
· Muro de Block Perimetral: 6346.60 ml


Terminación:
· Aplicación de Pintura 
· Piso en Hormigón 
· Porcelanato
· Ventanas de Cristal Corredizas
· Cristal Fijo(06) unds
· Ventanas en Celocias Aluminio (12) und
· Puerta Abatible en madera de 1.50 x2.40 ml
· Puertas de Aluminio

Sistema de Iluminación:
· 19 Postes de 4x4x20´ metálicos con Bombillas
· 4 alambre 8 ’’ PVC para alimentación eléctrica
· Suministro de modulo de transformador con Breacker de 40 AMP
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