| Nombre del Proyecto | Construcción Cancha de Baloncesto Los Hatillos, Municipio Hato Mayor, Provincia Hato Mayor |
| --- | --- |
| Tipo de Proyecto | Deportivo |
| Ubicación |

Datos Técnicos:

- Capacidad: 106 a 200 Personas Aprox.

- Área de construcción: 255 M2

Descripción del Proyecto

Construcción Cancha Dura De Baloncesto, esta incluye oficina administrativa, cafetería, almacén, baños gradas.

Construcción

- Construcción de grada exterior de 56.00 metros cuadradas con 4 filas de asiento y barandas de protección.

- Construcción Oficina Administrativa, Cafetería, almacén y 2 baños h=3Mcapacidad para 2 Jugadores, área total de 39.98 M2.

- Construcción de séptico

- Cámara de inspección

- Muro de bloques con malla ciclónica 34.87 metros cuadrados. Altura 1.80 mts.

- Muro de bloques con malla ciclónica Lateral Izquierdo 74.55 metros lineales. Altura: 1.80 mts.

- Muro de bloques con malla ciclónica 51.40 metros lineales. Altura 1.80 mts.

Equipamiento

- Inodoro Sadosa estándar Taíno Blanco

- Lavamanos Sadosa estándar Taíno Blanco

- Escritorio color haya

- Silla operativa negra en tela

- Refrigerador

- Fregadero de acero inoxidable

- Tinaco 550 galones

- Pizarra en tola metálica

Terminación:

- Azul Positivo 93 (Acrílica) Pinturas Tropical

- Gris Arena 23 (Acrílica)Pinturas Tropical

- Rojo Positivo 95 (Acrílica)Pinturas Tropical

- Gris Grafito 42 En (Acrílica)Pinturas Tropical

- Blanco 00 (Acrílica) Pinturas Tropical

- Gris 59 (Semigloss) Pinturas Popular

- cerámica de 45cmts y 45 cmts color gris26.25 Mts2

- cerámica de 45cmts y 45 cmts color crema 26.25 Mts2

- cerámica de 45cmts y 45 cmts color crema 1.26 Mts2

Puertas y ventanas

- Puertas abatibles polimetálica blanca

- Puertas abatibles metálica

- Ventanas en celosías en aluminio blanco

- Ventana metálica de tola

Sistema de Iluminación:

- 7 luminaria led superficie circular

- 2 luminaria led de pared