## ED414
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA
FICHA DE DATOS GARANTIZADOS POR EL OFERENTE
FO-NP-02, Versión 01, Rev. 22 de febrero 2018
Código referencia: DMI-GMR-414 |  |  | Versión No.: 00 |  |  | Fecha de Emisión: 20 deNoviembre 2019
Nombre de Requerimiento: |  | Tornillo de Maquina de 3/4 x 22 Pulgadas
INFORMACIÓN DEL OFERENTE
1. Nombre de la empresa Oferente
2. Nombre de la fabrica
3. País de origen de la fabrica
4. Nombre de la persona a contactar
5. Teléfono del contacto
6. Correo electrónico del contacto
Descripción: Es un elemento mecánico utilizado en la fijación de piezas entre sí, que está dotado de una caña con rosca triangular, que, mediante una fuerza de torsión ejercida en su cabeza, se puede introducir en un agujero a su medida o atravesar las piezas y acoplarse a una tuerca.
Datos Técnicos |  |  | Unidad | Especificación | Ofrecido |  | Observaciones
1) | Fabricante |  |  | *
2) | Modelo |  |  | *
3) | Características Constructivas
3.1 | Tipo: Tornillo de Maquina |  |  | Requerido
3.2 | Tipo de rosca UNC |  |  | Requerido
3.3 | Normas de Fabricación y Ensayo: ASTM A-3017/ ASTM153 /ANSI B1.1 / ISO780:1983 |  |  | Requerido
3.4 | Material: Acero Carbono |  |  | Requerido
3.5 | Protección Anticorrosiva: Galvanizado en caliente |  |  | Requerido
4) | Características Dimensionales
4.1 | Longitud: 22 |  | Pulg. | Requerido
4.2 | Diámetro: 3/4 |  | Pulg. | Requerido
4.3 | Longitud Mínima de la Rosca: 6 |  | Pulg. | Requerido
4.4 | Altura de la Cabeza: 1/2 |  | Pulg. | Requerido
4.5 | Rosca según ANSI B1.1 |  |  | Requerido
4.6 | Altura de la Tuerca: 41/64 |  | pulg. | Requerido
5) | Resistencia Mecánica: |  | KN | *
6) | Recubrimiento del Galvanizado |  | Micras | ≥ 85
7) | Garantía: 1 Año |  |  | Requerido
8) | Certificación: ISO 9000 o Similar |  |  | Requerido
9) | Pruebas de Recepción
9.1 | Inspección visual |  |  | Requerido
9.2 | Comprobación de las dimensiones |  |  | Requerido
9.3 | Medición del galvanizado |  |  | Requerido
10) | Imagen de Referencia
NOTAS:
1 | El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
2 | Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
3 | Cuando en la columna "Especificación" aparezca el símbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omisión sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
4 | Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por la ETED.
5 | La recepción de los materiales, equipos y herramientas, se llevarán a cabo exclusivamente en los almacenes de la ETED.
| Nombre del representante oferente |  |  | Firma |  |  | Fecha de la oferta
Firmas autorizadas para validar los datos técnicos requeridos por la ETED
| Gerente de Gestión de Mantenimientos |  |  |  |  | Coordinadora de Normalización y Procesos
Página 1de 1