SOBRE LA GARANTÍA TÉCNICA:

El oferente deberá presentar carta de autorización del fabricante de cableado, donde indique que es instalador autorizado de la marca, el documento debe estar firmado por el fabricante de la marca con antigüedad no mayor a 3 meses. El oferente debe poseer Certificación Vigente del fabricante, y debe contar con el nivel más alto que dicho fabricante provee.

La garantía de instalación que deberá presentar el adjudicado, debe ser emitida por el fabricante de la solución de cableado estructurado por un tiempo mínimo de 25 años, en la que se especifique la garantía de fabricación de los componentes. Para optar por dicha garantía, todos los componentes del canal deben ser de la misma solución (cable, Jacks, Faceplates, Patch Panels, Patch Cords).

El fabricante de cableado debe poseer reconocimiento probado en la industria, con más 50 años en el mercado global de infraestructura para telecomunicaciones, y referencias de proyectos en república dominicana por más de 20 años. También debe contar con representación local en República Dominicana.

La garantía deberá contemplar el cambio de componentes, incluyendo el servicio ante el incumplimiento por falla de origen de los componentes, falla de los parámetros de performance y por falla de las aplicaciones garantizadas. Estos cambios se realizarán a solicitud de la entidad y con la comprobación del oferente y el fabricante del producto.

Se debe incluir un informe de verificación por cada punto de red, de los parámetros de performance según la ANSI/TIA-568D, requerida para el presente proceso, esto se realizará con un equipo certificador de nivel 3, autorizado por el fabricante del sistema de cableado.