TERMINOS DE REFERENCIA SOBRE LA GARANTÍA TÉCNICA:

El oferente deberá presentar carta de autorización del fabricante de UPS, donde indique que es integrador o representado autorizado de la marca, el documento debe estar firmado por el fabricante de la marca con antigüedad no mayor a 3 meses. El oferente debe poseer Certificación Vigente del fabricante.

La garantía de los UPS deberá ser igual o mayor a 2 años.

El fabricante de los UPS debe poseer reconocimiento probado en la industria, con más de 50 años en el mercado global de infraestructura y referencias de proyectos en república dominicana por más de 20 años. También debe contar con representación local y centro de servicios en República Dominicana con más de 10 años de presencia

Todos los UPS deberán ser una sola marca homogénea; no se aceptarán mezcla de marcas en la oferta.  Todos los UPS deberán tener la capacidad de ser gestionados centralmente.

La instalación de los UPS, incluye:

- Ensamble

- Instalación física

- Configuración

- Arranque

- Interconexión eléctrica (no incluye materiales eléctricos)

- Puesta en operación

El oferente deberá incluir en su oferta dos entrenamientos certificados para los ingenieros de SNS.

El oferente deberá presentar 5 cartas de referencias de proyectos similares ejecutados satisfactoriamente.

El oferente deberá presentar documentación legal donde certifique que la empresa tiene más de 10 años de experiencia en este tipo de proyectos.