SERVICIO NACIONAL DE SALUD -SNS

SNS-ccc-LPN-2023-0016

No. EXPEDIENTE

SNCC.F.033

25 de enero de 2024

oferta EconÓmica

nombre del oferente:

______________________________________________________________

|  | Descripción del Bien, Servicio u Obra | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS | Otros Impuestos | Precio Unitario Final | Total Unitario Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | LOTE 1- FIBRA ÓPTICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CABLE DE FIBRA ÓPTICA 12 HILOS OM4 | UD | 4,800 |  |  |  |  |  |
| 2 | PANEL DE DISTRIBUCIÓN DE FIBRA 1U | UD | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | PANEL DE DISTRIBUCIÓN DE FIBRA 2U | UD | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | PANEL ADAPATADOR DE FIBRA LC OM4 12 PUERTOS | UD | 24 |  |  |  |  |  |
| 5 | PLACA CIEGA PARA PANEL DE DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA | UD | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | MÓDULO DE 24 EMPALMES DE FUSIÓN PARA PANEL DE DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA | UD | 12 |  |  |  |  |  |
| 7 | CORDÓN DE PARCHEO DE 1 FIBRA OM4 LC A FLEXIBLE | UD | 288 |  |  |  |  |  |
| 8 | PROTECCIÓN DE EMPALME DE FIBRA ÓPTICA. | UD | 288 |  |  |  |  |  |
| 9 | CORDÓN DE PARCHEO DE FIBRA ÓPTICA OM4 CON CONECTORES LC DOBLES | UD | 112 |  |  |  |  |  |
| 10 | FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA | UD | 288 |  |  |  |  |  |
| 11 | INSTALACIÓN DE CABLE FIBRA ÓPTICA | UD | 1 |  |  |  |  |  |
| Ítem | LOTE 2-CABLEADO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CAJAS DE 1000 PIES CADA UNA DE CABLE DE RED DE DATOS UTP NIVEL 6A | UD | 187 |  |  |  |  |  |
| 2 | MÓDULO DE PARED RJ45 CATEGORÍA 6A | UD | 675 |  |  |  |  |  |
| 3 | TAPA DE PARED SIMPLE PARA DATOS | UD | 675 |  |  |  |  |  |
| 4 | GABINETE PARA TELECOMUNICACIÓN DE PARED / PISO 27U | UD | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | PANELES DE DATOS UTP DE 24 POSICIONES CATEGORÍA 6A | UD | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | ORGANIZADORES DE CABLES DE 2U HORIZONTALES | UD | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | CINTA DE AMARRE (VELCRO) | UD | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | CABLE DE PARCHEO UTP CATEGORÍA 6A DE 3 PIES | UD | 675 |  |  |  |  |  |
| 9 | CABLE DE PARCHEO UTP CATEGORÍA 6A DE 7 PIES | UD | 675 |  |  |  |  |  |
| 10 | SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTALACIÓN DE CABLEADO | UD | 1 |  |  |  |  |  |
| ítem | LOTE 3- EQUIPOS DE COMUNICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SWITCH CORE | UD | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | SWITCHES GRANJA DE SERVIDORES | UD | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | SWITCHES DE ACCESO | UD | 28 |  |  |  |  |  |
| 4 | WIFI (Access Point Indoor) | UD | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | CONTROLADOR DE WIFI (ROUTER) | UD | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA RED (PLATAFORMA DE GESTIÓN) | UD | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | SERVICIOS PROFESIONALES INSTALACIÓN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA RED | UD | 1 |  |  |  |  |  |
| ítem | LOTE 4-UPS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS EN LÍNEA, 2000 VA 120V | UD | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | UPS EN LÍNEA, 3000 VA 120 V | UD | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | SERVICIOS PROFESIONALES INSTALACIÓN UPS | UD | 1 |  |  |  |  |  |
| ## Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA, ………………………………………..……… RD$ Valor total de la oferta en letras:…………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………nombre y apellido…………………………………… en calidad de ……………………………………………….., debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de (poner aquí nombre del Oferente y sello de la compañía, si procede)

Firma ___________________________________

……../……../……….… fecha

Hoja Impresa.

Si aplica.

Si aplica.