## PRESUPUESTO BASICO 1ra ETAP (2)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
*** C.A.A.S.D. ***
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABE EN LOS SECTORES SERRALLES, NACO Y PIANTINI.
No. | PARTIDA | CANT. | U | P. UNIT. RD$ | VALOR RD$ | SUB-TOTAL RD$
INFRAESTRUCTURA DE AGUAS
TRABAJOS GENERALES
| Caseta para materiales y almacén, electricidad | 1 | PA |  | 0
| Limpieza constante y final | 1 | PA |  | 0
| Replanteo topográfico, as-built georeferenciado | 1 | MES |  | 0
| Escaneo GPR para ubicación de infraestructuras enteradas | 1 | MES |  | 0 | 0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
SEGURIDAD VIAL
| Suministro y colocación de los carteles informativos: desvió, hombres trabajando, excavación | 6 | PA |  | 0
| Suministro y colocación de cartel informativo de obra | 2 | PA |  | 0
| Colocación de 50 conos de 90 cm, 25 tanque plásticos de protección de obra, malla de limitación, inlcuye el conjunto de todas las puestas que sea preciso realizar a lo largo de la obra y en los lugaresque se indiquen | 30 | DIA |  | 0
| Torres de luminarias motorizadas de 4 bombillas (2 unidades) | 30 | DIA |  | 0
| Personal de apoyo para manejo de trafico en Horario Diurno, Nocturno y Días Feriados (3 Hombre30 días/noches) | 30 | DIA |  | 0 | 0
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y ASFALTO
| Cortes de pavimentos e=4" | 727.2 | M |  | 0
| Demolición de los pavimentos y hormigones | 504 | M2 |  | 0
| Pavimento de 4” de hormigón asfalticoen caliente tipo AC30 en parchos | 2500 | M2 |  | 0
| Excavación en roca con retroexcavadora en zanjas y registros (80%) | 1181.1727 | M3 |  | 0
| Excavación en roca con compresores en zanjas y registros (20%) | 485.1727 | M3 |  | 0
| Suministro y colocación cama de arena | 132.0691 | M3 |  | 0
| Suministro y colocación de material granual de base, incluye compactación al 95% Proctor | 796.0887 | M3 |  | 0
| Carga y bote material sobrante distancia max. 30 km | 863.12 | M3 |  | 0
| Reposición de áreas en aceras, contenes, isletas, etc. | 1 | PA |  | 0 | 0
OBRAS CIVILES
REGISTROS
| Registro cuadrado 1.50 x 1.50 x 2.50 mts dimensiones interiores, espesor muros y losas 0.20 mts, de hormigón armado 280 kg/cm2, acero ½" @ 0.20 mts AC AD, incluye tapa cuadrada 1.00 x 1.00 mts polietileno reforzado con fibra de vidrio, 40 TON, escalera de acero inoxidable 304 2.50 altura | 1 | UD |  | 0 | 0
INSTALACIONES
NUDOS
1 | NUDO 1 |  |  |  | 0
1.01 | TEE 8" acero | 1 | UD |  | 0
1.02 | Cruz 8 x 4" acero | 1 | UD |  | 0
1.03 | Junta Dresser 8" importada | 5 | UD |  | 0
1.04 | Junta Dresser 4" importada | 2 | UD |  | 0
1.05 | Tuberia Acero 8" | 6 | ML |  | 0
1.06 | Tuberia Acero 4" | 1 | ML |  | 0
1.06 | Transporte interno de tuberías, accesorios | 1 | UD |  | 0
1.07 | Uso de grúa, medios auxiliares | 1 | UD |  | 0
1.08 | Manejo de tránsito | 1 | UD |  | 0
1.09 | Mo. Instalación nudo 1, probado, funcionado, garantizando estanqueidad. | 1 | UD |  | 0 | 0
0
2 | NUDOS 2 Y 3
2.01 | TEE 8 X 6"acero | 2 | UD |  | 0
2.02 | TEE 6"acero | 2 | UD |  | 0
2.03 | Reduccion 6 x 4"acero | 4 | UD |  | 0
2.04 | Junta Dresser 8" importada | 4 | UD |  | 0
2.05 | Cople bridado de hierro dúctil para PVC con restricción de 6" | 4 | UD |  | 0
2.06 | Junta Dresser 6" importada | 2 | UD |  | 0
2.07 | Junta Dresser 4" importada | 4 | UD |  | 0
2.08 | Niples acero platillado 6" | 4 | UD |  | 0
2.09 | Valvula de compuerta 6" marca U.S. PIPE serie USP1, NRS o similar | 2 | UD |  | 0
2.1 | Caja telescópica 6" marca AVK, cuerpo en polietileno reforzado con fibra de vidrio y tapa en fundición | 2 | UD |  | 0
2.11 | Tuberia Acero 8" | 2 | ML |  | 0
2.12 | Tuberia Acero 4" | 2 | ML |  | 0
2.13 | Tuberia PVC 6" SDR-26 con J/G | 20 | ML |  | 0
2.14 | Transporte interno de tuberías, accesorios | 1 | UD |  | 0
2.15 | Uso de grúa, medios auxiliares | 1 | UD |  | 0
2.16 | Manejo de tránsito | 2 | UD |  | 0
2.17 | Mo. Instalación nudo 2 y 3, probado, funcionado, garantizando estanqueidad. | 2 | UD |  | 0 | 0
0
3 | NUDOS 6,14,19 Y 20 |  |  |  | 0
3.01 | Cople bridado de hierro dúctil para PVC con restricción de 4" | 8 | UD |  | 0
3.02 | Niples acero platillado 4" | 8 | UD |  | 0
3.03 | Valvula de compuerta 4" marca U.S. PIPE serie USP1, NRS o similar | 4 | UD |  | 0
3.04 | Caja telescópica 6" marca AVK, cuerpo en polietileno reforzado con fibra de vidrio y tapa en fundición | 4 | UD |  | 0
| Manejo de tránsito | 4 |  |  | 0
| Transporte interno de tuberías, accesorios | 1 | UD
2.2.5 | Mano de obra probado, funcionado, garantizando estanqueidad. | 4 | UD |  | 0 | 0
0
4 | NUDOS 7, 12, 13, 16 Y 17 |  |  |  | 0
4.01 | Cople de acero 3" marca JCM 201, electro coating ANSI/NSF61 | 10 | UD |  | 0
4.02 | Niples acero platillado 3" | 10 | UD |  | 0
4.03 | Valvula de compuerta 3" marca U.S. PIPE serie USP1, NRS o similar | 5 | UD |  | 0
4.04 | Caja telescópica 6" marca AVK, cuerpo en polietileno reforzado con fibra de vidrio y tapa en fundición | 5 | UD |  | 0
| Manejo de tránsito | 5 |  |  | 0
| Transporte interno de tuberías, accesorios | 5 | UD |  | 0
4.05 | Mano de obra probado, funcionado, garantizando estanqueidad. | 5 | UD |  | 0 | 0
0
5 | NUDO 8 |  |  |  | 0
5.01 | Codo acero 8"x 45° | 2 | UD |  | 0
5.02 | Junta Dresser 8" importada | 2 | UD |  | 0
5.03 | Tuberia Acero 8" | 4 | ML |  | 0
5.04 | Manejo de tránsito | 1 | UD |  | 0
5.05 | Transporte interno de tuberías, accesorios | 1 | UD |  | 0
5.06 | Mano de obra probado, funcionado, garantizando estanqueidad. | 1 | UD |  | 0 | 0
0
6 | NUDO 9 |  |  |  | 0
6.01 | Codo acero 8"x 90° | 1 | UD |  | 0
6.02 | Junta Dresser 8" importada | 2 | UD |  | 0
6.03 | Tuberia Acero 8" | 0.6 | ML |  | 0
| Manejo de tránsito | 1 | UD |  | 0
| Transporte interno de tuberías, accesorios | 1 | UD |  | 0
6.04 | Mano de obra | 1 | UD |  | 0 | 0
7 | NUDO 10 |  |  |  | 0
7.01 | Tapon hembra PVC 8" | 1 | UD |  | 0
7.02 | Tapon hembra PVC 4" | 1 | UD |  | 0
7.03 | Anclajes de hormigon | 2 | UD |  | 0
7.04 | Mano de obra | 1 | UD |  | 0 | 0
8 | NUDOS 15, 18 Y 23 |  |  |  | 0
8.01 | Cople bridado de hierro dúctil para PVC con restricción de 6" | 6 | UD |  | 0
8.02 | Niples acero platillado 6" | 6 | UD |  | 0
8.03 | Valvula de compuerta 6" marca U.S. PIPE serie USP1, NRS o similar | 3 | UD |  | 0
8.04 | Caja telescópica 6" marca AVK, cuerpo en polietileno reforzado con fibra de vidrio y tapa en fundición | 3 | UD |  | 0
| Manejo de tránsito | 3 | UD |  | 0
| Transporte interno de tuberías, accesorios | 3 | UD |  | 0
8.05 | Mano de obra | 3 | UD |  | 0 | 0
9 | NUDO 22
9.01 | Cople bridado de hierro dúctil para PVC con restricción de 4" | 4 | UD |  | 0
9.02 | Niples acero platillado 4" | 4 | UD |  | 0
9.03 | Valvula de compuerta 4" marca U.S. PIPE serie USP1, NRS o similar | 2 | UD |  | 0
9.04 | Caja telescópica 6" marca AVK, cuerpo en polietileno reforzado con fibra de vidrio y tapa en fundición | 2 | UD |  | 0
| Manejo de tránsito | 1 | UD |  | 0
| Transporte interno de tuberías, accesorios | 1 | UD |  | 0
9.05 | Mano de obra | 2 | UD |  |  | 0
10.0 | NUDO 26
10.01 | Cople de acero 12" marca JCM 201, electro coating ANSI/NSF61 | 2 | UD |  | 0
10.02 | Cople de acero 3" marca JCM 201, electro coating ANSI/NSF61 | 2 | UD |  | 0
10.03 | Niples acero platillado 12" | 2 | UD |  | 0
10.04 | Niples acero platillado 3" | 2 | UD |  | 0
10.05 | Valvula de compuerta 12" marca U.S. PIPE serie USP1, NRS o similar | 1 | UD |  | 0
10.06 | Valvula de compuerta 3" marca U.S. PIPE serie USP1, NRS o similar | 1 | UD |  | 0
| Uso de grúa, medios auxiliares | 1 | UD |  | 0
| Manejo de tránsito | 1 | UD |  | 0
| Transporte interno de tuberías, accesorios | 1 | UD |  | 0
10.07 | Caja telescópica 6" marca AVK, cuerpo en polietileno reforzado con fibra de vidrio y tapa en fundición | 2 | UD |  | 0
10.08 | Mano de obra | 1 | UD |  | 0 | 0
0
11.00 | NUDO 5 |  |  |  | 0
11.01 | TEE 20 X 8"acero | 1 | UD |  | 0
11.02 | TEE 8 "acero | 2 | UD |  | 0
11.03 | TEE 8 X 4"acero | 1 | UD |  | 0
11.04 | TEE 4"acero | 1 | UD |  | 0
11.05 | TEE 3"acero | 1 | UD |  | 0
11.06 | Cruz 6"x 6"x 6"x 3" | 1 | UD |  | 0
11.07 | Cruz 8"x 8"x 8"x 6" | 1 | UD |  | 0
11.08 | Codo 8" acero | 2 | UD |  | 0
11.09 | Junta Dresser 8" importada | 7 | UD |  | 0
11.1 | Cople bridado de hierro dúctil para acero con restricción de 8" | 4 | UD |  | 0
11.11 | Junta Dresser 6" | 2 | UD |  | 0
11.12 | Cople bridado de hierro dúctil para acero con restricción de 6" | 2 | UD |  | 0
11.13 | Junta Dresser 4" | 2 | UD |  | 0
11.14 | Cople bridado de hierro dúctil para acero con restricción de 4" | 2 | UD |  | 0
11.15 | Junta Dresser 3" importada | 2 | UD |  | 0
11.16 | Cople bridado de hierro dúctil para acero con restricción de 3" | 2 | UD |  | 0
11.17 | Niples acero platillado 8" | 4 | UD |  | 0
11.18 | Niples acero platillado 6" | 2 | UD |  | 0
11.19 | Niples acero platillado 4" | 2 | UD |  | 0
11.2 | Niples acero platillado 3" | 2 | UD |  | 0
11.21 | Valvula de compuerta 8" marca U.S. PIPE serie USP1, NRS o similar | 2 | UD |  | 0
11.22 | Valvula de compuerta 6" marca U.S. PIPE serie USP1, NRS o similar | 1 | UD |  | 0
11.23 | Valvula de compuerta 4" marca U.S. PIPE serie USP1, NRS o similar | 1 | UD |  | 0
11.24 | Valvula de compuerta 3" marca U.S. PIPE serie USP1, NRS o similar | 1 | UD |  | 0
11.25 | Tuberia Acero 20" | 6 | ML |  | 0
11.26 | Tuberia Acero 8" | 18 | ML |  | 0
11.27 | Tuberia Acero 6" | 1 | ML |  | 0
11.28 | Tuberia Acero 4" | 2 | ML |  | 0
11.29 | Tuberia Acero 3" | 1 | ML |  | 0
11.3 | Caja telescópica 6" marca AVK, cuerpo en polietileno reforzado con fibra de vidrio y tapa en fundición | 5 | UD |  | 0
11.31 | Uso de grúa, medios auxiliares | 1 | UD |  | 0
11.32 | Manejo de tránsito | 1 | UD |  | 0
11.33 | Transporte interno de tuberías, accesorios | 1 | UD |  | 0
11.34 | Mano de obra | 1 | UD |  | 0 | 0
0
12 | NUDO 4 |  |  |  | 0
12.01 | TEE 8" X 8" X 6"acero | 1 | UD |  | 0
12.02 | TEE 6"acero | 1 | UD |  | 0
12.03 | Cruz 12"x 8"acero | 1 | UD |  | 0
12.04 | Cruz 8"x 4"acero | 1 | UD |  | 0
12.05 | Codo acero 8"x 45° | 2 | UD |  | 0
12.06 | Junta Dresser 12" importada | 2 | UD |  | 0
12.07 | Junta Dresser 8" importada | 6 | UD |  | 0
12.08 | Cople bridado de hierro dúctil para acero con restricción de 6" | 2 | UD |  | 0
12.09 | Junta Dresser 4" | 4 | UD |  | 0
12.1 | Reduccion acero 6"a 4" | 2 | UD |  | 0
12.11 | Válvula de compuerta 6" marca U.S. PIPE serie USP1, NRS o similar | 1 | UD |  | 0
12.12 | Niples acero platillado 6" | 2 | UD |  | 0
12.13 | Tuberia Acero 12" | 1 | ML |  | 0
12.14 | Tuberia Acero 8" | 10 | ML |  | 0
12.15 | Tuberia Acero 6" | 3 | ML |  | 0
12.16 | Tuberia Acero 4" | 1 | ML |  | 0
12.17 | Caja telescopica para valvula | 1 | UD |  | 0
12.18 | Uso de grúa, medios auxiliares | 1 | UD |  | 0
12.19 | Manejo de tránsito | 1 | UD |  | 0
12.2 | Transporte interno de tuberías, accesorios | 1 | UD |  | 0
12.21 | Mano de obra | 1 | UD |  | 0 | 0
0
13 | NUDO 11 |  |  |  | 0
13.01 | TEE 20" X 12"acero | 1 | UD |  | 0
13.02 | TEE 12" X 12"acero | 1 | UD |  | 0
13.03 | TEE 8" X 4"acero | 1 | UD |  | 0
13.04 | TEE 4" X 4"acero | 1 | UD |  | 0
13.05 | Codo acero 12" | 1 | UD |  | 0
13.06 | Junta Dresser 20" | 2 | UD |  | 0
13.07 | Junta Dresser 12" | 3 | UD |  | 0
13.08 | Cople bridado de hierro dúctil para acero con restricción de 12" | 2 | UD |  | 0
13.09 | Junta Dresser 8" importada | 4 | UD |  | 0
13.1 | Junta Dresser 4" importada | 4 | UD |  | 0
13.11 | Cople bridado de hierro dúctil para acero con restricción de 4" | 2 | UD |  | 0
13.12 | Valvula de compuerta 20" marca U.S. PIPE serie USP1, NRS o similar | 1 | UD |  | 0
13.13 | Valvula de compuerta 12" marca U.S. PIPE serie USP1, NRS o similar | 1 | UD |  | 0
13.14 | Valvula de compuerta 8" marca U.S. PIPE serie USP1, NRS o similar | 1 | UD |  | 0
13.15 | Valvula de compuerta 4" marca U.S. PIPE serie USP1, NRS o similar | 2 | UD |  | 0
13.16 | Niples acero platillado 20" | 2 | UD |  | 0
13.17 | Niples acero platillado 12" | 2 | UD |  | 0
13.18 | Niples acero platillado 8" | 2 | UD |  | 0
13.19 | Niples acero platillado 4" | 2 | UD |  | 0
13.2 | Tuberia Acero 20" | 6 | ML |  | 0
13.21 | Tuberia Acero 12" | 10 | ML |  | 0
13.22 | Tuberia Acero 8" | 3 | ML |  | 0
13.23 | Tuberia Acero 4" | 3 | ML |  | 0
13.24 | Caja telescopica para valvula | 5 | UD |  | 0
| Uso de grúa, medios auxiliares | 1 | UD |  | 0
| Manejo de tránsito | 1 | UD |  | 0
| Transporte interno de tuberías, accesorios | 1 | UD |  | 0
13.25 | Mano de obra | 1 | UD |  | 0 | 0
0
14 | EMPALME KENNEDY /CHURCHILL |  |  |  | 0
14.01 | Tee partida salida ajustable 60.98" x 16" marca JCM 412/452 Type 2 o similar | 1 | u
14.02 | Cruz 16" x 16"x 16"x 8"acero | 1 | u
14.03 | Codo acero 16" | 1 | u
14.04 | Medidor electromagnético de inserción de 16" tipo "hot tap" marca SEAMETRICS mod. EX210S-0240, cuerpo acero inoxidable 304, pantalla colectora digital modelo FT440W-32-98-126-139, incluye fuente dual 115 VAC / 12-24 VDC; accesorios de conexión | 1 | u
14.05 | Junta Dresser 16" | 2 | u
14.06 | Cople bridado de hierro dúctil para acero con restricción de 12" | 4 | u
14.07 | Cople bridado de hierro dúctil para PVC con restricción de 8" | 2 | u
14.08 | Válvula de compuerta de 16" marca U.S. PIPE serie USP1, NRS o similar | 1 | u
14.09 | Valvula de compuerta 12" | 2 | u
14.1 | Valvula de compuerta 8" | 1 | u
14.11 | Valvula de compuerta 12" marca U.S. PIPE serie USP1, NRS o similar | 4 | u
14.12 | Valvula de compuerta 8" marca U.S. PIPE serie USP1, NRS o similar | 2 | u
14.13 | Reduccion acero 16"a 12" | 2 | u
14.14 | Caja telescópica 6" marca AVK, cuerpo en polietileno reforzado con fibra de vidrio y tapa en fundición | 4 | u
14.15 | Tubería 16" Carbón Steel A-106 SCH-40 p/soldar | 31.5854 | ml
14.16 | Tuberia Acero 12" | 2 | ml
14.17 | Tuberia Acero 8" | 1 | ml
14.18 | Supervisión presencial representante de fabricante de Tee partida | 1 | UD
14.19 | Transporte interno de tuberías, accesorios | 1 | UD
14.2 | Uso de maquinaria especializada de perforación sistema "hot tap" | 1 | UD
14.21 | Uso de grúa, medios auxiliares | 1 | UD
14.22 | Materiales varios (juntas, tornillos, etc.) | 1 | UD
14.23 | Caja NEMA 3R 10" x 8" x 6" acero inoxidable SS304 | 1 | UD
14.24 | Mano de obra | 1 | u |  |  | 0
15 | TUBERIA 8"PVC NUEVA (desde empalme Churchill, nudo 9,8 y 1)
15.01 | Replanteo | 452 | ML |  | 0
15.02 | Excavacion | 394 | M3 |  | 0
15.03 | Relleno caliche | 452 | M3
15.04 | Asiento de arena | 33 | M3 |  | 0
15.05 | Carga y bote material sobrante distancia max. 30 km | 512 | M3 |  | 0
15.06 | Suministro de tuberia 8"PVC SDR 26 con J/G | 438 | ML |  | 0
15.07 | Colocación de tuberia 8"PVC SDR 26 con J/G | 438 | ML |  | 0
15.08 | Corte pavimento | 600 | ML |  | 0
15.09 | Suministro y colocación de material granual de base, incluye compactación al 95% Proctor | 68 | M3 |  | 0
15.1 | Pavimento de 4” de hormigón asfalticoen caliente tipo AC30 en parchos | 225 | M2 |  | 0
15.11 | Manejo de tránsito | 1 | UD |  | 0
15.12 | Transporte interno de tuberías, accesorios | 438 | UD |  | 0 | 0
16 | EMPALME KENNEDY / LINCOLN
16.01 | Tee partida salida ajustable 60.98" x 16" marca JCM 412/452 Type 2 o similar | 1 | u
16.02 | TEE 16"acero | 1 | u
16.03 | TEE 16" X 8"acero | 1 | u
16.04 | Cruz 16"x 6"acero | 1 | u
16.05 | Codo acero 16" x 90° | 1 | u
16.06 | Junta Dresser 16" | 9 | u
16.07 | Cople bridado de hierro dúctil para PVC con restricción de 8" | 4 | u
16.08 | Cople bridado de hierro dúctil para acero con restricción de 6" | 4 | u
16.09 | Válvula de compuerta de 16" marca U.S. PIPE serie USP1, NRS o similar | 1 | u
16.1 | Valvula de compuerta 8" marca U.S. PIPE serie USP1, NRS o similar | 1 | u
16.11 | Valvula de compuerta 6" | 2 | u
16.12 | Niples acero platillado 16" | 3 | u
16.13 | Niples acero platillado 8" | 2 | u
16.14 | Niples acero platillado 6" | 4 | u
16.15 | Medidor electromagnético de inserción de 16" tipo "hot tap" marca SEAMETRICS mod. EX210S-0240, cuerpo acero inoxidable 304, pantalla colectora digital modelo FT440W-32-98-126-139, incluye fuente dual 115 VAC / 12-24 VDC; accesorios de conexión | 1 | u
16.16 | Tubería 16" Carbón Steel A-106 SCH-40 p/soldar | 45 | ml
16.17 | Tuberia Acero 8" Carbón Steel A-106 SCH-40 p/soldar | 15 | ml
16.18 | Tuberia Acero 6" Carbón Steel A-106 SCH-40 p/soldar | 3 | ml
16.19 | Caja telescópica 6" marca AVK, cuerpo en polietileno reforzado con fibra de vidrio y tapa en fundición | 5 | u
16.2 | Tuberia Acero 8" Carbón Steel A-106 SCH-40 p/soldar | 1 | u
16.21 | Supervisión presencial representante de fabricante de Tee partida | 1 | UD
16.22 | Transporte interno de tuberías, accesorios | 1 | UD
16.23 | Uso de maquinaria especializada de perforación sistema "hot tap" | 1 | UD
16.24 | Uso de grúa, medios auxiliares | 1 | UD
16.25 | Materiales varios (juntas, tornillos, etc.) | 1 | UD
16.26 | Caja NEMA 3R 10" x 8" x 6" acero inoxidable SS304 | 1 | UD
16.27 | Mano de obra | 1 | u |  |  | 0
17 | NUDO 25
17.01 | Codo acero 8" | 1 | UD |  | 0
17.02 | Junta Dresser 8" importada | 1 | UD |  | 0
17.03 | Tuberia Acero 8" | 1 | ML |  | 0
| Uso de grúa, medios auxiliares | 1 | UD |  | 0
| Manejo de tránsito | 1 | UD |  | 0
| Transporte interno de tuberías, accesorios | 1 | UD |  | 0
17.04 | Mano de obra | 1 | UD |  | 0 | 0
18 | NUDO 26
18.01 | TEE 8"acero | 1 | UD |  | 0
18.02 | Junta Dresser 8" importada | 2 | UD |  | 0
18.03 | Cople bridado de hierro dúctil para acero con restricción de 8" | 2 | UD |  | 0
18.03 | Valvula de compuerta 8" marca U.S. PIPE serie USP1, NRS o similar | 1 | UD |  | 0
18.04 | Niples acero platillado 8" | 2 | UD |  | 0
18.05 | Tuberia Acero 8" | 2 | ML |  | 0
18.06 | Caja telescopica para valvula | 1 | UD |  | 0
18.07 | Uso de grúa, medios auxiliares | 1 | UD |  | 0
18.08 | Manejo de tránsito | 1 | UD |  | 0
18.09 | Transporte interno de tuberías, accesorios | 1 | UD |  | 0
18.1 | Mano de obra | 1 | UD |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZAS |  | 5.35% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 2% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISIÓN |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRAFICA |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| CODIA |  | 1% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| ITBIS (18% DE DIRECCIÓN TÉCNICA)SEGÚN NORMA 07-2007 DGII |  | 18% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0