## PRESUPUESTO
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
***C.A.A.S.D.***
Unidad Ejecutora de Proyectos
PRESUPUESTO: REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VILLA LIBERACION.
No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | COSTO RD$ | SUB-TOTAL
FASE A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VILLA LIBERACIÓN
1 | Actividades Preliminares
1.1 | Limpieza inicial | 1.36 | Ha |  | 0
1.2 | Replanteo y control topográfico | 6 | día |  | 0
1.3 | Movilización y desmovilización de equipos | 1 | Global |  | 0
1.4 | Construcciones temporales | 42 | m2 |  | 0
1.5 | Demolición y remoción de estructuras | 158.15 | m3 |  | 0
1.6 | Camino interno a laguna (a=3.0) | 616.98 | m3 |  | 0
1.7 | Remoción y bote de suelo inestable | 756 | m3 |  | 0 | 0
2 | Estructura de Desarenador
2.1 | Limpieza y bote | 3.744 | m3 |  | 0
2.2 | Compuertas de 0.40 X 1.00 mt | 2 | unid |  | 0
2.3 | Suministro y colocación de Tubería de 6" acero (incluye movimiento de tierra) | 4 | ml |  | 0
2.4 | Válvulas 6" HF platillada | 2 | unid |  | 0
2.5 | Cajas teléscopicas | 2 | unid |  | 0
2.6 | Registro sanitario exterior para interconectar alcantarillado existente con desarenador | 1 | unid |  | 0
2.7 | Vertedero sutro de 0.40 X 1.00 mt | 2 | unid |  | 0
2.8 | Excavación y remoción de tierra | 83.6 | m3 |  | 0
2.9 | Paredes y fondo concreto refuerzo 210 Kg/cm2 | 60.016 | m2 |  | 0
2.1 | Válvulas 12" HF | 2 | unid |  | 0
2.11 | Reposición de rejillas de acero inoxidable (presentar factura) | 2 | unid |  | 0 | 0
3 | Construcción Laguna Aireación
3.1 | Limpieza laguna | 413.544 | m2 |  | 0
3.2 | Limpieza encaches | 150 | m2 |  | 0
3.3 | Bote | 146.5214 | m3 |  | 0
3.4 | Movimiento de tierra (corte y bote) | 6125 | m3 |  | 0
3.5 | Relleno y compactación | 4120.65 | m3 |  | 0
3.6 | Zampeado de Hormigón y piedra muro arranque | 8.96 | m3 |  | 0
3.7 | Zapata muro arranque hormigón simple | 4 | m3 |  | 0
3.8 | Excavación retropala (talud) | 172.128 | m3 |  | 0
3.9 | Encache en Talud | 137.037 | m3 |  | 0
3.1 | Encache taludes laguna | 163.608 | m3 |  | 0
3.11 | Cajas de Registro h=1.2 | 5 | cu |  | 0
3.12 | Caja de concreto reforzado de 0.75m x 0.75m dimensiones internas y tubería de salida de 12” PVC hacia sedimentador secundario | 20.76 | ml |  | 0
3.13 | Suministro e instalación aireadores 5 HP | 3 | cu |  | 0
3.14 | Postes y cable de acero soporte de aireador | 5 | cu |  | 0
3.15 | Losa de concreto protección sobre enchapado | 3 | cu |  | 0 | 0
4 | Estructura de Lechos de secado
4.1 | Estructura de lecho de secado | 218.08 | m2 |  | 0
4.2 | Tubería de drenaje 6" pvc sdr 41 | 30 | ml |  | 0
4.3 | Suministro e instalación de tubería de efluente de drenaje: 6” PVC SDR 41, 5.6 m a caja de registro del efluente. | 11 | ml |  | 0
4.4 | Válvula entrada lecho 4" HF | 3 | unidad |  | 0
4.5 | Grava | 72 | m3 |  | 0
4.6 | Arena | 72 | m3 |  | 0
4.7 | Ladrillos | 180 | m2 |  | 0
4.8 | Excavacion (18.80x11.60x0.60) | 130.85 | m3 |  | 0 | 0
5 | Sedimentador Secundario
5.1 | Excavación, compactación y botado material | 303.6 | m3 |  | 0
5.2 | Paredes y fondo concreto refuerzo 240 Kg/cm2 | 127.51 | m2 |  | 0
5.3 | Placas fibra de vidrio | 51 | cu |  | 0
5.4 | Difusores | 14 | Ud |  | 0
5.5 | Canaletas de descargas | 1 | P.A. |  | 0
5.6 | Registro de Salida | 1 | P.A. |  | 0
5.7 | Tuberias de 6" PVC de Drenaje lodos (3-codos de 45, 1-tee, 2-codos de 90 | 14 | Ml |  | 0
5.8 | Piezas PVC Drenaje Lodos | 1 | P.A. |  | 0
5.9 | Soportes Placas f/v | 1 | P.A. |  | 0 | 0
6 | Cárcamo de Bombeo
6.1 | Excavación y remoción de material | 341.286 | m3 |  | 0
6.2 | Paredes de t= 0.20 | 94.3 | m2 |  | 0
6.3 | Paredes de t= 0.15 m | 59.28 | m2 |  | 0
6.4 | Escalera tipo marinera | 10.4 | ml |  | 0
6.5 | Tubo HG 4" + accesorios | 16 | ml |  | 0
6.6 | Bomba sumergible de 3 HP | 2 | unidad |  | 0
6.7 | Válvula Telescópica | 2 | unidad |  | 0
6.8 | Válvula de pase 4" HF | 3 | unidad |  | 0
6.9 | Válvula de retención 4" HF | 2 | unidad |  | 0
6.1 | Plataforma Metalica para Operacion de Valvulas | 1 | P.A. |  | 0
6.11 | Impermeabilizacion para impedir entrada de Agua Nivel Freatico | 40.7 | m2 |  | 0
6.12 | Uso Bomba de Achique:
6.12.1 | Bomba de 6" (Diesel) | 45 | dias |  | 0
6.12.2 | Bomba de 4" (Diesel) (2 dos) | 80 | dias |  | 0
6.12.3 | Bomba de 3" (Gasolina) (2 dos) | 120 | dias |  | 0 | 0
7 | Reforzamiento Cabezal de Salida
7.1 | Reforzamiento Cabezal de Salida | 0.1 | m3 |  | 0 | 0
8 | Tuberías y válvulas
8.1 | Tubería 12" pcv sdr 40 enterrada | 131.35 | m |  | 0
8.2 | Tubería recirculación lodos 4" AG | 138 | m |  | 0
8.3 | Tubería 6" pvc sdr 40 enterrada | 30.5 | m |  | 0
8.4 | Válvulas y accesorios:
8.4.1 | Codos de 12" x 45 Acero | 1 | Ud |  | 0
8.4.2 | Codos de 12"x90" Acero | 2 | Ud |  | 0
8.4.3 | Tee de 12" Acero | 1 | Ud |  | 0
8.4.4 | Codos de 6"x45" Acero | 4 | Ud |  | 0
8.4.5 | Codos de 6"x90" Acero | 5 | Ud |  | 0
8.4.6 | Tee de 6" Acero | 2 | Ud |  | 0
8.4.7 | Tuberias de 24" P.V.C. SDR-41 | 36 | Ml |  | 0
8.4.8 | Valvula de 12" | 2 | Ud |  | 0
8.4.9 | Mano de Obra Plomería | 1 | P.A. |  | 0 | 0
9 | Caseta de Vigilancia
9.1 | Reparación de edificio existente | 9 | m2 |  | 0 | 0
10 | Caseta de Operación, bodega y Oficina
10.1 | Rehabilitación de infraestructura existente | 154.72 | m2 |  | 0 | 0
11 | Caseta de Cloración
11.1 | Construcción de caseta | 15.1 | m2 |  | 0 | 0
12 | Tanque de Contacto de Cloro
12.1 | Tanque de Contacto de Cloro | 1 | cu |  | 0 | 0
13 | Sistema de Cloración
13.1 | Sistema de tubos, válvulas | 1 | glb |  | 0
13.2 | Bomba dosificadora | 2 | cu |  | 0
13.3 | Bomba centrífuga de mezclado | 2 | cu |  | 0
13.4 | Strainer y difusores y accesorios | 1 | cu |  | 0
13.5 | Tanque de Polietileno 3,000 litros | 1 | cu |  | 0 | 0
14 | Cerco Malla Ciclonica
14.1 | Instalar cerco malla ciclón h= 6 pies | 290 | m |  | 0
14.2 | Construcción de nuevo cerco de malla ciclón. Incluye muro | 189 | ml |  | 0 | 0
FASE B | VARIOS
1 | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1 | Movilización y Construcciones Temporales | 1 | PA |  | 0
1.2 | Limpieza y Desyerbo | 1 | PA |  | 0
1.3 | Bote de Maleza | 35 | VIAJE |  | 0
1.4 | Resane de estructuras de Hormigón | 1 | PA |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Suministro de Energia Electrica | 5 | MESES |  | 0
3 | ESTRUCTURAS METALICAS
3.1 | Agarrader de Mano | 100 | ML |  | 0
3.2 | Agarrader de Mano Elevado | 60 | ML |  | 0
3.3 | Plataforma | 6 | UD |  | 0
4 | CASETA DE VIGILANCIA, CASETA DE OPERACION, BODEGA Y OFICINA
4.1 | Reparacion de Edificio Existente | 154.72 | M2 |  | 0
5 | CONSTRUCCION DE CALLE INTERNA EN HORMIGON ARMADO:
5.1 | Movimiento de Tierra:
5.1.1 | Nivelación de Terreno | 708.4 | M3 |  | 0
5.1.2 | Relleno con Material con Base (Granzote) | 607.2 | M3 |  | 0
5.1.3 | Bote de Material Sobrante | 920.92 | M3 |  | 0
5.2 | Construccion de Acera | 300 | M2 |  | 0
5.3 | Construccion de Conten | 300 | ML |  | 0
5.4 | Hormigon Armado Para Conformacion de Calle Interna | 146.25 | ML |  | 0
6 | ENCACHE DE TALUD | 125.04 | M3 |  | 0
7 | VERJA PERIMETRAL
7.1 | Muros de Bloques de 6" con Columnas cada 4 Mts y Viga de Amarre de Coronación | 272.13 | ML |  | 0
7.2 | Alambre trinchera | 272.13 | ML |  | 0
7.3 | Porton Metalico | 1 | UD |  | 0
8 | EQUIPAMIENTO:
8.1 | Airedor Superfial de 7.5 HP, 1800 RPM, 60HZ, Cono Acero Inoxidable | 2 | UD |  | 0
8.2 | Bombas Inatascables 2HP, 1,150 RPM, 460V, 60HZ | 2 | UD |  | 0
8.3 | Panel de Proteccion y Control Nema 3R, 460V, 3F,60HZ, Conteniendo: Supresor de Picos, Monitor de Fases, Porteccion de Motores, Temporizadores, Certificado UL 508 | 1 | UD |  | 0
8.4 | Sistema de Sedimentación por Paneles Modulares Patentados Certificados | 1 | UD |  | 0
8.5 | Sistema de Dosificación Cloro Gas, Sistema de Monitoreo y Alarma, Bomba Booster, Inclusive Cilindro de Cloro | 1 | UD |  | 0 | 0
FASE C | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, VILLA LIBERACION
1 | Electrificacion primaria12.47Kv:
1.1 | Estructura Tipo PR-203 (Proteccion de Derivación de Media Tensión (12.47/7.2Kv) Trifasica de Aerea a Soterrada | 1 | UD |  | 0
1.2 | Estructura Tipo PR-102 (Sistema de Aterrizaje en Poste) | 1 | UD |  | 0
1.3 | Estructura Tipo S02-MT (Soporte trifasico para Cono de Alivio de Poste) y Base de Hormigon en Poste. | 1 | UD |  | 0
1.4 | Terminación Para cable Tipo URD para Exterior e Interior Normal con Aislamiento para 15 KV. | 3 | UD |  | 0
1.5 | Terminación Para cable Tipo URD para Interior Tipo elbow Conet, con Aislamiento para 15 Kv. | 3 | UD |  | 0
1.6 | Registro Primario 1.0x1.0x1.2 Mts | 1 | UD |  | 0
1.7 | Excavación Mediana Tension Zanja IC-302 | 21.6 | M3 |  | 0
1.8 | Block de 6" Para Zanja | 300 | UD |  | 0
1.9 | Arena Itabo | 3.6 | M3 |  | 0
1.1 | Cinta de Peligro | 1 | UD |  | 0
1.11 | Tapado de Zanja | 18 | M3 |  | 0
1.12 | Fusibles 7.5 AMP, 15 KV | 3 | UD |  | 0
1.13 | Alimentador de Media tension Soterrado (12.47/7.2KV) Bajado en Poste Propuesto Frente al Proyecto Hasta el Registro, Formado por 3 No. 2 URD-15KV, CU en tubos e 3" IMC. | 60 | PL |  | 0
1.14 | Alimentador de Media tension Soterrado (12.47/7.2KV) Desde Registro Proximo a Poste Hasta el transformador, Formado por 3 No. 2 URD-15 KV, CU, en 2 Tubos de 3" PVC SDR-26 (Uno de reserva) | 100 | PL |  | 0
1.15 | Transformador Pad Mounted (T1) de 75 KVA, 12.45/7.2 KV-208/120V, Trifasico, 60 HZ, Sumergido en Aceite, Radial, Frente Muerto, Regulación de +-5% | 1 | UD |  | 0
1.16 | Diseño y Tramitación de Planos y Codia Edeeste | 1 | UD |  | 0
1.17 | Interconexión Edeeste | 1 | UD |  | 0
1.18 | Construccion de Base de Transformador | 1 | UD |  | 0
1.19 | Uso de Camion Grua para Transporte e Izaje de Transformador | 1 | UD |  | 0
1.2 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
2 | Electrificación Secundaria 120/208V
2.1 | Panel Board y Modulo de Transferencia (PP1) Con Barra de 400A, 3PH, 208/120V, Nema 1R, Certificao UL508A | 1 | UD |  | 0
2.2 | Encloused Breaker 225A/3P Tipo Industrial Para transformador 208V | 2 | UD |  | 0
2.3 | Encloused Breaker 225A/3P Tipo Industrial Para Generador | 1 | UD |  | 0
2.4 | Panel de Iluminación con Main Breaker 60/3 Selector de 3 Posiciones Cantactores y 4 Breaker 30/2 | 1 | UD |  | 0
2.5 | Registro 72x12x10 pulgadas | 1 | UD |  | 0
2.6 | Tuberia EMT de Ø3" | 6 | UD |  | 0
2.7 | Conector EMT de Ø3" | 10 | UD |  | 0
2.8 | Coupling EMT de Ø3" | 10 | UD |  | 0
2.9 | Tuerca Bushing EMT de Ø3" | 10 | UD |  | 0
2.1 | Abrazadera Unitrup EMT de Ø3" | 18 | UD |  | 0
2.11 | Tuberia EMT de Ø2" | 10 | UD |  | 0
2.12 | Conector EMT de Ø2" | 20 | UD |  | 0
2.13 | Coupling EMT de Ø2" | 10 | UD |  | 0
2.14 | Tuerca Bushing EMT de Ø2" | 20 | UD |  | 0
2.15 | Abrazadera Unitrup EMT de Ø2" | 20 | UD |  | 0
2.16 | Tape de Vinil | 10 | UD |  | 0
2.17 | Tape de Colores Azul, Rojo, Amarillo, Verde y Blanco | 15 | UD |  | 0
2.18 | Tape de Goma | 3 | UD |  | 0
2.19 | Chanell Unitrup | 3 | UD |  | 0
2.2 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
2.21 | Alimentadores
2.21.1 | Alimentador de Baja Tensión desde T1 hasta encloused Breaker Nema 3R Transformador, Formado Por: 1x3 N.o 4/0 THW -Fase, 1 NO 3/0 THW-N, 1 No. 2 THW-T en Ductos de Ø3" PVC | 20 | PL |  | 0
2.21.2 | Alimentador de Baja tensión desde Encloused Breaker Transformador Hasta Encloused Breaker Nema 1 Formado por: 1x3 N.o 4/0 THW-Fase, 1 No. 3/0 THW-N, 1 No. 2 THW-t en Ductos de Ø3" PVC | 110 | PL |  | 0
2.21.3 | Alimentador de Baja tensión desde Encloused Breaker Nema 1 Hasta Transfer, Formado por: 1x3 N.o 4/0 THW-Fase, 1 No. 3/0 THW-N, 1 No. 2 THW-t en Ductos de Ø3" PVC | 20 | PL |  | 0
2.21.4 | Alimentador de Baja tensión desde Generador Hasta Encloused Breaker Generador, Formado por: 1x3 N.o 4/0 THW-Fase, 1 No. 3/0 THW-N, 1 No. 2 THW-t en Ductos de Ø3" PVC | 150 | PL |  | 0
2.21.5 | Alimentador de Baja tensión desde Enclosed Breaker Generador Hasta Transfer, Formado por: 1x3 N.o 4/0 THW-Fase, 1 No. 3/0 THW-N, 1 No. 2 THW-t en Ductos de Ø3" PVC | 20 | PL |  | 0
2.21.6 | Alimentador de Baja tensión desde Panel Board Principal Hasta CCM, Formado por: 1x3 N.o 1/0 THW-Fase, 1 No. 2 THW-t en Ductos de Ø3" PVC | 60 | PL |  | 0
2.21.7 | Alimentador de Baja tensión desde Panel Board Principal Hasta Panel de Bombas Cloración, Formado por: 1x2 N.o 8 THW-Fase, 1 No. 6 Neutro 1 No. 8 THW-t en Ductos de Ø2" PVC | 720 | PL |  | 0
2.21.8 | Alimentador de Baja tensión desde Panel Board Principal Hasta Panel de Caseta de Generador, Formado por: 1x2 N.o 8 THW-Fase, 1 No. 10 Neutro 1 No. 12 THW-t en Ductos de Ø1" PVC | 140 | PL |  | 0
2.21.9 | Alimentador de Baja tensión desde Panel Board Principal Hasta Panel de Caseta de Equipos, Formado por: 1x2 N.o 8 THW-Fase, 1 No. 10 Neutro 1 No. 12 THW-t en Ductos de Ø1" PVC | 40 | PL |  | 0
2.21.10 | Alimentador de Baja tensión desde Panel Board Principal Hasta Panel de Garita de Equipos, Formado por: 1x2 N.o 10 THW-Fase, 1 No. 12 Neutro 1 No. 12 THW-t en Ductos de Ø1" PVC | 240 | PL |  | 0
2.21.11 | Alimentador de Baja tensión desde CCM Hasta Interruptor de seguridad Aireador #1 de equipos, Formado por: 1 Cable de Goma 8/4 en 1 en Ductos de Ø1" PVC | 450 | PL |  | 0
2.21.12 | Alimentador desde Interruptor de Seguridad Hasta Aireadores, Incluye: Tubos IMC de Ø1" x 10' con su Coupling, Abrazadera de Ø1", Tubos LT de Ø1", Tubos PVC Ø1", Adaptador Macho de Ø1", Cable de Goma 8/4 | 60 | PL |  | 0
2.21.13 | Alimentador de Baja tensión desde CCM Hasta Interruptor de seguridad Aireador #2 de equipos, Formado por: 1 Cable de Goma 8/4 en 1 en Ductos de Ø1" PVC | 520 | PL |  | 0
2.21.14 | Alimentador desde Interruptor de Seguridad Hasta Aireadores, Incluye: Tubos IMC de Ø1" x 10' con su Coupling, Abrazadera de Ø1", Tubos LT de Ø1", Tubos PVC Ø1", Adaptador Macho de Ø1", Cable de Goma 8/4 | 60 | PL |  | 0
2.21.15 | Alimentador de Baja tensión desde CCM Hasta Interruptor de seguridad Aireador #3 de equipos, Formado por: 1 Cable de Goma 8/4 en 1 en Ductos de Ø1" PVC | 580 | PL |  | 0
2.21.16 | Alimentador desde Interruptor de Seguridad Hasta Aireadores, Incluye: Tubos IMC de Ø1" x 10' con su Coupling, Abrazadera de Ø1", Tubos LT de Ø1", Tubos PVC Ø1", Adaptador Macho de Ø1", Cable de Goma 8/4 | 60 | PL |  | 0
2.21.17 | Alimentador de Baja tensión desde CCM Hasta Bomba de Lodo #1 de Equipos Formado por: 1 Cable de Goma 8/4 en 1 en Ductos de Ø2" PVC | 790 | PL |  | 0
2.21.18 | Alimentador de Baja tensión desde CCM Hasta Bomba de Lodo #2 de Equipos Formado por: 1 Cable de Goma 8/4 en 1 en Ductos de Ø2" PVC | 810 | PL |  | 0
2.21.19 | Alimentador de Baja tensión Tranfer Hasta Generador Senal Encendido Formado por: 2 Cables de Goma 12/3 en 1 en Ductos de Ø1" PVC | 150 | PL |  | 0
2.21.20 | Mano de Obra | 1 | UD |  | 0
3 | Electrificación Casetas Secundaria 120/208V
3.1 | Caseta de Cloración (Salidas)
3.1.1 | Luces Cenitales | 4 | UD |  | 0
3.1.2 | Luminarias de Superficie 4x1 | 4 | UD |  | 0
3.1.3 | Luces Pared Externa | 2 | UD |  | 0
3.1.4 | Interruptor Sencillo | 1 | UD |  | 0
3.1.5 | Interruptor Doble | 2 | UD |  | 0
3.1.6 | Tomacorriente Doble 120V | 2 | UD |  | 0
3.1.7 | Panel de Distribución de 8 a 16 Circuitos (Inc. Breaker) | 1 | UD |  | 0
3.1.8 | Mano de Obra | 1 | UD |  | 0
3.2 | Caseta de Cloración (Salidas)
3.2.1 | Luces Cenitales | 4 | UD |  | 0
3.2.2 | Luminarias de Superficie 4x1 | 3 | UD |  | 0
3.2.3 | Luces Pared Externa | 4 | UD |  | 0
3.2.4 | Interruptor Sencillo | 2 | UD |  | 0
3.2.5 | Interruptor Doble | 2 | UD |  | 0
3.2.6 | Interruptor de 3 Vias | 4 | UD |  | 0
3.2.7 | Tomacorriente Doble 120V | 6 | UD |  | 0
3.2.8 | Panel de Distribución de 6 a 12 Circuitos (Inc. Breaker) | 1 | UD |  | 0
3.1.8 | Mano de Obra | 1 | UD |  | 0
3.3 | Caseta de Operación y Oficina (Salidas)
3.3.1 | Luces Cenitales | 4 | UD |  | 0
3.3.2 | Luminarias de Superficie 4x1 | 1 | UD |  | 0
3.3.3 | Interruptor Sencillo | 2 | UD |  | 0
3.3.4 | Interruptor Doble | 2 | UD |  | 0
3.3.5 | Tomacorriente Doble 120V | 6 | UD |  | 0
3.3.6 | Tomacorriente Sencillo 220V | 6 | UD |  | 0
3.3.7 | Panel de Distribución de 6 a 12 Circuitos (Inc. Breaker) | 1 | UD |  | 0
3.3.8 | Mano de Obra | 1 | UD |  | 0
3.4 | Caseta de Vigilancia (Salidas)
3.4.1 | Luces Cenitales | 1 | UD |  | 0
3.4.2 | Luces Pared Externa | 1 | UD |  | 0
3.4.3 | Interruptor Doble | 3 | UD |  | 0
3.4.4 | Tomacorriente Doble 120V | 3 | UD |  | 0
3.4.5 | Panel de Distribución de 2 a 4 Circuitos (Inc. Breaker 4 de 15/A/1 y 1 de 40/2) | 1 | UD |  | 0
3.4.6 | Mano de Obra | 1 | UD |  | 0
3.5 | Iluminación Permitral
3.5.1 | Postes H-30', Pretensado, con Hueco Para Alambrar | 12 | UD |  | 0
3.5.2 | Excavación Para Postes | 12 | UD |  | 0
3.5.3 | Alambre Vinyl #10/3 | 2361.6 | PIE |  | 0
3.5.4 | Arena Itabo | 14.4 | M3 |  | 0
3.5.5 | Cinta de Peligro | 2 | UD |  | 0
3.5.6 | Tapado de Zanja | 14.4 | M3 |  | 0
3.5.7 | Alambre de Goma 12/3 | 720 | PIE |  | 0
3.5.8 | Registro PVC con tapon PVC de Ø4" | 12 | UD |  | 0
3.5.9 | Excavación para Alambre de Vinyl #10/3 | 28.8 | M3 |  | 0
3.5.10 | Transporte de Postes, Incluye Izaje | 1 | UD |  | 0
3.5.11 | Lamparas Led Vial 200 W | 12 | UD |  | 0
3.5.12 | Brazo Para Lamparas Led Vial 200 W | 12 | UD |  | 0
3.5.13 | Mano de Obra | 1 | UD |  | 0
4 | Suministro e Instalación de Generador
4.1 | Generador Electrico de 60KW, con Motor Perkings, 208/120V, 60Hz, 3F, 1800 RPM, con Main Breaker 225A/3 | 1 | UD |  | 0
4.2 | Tanque para Combustible de 330 GLs | 1 | UD |  | 0
4.3 | Suministro de Combustible p/prueba de Generador | 250 | GLS |  | 0
4.4 | Mantenedor de Carga de Baterias o Cargador | 2 | UD |  | 0
4.5 | Sistema de Combustible con Tuberia de Llenado de HN Ø1" incluye: Codo 90°, Boquilla de Llenado con Tapa a Compresión, Valvula, Filtro, Flota Control | 1 | UD |  | 0
4.6 | Uso de Camión Grua para transporte e Izaje de Generador | 1 | UD |  | 0
4.7 | Sistema de escape (Inc. Tuberias y Soporterias para Muffler Silenciador con sus Accesorios y Aislamiento Termico para Muffler | 1 | UD |  | 0
4.8 | Ducto Metalico para Salida de Aire Caliente Aclopado con Manga de Goma | 1 | UD |  | 0
4.9 | Ventanas Acusticas salida del Generador | 1 | UD |  | 0
4.1 | Puertas Acustica entrada Caseta de Planta | 1 | UD |  | 0
4.11 | Sistema de Isonorización de Caseta de Planta M2 en fibra de Vidrio 3 y 1/2 o con Fibra Comprimida | 1 | UD |  | 0
4.12 | Construcción de Base para Tanque de Combustible | 1 | UD |  | 0
4.13 | Mano de Obra | 1 | UD |  | 0
5 | Bombas:
5.1 | Cable con Forro de Goma Calibre #12/4, Aislado a 600V, Inc. Conector Tipo Prensa | 300 | PIES |  | 0
5.2 | Mano de Obra | 1 | UD |  | 0
6 | Aisladores:
6.1 | Excavación Zanja (163.52 x 1.10 x 0.60)Mts | 198 | M3 |  | 0
6.2 | Arena Itabo | 36 | M3 |  | 0
6.3 | Cinta de Peligro | 3 | UD |  | 0
6.4 | Tapado de Zanja | 162 | M3 |  | 0
6.5 | Tuberia Ø3" PVC | 20 | UD |  | 0
6.6 | Tuberia Ø2" PVC | 25 | UD |  | 0
6.7 | Cemento PVC | 3 | UD |  | 0
6.8 | Sopa de Nylon 1/2 | 20 | ROLLO |  | 0
6.9 | Registros en Block de 6 con tapa en hormigon (0.60 x 0.60 x 0.80)Mts | 9 | UD |  | 0
6.1 | Cable Guy con Forro para Aisladores | 200 | PIE |  | 0
6.11 | Mano de Obra | 1 | UD |  | 0
7 | Centro de Cdomando de Motores CCM
7.1 | Panel de proteccion y Control 208V, 3F, 60HZ, Gabinete en Acero NEMA 3R, Certificado UL 508A Conteniendo: 1 UD Sistema e Control por Nivel (4 Niveles, Parada-Arranque Bomba 1, Arranque Bomba 2, Emergencia), Alternancia, para 2 Unidades de 3 Hp 208/120V, Arrancadores Suaves, termicos, Sensor de temperatura, Sensor de Humendad. 2 UDS Sistema de Control por Nivel y Horario (3 Niveles, Parada, Arranque, Bomba, Emergencia), Alternancia, Para 3 Unidades de 5 HP, Breakers 20A/3, 208V, Arrancadores suaves, Termicos, Sensor de Temperatura, Sensor de Humedad. | 1 | UD |  | 0
7.2 | Interruptor de Seguridad 30/3 | 3 | UD |  | 0
7.3 | Interruptor de Seguridad 20/3 | 2 | UD |  | 0
7.4 | Accesorios, Conectores, Tarugos, Barra Unitrut | 1 | PA |  | 0
7.5 | mano de Obra | 1 | UD |  | 0
8 | Instalación Sistema de Aterrizaje y Pararrayo:
8.1 | Poste de Hormigón Armado pretensado de 45' - 8 KN Para Instalación de Pararrayo | 1 | UD |  | 0
8.2 | Pararrayo Pulsar 3071 Mts Radio Nivel 4 | 1 | UD |  | 0
8.3 | Mastil p/Pulsar 3 Metros 3.5MM Inox. | 1 | UD |  | 0
8.4 | Kit Tornillos P/Mastil 35/42 MM Inox. | 1 | UD |  | 0
8.5 | Caja ABB Termoplastica 500x335x210 SI (Para Inspección) | 3 | UD |  | 0
8.6 | Varilla de aterrizaje de 5/8" x 8' de Cobre | 15 | UD |  | 0
8.7 | Cable de Cobre Clase 1 Desnudo (2/0) Tejido Tipo Canasta, 32 Hilos, 7/16 de diametro Aprox. Especial para Sistema de Tierra. | 2200 | UD |  | 0
8.8 | Moldes para Soldadura (Cable-Cable, Tipo T, Cable Varilla) | 3 | UD |  | 0
8.9 | Fundente Harge 115 | 30 | UD |  | 0
8.1 | Arcilla para Conexión a Tierra y Bajar las Condiciones de la Resistividad del Terreno, Paquetes de 25 Lbs, de erico y Similar | 20 | UD |  | 0
8.11 | Selfterre-Protección de Toma Dispositivo para Instalar en la Conexión entre dos Tomas de Tierra a Fin de reducir la Transmisión del Posible Fallo Absorbida por una de Ellas | 1 | UD |  | 0
8.12 | Registro especial Para Instalación de Selfterra protección | 1 | UD |  | 0
8.13 | Barra Especial de Cobre para Conexión al Sistema de Aterrizaje Principal | 2 | UD |  | 0
8.14 | Barra Especial de Cobre para Conexión al Sistema de Aterrizaje | 3 | UD |  | 0
8.15 | Mano de Obra | 1 | UD |  | 0
9 | Sistema de Cloración
9.1 | Sistema de Tubos, Valvulas | 1 | UD |  | 0
9.2 | Bomba Dosificadora | 2 | UD |  | 0
9.3 | Bomba Centrifuga de Mezclado | 2 | UD |  | 0
9.4 | Strainer y Difusores y Accesorios | 1 | PA |  | 0
9.5 | Tanque de Polietileno 3,000 Litros | 1 | UD |  | 0
10 | Contra Incendio
10.1 | Extintor Automatico para Cuartos Electricos | 2 | UD |  | 0
10.2 | Extintor 10 Libras | 5 | UD |  | 0
10.3 | Rotulacción y Accesorios de Instalación | 5 | UD |  | 0
10.4 | Mano de Obra | 1 | UD |  | 0 | 0
FASE D | HORNATO
1 | Paisajismo
1.1 | Paisajismo | 2500 | M2 |  | 0 | 0
2 | Limpieza Final
2.1 | Limpieza Final | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZAS |  | 5.35% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 2% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISIÓN |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRÁFICA |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| ITBIS |  | 18% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0