## PRESUP._ 01-09-22
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES
PRESUPUESTO: COSTOS DIRECTOS PARA EL PROYECTO "RESIDENCIAL ALTOS DE LOS COROZOS, FAMILIA FELIZ ", UBICADO EN LA LOTIFICACION DE ALTOS DE LOS COROZOS, MUNICIPIO PEDRO BRAND. SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO (Departamento Noroeste)
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total RD$
FASE A.- | RED DE DISTRIBUCCION AGUA POTABLE
1 | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1 | Replanteo | 1074 | ML |  | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Excavacion:
2.1.1.- | Con Retroexcavadora de Esteras en Material no Clasificado (80%) | 561.06 | M3 |  | 0
2.1.2.- | A Compresor (20%) | 140.26 | M3 |  | 0
2.2.- | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 61.59 | M3 |  | 0
2.3.- | Relleno Compactado con Maquito | 635.56 | M3 |  | 0
2.4.- | Suministro de Material Para Relleno | 635.56 | M3 |  | 0
2.5.- | Bote de Material Sobrante | 272.88 | M3 |  | 0 | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES:
3.1 | Tuberias de:
3.1.1.- | Ø4" PVC SDR-26 con J/G | 233.84 | ML |  | 0
3.1.2.- | Ø3" PVC SDR-21 con J/G | 383.21 | ML |  | 0
3.1.3.- | Ø2" PVC SDR-21 con J/G | 186.07 | ML |  | 0
3.1.4.- | Ø1 1/2" PVC SDR-21 con J/G | 173.26 | ML |  | 0
3.1.5.- | Ø1" PVC SDR-21 con J/G | 17.87 | ML |  | 0
3.1.6.- | Ø3/4" PVC SDR-21 con J/G | 93.7 | ML |  | 0
3.2 | Tee de:
3.2.1.- | Ø4" x Ø3" PVC | 1 | UD |  | 0
3.2.2.- | Ø4" x Ø1 1/2" PVC | 1 | UD |  | 0
3.2.3.- | Ø3" x Ø2" PVC | 5 | UD |  | 0
3.2.4.- | Ø3" x Ø1 1/2" PVC | 1 | UD |  | 0
3.2.5.- | Ø2" x Ø2" PVC | 1 | UD |  | 0
3.2.6.- | Ø2" x Ø1 1/2" PVC | 3 | UD |  | 0
3.2.7.- | Ø1 1/2" x Ø1 1/2" PVC | 1 | UD |  | 0
3.2.8.- | Ø1 1/2" x Ø1" PVC | 1 | UD |  | 0
3.2.9.- | Ø1 1/2" x Ø3/4" PVC | 1 | UD |  | 0
3.3 | Codos de:
3.3.1.- | Ø4" x 90° PVC | 1 | UD |  | 0
3.3.2.- | Ø3" x 90° PVC | 1 | UD |  | 0
3.3.3.- | Ø1 1/2" x 90° PVC | 1 | UD |  | 0 | 0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES:
4.1 | Tuberias de:
4.1.1.- | Ø4" PVC SDR-26 con J/G | 233.84 | ML |  | 0
4.1.2.- | Ø3" PVC SDR-21 con J/G | 383.21 | ML |  | 0
4.1.3.- | Ø2" PVC SDR-21 con J/G | 186.07 | ML |  | 0
4.1.4.- | Ø1 1/2" PVC SDR-21 con J/G | 173.26 | ML |  | 0
4.1.5.- | Ø1" PVC SDR-21 con J/G | 17.87 | ML |  | 0
4.1.6.- | Ø3/4" PVC SDR-21 con J/G | 93.7 | ML |  | 0
4.2 | Tee de:
4.2.1.- | Ø4" x Ø3" PVC | 1 | UD |  | 0
4.2.2.- | Ø4" x Ø1 1/2" PVC | 1 | UD |  | 0
4.2.3.- | Ø3" x Ø2" PVC | 5 | UD |  | 0
4.2.4.- | Ø3" x Ø1 1/2" PVC | 1 | UD |  | 0
4.2.5.- | Ø2" x Ø2" PVC | 1 | UD |  | 0
4.2.6.- | Ø2" x Ø1 1/2" PVC | 3 | UD |  | 0
4.2.7.- | Ø1 1/2" x Ø1 1/2" PVC | 1 | UD |  | 0
4.2.8.- | Ø1 1/2" x Ø1" PVC | 1 | UD |  | 0
4.2.9.- | Ø1 1/2" x Ø3/4" PVC | 1 | UD |  | 0
4.3 | Codos de:
4.3.1.- | Ø4" x 90° PVC | 1 | UD |  | 0
4.3.2.- | Ø3" x 90° PVC | 1 | UD |  | 0
4.3.3.- | Ø1 1/2" x 90° PVC | 1 | UD |  | 0 | 0
5 | ANCLAJE DE PIEZAS EN H.S. | 1 | PA |  | 0 | 0
6 | CEMENTO SOLVENTE | 1 | GALÓN |  | 0 | 0
7 | TRANSPORTE INTERNO TUBERÍAS DE:
7.1.- | Ø4" PVC SDR-26 con J/G | 233.84 | ML |  | 0
7.2.- | Ø3" PVC SDR-21 con J/G | 383.21 | ML |  | 0
7.3.- | Ø2" PVC SDR-21 con J/G | 186.07 | ML |  | 0
7.4.- | Ø1 1/2" PVC SDR-21 con J/G | 173.26 | ML |  | 0
7.5.- | Ø1" PVC SDR-21 con J/G | 17.87 | ML |  | 0
7.6.- | Ø3/4" PVC SDR-21 con J/G | 93.7 | ML |  | 0 | 0
8 | PRUEBA HIDROSTÁTICA TUBERÍAS DE:
8.1.- | Ø4" PVC SDR-26 con J/G | 229.94 | ML |  | 0
8.2.- | Ø3" PVC SDR-21 con J/G | 378.02 | ML |  | 0 | 0
9.- | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PROMEDIO DE Ø3/4" (Con Clamps de Acero y Caja Ovalada) | 18 | UD |  | 0 | 0
10.- | CONSTRUCCIÓN DE:
10.1.- | Cisterna (18.50 mts x 8.60 mts x 2.65 mts) Cap.= 421.61 m3 | 1 | UD |  | 0
10.2.- | Caseta de Cloración y Bombeo (6.21 x 3.60 ) H=2.60 mts | 1 | UD |  | 0 | 0
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE "A" | [5 empty] | 0
FASE B.- | SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES
1 | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1 | Replanteo y Control Topográfico | 668.03 | ML |  | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Excavacion:
2.1.1.- | Con Retroexcavadora de Esteras en Material no Clasificado (80%) | 350.79 | M3 |  | 0
2.1.2.- | A Compresor (20%) | 87.7 | M3 |  | 0
2.2.- | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 43.26 | M3 |  | 0
2.3.- | Relleno Compactado con Maquito | 386.9 | M3 |  | 0
2.4.- | Suministro de Material Para Relleno | 386.9 | M3 |  | 0
2.5.- | Bote de Material Sobrante | 180.55 | M3 |  | 0 | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE:
3.1.- | Ø4" PVC SDR-32.5 | 116.14 | ML |  | 0
3.2.- | Ø6" PVC SDR-32.5 | 388.93 | ML |  | 0
3.3.- | Ø8" PVC SDR-32.5 | 49.58 | ML |  | 0
3.4.- | Ø10" PVC SDR-32.5 | 127.17 | ML |  | 0 | 0
4.- | COLOCACION TUBERIAS DE:
4.1.- | Ø4" PVC SDR-32.5 | 116.14 | ML |  | 0
4.2.- | Ø6" PVC SDR-32.5 | 388.93 | ML |  | 0
4.3.- | Ø8" PVC SDR-32.5 | 49.58 | ML |  | 0
4.4.- | Ø10" PVC SDR-32.5 | 127.17 | ML |  | 0 | 0
5.- | CEMENTO SOLVENTE | 1 | GALON |  | 0 | 0
6.- | ACOMETIDAS SANITARIAS DE 8" A 6" PVC | 18 | UD |  | 0 | 0
7.- | TRANSPORTE INTERNO TUBERÍAS DE:
7.1.- | Ø4" PVC SDR-32.4 | 116.14 | ML |  | 0
7.2.- | Ø6" PVC SDR-32.5 | 388.93 | ML |  | 0
7.3.- | Ø8" PVC SDR-32.5 | 49.58 | ML |  | 0
7.4.- | Ø10" PVC SDR-32.5 | 127.17 | ML |  | 0 | 0
8.- | CONSTRUCCIÓN DE :
8.1.- | Registros de ladrillos de 1.00 mts - 1.50 mts | 6 | UD |  | 0
8.2.- | Cámara de Inspección (1.00x 1.00 x 1.00) | 76 | UD |  | 0
8.3.- | Unidad de Tratamiento de Aguas Residuales (9.90 mts x 4.95 mts x 2.00 mts) | 1 | UD |  | 0 | 0
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE "B" | [5 empty] | 0
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE "A + B" | [5 empty] | 0
TOTAL GENERAL | [5 empty] | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 2% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| ITBIS DE LA DIRECCION TECNICA |  | 18% |  |  | 0
| CODIA |  | 0.1% |  |  | 0
| PRUEBA DE COMPACTACION (Presentar Facturas) |  | 1 | PA |  | 0
| TRANSPORTE DE EQUIPOS (IDA Y VUELTA) (Presentar Facturas) |  | 1 | PA |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0

## prosup.tanque (hidden)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES
CODIGO : | 2017-CD-08 |  |  |  | FECHA : | 2017-03-22
PRESUPUESTO : COSTOS DIRECTOS PARA EL PROYECTO "RIO GRANDE", UBICADO C/OCTAVA, CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO ESTE (Gerencia Este) | [7 empty] | 407.208
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
| CONSTRUCCION DE TAMQUE EN HORMIGON ARMADO | [9 empty] | 143.34
234.98
1.- | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1.- | Topografía y Replanteo | 1 | PA | 15000 | 15000 | 15000
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Excavación material no clasificado | 94.86 | M3 | 143.34 | 13597.23 |  | 15.81 | 94.86 |  | #NAME?
2.2.- | Relleno Compactadocon maquito | 52.5802 | M3 | 146.33 | 7694.05 |  | 49.6992 | 1.344 | 51.0432 | 52.5802
2.3.- | Suministro de Material Caliche | 52.5802 | M3 | 574.59 | 30212.03
2.4.- | Bote de Material Sobrante | 118.575 | M3 | 234.98 | 27862.75 | 79366.06 | 63.804
[9 empty] | 1.96 | 0.588
3.- | HORMIGON ARMADO EN: | [7 empty] | 4 | 4.116
3.1.- | Zapata de columnas | 50.592 | M3 | 20396.9344 | 1031921.7 |  |  |  |  | #NAME?
3.2.- | Columnas (6ud) | 24.48 | M3 | 37339.34 | 914067.04
3.3.- | Vigas:
3.3.1.- | V1 Riostri | 7.488 | M3 | 27823.19 | 208340.0467
3.3.2.- | V2 | 10.9152 | M3 | 25314.45 | 276312.2846
| V3 | 8.3328 | M3 | 30108.34 | 250886.7756
3.3.3.- | D2 | 7.3853 | M3 | 18021.04 | 133090.4263
3.3.4.- | D3 | 3.9696 | M3 | 22890.08 | 90864.1869
3.5.- | Losa de Fondo de tanque | 8.5346 | M3 | 14345.71 | 122435.1003 |  |  |  |  | #NAME?
3.6.- | Losa de Techo tanque | 9.047 | M3 | 16276.8 | 147255.6887 |  |  |  |  | #NAME?
3.7.- | Muros Tanque | 35.9109 | M3 | 18779.06 | 674373.3965 |  |  |  |  | #NAME?
3.8.- | Vibrador de Hormigón | 166.6554 | M3 | 90 | 14998.9837 | 3864545.6292
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIE:
4.1.- | Fino | [5 empty] | 3.01 | 28.4487
4.1.1.- | Losa de Fondo tanque | 28.4487 | M2 | 389.62 | 11084.1879 |  | 75.3914
4.1.2.- | Losa superior tanque | 75.3914 | M2 | 389.62 | 29373.9973 | [6 empty] | vita v2giostria | viga v1 | viga circular | viga d3 | viga d2 | SUMATORIA
4.2.- | Pañete en: | [10 empty] | 81.864 | 56.16 | 61.2672 | 34.1242 | 37.678 | 271.0934
4.2.1.- | Interior Muros y exterior muros de tanque | 239.4062 | M2 | 269.72 | 64572.6295 |  | 30.772 | 3.89 | 119.7031 | 239.4062
4.2.2.- | losa superior y fondo de tanque | 103.84 | M2 | 229.25 | 23805.32 |  | 28.4487 | 75.3914 | 103.8401 | #NAME?
4.2.3.- | vigas | 271.0934 | M2 | 269.72 | 73119.3118
4.2.4.- | columnas | 105.6 | M2 | 269.72 | 28482.432 |  | 11 | 105.6
4.3.- | Fraguache | 719.9396 | M2 | 75 | 53995.467
4.4.- | Pintura Acrílica en Techo y Muros | 823.7797 | M2 | 156 | 128509.6291
4.5.- | cantos | 627.68 | ML | 68.64 | 43083.9552 |  | 264 | 104.16 | 136.44 | 123.08 | 627.68 | 4.9
4.6.- | Suministro y Aplicación de Impermeabilizante ACUAFIN-1K (Incluye muros y losa interior) | 343.2463 | M2 | 272.62 | 93575.7992 | 549602.7291
5.- | USO DE ANDAMIO | 1 | PA | 150000 | 150000 | 150000
6.- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTROSBOMBAS VERTICALES DE PRESION,MOTORES CON CAPACIDAD DE 25 HP | 2 | UD | 125000 | 250000 | 250000 |  |  |  | 63344.76
7.- | MISCELANEOS:
7.1.- | Construccion de Escaleras en Hierro | 1 | UD | 40000 | 40000 | 40000 | #NAME? | [5 empty] | 2.69
[10 empty] | 7.75 |  |  | #REF!
8.- | ACONDICIONAMIENTODE AREA CONGRAVA | 1 | PA | 75000 | 75000 | 75000 | 188.5962 | 37.7193 | 56578.875
9.- | LIMPIEZA FINAL | 1 | PA | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  | 3422 |  |  | #REF!
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 5038514.4183
Preparado por:
_____________________________________
Ing. M.M
Analista de Costos y Presupuestos.

## CUANTIA Tanque (hidden)
ANALISIS DE ACEROS (INGRID Y WASKARINA)
Tabla Acero Estructural | [5 empty] | LEYENDA
No. | DIAMETRO (PULG) | PESO LB/ML | GANCHO G*15D |  |  | L | Largo
1 | 0.25 | 0.55 | 0.11 |  |  | A | Ancho
2 | 0.375 | 1.25 | 0.14 |  |  | E | Espesor
3 | 0.5 | 2.2 | 0.19 | 0.38 |  | S | Separación
4 | 0.625 | 3.42 | 0.24 |  | 7.84 | QQ | Quintal
5 | 0.75 | 4.92 | 0.29 | 0.9 | 4.06 | AC | Acero
6 | 0.875 | 6.69 | 0.33 |  |  | ø | Acero
7 | 1 | 8.76 | 0.38 | 1 |  | CA | Cantidad de Acero
Datos a Cambiar
ANALISIS ESTRUCTURAL CIMENTACION
ZAPATA DE COLUMNA
Acero de ø1/2
ANALISIS ACERO LONGITUDINAL EN H ARRIBA |  |  |  |  | LONGITUDES
CANTIDAD DE VARILLA |  | 35 |  |  | LARGO | ANCHO | ESPESOR | SEPARACION | CANTICA VARILLA
LUNGITUD VERDADERA |  | 3.86 | Por 2 Lados de AC. |  | 3.4 | 3.1 | 0.8 | 0.1
QQ |  | 3.27 | [5 empty] | por 6col.
[6 empty] | VOLUMEN | 8.432 | 50.592
Acero de ø1/2
ANALISIS ACERO V ARRIBA
CANTIDAD DE VARILLA |  | 32
LUNGITUD VERDADERA |  | 4.16 | POR 2 CAMADA
QQ |  | 3.22
Acero de ø1"
ANALISIS ACERO V ABAJO
CANTIDAD DE VARILLA |  | 35
LUNGITUD VERDADERA |  | 6.58 | POR 2 CAMADA
QQ |  | 22.19
Acero de ø1/2
ANALISIS ACERO V ABAJO
CANTIDAD DE VARILLA |  | 35
LUNGITUD VERDADERA |  | 4.16 | POR 2 CAMADA
QQ |  | 14.03
SUMATORIA AC
QUINTALES
| ø1/2" | 6.49
| ø1" | 36.22
| Cuantia de Acero Total | 5.0652 |  |  |  |  | 2065
280
ANALISIS ZAPATA COLUMNAS
| No | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | P.U | SUB-TOTAL
| 1.- | Acero | 5.0652 | QQ/M3 | 2360 | 11953.9374
| 4.- | Corte, doblado, traslado y Colocacion Acero | 5.0652 | qq | 243.24 | 1232.066
| 3.- | Alambre Cal. #18 | 20.2609 | lb | 45 | 911.741
| #VALUE! | Aditivo Plastificante | 0.75 | gl | 398.92 | 299.19
| #VALUE! | Confeccion de Calzos | 10 | Uds | 12 | 120
| 5.- | Hormigon 210 kg/cm2+5 %dep. | 1.05 | M3 | 5600 | 5880 | 47219.2
|  |  |  | TOTAL |  | 20396.9344
ZAPATA DE MUROS DE HORMIGON
| 1 | Acero G-60 1/2" | 5.0652 | qq | 2360 | 11953.9374
| 2 | Alambre Dulce #18 | 20.2609 | lb | 40 | 810.4364
| 3 | Confeccion de Calzos | 10 | Uds | 12 | 120
| 4 | Confeccion y Colocacion Aceros | 5.0652 | qq | 243.24 | 1232.066
| 5 | Hormigón Industrial 210 kg/cm2 | 1.1 | m3 | 7600 | 8360
| 6 | Aditivo Plastificante | 0.75 | gl | 398.92 | 299.19
| 7 | Bomba para Vaciado | 1.1 | m3 | 590 | 649
| 8 | Brigada de vaciado por la casa | 1 | m3 | 175 | 175
23599.6298
ANALISIS ESTRUCTURAL COLUMNA
COLUMNAS 0.80MTS X 0.50MTS
Acero de ø1
ANALISIS COLUMNA (Acero Longitudinal) |  |  |  |  | LONGITUDES
CANTIDAD DE VARILLA |  | 24 |  |  | ALTURA | ANCHO | ESPESOR | SEPARACION | CANTICA VARILLA
LUNGITUD VERDADERA |  | 11.67 |  |  | 10.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 24
QQ |  | 26.99 |  | L ACERO | 11.8
PO 6CL
[6 empty] | VOLUMEN | 4.08 | 24.48
Acero de ø3/8
ANALISIS ACERO ESTRIBOS | [5 empty] | L ESTRIBOS | 6.6
CANTIDAD DE VARILLA |  | 119
LUNGITUD VERDADERA |  | 7.72 | POR 2 CAMADA
QQ |  | 12.63
TOTAL GENERAL VIGA PERIMETRAL
| ACERO | QUINTALES | [5 empty] | POR 4 COL.
| ø3/8 | 12.63
| ø1/2" | 26.99
| Cuantia de Acero Total | 9.7108
COL. 20x20
| 1 | Acero 3/8" x 20' grado 40 + 10% desp. | 9.7108 | qq | 2050 | 19907.11
| 1 | M.O. acero | 9.7108 | m | 81.08 | 787.35
| 2 | Madera bruta amer. (4 usos) | 177.79 | pt | 35.7 | 6347.1
| 3 | Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera) | 35.56 | lb | 30.43 | 1082.09
| 4 | Clavos de acero (¼ lb / metro) | 6.25 | lb | 49.56 | 309.75
| 5 | Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro) | 6.25 | lb | 40 | 250
| 6 | Confección madera | 25 | m | 120.83 | 3020.75
| 7 | Instalación madera | 25 | m | 138.56 | 3464
| 8 | Desencofrado | 20 | m2 | 20.94 | 418.8
| 9 | Horm. 180 Kg/Cm² + 5% desp. | 1 | m3 | 5000 | 5000
[5 empty] | M3 | 40586.95
COL. 20x30
| 1 | Acero + 10% desp. |  | qq | 2050 | 0
| 1 | M.O. acero | 0 | m | 243.24 | 0
| 2 | Madera bruta amer. (4 usos) | 130.36 | pt | 35.7 | 4653.85
| 3 | Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera) | 26.07 | lb | 30.43 | 793.31
| 4 | Clavos de acero (¼ lb / metro) | 3.28 | lb | 49.56 | 162.56
| 5 | Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro) | 3.28 | lb | 40 | 131.2
| 6 | Confección madera | 13.13 | m | 120.83 | 1586.5
| 7 | Instalación madera | 13.13 | m | 138.56 | 1819.29
| 8 | Desencofrado | 13.13 | m2 | 20.94 | 274.94
| 9 | Horm. 1:2:4, lig. + 10% desp. | 1.1 | m3 | 5000 | 5500
[5 empty] | M3 | 14921.65
COL. 30x30
| 1 | Acero + 10% desp. |  | qq | 2050 | 0
| 1 | M.O. acero | 0 | qq | 243.24 | 0
| 2 | Madera bruta amer. (4 usos) | 134.11 | pt | 35.7 | 4787.73
| 3 | Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera) | 26.82 | lb | 30.43 | 816.13
| 4 | Clavos de acero (¼ lb / metro) | 2.78 | lb | 49.56 | 137.78
| 5 | Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro) | 2.78 | lb | 40 | 111.2
| 6 | Confección madera | 11.11 | m | 120.83 | 1342.42
| 7 | Instalación madera | 11.11 | m | 138.56 | 1539.4
| 8 | Desencofrado | 13.33 | m2 | 20.94 | 279.13
| 9 | Horm. 1:2:4, lig. + 10% desp. | 1.1 | m3 | 5000 | 5500
[5 empty] | M3 | 14513.79
COL. 30x40
| 1 | Acero + 10% desp. |  | qq | 2050 | 0
| 1 | M.O. acero | 0 | qq | 243.24 | 0
| 2 | Madera bruta amer. (4 usos) | 76.99 | pt | 35.7 | 2748.54
| 3 | Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera) | 15.4 | lb | 30.43 | 468.62
| 4 | Clavos de acero (¼ lb / metro) | 2.08 | lb | 49.56 | 103.08
| 5 | Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro) | 2.08 | lb | 40 | 83.2
| 6 | Confección madera | 8.33 | m | 138.56 | 1154.2
| 7 | Instalación madera | 8.33 | m | 178.83 | 1489.65
| 8 | Desencofrado | 11.66 | m2 | 20.94 | 244.16
| 9 | Horm. + 10% desp. | 1.1 | m3 | 5000 | 5500
[5 empty] | M3 | 11791.45
COL. 40x40
| 1 | Acero + 10% desp. |  | qq | 2050 | 0
| 1 | M.O. acero | 0 | qq | 243.24 | 0
| 2 | Madera bruta amer. (4 usos) | 87.25 | pt | 35.7 | 3114.83
| 3 | Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera) | 17.45 | lb | 30.43 | 531
| 4 | Clavos de acero (¼ lb / metro) | 1.56 | lb | 49.56 | 77.31
| 5 | Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro) | 1.56 | lb | 40 | 62.4
| 6 | Confección madera | 6.25 | m | 138.56 | 866
| 7 | Instalación madera | 6.25 | m | 178.83 | 1117.69
| 8 | Desencofrado | 10 | m2 | 20.94 | 209.4
| 9 | Horm. + 10% desp. | 1.1 | m3 | 5000 | 5500
[5 empty] | M3 | 11478.63
COL. 50x50
| 1 | Acero + 10% desp. | 9.7108 | qq | 2050 | 19907.11
| 1 | M.O. acero | 9.7108 | qq | 243.24 | 2362.05
| 2 | Madera bruta amer. (4 usos) | 63.41 | pt | 35.7 | 2263.74
| 3 | Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera) | 12.68 | lb | 30.43 | 385.85
| 4 | Clavos de acero (¼ lb / metro) | 1 | lb | 49.56 | 49.56
| 5 | Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro) | 1 | lb | 40 | 40
| 6 | Confección madera | 4 | m | 159.51 | 638.04
| 7 | Instalación madera | 4 | m | 199.78 | 799.12
| 8 | Desencofrado | 8 | m2 | 20.94 | 167.52
| 9 | Horm. + 10% desp. | 1.1 | m3 | 5000 | 5500
[5 empty] | M3 | 32112.99
COL. 60x60
| 1 | Acero + 10% desp. | 9.7108 | qq | 2360 | 22917.45
| 1 | M.O. acero | 9.7108 | qq | 243.24 | 2362.05
| 2 | Madera bruta amer. (4 usos) | 49.29 | pt | 35.7 | 1759.65
| 3 | Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera) | 9.86 | lb | 30.43 | 300.04
| 4 | Clavos de acero (¼ lb / metro) | 0.7 | lb | 49.56 | 34.69
| 5 | Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro) | 0.7 | lb | 40 | 28
| 6 | Confección madera | 2.78 | m | 199.78 | 555.39
| 7 | Instalación madera | 2.78 | m | 317.41 | 882.4
| 8 | Desencofrado | 6.67 | m2 | 20.94 | 139.67
| 9 | Horm. + 10% desp. | 1.1 | m3 | 7600 | 8360
[5 empty] | M3 | 37339.34
VIGA V2 (RIOSTRIA)
Acero de ø1
ANALISIS ACERO LONGITUDINAL |  |  |  |  | LONGITUDES
CANTIDAD DE VARILLA |  | 9 |  |  | LARGO | ANCHO | ESPESOR | SEPARACION | CANTICA VARILLA
LUNGITUD VERDADERA |  | 6.395 | Por 2 Lados de AC. |  | 5.685 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 9
QQ |  | 5.55 | [5 empty] | por 6 viga | 2
[6 empty] | VOLUMEN | 1.8192 | 10.9152 | 4
Acero de ø3/4
ANALISIS ACERO ESTRIBOS
CANTIDAD DE VARILLA |  | 2
LUNGITUD VERDADERA |  | 6.265 | POR 2 CAMADA
QQ |  | 0.68
Acero de ø1/2
ANALISIS ACERO
CANTIDAD DE VARILLA |  | 4
LUNGITUD VERDADERA |  | 6.065 | POR 2 CAMADA
QQ |  | 0.59
Acero de ø1/2
ANALISIS ACERO ESTRIBOS | [5 empty] | L ESTRIBOS | 2.4
CANTIDAD DE VARILLA |  | 57.85
LUNGITUD VERDADERA |  | 2.78 | POR 2 CAMADA
QQ |  | 3.89
SUMATORIA AC
|  | QUINTALES |  |  | 7.8
| ø3/4 | 0.68
| ø1/2 | 4.48
| ø1 | 5.55
| Cuantia de Acero Total | 5.8872
H. A. VIGA 30X50
| 1 | Acero + 10% desp. | 5.8872 | qq | 2050 | 12068.77
| 1 | M.O. acero | 5.8872 | qq | 243.24 | 1432
| 2 | Madera bruta amer. (4 usos) | 48.02 | pt | 35.7 | 1714.31
| 3 | Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera) | 9.6 | lb | 30.43 | 292.13
| 4 | Clavos de acero (¼ lb / metro) | 1.39 | lb | 49.56 | 68.89
| 5 | Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro) | 1.39 | lb | 40 | 55.6
| 6 | Encofrado tapas laterales | 5.56 | m | 251.34 | 1397.45
| 7 | Encofrado fondo | 5.56 | m | 87 | 483.72
| 8 | Desencofrado | 8.34 | m2 | 24.17 | 201.58
| 9 | Horm. 180 Kg/Cm² | 1 | m3 | 7600 | 7600
[5 empty] | M3 | 25314.45
VIGA V1 (RIOSTRIA)
Acero de ø1
ANALISIS ACERO LONGITUDINAL |  |  |  |  | LONGITUDES
CANTIDAD DE VARILLA |  | 9 |  |  | LARGO | ANCHO | ESPESOR | SEPARACION | CANTICA VARILLA
LUNGITUD VERDADERA |  | 8.51 | Por 2 Lados de AC. |  | 7.8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 9
QQ |  | 7.38 | [5 empty] | por 3viga | 3
[6 empty] | VOLUMEN | 2.496 | 7.488 | 4
Acero de ø3/4
ANALISIS ACERO ESTRIBOS
CANTIDAD DE VARILLA |  | 3
LUNGITUD VERDADERA |  | 8.38 | POR 2 CAMADA
QQ |  | 1.36
Acero de ø1/2
ANALISIS ACERO
CANTIDAD DE VARILLA |  | 4
LUNGITUD VERDADERA |  | 8.18 | POR 2 CAMADA
QQ |  | 0.79
Acero de ø3/8
ANALISIS ACERO ESTRIBOS | [5 empty] | L ESTRIBOS | 2.4
CANTIDAD DE VARILLA |  | 79
LUNGITUD VERDADERA |  | 2.68 | POR 2 CAMADA
QQ |  | 2.91
SUMATORIA AC
|  | QUINTALES |  |  | 7.8
| ø3/8 | 2.91
| ø3/4 | 1.36
| ø1/2 | 3.7
| ø1 | 7.38
| Cuantia de Acero Total | 6.1498
H. A. VIGA 30X50
| 1 | Acero + 10% desp. | 6.1498 | qq | 2360 | 14513.62
| 1 | M.O. acero | 6.1498 | qq | 243.24 | 1495.89
| 2 | Madera bruta amer. (4 usos) | 48.02 | pt | 35.7 | 1714.31
| 3 | Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera) | 9.6 | lb | 30.43 | 292.13
| 4 | Clavos de acero (¼ lb / metro) | 1.39 | lb | 49.56 | 68.89
| 5 | Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro) | 1.39 | lb | 40 | 55.6
| 6 | Encofrado tapas laterales | 5.56 | m | 251.34 | 1397.45
| 7 | Encofrado fondo | 5.56 | m | 87 | 483.72
| 8 | Desencofrado | 8.34 | m2 | 24.17 | 201.58
| 9 | Horm. 180 Kg/Cm² | 1 | m3 | 7600 | 7600
[5 empty] | M3 | 27823.19
VIGA DE APOYO CIRCULAR
Acero de ø1
ANALISIS ACERO LONGITUDINAL |  |  |  |  | LONGITUDES
CANTIDAD DE VARILLA |  | 3 |  |  | LARGO | ANCHO | ESPESOR | SEPARACION | CANTICA VARILLA
LUNGITUD VERDADERA |  | 5.05 | Por 2 Lados de AC. |  | 4.34 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 3
QQ |  | 1.46 | [5 empty] | por 6viga | 7
[6 empty] | VOLUMEN | 1.3888 | 8.3328 | 4
Acero de ø3/4
ANALISIS ACERO ESTRIBOS
CANTIDAD DE VARILLA |  | 7
LUNGITUD VERDADERA |  | 4.92 | POR 2 CAMADA
QQ |  | 1.86
Acero de ø1/2
ANALISIS ACERO
CANTIDAD DE VARILLA |  | 4
LUNGITUD VERDADERA |  | 4.72 | POR 2 CAMADA
QQ |  | 0.46
Acero de ø1/2
ANALISIS ACERO ESTRIBOS | [5 empty] | L ESTRIBOS | 2.4
CANTIDAD DE VARILLA |  | 44.4
LUNGITUD VERDADERA |  | 2.78 | POR 2 CAMADA
QQ |  | 2.99
SUMATORIA AC
|  | QUINTALES |  |  | 7.8
| ø3/4 | 4.85
| ø1/2 | 3.45
| ø1 | 1.46
| Cuantia de Acero Total | 7.0276
H. A. VIGA 30X50
| 1 | Acero + 10% desp. | 7.0276 | qq | 2360 | 16585.25
| 1 | M.O. acero | 7.0276 | qq | 243.24 | 1709.41
| 2 | Madera bruta amer. (4 usos) | 48.02 | pt | 35.7 | 1714.31
| 3 | Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera) | 9.6 | lb | 30.43 | 292.13
| 4 | Clavos de acero (¼ lb / metro) | 1.39 | lb | 49.56 | 68.89
| 5 | Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro) | 1.39 | lb | 40 | 55.6
| 6 | Encofrado tapas laterales | 5.56 | m | 251.34 | 1397.45
| 7 | Encofrado fondo | 5.56 | m | 87 | 483.72
| 8 | Desencofrado | 8.34 | m2 | 24.17 | 201.58
| 9 | Horm. 180 Kg/Cm² | 1 | m3 | 7600 | 7600
[5 empty] | M3 | 30108.34
VIGA EN TANQUE D1
Acero de ø3/4
ANALISIS ACERO LONGITUDINAL |  |  |  |  | LONGITUDES
CANTIDAD DE VARILLA |  | 6 |  |  | LARGO | ANCHO | ESPESOR | SEPARACION | CANTICA VARILLA
LUNGITUD VERDADERA |  | 31.302 | Por 2 Lados de AC. |  | 30.772 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 6
QQ |  | 10.16
[6 empty] | VOLUMEN | 7.3853 |  | 4
Acero de ø1/2
ANALISIS ACERO
CANTIDAD DE VARILLA |  | 4
LUNGITUD VERDADERA |  | 31.152 | POR 2 CAMADA
QQ |  | 3.02
Acero de ø3/8
ANALISIS ACERO ESTRIBOS | [5 empty] | L ESTRIBOS | 1.8
CANTIDAD DE VARILLA |  | 154.86
LUNGITUD VERDADERA |  | 2.08 | POR 2 CAMADA
QQ |  | 4.43
SUMATORIA AC
|  | QUINTALES |  |  | 7.8
| ø3/4 | 10.16
| ø1/2 | 3.02
| ø3/8 | 4.43
| Cuantia de Acero Total | 2.3845
H. A. VIGA 30X50
| 1 | Acero + 10% desp. | 2.3845 | qq | 2360 | 5627.36
| 1 | M.O. acero | 2.3845 | qq | 243.24 | 580
| 2 | Madera bruta amer. (4 usos) | 48.02 | pt | 35.7 | 1714.31
| 3 | Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera) | 9.6 | lb | 30.43 | 292.13
| 4 | Clavos de acero (¼ lb / metro) | 1.39 | lb | 49.56 | 68.89
| 5 | Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro) | 1.39 | lb | 40 | 55.6
| 6 | Encofrado tapas laterales | 5.56 | m | 251.34 | 1397.45
| 7 | Encofrado fondo | 5.56 | m | 87 | 483.72
| 8 | Desencofrado | 8.34 | m2 | 24.17 | 201.58
| 9 | Horm. 180 Kg/Cm² | 1 | m3 | 7600 | 7600
[5 empty] | M3 | 18021.04
VIGA EN TANQUE D3
Acero de ø3/4
ANALISIS ACERO LONGITUDINAL |  |  |  |  | LONGITUDES
CANTIDAD DE VARILLA |  | 6 |  |  | LARGO | ANCHO | ESPESOR | SEPARACION | CANTICA VARILLA
LUNGITUD VERDADERA |  | 31.302 | Por 2 Lados de AC. |  | 30.772 | 0.43 | 0.3 | 0.2 | 6
QQ |  | 10.16
[6 empty] | VOLUMEN | 3.9696 |  | 4
Acero de ø1/2
ANALISIS ACERO
CANTIDAD DE VARILLA |  | 4
LUNGITUD VERDADERA |  | 31.152 | POR 2 CAMADA
QQ |  | 3.02
Acero de ø3/8
ANALISIS ACERO ESTRIBOS | [5 empty] | L ESTRIBOS | 1.46
CANTIDAD DE VARILLA |  | 154.86
LUNGITUD VERDADERA |  | 1.74 | POR 2 CAMADA
QQ |  | 3.71
SUMATORIA AC
|  | QUINTALES |  |  | 7.8
| ø3/4 | 10.16
| ø1/2 | 3.02
| ø3/8 | 3.71
| Cuantia de Acero Total | 4.2548
H. A. VIGA
| 1 | Acero + 10% desp. | 4.2548 | qq | 2360 | 10041.45
| 1 | M.O. acero | 4.2548 | qq | 243.24 | 1034.95
| 2 | Madera bruta amer. (4 usos) | 48.02 | pt | 35.7 | 1714.31
| 3 | Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera) | 9.6 | lb | 30.43 | 292.13
| 4 | Clavos de acero (¼ lb / metro) | 1.39 | lb | 49.56 | 68.89
| 5 | Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro) | 1.39 | lb | 40 | 55.6
| 6 | Encofrado tapas laterales | 5.56 | m | 251.34 | 1397.45
| 7 | Encofrado fondo | 5.56 | m | 87 | 483.72
| 8 | Desencofrado | 8.34 | m2 | 24.17 | 201.58
| 9 | Horm. 180 Kg/Cm² | 1 | m3 | 7600 | 7600
[5 empty] | M3 | 22890.08
ANALISIS ESTRUCTURAL DE MUROS DE HORMIGON
ANALISIS MURO DE HORMIGON
| Acero de ø1/2 | [6 empty] | 9.8 | 4.9
ANALISIS (Lado Horizontal) | [5 empty] | LONGITUDES
CANTIDAD DE VARILLA |  | 20.45 |  |  |  | H | ESPESOR | L | SEPARACION | CANTICA VARILLA
LUNGITUD VERDADERA |  | 31.102 | Por 2 Lados de AC. |  |  | 3.89 | 0.3 | 30.772 | 0.2
QQ |  | 15.39 | 30.78
| Acero de ø1/2 |  |  |  |  | VOLUMEN |  | 35.9109
ANALISIS (Lado Horizontal)
CANTIDAD DE VARILLA |  | 154.86
LUNGITUD VERDADERA |  | 4.22 | Por 2 Lados de AC.
QQ |  | 15.81 | 31.62
TOTAL GENERAL ACERO DE MUROS
|  | ACERO | QUINTALES
|  | ø1/2 | 62.4
|  | Cuantia de Acero Total | 1.7376
HORM. ARMADO LOSAS MONOLITICAS
|  | MUROS 0.15 | Espesor = | 0.1
| 1 | Acero+ 10% desp. | 1.7376 | qq | 2360 | 4100.81
| 2 | M.O. acero | 1.7376 | qq | 243.24 | 422.66
| 3 | Planchas plywood 4'x8'x¾" (8 usos) | 0.84 | u | 1607.24 | 1350.08
| 4 | Madera bruta amer. (4 usos) | 46.33 | pt | 35.7 | 1653.98
| 5 | Clavos corrientes (10 lb. / 100 pie madera) | 18.53 | lb | 30.43 | 563.87
| 6 | Clavos de acero (½ lb / m²) | 10 | lb | 49.56 | 495.6
| 7 | Alambre calibre #14 (½ lb. / m²) | 10 | lb | 40 | 400
| 8 | Confección madera (dos caras) | 20 | m2 | 145 | 2900
| 9 | Instalación madera (dos caras) | 20 | m2 | 182.06 | 3641.2
| 10 | Desencofrado | 20 | m2 | 20.94 | 418.8
| 11 | Horm. 180 Kg/Cm² + 5% desp. | 1 | m3 | 5600 | 5600
[5 empty] | M3 | 21547
|  | MUROS 0.20 | Espesor = | 0.2
| 1 | Acero + 10% desp. | 1.7376 | qq | 2360 | 4100.81
| 2 | M.O. acero | 1.7376 | qq | 243.24 | 422.66
| 3 | Planchas plywood 4'x8'x¾" (8 usos) | 0.42 | u | 1607.24 | 675.04
| 4 | Madera bruta amer. (4 usos) | 34.79 | pt | 45 | 1565.55
| 5 | Clavos corrientes (10 lb. / 100 pie madera) | 13.92 | lb | 35 | 487.2
| 6 | Clavos de acero (½ lb / m²) | 5 | lb | 49.56 | 247.8
| 7 | Alambre calibre #14 (½ lb. / m²) | 5 | lb | 40 | 200
| 8 | Confección madera (dos caras) | 10 | m2 | 145 | 1450
| 9 | Instalación madera (dos caras) | 10 | m2 | 182.06 | 1820.6
| 10 | Desencofrado | 10 | m2 | 20.94 | 209.4
| 11 | Horm. 210 Kg/Cm² + 5% desp. | 1 | m3 | 7600 | 7600
[5 empty] | M3 | 18779.06
[11 empty] | C1 rectangulo | 2.2 | 0.6 | 0.66
LOSA DE TECHO EN TANQUE
CALCULO DE QQ LONGITUDINAL ACERO
ACERO (PERIMETRO) | DIAMETRO | RADIO | CIRCUNFERENCIA | ACNTIDAD DE VARILLA | ACERO | GANCHO AC | PESO AC | LONGITUD VERDADERA | QQ
1 | 9.8 | 4.9 | 30.772 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 31.002 | 0.39
2 | 9.55 | 4.775 | 29.987 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 30.217 | 0.42
3 | 9.3 | 4.65 | 29.202 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 29.432 | 0.4
4 | 9.05 | 4.525 | 28.417 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 28.647 | 0.39
5 | 8.8 | 4.4 | 27.632 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 27.862 | 0.38
6 | 8.55 | 4.275 | 26.847 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 27.077 | 0.37
7 | 8.3 | 4.15 | 26.062 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 26.292 | 0.36
8 | 8.05 | 4.025 | 25.277 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 25.507 | 0.35
9 | 7.8 | 3.9 | 24.492 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 24.722 | 0.34
10 | 7.55 | 3.775 | 23.707 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 23.937 | 0.33
11 | 7.3 | 3.65 | 22.922 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 23.152 | 0.32
12 | 7.05 | 3.525 | 22.137 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 22.367 | 0.31
13 | 6.8 | 3.4 | 21.352 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 21.582 | 0.3
14 | 6.55 | 3.275 | 20.567 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 20.797 | 0.29
15 | 6.3 | 3.15 | 19.782 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 20.012 | 0.28
16 | 6.05 | 3.025 | 18.997 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 19.227 | 0.26
17 | 5.8 | 2.9 | 18.212 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 18.442 | 0.25
18 | 5.55 | 2.775 | 17.427 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 17.657 | 0.24
19 | 5.3 | 2.65 | 16.642 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 16.872 | 0.23
20 | 5.05 | 2.525 | 15.857 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 16.087 | 0.22
21 | 4.8 | 2.4 | 15.072 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 15.302 | 0.21
22 | 4.55 | 2.275 | 14.287 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 14.517 | 0.2
23 | 4.3 | 2.15 | 13.502 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 13.732 | 0.19
24 | 4.05 | 2.025 | 12.717 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 12.947 | 0.18
25 | 3.8 | 1.9 | 11.932 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 12.162 | 0.17
26 | 3.55 | 1.775 | 11.147 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 11.377 | 0.16
27 | 3.3 | 1.65 | 10.362 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 10.592 | 0.15
28 | 3.05 | 1.525 | 9.577 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 9.807 | 0.13
29 | 2.8 | 1.4 | 8.792 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 9.022 | 0.12
30 | 2.55 | 1.275 | 8.007 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 8.237 | 0.11
31 | 2.3 | 1.15 | 7.222 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 7.452 | 0.1
32 | 2.05 | 1.025 | 6.437 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 6.667 | 0.09
33 | 1.8 | 0.9 | 5.652 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 5.882 | 0.08
34 | 1.55 | 0.775 | 4.867 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 5.097 | 0.07
35 | 1.3 | 0.65 | 4.082 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 4.312 | 0.06
36 | 1.05 | 0.525 | 3.297 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 3.527 | 0.05
37 | 0.8 | 0.4 | 2.512 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 2.742 | 0.04
38 | 0.55 | 0.275 | 1.727 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 1.957 | 0.03
39 | 0.3 | 0.15 | 0.942 | 1 | ø3/8 | 0.14 | 1.25 | 1.172 | 0.02
41.075 | [6 empty] | TOTAL QQ |  | 17.18
|  | VOLUMEN | 9.047 | CUANTIA | 1.899
LOSA H=10,
| 1 | Acero 3/8" x 20' grado 40 + 10% desp. | 1.899 | qq | 2360 | 4481.59
| 2 | M.O. acero | 1.899 | qq | 243.24 | 461.91
| 3 | Subida acero | 1.899 | qq | 24.32 | 46.18
| 4 | Madera bruta amer. (4 usos) | 69.89 | pt | 35.7 | 2495.07
| 5 | Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera) | 13.98 | lb | 30.43 | 425.41
| 6 | Clavos de acero (.08 lb / m2) | 0.8 | lb | 49.56 | 39.65
| 7 | Alambre calibre #14 (.15 lb. / m2) | 1.5 | lb | 40 | 60
| 8 | Confección madera | 10 | m2 | 120.83 | 1208.3
| 9 | Desencofrado | 10 | m2 | 25.78 | 257.8
| 10 | Horm. 180 Kg/Cm² | 1 | m3 | 5600 | 5600
[5 empty] | M3 | 15075.91
LOSA H=12
| 1 | Acero 3/8" x 20' grado 40 + 10% desp. | 1.899 | qq | 2360 | 4481.59
| 2 | M.O. acero | 1.899 | qq | 243.24 | 461.91
| 3 | Subida acero | 1.899 | qq | 24.32 | 46.18
| 4 | Madera bruta amer. (4 usos) | 56.95 | pt | 35.7 | 2033.12
| 5 | Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera) | 11.39 | lb | 30.43 | 346.6
| 6 | Clavos de acero (.08 lb / m2) | 0.67 | lb | 49.56 | 33.21
| 7 | Alambre calibre #14 (.15 lb. / m2) | 1.25 | lb | 40 | 50
| 8 | Confección madera | 8.35 | m2 | 120.83 | 1008.93
| 9 | Desencofrado | 8.35 | m2 | 25.78 | 215.26
| 10 | Horm. 180 Kg/Cm² | 1 | m3 | 7600 | 7600
[5 empty] | M3 | 16276.8
LOSA H=20
| 1 | Acero 3/8" x 20' grado 40 + 10% desp. | 1.899 | qq | 2360 | 4481.59
| 2 | M.O. acero | 1.899 | qq | 243.24 | 461.91
| 3 | Subida acero | 1.899 | qq | 24.32 | 46.18
| 4 | Madera bruta amer. (4 usos) | 56.95 | pt | 24.32 | 1385.02
| 5 | Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera) | 11.39 | lb | 35.7 | 406.62
| 6 | Clavos de acero (.08 lb / m2) | 0.67 | lb | 30.43 | 20.39
| 7 | Alambre calibre #14 (.15 lb. / m2) | 1.67 | lb | 49.56 | 82.77
| 8 | Confección madera | 8.35 | m2 | 120.83 | 1008.93
| 9 | Desencofrado | 8.35 | m2 | 25.78 | 215.26
| 10 | Horm. 180 Kg/Cm² | 1 | m3 | 5200 | 5200
[5 empty] | M3 | 13308.67
LOSA DE FONDO TANQUE
CALCULO DE QQ LONGITUDINAL ACERO P
ACERO (PERIMETRO) | DIAMETRO | RADIO | CIRCUNFERENCIA | ACNTIDAD DE VARILLA | ACERO | GANCHO AC | PESO AC | LONGITUD VERDADERA | QQ
1 | 6.02 | 3.01 | 18.9028 | 1 | ø1/2 | 0.19 | 2.2 | 19.2328 | 0.42
2 | 5.77 | 2.885 | 18.1178 | 1 | ø1/2 | 0.19 | 2.2 | 18.4478 | 0.45
3 | 5.52 | 2.76 | 17.3328 | 1 | ø1/2 | 0.19 | 2.2 | 17.6628 | 0.43
4 | 5.27 | 2.635 | 16.5478 | 1 | ø1/2 | 0.19 | 2.2 | 16.8778 | 0.41
5 | 5.02 | 2.51 | 15.7628 | 1 | ø1/2 | 0.19 | 2.2 | 16.0928 | 0.39
6 | 4.77 | 2.385 | 14.9778 | 1 | ø1/2 | 0.19 | 2.2 | 15.3078 | 0.37
7 | 4.52 | 2.26 | 14.1928 | 1 | ø1/2 | 0.19 | 2.2 | 14.5228 | 0.35
8 | 4.27 | 2.135 | 13.4078 | 1 | ø1/2 | 0.19 | 2.2 | 13.7378 | 0.33
9 | 4.02 | 2.01 | 12.6228 | 1 | ø1/2 | 0.19 | 2.2 | 12.9528 | 0.31
10 | 3.77 | 1.885 | 11.8378 | 1 | ø1/2 | 0.19 | 2.2 | 12.1678 | 0.29
11 | 3.52 | 1.76 | 11.0528 | 1 | ø1/2 | 0.19 | 2.2 | 11.3828 | 0.28
12 | 3.27 | 1.635 | 10.2678 | 1 | ø1/2 | 0.19 | 2.2 | 10.5978 | 0.26
13 | 3.02 | 1.51 | 9.4828 | 1 | ø1/2 | 0.19 | 2.2 | 9.8128 | 0.24
14 | 2.77 | 1.385 | 8.6978 | 1 | ø1/2 | 0.19 | 2.2 | 9.0278 | 0.22
15 | 2.52 | 1.26 | 7.9128 | 1 | ø1/2 | 0.19 | 2.2 | 8.2428 | 0.2
16 | 2.27 | 1.135 | 7.1278 | 1 | ø1/2 | 0.19 | 2.2 | 7.4578 | 0.18
17 | 2.02 | 1.01 | 6.3428 | 1 | ø1/2 | 0.19 | 2.2 | 6.6728 | 0.16
18 | 1.77 | 0.885 | 5.5578 | 1 | ø1/2 | 0.19 | 2.2 | 5.8878 | 0.14
19 | 1.52 | 0.76 | 4.7728 | 1 | ø1/2 | 0.19 | 2.2 | 5.1028 | 0.12
20 | 1.27 | 0.635 | 3.9878 | 1 | ø1/2 | 0.19 | 2.2 | 4.3178 | 0.1
21 | 1.02 | 0.51 | 3.2028 | 1 | ø1/2 | 0.19 | 2.2 | 3.5328 | 0.09
22 | 0.77 | 0.385 | 2.4178 | 1 | ø1/2 | 0.19 | 2.2 | 2.7478 | 0.07
23 | 0.52 | 0.26 | 1.6328 | 1 | ø1/2 | 0.19 | 2.2 | 1.9628 | 0.05
24 | 0.27 | 0.135 | 0.8478 | 1 | ø1/2 | 0.19 | 2.2 | 1.1778 | 0.03
41.075 | [6 empty] | TOTAL QQ |  | 11.78
3.01
|  | VOLUMEN | 8.5346 | CUANTIA | 1.3803
LOSA H=10,
| 1 | Acero 3/8" x 20' grado 40 + 10% desp. | 1.3803 | qq | 2360 | 3257.42
| 2 | M.O. acero | 1.3803 | qq | 243.24 | 335.73
| 3 | Subida acero | 1.3803 | qq | 24.32 | 33.57
| 4 | Madera bruta amer. (4 usos) | 69.89 | pt | 35.7 | 2495.07
| 5 | Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera) | 13.98 | lb | 30.43 | 425.41
| 6 | Clavos de acero (.08 lb / m2) | 0.8 | lb | 49.56 | 39.65
| 7 | Alambre calibre #14 (.15 lb. / m2) | 1.5 | lb | 40 | 60
| 8 | Confección madera | 10 | m2 | 120.83 | 1208.3
| 9 | Desencofrado | 10 | m2 | 25.78 | 257.8
| 10 | Horm. 180 Kg/Cm² | 1 | m3 | 5600 | 5600
[5 empty] | M3 | 13712.95
LOSA H=12
| 1 | Acero 3/8" x 20' grado 40 + 10% desp. | 1.3803 | qq | 2360 | 3257.42
| 2 | M.O. acero | 1.3803 | qq | 243.24 | 335.73
| 3 | Subida acero | 1.3803 | qq | 24.32 | 33.57
| 4 | Madera bruta amer. (4 usos) | 56.95 | pt | 35.7 | 2033.12
| 5 | Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera) | 11.39 | lb | 30.43 | 346.6
| 6 | Clavos de acero (.08 lb / m2) | 0.67 | lb | 49.56 | 33.21
| 7 | Alambre calibre #14 (.15 lb. / m2) | 1.25 | lb | 40 | 50
| 8 | Confección madera | 8.35 | m2 | 120.83 | 1008.93
| 9 | Desencofrado | 8.35 | m2 | 25.78 | 215.26
| 10 | Horm. 180 Kg/Cm² | 1 | m3 | 5600 | 5600
[5 empty] | M3 | 12913.84
LOSA H=30
| 1 | Acero 3/8" x 20' grado 40 + 10% desp. | 1.3803 | qq | 2360 | 3257.42
| 2 | M.O. acero | 1.3803 | qq | 243.24 | 335.73
| 3 | Subida acero | 1.3803 | qq | 24.32 | 33.57
| 4 | Madera bruta amer. (4 usos) | 56.95 | pt | 24.32 | 1385.02
| 5 | Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera) | 11.39 | lb | 35.7 | 406.62
| 6 | Clavos de acero (.08 lb / m2) | 0.67 | lb | 30.43 | 20.39
| 7 | Alambre calibre #14 (.15 lb. / m2) | 1.67 | lb | 49.56 | 82.77
| 8 | Confección madera | 8.35 | m2 | 120.83 | 1008.93
| 9 | Desencofrado | 8.35 | m2 | 25.78 | 215.26
| 10 | Horm. 180 Kg/Cm² | 1 | m3 | 7600 | 7600
[5 empty] | M3 | 14345.71
aaaaaa
+

## VOL TANQUE (hidden)
Volumetria para Cisterna
MOVIMIENTO DE TIERRA
EXCAVACIONES
|  | Descripcion | Lx | Ly | e | Volumen unitario | Cantidad | Volumen total
|  | Extraccion Capa Vegetal | 10.3 | 5.3 | 0.25 | 13.6475 | 1 | 13.65 |  | Lx/Ly= Lx/Ly de la obra (incluye el limite exterior de la zapata + 1m en cada extremo)
|  | Descripcion | Area Total | Area Muros y Cols | h | Volumen unitario | Cantidad | Volumen total
|  | Excavación | 54.59 | 0.27 | 3.4 | 185.606 | 1 | 185.61 |  | Area del edificio (desde las caras exteriores de los muros y columnas)
[11 empty] | A col= Buscar A cols | Amuros: Calc (En X, Lmx*Hmuro + en Y, Lmy*Hmuro)
|  | EXCAVACION DE CISTERNA | [7 empty] | RELLENO DE REPOSICION EN ZAPATAS AISLADAS
|  | HUECO | Lx | Ly | Df | Volumen unitario | Cantidad | Volumen total |  | Cols y Muros | Acol | Amuros | Hzap | Volumen unitario | Cantidad | Volumen total |  | Areas
|  | CIS-1 | 10.3 | 5.3 | 3.4 | 305.286 | 1 | 305.29 |  | C2, Mmamp 15 | 0 | 0.27 | 0.45 | 160.24 | 1 | 160.24 |  | 0.27
|  | CIS-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C4, MM1, Mmamp 15 | 0 | 0.5855 | 0.5 | 0.29 | 0 | 0 |  | 0
|  | CIS-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C4, MM1, Mmamp 15 | 0 | 0.586 | 0.5 | 0.29 | 0 | 0 |  | 0
|  | CIS-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | CIS-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | CIS-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | CIS-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | CIS-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | CIS-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | CIS-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Resumen |  |  | EXTRACCION DE CAPA VEGETAL | 13.65
[7 empty] | TOTAL EXCAVACIONES | 305.29
[7 empty] | TOTAL RELLENO DE REPOSICION | 149.6
[7 empty] | BOTE DE MATERIAL | 381.61
[7 empty] | RELLENO COMPACTADO | 119.68
[14 empty] | Columna C1 |  |  |  | C2 |  |  |  | C3 |  |  |  | C4 |  |  |  | C5 |  |  |  | C6 |  |  |  | C7 |  |  |  | C8
|  | HORMIGON EN COLUMNAS | [11 empty] | Estribos |  |  |  | Estribos |  |  |  | Estribos |  |  |  | Estribos |  |  |  | Estribos |  |  |  | Estribos |  |  |  | Estribos |  |  |  | Estribos
[14 empty] | L Barra | Acero (in) | Sep (m) | Lu B idem | L Barra | Acero (in) | Sep (m) | Lu B idem | L Barra | Acero (in) | Sep (m) | Lu B idem | L Barra | Acero (in) | Sep (m) | Lu B idem | L Barra | Acero (in) | Sep (m) | Lu B idem | L Barra | Acero (in) | Sep (m) | Lu B idem | L Barra | Acero (in) | Sep (m) | Lu B idem | L Barra | Acero (in) | Sep (m) | Lu B idem
|  | HORMIGON EN COLUMNAS RECTANGULARES | [6 empty] | CANTIDAD ACERO LONGITUDINAL |  |  |  |  | 1.2 | 0.375 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Descripcion | Lx | Ly | H | Volumen unitario | Cantidad | Volumen total | 3/8" | 1/2" | 3./4" | 1" |  | 0 | 0.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Columna C1 | 3.4 | 0.3 | 0.4 | 0.408 | 2 | 0.82 | 0 | 2 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0.82 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HORMIGON EN COLUMNAS COMPUESTAS | [6 empty] | CANTIDAD ACERO LONGITUDINAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Descripcion | A1 | A2 | H | Volumen unitario | Cantidad | Volumen total | 3/8" | 1/2" | 3./4" | 1" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AREA | Df | Hsnp | Areas
|  | C10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Columna C1 | 1.02 | 1.2 | 2.9 | 2.04
[8 empty] | 0 | [5 empty] | C2 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | C3 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | C4 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | C5 | 0 |  |  | 0
[15 empty] | AREA |  |  | Areas
[14 empty] | C6 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | C7 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | C8 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | C9 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | C10 | 0 |  |  | 0
[10 empty] | ACERO VIGAS |  |  |  | ACERO VIGAS |  |  |  | ACERO VIGAS |  |  |  | ACERO VIGAS |  |  |  | ACERO VIGAS |  |  |  | ACERO VIGAS |  |  |  | ACERO VIGAS |  |  |  | ACERO VIGAS |  |  |  | ACERO VIGAS |  |  |  | ACERO VIGAS
HORMIGON EN VIGAS
[10 empty] | Viga V1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DINTEL
|  | HORMIGON EN VIGAS ESTRUCTURALES | [7 empty] | Acero Longitudinal |  |  |  | Acero Longitudinal |  |  |  | Acero Longitudinal |  |  |  | Acero Longitudinal |  |  |  | Acero Longitudinal |  |  |  | Acero Longitudinal |  |  |  | Acero Longitudinal |  |  |  | Acero Longitudinal |  |  |  | Acero Longitudinal |  |  |  | Acero Longitudinal
|  | Descripcion | L | B | H | Volumen unitario | Cantidad | Volumen total |  | C/Barras | L barra (m) | Acero (in) | Lu B idem | C/Barras | L barra (m) | Acero (in) | Lu B idem | C/Barras | L barra (m) | Acero (in) | Lu B idem | C/Barras | L barra (m) | Acero (in) | Lu B idem | C/Barras | L barra (m) | Acero (in) | Lu B idem | C/Barras | L barra (m) | Acero (in) | Lu B idem | C/Barras | L barra (m) | Acero (in) | Lu B idem | C/Barras | L barra (m) | Acero (in) | Lu B idem | C/Barras | L barra (m) | Acero (in) | Lu B idem | C/Barras | Acero (in) | Lu B idem
|  | Viga V1 | 5.3 | 0.3 | 0.4 | 0.636 | 1 | 0.64 |  | 5 | 5.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 1 | 4 | 0 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 5.3 | 0.375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0.64 |  | Estribos |  |  |  | Estribos |  |  |  | Estribos |  |  |  | Estribos |  |  |  | Estribos |  |  |  | Estribos |  |  |  | Estribos |  |  |  | Estribos |  |  |  | Estribos |  |  |  | Estribos
[10 empty] | L esp | Acero (in) | Sep (m) | Lu B idem | L esp | Acero (in) | Sep (m) | Lu B idem | L esp | Acero (in) | Sep (m) | Lu B idem | L esp | Acero (in) | Sep (m) | Lu B idem | L esp | Acero (in) | Sep (m) | Lu B idem | L esp | Acero (in) | Sep (m) | Lu B idem | L esp | Acero (in) | Sep (m) | Lu B idem | L esp | Acero (in) | Sep (m) | Lu B idem | L esp | Acero (in) | Sep (m) | Lu B idem | Acero (in) | Sep (m) | Lu B idem
[10 empty] | 5.3 | 0.375 | 0.15 | 1 | 0 | 0.375 | 0.25 | 1 | 0 | 0.375 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Losa de Fondo | [5 empty] | Losa de Techo | [5 empty] | Acero en Escalera
|  | HORMIGON EN LOSAS | [7 empty] | Eje X | [5 empty] | Eje X | [5 empty] | Rampa
[10 empty] | L esp | L barra (m) | Acero (in) | Sep (m) | Lu B idem |  | L esp | L barra (m) | Acero (in) | Sep (m) | Lu B idem |  | Eje X
|  | HORMIGON EN LOSAS ESTRUCTURALES | [7 empty] | 5.3 | 10.3 | 0.5 | 0.15 | 2 |  | 5.3 | 10.3 | 0.5 | 0.15 | 2 |  | Acero | Sep (m) | Lu B idem
|  | Descripcion | AREA | Area Muros y Cols | e | Volumen unitario | Cantidad | Volumen total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Losa de Fondo | 54.59 | 12.99 | 0.2 | 8.32 | 1 | 8.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Eje Y
|  | Losa de Techo | 53.95 | 12.99 | 0.2 | 5.042 | 1 | 5.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Acero | Sep (m) | Lu B idem
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Caja de Escalera | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Descanso
|  | Ancho | 0 | Largo | 0 | Desnivel | 3.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Acero Inferior
|  | Escalones |  |  |  | e Rampa | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Eje X
|  | Huella | 0.3 | Contrahuella | 0.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Acero | Sep (m) | Lu B idem
|  | HORMIGON EN ESCALERAS | [7 empty] | Eje Y | [5 empty] | Eje Y | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Descripcion | B | H | esp | Vol | Cant. | Volumen total |  | L esp | L barra (m) | Acero (in) | Sep (m) | Lu B idem |  | L esp | L barra (m) | Acero (in) | Sep (m) | Lu B idem |  | Eje Y
|  | Arranque | -0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 |  | 10.3 | 5.3 | 0.5 | 0.15 | 2 |  | 10.3 | 5.3 | 0.5 | 0.15 | 2 |  | Acero | Sep (m) | Lu B idem
|  | Rampa 1 | -0.1 | 3.4482 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Descanso | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Acero Superior
|  | Rampa 2 | -0.1 | 3.4482 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Eje X
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Acero | Sep (m) | Lu B idem
[7 empty] | Vol Total | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Eje Y
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Acero | Sep (m) | Lu B idem
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Adicional
[22 empty] | Acero | Sep (m) | Lu B idem
[9 empty] | Acero en Muros | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Eje X
[9 empty] | L esp | L barra (m) | Acero (in) | Sep (m) | Lu B idem
[9 empty] | 3.4 | 31.2 | 0.5 | 0.3 | 2
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Muros de Hormigon | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Muros Sobre Nivel de piso | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ∑ L | Hmuro | Altura | Area | Pañete Int. | Zabaleta | Volumen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3 | 0.3 | 3.4 | 35.02 | 35.02 | 10.3 | 10.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3 | 0.3 | 3.4 | 35.02 | 35.02 | 10.3 | 10.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | 0.3 | 3.4 | 18.02 | 18.02 | 5.3 | 5.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | 0.3 | 3.4 | 18.02 | 18.02 | 5.3 | 5.41 |  | Eje Y
| 5.3 | 0.3 | 3.4 | 18.02 | 18.02 | 5.3 | 5.41 |  | L esp | L barra (m) | Acero (in) | Sep (m) | Lu B idem
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.2 | 3.4 | 0.5 | 0.3 | 2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Resumen | Volumen de Muros Mts3 |  | 37.25
| Longitud de muros SNP |  | 36.5 | Area Sup. Muros | 10.95 |  |  | L Zabaleta | 36.5 |  | Pañete Interior = | 124.1 |  |  | Area neta muros de 8 SNP = | 124.1
Resumen
[9 empty] | Pañete muros interiores | 124.1
[9 empty] | Volumen | 37.25
[9 empty] | Area de piso | 54.59
[9 empty] | L Zabaleta | 36.5
[9 empty] | Pintura interior de muros | 124.1
[9 empty] | Pintura total de muros | 124.1
[9 empty] | Cantos | 98.8
FRAGUACHE Y PAÑETE EN COLUMNAS
| NOMBRE | COLS RECTANGULARES |  | COLUMNAS | MUROS | MUROS | COLUMNAS | LONGITUD FRAGUACHE | LONGITUD TOTAL | AREA FRAGUACHE
| COL | LX | LY | ALTURA | CANTIDAD | ESPESOR | CANTIDAD
| Columna C1 | 3.4 | 0.3 | 0.4 | 2 | 0.3 | 2 | 6.8 | 13.6 | 5.44
| C2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.15 | 0 | -0.3 | 0 | 0
| C3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.15 | 0 | -0.3 | 0 | 0
| C4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | -0.4 | 0 | 0
| C5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | -0.4 | 0 | 0
| NOMBRE | COLS COMBINADAS |  | COLUMNAS | MUROS | MUROS | COLUMNAS | LONGITUD FRAGUACHE | LONGITUD TOTAL | AREA FRAGUACHE
| COL | Perimetro |  | ALTURA | CANTIDAD | ESPESOR | CANTIDAD
| C6 | 1.8 |  | 0 | 2 | 0.18 | 0 | 1.44 | 0 | 0
| C7 | 2.1 |  | 0 | 3 | 0.17 | 0 | 1.59 | 0 | 0
| C8 | 2.2 |  | 0 | 2 | 0.15 | 0 | 1.9 | 0 | 0
| AREA TOTAL | [8 empty] | 5.44
FRAGUACHE Y PAÑETE EN VIGAS
| NOMBRE | VIGAS RECTANGULARES |  | VIGAS | MUROS | MUROS | VIGAS | LONGITUD FRAGUACHE | LONGITUD TOTAL | AREA FRAGUACHE
| VIGA | H (sin losa) | B | LONG. | CANTIDAD | ESPESOR | CANTIDAD |  |  |  |  | Areas
| Viga V1 | 0.4 | 0.3 | 5.3 | 0 | 0.15 | 1 | 1.1 | 1.1 | 5.83 |  | 1.59
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | -0.15 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | -0.15 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | -0.15 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | -0.15 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | -0.15 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | -0.15 | 0 | 0 |  | 0
| AREA TOTAL | [8 empty] | 5.83
FRAGUACHE Y PAÑETE EN LOSAS Y ESCALERAS
|  | Area Total Losas | Area Vigas | CANTIDAD | [5 empty] | AREA
|  | 108.54 | 1.59 | 1 | [5 empty] | 106.95
|  | AREA TOTAL | [7 empty] | 106.95
TERMINACION DE TECHOS
|  | Area Total Losas | Lantepecho | Alt antepecho | H antep. | A fino | L Zabaleta | A imperm. | L Goteros | goteros:
|  | 108.54 | 0 | 1 | 0.15 | 108.54 | 36.5 | 108.54 | 0 | <= solo area de pasillo
Resumen
[9 empty] | Pañete Columnas | 5.44
[9 empty] | Pañete vigas | 5.83
[9 empty] | Pañete losas | 106.95
[9 empty] | P SHA | 118.22
[9 empty] | Fino | 108.54
[9 empty] | Zabaleta | 36.5
[9 empty] | Impermeabilizante | 108.54
[9 empty] | Goteros | 0
[9 empty] | Pintura total SHA | 118.22
[9 empty] | Pintura total base | 242.32
[9 empty] | acrilica muros + SHA | 180.27
[9 empty] | Semigloss (h=1.50) | 62.05

## CASETAS PARA POZOS (hidden)
FASE F | CONSTRUCCION CASETA DE CLARACION
1.- | TRABAJOS PRELIMINARES: | 2.3 | 3 | 2.6
1.1.- | Replanteo | 1 | PA | 1500 | 1500 | 1500
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Excavación A Mano | 4.4145 | M3 | #REF! | #REF! |  | 10.9 | 4.4145 |  | 386.75 | º1
2.2.- | Relleno Compactado | 2.289 | M3 | #REF! | #REF! |  | 2.1255 | 2.289
2.3.- | Bote de Materiales Sobrante | 2.6569 | M3 | 232.22 | 616.9795 | #REF! | 2.6569
3.- | HORMIGON ARMADO EN:
3.1.- | Zapata Muro | 0.98 | M3 | 5537.41 | 5426.6618 |  | 0.98
3.2.- | Viga Perimetral a Nivel de Techo | 0.327 | M3 | 17773.23 | 5811.8462 |  | 0.327
3.3.- | Losa de Techo | 0.828 | M3 | 9381.38 | 7767.7826 |  | 0.828
3.4.- | Vibrador de Hormigón | 2.135 | Mt3. | 90 | 192.15 | 19198.4407
4.- | MURO DE BLOCKS DE :
4.1.- | 6" B.N.P. | 7.63 | M2 | 906.08 | 6913.3904 |  | 7.63
4.2.- | 6" S.N.P. | 25.07 | M2 | 1134.14 | 28432.8898 | 35346.2802 | 25.07
5.- | TERMINACION DE SUPERFICIE:
5.1.- | Freguache Losa Techo y Viga | 11.26 | M2 | 75 | 844.5 |  | 4.36 | 6.9 | 11.26
5.2.- | Pañete en Muros y viga | 54.5 | M2 | 401.75 | 21895.375 |  | 27.25 | 54.5
5.3.- | Pañete en Techo | 6.9 | M2 | 251.96 | 1738.524 |  | 6.9
5.4.- | Cantos | 121.8 | ML | 79.16 | 9641.688 | 34120.087
6.- | TERMINACION DE TECHO:
6.1.- | Fino de Techo | 6.9 | M2 | 866.87 | 5981.403 |  | 6.9
6.2.- | Impermeabilizante | 1 | P.A | 3000 | 3000 | 8981.403
7.- | TERMINACION DE PISO:
7.1.- | Piso de Hormigón Pulido | 4.94 | M2 | 688.03 | 3398.8682 | 3398.8682 | 4.94
15.- | PINTURA:
15.1.- | Acrílica en Techo y Muros | 61.4 | M2 | 156 | 9578.4
15.2.- | Mantenimiento en Puertas | 1 | PA | 1000 | 1000 | 10578.4
16.- | PORTAJE:
16.1.- | Puerta de EVERDOOR en Entrada Principal (Incluye Herraje) | 2 | UD | 6500 | 13000 | 13000
17.- | VENTANA DE BLOQUES CALADOS | 2.88 | M2 | 1220.07 | 3513.8016 | 3513.8016 | 2.88
18.- | LIMPIEZA FINAL Y BOTE DESPERDICIO | 1 | P.A | 2000 | 2000 | 2000
#REF!

## POZOS (hidden)
FASE B.- | CONTRUCCION DE POZO PERFORADO EN Ø10´´, ENCAMISADO EN Ø8" ACERO Y 240 PIES DE PROFUNDIDAD
1.- | CONSTRUCCION
1.1 | Perforación de Pozo en Ø10" Acero | 260 | PL | 800 | 208000
1.2 | Hincado de Tuberia Ø8" (e= 1/4") Acero | 260 | PL | 200 | 52000
1.3 | Ranurado de Tuberia de Ø8" (e= 1/4") Acero | 40 | PL | 232 | 9280
1.4 | Suministro de Zapata | 1 | UD | 4640 | 4640
1.5 | Suministro de Tuberia Ø8" (e= 1/4") Acero | 260 | PL | 1200 | 312000
1.6 | Desarrollo por Pistoneo | 1 | UD | 20000 | 20000
1.7 | Prueba de Bombeo por 48 Hrs | 1 | UD | 115000 | 115000 | 720920

## PLANTA DE TRATAMIENTO 3 (hidden)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
SUB-DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE COSTOS
PLANTA DE TRATAMIENTO
|  | L | A | H
| Dimensiones | 15.53 | 3.6 | 3.64 |  |  | 17.5
1.- | TRABAJOS PRELIMINARES: | [6 empty] | 2.82
1.1.- | Topografía y Replanteo | 1 | PA | 7000 | 7000 | 7000
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA: | [5 empty] | 1128.771
2.1.- | Excavación Material no Clasificado | 276.7783 | Mt3. | 222.45 | 61569.34 |  | 23.1
2.2.- | Relleno Compactado | 73.2732 | Mt3. | 145.35 | 10650.26 |  | 203.5051
2.3.- | Bote de Material Sobrante | 244.2061 | Mt3. | 234.98 | 57383.56 | 129603.16
3.- | SUMINISTRO TUBERIAS Y PIEZAS DE: | [6 empty] | 780.44
3.1.- | Tuberías para | [6 empty] | 665.186
3.1.1 | Ventilacion de 3 PVC SDR-32.5 | 2 | UD | 1364.07 | 2728.14 |  |  | 115.254
3.1.2 | Rebosede 8¨ PVC SDR 32.5 | 5 | UD | 7661.27 | 38306.35
3.2 | Codo de
3.2.1 | 3" x 45° PVC | 1 | UD | 33.04 | 33.04
3.2.1 | 3" x 90 °PVC | 1 | UD | 44.84 | 44.84 |  | 2006
3.2.2.- | 8" x 45 °Acero | 8 | UD | 3894 | 31152
3.3.- | TEE DE:
3.3.1.- | Ø3" x Ø3" PVC | 2 | UD | 71.09 | 142.18 | 72406.55 | 1829
4.- | REGISTRO DE (1.00 -1.50) | 3 | UD | 25464.29 | 76392.87 | 76392.87
5 | Mano de obra de tuberias y piezas 1 | 1 | PA | 15000 | 15000 | 15000
6.- | HORMIGON ARMADO EN: | [5 empty] | 16.8795
6.1.- | Torta de 0.05 mts. | 2.7954 | Mt3. | 3220.65 | 9003.01
6.2.- | Losa de techo | 16.7724 | Mt3. | 16411.82 | 275265.61 |  | 48.564
6.3.- | Losa de Fondo | 16.7724 | Mt3. | 14842.02 | 248936.3
6.4.- | Zapata de Muros | 4.3042 | Mt3. | 11023.74 | 47448.93
6.4.- | Muros de Hormigón | 100.5186 | Mt3. | 25671.41 | 2580454.19
6.5.- | Viga de Carga VP | 3.7272 | Mt3. | 25671.41 | 95682.48
6.6.- | Vibrador de Hormigón | 142.0949 | Mt3. | 90 | 12788.54
6.7.- | Losa de filtro | 3.81 | Mt3. | 13769.79 | 52462.9 | 3322041.96
10.- | TERMINACION DE SUPERFICIE:
10.1.- | Fino Losa de Fondo | 55.908 | Mt2. | 229.25 | 12816.91
10.2.- | Pañete Interior Muros | 217.8904 | Mt2. | 269.72 | 58769.4
10.3.- | Zabaletas | 1 | P.A | 5000 | 5000
10.4.- | Pintura | 217.8904 | Mt2 | 210.71 | 45911.69
10.5.- | Pañete losa de techo | 55.908 | M2 | 229.25 | 12816.909
10.6.- | Tapas circulares D=0.60, HF | 4 | UD | 2600 | 10400
10.7.- | Cantos | 177.96 | ML | 68.64 | 12215.17
10.8.- | Escaleras H=2.1, en barras | 4 | UD | 4800 | 4800
10.9.- | Impermeabilizante losa de techo | 55.908 | M2 | 270 | 15095.16 | 177825.239
11.- | AGREGADOS PARA FILTRO:
11.1. | Agregado: 2" @ 4" | 1 | PA | 50000 | 50000 | 50000
12.- | FILTRANTE DE 10"
| ENCAMIZADO EN 8 ACERO | 2 | UD | 125000 | 250000 | 250000
13.- | LIMPIEZA FINAL | 1 | PA | 20000 | 20000 | 20000
TOTAL | [5 empty] | 4120269.779