## PRESUPUESTO
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES
PRESUPUESTO: CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS Nos. 1 y 2 Y COLOCACIÓN DE LINEA Ø6” PARA REFORZAMIENTOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL BO. ALTOS DEL EDEN, SECTOR VILLA MELLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE. PROVINCIA SANTO DOMINGO (Departamento Noroeste)
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total RD$
FASE A.- | CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS Nos. #1 y #2, DE200 PIES DE PROFUNDIDAD
A1.- | POZO #1
1.- | CONSTRUCCIÓN DE POZOS PERFORADOS EN Ø12", ENCAMISADOS EN Ø10" ACERO Y 200 PIES DE PROFUNDIDAD
1.1.- | Perforación de pozo en Ø10" Acero | 200 | PL |  | 0
1.2.- | Hincado de tubería Ø10" Acero, e= 3/8" | 200 | PL |  | 0
1.3.- | Ranurado de tubería de Ø10" Acero, e= 3/8" | 80 | PL |  | 0
1.4.- | Suministro de zapata | 1 | UD |  | 0
1.5.- | Suministro de tubería Ø10" Acero, e= 3/8" | 200 | PL |  | 0
1.6.- | Desarrollo por pistoneo | 1 | UD |  | 0
1.7.- | Prueba de bombeo por 24 horas | 1 | UD |  | 0 | 0
2.- | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA:
2.1.- | Suministro de:
2.1.1- | 100 ML de Electrificación formado 3 AAAC # 2/0, (Desde punto existente lineas trifásica baja tensión hasta lugar de ubicación de pozo) | 1100 | PL |  | 0
2.1.2.- | (A0 ) formado por 90 PL, de 3.00 lineas de Alambre U RD # 2, 33% | 270 | PL |  | 0
2.1.3.- | Transformador Tipo Pad Mounted de 45 KVA, 12640/7200-120/240 Voltios, Trifásico, Norma Edeeste | 1 | UD |  | 0
2.1.4.- | Estructura MT 307 | 1 | UD |  | 0
2.1.5.- | Estructura HA-100B | 2 | UD |  | 0
2.1.6.- | Cut Out de 100 Amp. | 3 | UD |  | 0
2.1.7.- | Pararrayo de 9 KV | 3 | UD |  | 0
2.1.8.- | Soporte Cut Out - Pararrayo | 3 | UD |  | 0
2.1.9.- | Soporte URD de trifásico | 1 | UD |  | 0
2.1.10.- | Aterrizje Completo | 2 | UD |  | 0
2.1.11.- | Tuberia IMC Ø3" x 10´ | 2 | UD |  | 0
2.1.12.- | Tuberia PVC SDR-26 Ø3" x 19´ | 2 | UD |  | 0
2.1.13.- | Aislador La Poin ( 55-1 ) | 15 | UD |  | 0
2.1.14.- | Terminacion Exterior para URD | 3 | UD |  | 0
2.1.15.- | Elbow Conector | 3 | UD |  | 0
2.1.16.- | Conector de Presión de Alum. 1/0-3/0 | 12 | UD |  | 0
2.1.17.- | Miscelaneos (3.00 fusible tipo Vela para tr 45 KA 12.6/7.2, 2.00 Curvas PVC de 3" , 1.00 tapón Ciego PVC 3", 1.00 Rollo de Cinta Peligro de 100 ML , 1.00 poste de 8 Onz. Cemento PVC, 3.00 Libra de Soga de Nylón Ø 3/8", 4.00 Abrazaderas Unitrud de 3", 1 Soporte Unistrut de 3/4" x 10´, 10.00 Expansiones HLC de Ø 3/8" x 3", 10.00 Arandela Plana de Ø 3/8" | 1 | UD |  | 0
2.1.18.- | Poste de Hormigón 12 800 KN | 1 | PA |  | 0
2.1.19.- | Construccion de 3.00 Hoyos y Hormigón P/Postes y Vientos | 1 | PA |  | 0
2.1.20.- | Excavación a Mano de zanja Para Cable URD de (1.02 mt x 0.60 mt x 5.00 ml) | 3.6 | MT3 |  | 0
2.1.21.- | Suministro y colocación de Arena Itabo amarilla de .20 mt x .60mt x 5ml | 0.6 | MT3 |  | 0
2.1.22.- | Tapado de zanja (1.00 mt x .60 x 5ml ) | 1 | PA |  | 0
2.1.23.- | Izaje de Postes | 1 | PA |  | 0
2.2.- | Mano de Obra de Instalación (20%) | 1 | PA |  | 0 | 0
3.- | INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN
3.1.- | Suministro de:
3.1.1.- | 60 PL de Alimentador secundario (A1), formado por: 3.00 Alambre THHN #2, ( f ), 1.00 THHN #4 (N) en tuberia IMC/ PVC de Ø2", 1.00 Tape de Goma , 1.00 Vinil y 8.00 Terminales de Ojo No.2 | 60 | PL |  | 0
3.1.2.- | Cable Sumergible 10/4 Hilos, Americano | 300 | PL |  | 0
3.1.3.- | Alambre Vinyl #14/2 Hilos | 300 | PL |  | 0
3.1.4.- | Panel de Arrancador directo a linea para 15 HP a 460V, 3 F, 20.8 Amps. -23.7 Amps., 60 HZ (Incluye: Breaker industrial de 60 Amps., 3 Polos, Contactor Magnectico 40 Amps., Bobina 115 Volt., Relevador de Sobre Carga Ajustable, Rango 16-24 Amps., Monitor ajustable de bajo Voltaje, Pérdida e Inversión de Fases, Supresor de Pico (Apartarrayo Secundario), Control de Nivel Por Eléctrodos, 460V par de Eléctrodos, Transformador, Circuitos de Control 50 VA, 460/115V, Pulsador de Marcha y Paro, Luz Piloto de Marcha, Cubierta Metálica Nema-3R (Todos estos dipositivos deben tener Categoría UL, y Marcas Establecidas y reconocidas en el Mercando Nacional e Internacional, para sustitución de los mismos en caso de Averías) | 1 | UD |  | 0
3.1.5.- | Suministro e Instalación de Transformador Seco 460/120-240V monofásico, Incluye: 75.00 PL de Alambre THHN No. 10 , S.T. en Tuberia LT de Ø3/4" , (Equipo suminitrado por Compañia establecida y Marca reconocida a nivel Local e Internacional) | 1 | PA |  | 0
3.1.6.- | Sistema de Aterrizaje de Paneles eléctricos, formado por: 80.00 Pl de Alambre desnudo HDB No. 2 trenzado, 3.00 Varillas de Cobre Ø5/8"x 6´ con su conector, Material para mejorar las condiciones de la Alta Resitividad, 1.00 paquete 50 Lbs. | 1 | PA |  | 0
3.1.7.- | Lampara Led, 100W, 230Volts., con Brazo (Incluye 60.00 PL de Alambre Vinil 12/2) | 1 | UD |  | 0
3.1.8.- | Banco de Capacitores, formado por: un Módulo de Correción de Factor de Potencia Fijo, 10 KVAR Fijo, 3 F, 4 H, 480V, 60 HZ. En Gabinete Metálico Nema 3R Conteniendo: 1.00 Etapa de Capacitor de 10 KVAR que incluye: 1.00 Breaker 20A/3 polos 14 KAIC, 1.00 Etapa de Capacitor 10VAR=(1.00 x 10KVAR )480V AC, 1.00 Luz Indicadora Verde y Un Gabinete para Motor de 15 HP. 460V, Trifásico, 60 HZ. para Mejorar Factor de Potencia (Equipo suministrado por Compañía Establecida en el Mercado Local e Internacional) | 1 | UD |  | 0
3.2.- | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0 | 0
4.- | INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
4.1.- | Suministro de:
4.1.1.- | Electrobomba Sumergible de 8 stapas, Descarga de Ø3" con Cheque Integrado en Acero Inoxidable, Capacidad de 42M3/Hr. (185 GPM ) Vs. 78 Metros (256´T.D.H. ) 3450 RPM, Motor Sumergible 15 H.P, 460V., Trifásico, Tipo Sand Fighter, F.S. 1.15 20.8 Amps. (Equipos suministrado por Compañía establecida en el Mercado Local e Internacional) | 1 | UD |  | 0
4.1.2.- | Tubería para Columna de Ø3" x 10´ H.N. con sus couplings | 20 | UD |  | 0
4.1.3.- | Válvula de Compuerta de Ø3", HF, Platillada, Vastago Ascendente | 1 | UD |  | 0
4.1.4.- | Válvula de Compuerta de Ø2", HF Platillada, Vástago Ascendente | 1 | UD |  | 0
4.1.5.- | Valvula Check Horizontal de Ø3", Platillada | 1 | UD |  | 0
4.1.6.- | Valvula Check Vertical de Ø3", H.D., Roscada | 1 | UD |  | 0
4.1.7.- | Tee Ø3" x Ø3" x Ø2" Acero | 1 | UD |  | 0
4.1.8.- | Zeta Ø3" x 5 pie de Desarrollo, Acero, Platillada en un Extremo | 1 | UD |  | 0
4.1.9.- | Niple Ø3" x 12", HN, Platillado en un Extremo | 2 | UD |  | 0
4.1.10.- | Niple Ø2" x 12", HN, Platillado en un Extremo | 1 | UD |  | 0
4.1.11.- | Niple Ø3" x 8" HG, Roscado | 1 | UD |  | 0
4.1.12.- | Cabezal de Descarga Tipo Cuello de Ganzo de Ø3", Platillado | 1 | UD |  | 0
4.1.13.- | Inductor de Flujo de Ø6" | 1 | UD |  | 0
4.1.14.- | Instalación Manometrica Completa, Sumergido en Glicerina 0-200 P.S.I. | 1 | UD |  | 0
4.1.15.- | Tornillo Ø5/8" x 3 1/2" con su Tuerca | 44 | UD |  | 0
4.1.16.- | Junta Dreseer Ø3" | 2 | UD |  | 0
4.1.17.- | Junta Goma Ø3" | 8 | UD |  | 0
4.2.- | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
4.3.- | Base de Hormigón para Soporte Bomba | 1 | PA |  | 0
4.4.- | Pintura de Descarga | 1 | PA |  | 0 | 0
5.- | SISTEMA DE CLORACIÓN (Incluye: Dosificador de Cloro de 0 -1000 PPD, Cilindro de Cloro de 150 Libras a 450 PSI, Bomba de 1 HP, Materiales de Instalación)
5.1.- | Suministro de:
5.1.1.- | Dosificador de Cloro Gas de 0-100 PPD, con Regulador y Rotametro, Manguera de Ø 3/8" y llave de cierre | 1 | UD |  | 0
5.1.2.- | Cilindro de Cloro de 150 LBS, 450 P.S.I., con Certificación (Vacio ) | 1 | UD |  | 0
5.1.3.- | Bomba Para Dosificador de Cloro , Marca Gulds, 1 HP Incluye: Panel de Protección Termica | 1 | UD |  | 0
5.1.4.- | Bushing HG de Ø1/4" | 1 | UD |  | 0
5.1.5.- | Abrazadera para Manguerra de Ø1 1 /2" | 8 | UD |  | 0
5.1.6.- | Terminal para Manguera de Acero de Ø1" | 1 | UD |  | 0
5.1.7.- | 25 PL Alimentador de Motor Bomba de 1 HP, 220 V, Monofásico. formado por: 2 Alambre THHN #10 S.T., 1 TNNH #12, Tuberia LT de Ø3/4" | 1 | PA |  | 0
5.1.8.- | Teflon de 3/4" | 3 | UD |  | 0
5.1.9.- | Tornillo de Acero HEX - NC 2 3/8 x6" con Tuerca y Arandela | 2 | UD |  | 0
5.1.10.- | Manometro de Gliceriana de 0 - 160 PSI | 1 | UD |  | 0
5.1.11.- | Valvula de Bola Fabricación Italiana Ø1/4" | 1 | UD |  | 0
5.1.12.- | Niple Galvanizado de Ø1/4" x 4" | 1 | UD |  | 0
5.1.13.- | Coupling Galvanizado de Ø1/4" | 1 | UD |  | 0
5.1.14.- | Miscelaneos (Soldadura, Pintura, thinner, Brocha, etc) | 1 | PA |  | 0
5.1.15.- | Mano de obra para Soldadura y hueco | 1 | PA |  | 0
5.1.16.- | Tée HG de Ø1 " | 2 | UD |  | 0
5.1.17.- | Cemento PVC 1/4 de GL | 1 | UD |  | 0
5.1.18.- | Adaptador Macho PVC SCH-40 de Ø1" | 8 | UD |  | 0
5.1.19.- | Bushing HG de Ø1 1/4"x 1" | 2 | UD |  | 0
5.1.20.- | Valvula de Bola Fabricación Italiana Ø1" | 2 | UD |  | 0
5.1.21.- | Niple HG de Ø1 x3 " | 12 | UD |  | 0
5.1.22.- | Codo PVC SCH40 de Ø1" x 90 | 10 | UD |  | 0
5.1.23- | Tubo PVC SCH40 de Ø1" x 19 | 1 | UD |  | 0
5.1.24.- | Llenado de 1.00 Cilindro de 150 LBS Cloro, Gas 100WT % (transporte incluido) | 1 | PA |  | 0
5.2.- | Mano de Obra Sistema de Cloración | 1 | PA |  | 0 | 0
6.- | CONSTRUCCIÓN CASETA DE CLORACIÓN Y NICHO ELECTRICO (1.15 mts x 2.15 mts, H= 2.10 mts)
1.- | Trabajos Preliminares:
1.1.- | Replanteo Topográfico | 1 | PA |  | 0
2.- | Movimiento de Tierra:
2.1.- | Excavación Material no Clasificado a Mano | 12.8 | M3 |  | 0
2.2.- | Relleno Compactado | 4.67 | M3 |  | 0
2.3.- | Bote de Material Sobrante | 10.16 | M3 |  | 0
3.- | Hormigon Armado en:
3.1.- | Losa de Techo | 0.46 | M3 |  | 0
3.2.- | Losa de Fondo | 0.8 | M3 |  | 0
3.3.- | Zapata (3 Ø3/8", est de Ø3/8" a 0.25mts) | 1.03 | M3 |  | 0
3.4.- | Viga de amarre (4 Ø3/8", est Ø3/8" a 0.20 mts) | 0.24 | M3 |  | 0
4.- | Bloques de:
4.1.- | 6" B.N.P. | 3.16 | M2
4.2.- | 6" S.N.P. | 16.59 | M2
5.- | Terminacion de Superficie:
5.1.- | Pañete interior y exterior | 33.18 | M2 |  | 0
5.2.- | Cantos | 14.1 | ML |  | 0
5.3.- | Fraguache | 1 | PA |  | 0
5.4.- | Fino | 3.87 | M2 |  | 0
5.5.- | Losa de Piso Frotado (e=0.12 mt) | 3.87 | M2 |  | 0
5.6.- | Acera Perimetral | 4.95 | M2 |  | 0
6.- | Ventanas de Celosias de:
6.1.- | 1.60 mts x 1.10 mts | 1 | UD |  | 0
6.2.- | 0.70 mts x 0.60 mts | 1 | UD |  | 0
7.- | Puertas:
7.1.- | Metalica (Incluye Instalacion) | 1 | UD |  | 0
7.2.- | Everdor (Incluye Instalacion) | 1 | UD |  | 0
7.3.- | Candado | 1 | UD |  | 0
8.- | Pintura:
8.1.- | Acrilica en Techo y Muros | 37.05 | M2 |  | 0
8.2.- | Logo de la CAASD (Presentar Factura) | 1 | PA |  | 0
9.- | Electrificacion:
9.1.- | Salida de Luz de Techo (incluye Roceta y Bombilla de Bajo consumo) | 3 | UD |  | 0
9.2.- | Salida de Interuptor Sencillo | 1 | UD |  | 0
9.3.- | Salida de Interuptor Dobles | 1 | UD |  | 0
9.3.- | Salida de Toma 120V | 1 | UD |  | 0
9.4.- | Panel de Breaker ,de 2 a 4 Circuitos incluye 2 Breaker de 20/1 | 1 | UD |  | 0
10.- | Limpieza Final | 1 | PA |  | 0 | 0
7.- | CONSTRUCCIÓN DE 33.20 ML DE VERJA PERIMETRAL EN BLOCK DE 6"
1.- | Trabajos preliminares:
1.1.- | Replanteo | 1 | PA |  | 0
2.- | Movimiento de Tierra:
2.1.- | Excavacion a Mano Para zapata Muro | 10.76 | M3 |  | 0
2.2.- | Excavacion zapata de Columnas | 9.75 | M3 |  | 0
2.3.- | Relleno Compactado con Maquito | 6.62 | M3 |  | 0
3.- | Suministro de material de Relleno:
3.1.- | Caliche (70%) | 4.64 | M3 |  | 0
3.2.- | Granzote (30%) | 1.99 | M3 |  | 0
3.3.- | Bote de Material Sobrante | 25.64 | M3 |  | 0
4.- | Hormigon Armado en:
4.1.- | Zapata de Muros en Block 6" | 4.14 | M3 |  | 0
4.2.- | Zapata de Columna | 3.75 | M3 |  | 0
4.3.- | Viga de Amarre | 1.1 | M3 |  | 0
4.4.- | Columna | 0.95 | M3 |  | 0
5.- | Muros de Bloques de 6":
5.1.- | 6" B.N.P. | 11.62 | M2
5.2.- | 6" S.N.P. | 61.01 | M2
6.- | Suministro e Instalacion de Alambre Trinchera 4.9 KG Alta Seguridad (8.00 M) (Incluye Accesorios) | 29.05 | ML |  | 0
7.- | Terminacion de Superficie:
7.1.- | Pañete General (Viga y Columnas) | 53.52 | M2 |  | 0
7.2.- | Pañete en Muros de Bloques | 198.24 | M2 |  | 0
7.2.- | Cantos y Mochetas | 126 | ML |  | 0
7.3.- | Fraguache en Vigas y Columnas | 53.52 | M2 |  | 0
8.- | Pintura:
8.1.- | Acrilica en Muros | 198.24 | M2 |  | 0
8.2.- | Azul positiva (Vigas y Columnas) | 53.52 | M2 |  | 0
9.- | Puerta en en Malla Ciclonica de Doble Hoja (4.15 M) (Incluye Candado) | 1 | UD |  | 0
10.- | Limpieza Continua y Final | 1 | PA |  | 0 | 0
11.- | ACONDICIONAMIENTO ÁREA DE POZO | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB - TOTAL COSTOS DIRECTOS "A1" |  |  |  |  | 0
A2.- | POZO #2
1.- | CONSTRUCCIÓN DE POZOS PERFORADOS EN Ø12", ENCAMISADOS EN Ø 10" ACERO Y 200 PIES DE PROFUNDIDAD
1.1.- | Perforación de pozo en Ø10" Acero | 200 | PL |  | 0
1.2.- | Hincado de tubería Ø10" Acero, e= 3/8" | 200 | PL |  | 0
1.3.- | Ranurado de tubería de Ø10" Acero, e= 3/8" | 80 | PL |  | 0
1.4.- | Suministro de Zapata | 1 | UD |  | 0
1.5.- | Suministro de tubería Ø10" Acero, e= 3/8" | 200 | PL |  | 0
1.6.- | Desarrollo por pistoneo | 1 | UD |  | 0
1.7.- | Prueba de bombeo por 24 horas | 1 | UD |  | 0 | 0
2.- | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA
2.1.- | Suministro de:
2.1.1.- | 140 PL de 3.00 lineas de Alambre URD #2, 33% | 420 | PL |  | 0
2.1.2.- | Transformador Tipo Pad Mounted de 45 KVA, 12640/7200-120/240 Voltios,Trifásico, Norma Edeeste | 1 | UD |  | 0
2.1.3.- | Cruceta galvanizada de 6´, con Herraje (Incluye: 2.00 Crucetas 6´, 4.00 Flejes de 28", 1.00 Tornillo Rosca Corrida Ø5/8" x 10", 4.00 Tornillos de Ø3/8"x 2" , 2.00 Arandelas 2" x 2" y 2.00 arandelas de presiónde Ø5/8" ) | 1 | PA |  | 0
2.1.4.- | Estructura HA-100B | 2 | UD |  | 0
2.1.5.- | Cut Out de 100 Amp. | 3 | UD |  | 0
2.1.6.- | Pararrayo de 9 KV | 3 | UD |  | 0
2.1.7.- | Soporte Cut Out - Pararrayo | 3 | UD |  | 0
2.1.8.- | Soporte URD de trifásico | 1 | UD |  | 0
2.1.9.- | Aterrizje Completo | 2 | UD |  | 0
2.1.10.- | Tuberia IMC Ø3" x 10´ | 2 | UD |  | 0
2.1.11.- | Tuberia PVC SDR-26 Ø3" x 19´ | 4 | ud |  | 0
2.1.12.- | Excavación a mano de zanja Para Cable URD de ( 1.02mt x .60mt x 20 ml ) | 14.4 | Mt3 |  | 0
2.1.13.- | Suministro y colocación de Arena Itabo Amarilla de .20 MLx .60MLx 20ML | 2.4 | Mt3 |  | 0
2.1.14.- | Tapado de zanja (1.00 mt x .60 x 20 ml ) | 1 | pa |  | 0
2.1.15.- | Diseño y Traminacion de Planos | 1 | PA |  | 0
2.1.16.- | Pago de Interconexion (Pagar Contra-factura) | 1 | PA |  | 0
2.2.- | Mano de Obra de Instalacion | 1 | PA |  | 0 | 0
3.- | INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN
3.1.- | Suministro de:
3.1.1.- | 60 PL de Alimentador secundario (A1), formado po:r 3.00 Lineas de Alambre THHN # 2, (f), 1.00 THHN #4 (N) en tuberia IMC/PVC de Ø 2´´, 1.00 Tape de Goma, 1.00 Vinil y 8.00 Terminales de Ojo No. 2 | 60 | PL |  | 0
3.1.2.- | Cable Sumergible 10/4 Hilos, Americano | 300 | PL |  | 0
3.1.3.- | Alambre Vinyl #14/2 Hilos | 300 | PL |  | 0
3.1.4.- | Panel de Arrancador directo a linea para 15 HPa 460V, 3 F.20.8 Amps. -23.7 Amps. 60 HZ (Incluye: Breaker industrial de 60 Amps. 3 Polos, Contactor Magnectico 40 Amps., Bobina 115 Volt., Relevador de Sobre Carga Ajustable, Rango 16-24 Amps. Monitor ajustable de bajo Voltaje, Pérdida e Inversión de Fases, Supresor de Pico (Apartarrayo Secundario),Control de Nivel Por Eléctrodos, 460V par de Eléctrodos Transformador Circuitos de Control 50 VA, 460/115V, Pulsador de Marcha y Paro, Luz Piloto de Marcha, Cubierta Metálica Nema-3R (Estos dipositivos deben tener Categoría UL y Marcas Estableccidas y reconocidas en el Mercando Nacional e Internacional, para sustitución de los mismos en caso de Averías) | 1 | UD |  | 0
3.1.5.- | Suministro e Instalación de Transformador Seco 460/120-240V, monofásico (Incluye: 75.00 PL de Alambre THHN No. 10 , S.T. en Tuberia LT de Ø3/4´´ ) | 1 | PA |  | 0
2.3.1.6.- | Sistema de Aterrizaje de Paneles eléctrico formado por 80Pl de Alambre desnudo HDB No. 2, trenzado, 3 Varillas de Cobre Ø 5/8´´x 6´ con su conector , Material de mejorar las condiciones de la Alta Resitividad 1 paquete 50 Lbs. | 1 | PA |  | 0
3.1.6.- | Lampara Led, 100W, 230Volts., Con Brazo incluye 60 PL de Alambre Vinil 12/2 | 1 | UD |  | 0
3.1.7.- | Banco de Capacitores, formado por: un Módulo de Correción de Factor de Potencia Fijo, 10 KVAR Fijo, 3 F, 4 H, 480V, 60 HZ. En Gabinete Metálico Nema 3R. Conteniendo: 1 Etapa de Capacitor de 10 KVAR que incluye: 1.00 Breaker 20A/3 polos 14 KAIC, 1.00 Etapa de Capacitor 10VAR=(1x10KVAR )480V AC, 1.00 Luz Indicadora Verde y Un Gabinete, para Motor de 15 HP, 460V, trifásico 60 HZ. para Mejorar Factor de Potencia (Equipos suministrado por Compañía Establecida en el Mercado Local e Internacional) | 1 | UD |  | 0
3.2.- | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0 | 0
4.- | INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
4.1.- | Suministro de:
4.1.1.- | Electrobomba Sumergible de 8 Etapas, Descarga de Ø3´´, con Cheque Integrado en Acero Inoxidable, Capacidad de 42M3/Hr. (185 GPM ) Vs. 78 Metros (256´T.D.H. ) 3450 RPM, Motor Sumergible 15 HP, 460V., Trifásico, Tipo Sand Fighter, F.S. 1.15 20.8 Amps. (Equipos suministrado por Compañía establecida en el Mercado Local e Internacional) | 1 | UD |  | 0
4.1.2.- | Tuberia para Columna de Ø3" x 10´ H.N. con sus couplings | 20 | UD |  | 0
4.1.3.- | Válvula de Compuerta de Ø3", HF, Platillada, Vastago Ascendente | 1 | UD |  | 0
4.1.4.- | Valvula de Compuerta de Ø2", HF Platillada, Vastago Ascendente | 1 | UD |  | 0
4.1.5.- | Valvula Check Horizontal de Ø3", Platillada | 1 | UD |  | 0
4.1.6.- | Valvula Check Vertical de Ø3", H.D., Roscada | 1 | UD |  | 0
4.1.7.- | Tee Ø3" x Ø3" x Ø2" Acero | 1 | UD |  | 0
4.1.8.- | Zeta Ø3" x 5 pie de Desarrollo, Acero, Platillada en un Extremo | 1 | UD |  | 0
4.1.9.- | Niple Ø3" x 12", HN, Platillado en un Extremo | 2 | UD |  | 0
4.1.10.- | Niple Ø2" x 12", HN, Platillado en un Extremo | 1 | UD |  | 0
4.1.11.- | Niple Ø3" x 8" HG, Roscado | 1 | UD |  | 0
4.1.12.- | Cabezal de Descarga Tipo Cuello de Ganzo de Ø3", Platillado | 1 | UD |  | 0
4.1.13.- | Inductor de Flujo de Ø8" | 1 | UD |  | 0
4.1.14.- | Instalación Magnometrica Completa, Sumergido en Glicerina 0-200 P.S.I. | 1 | UD |  | 0
4.1.15.- | Tornillo Ø5/8" x 3 1/2" con su Tuerca | 44 | UD |  | 0
4.1.16.- | Junta Dreseer Ø3" | 2 | UD |  | 0
4.1.17.- | Junta Goma Ø3" | 8 | UD |  | 0
4.2.- | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
4.3.- | Base de Hormigón para Soporte Bomba | 1 | PA |  | 0
4.4.- | Pintura de Descarga | 1 | PA |  | 0 | 0
5.- | SISTEMA DE CLORACIÓN (Incluye: Dosificador de Cloro de 0 -1000 PPD, Cilindro de Cloro de 150 Libras a 450 PSI, Bomba de 1 HP, Materiales de Instalación)
5.1.- | Suministro de:
5.1.1.- | Dosificador de Cloro Gas de 0-100 PPD, con Regulador y Rotametro, Manguera de Ø 3/8" y llave de cierre | 1 | UD |  | 0
5.1.2.- | Cilindro de Cloro de 150 LBS, 450 P.S.I., con Certificación (Vacio) | 1 | UD |  | 0
5.1.3.- | Bomba Para Dosificador de Cloro , Marca Gulds, 1 HP (Incluye: Panel de Protección Termica) | 1 | UD |  | 0
5.1.4.- | Bushing HG de Ø1/4" | 1 | UD |  | 0
5.1.5.- | Abrazadera para Manguerra de Ø1 1 /2" | 8 | UD |  | 0
5.1.6.- | Terminal para Manguera de Acero de Ø1" | 1 | UD |  | 0
5.1.7.- | 25 PL Alimentador de Motor Bomba de 1 HP, 220 V, Monofásico (formado por: 2.00 Alambre THHN #10 S.T., 1.00 TNNH #12, Tuberia LT de Ø3/4") | 1 | PA |  | 0
5.1.8.- | Teflon de 3/4" | 3 | UD |  | 0
5.1.9.- | Tornillo de Acero HEX - NC 2 3/8 x 6" con Tuerca y Arandela | 2 | UD |  | 0
5.1.10.- | Manometro de Gliceriana de 0 - 160 PSI | 1 | UD |  | 0
5.1.11.- | Valvula de Bola Fabricación Italiana Ø1/4" | 1 | UD |  | 0
5.1.12.- | Niple Galvanizado de 1/4" x 4" | 1 | UD |  | 0
5.1.13.- | Coupling Galvanizado de 1/4" | 1 | UD |  | 0
5.1.14.- | Miscelaneos (Soldadura, Pintura, thinner, Brocha, etc) | 1 | PA |  | 0
5.1.15.- | Mano de obra para Soldadura y hueco | 1 | PA |  | 0
5.1.16.- | Tée HG de Ø1 " | 2 | UD |  | 0
5.1.17.- | Cemento PVC 1/4 de GL | 1 | UD |  | 0
5.1.18.- | Adaptador Macho PVC SCH-40 de Ø1" | 8 | UD |  | 0
5.1.19.- | Bushing HG de de Ø 1 1/4"x 1" | 2 | UD |  | 0
5.1.20.- | Valvula de Bola Fabricación Italiana Ø1" | 2 | UD |  | 0
5.1.21.- | Niple HG de Ø 1 x3 " | 12 | UD |  | 0
5.1.22.- | Codo PVC SCH40 de Ø 1" x 90 | 10 | UD |  | 0
5.1.23.- | Tubo PVC SCH40 de Ø 1" x 19 | 1 | UD |  | 0
5.1.24.- | Llenado de 1.00 Cilindro de 150 LBS Cloro, Gas 100WT % (transporte incluido) | 1 | PA |  | 0
5.2.- | Mano de Obra Sistema de Cloración | 1 | PA |  | 0 | 0
6.- | CONSTRUCCIÓN CASETA DE CLORACION Y NICHO ELECTRICO POZO #2 (1.15 mts x 2.15 mts, H= 2.10 mts)
1.- | Trabajos preliminares:
1.1.- | Replanteo Topográfico | 1 | PA |  | 0
3.2.- | Movimiento de Tierra:
3.2.1.- | Excavación Material no Clasificado a Mano | 12.8 | M3 |  | 0
3.2.2.- | Relleno Compactado | 4.67 | M3 |  | 0
3.2.3.- | Bote de Material Sobrante | 10.16 | M3 |  | 0
3.3.- | Hormigon Armado en:
3.3.1.- | Losa de Techo | 0.46 | M3 |  | 0
3.3.2.- | Losa deFondo | 0.8 | M3 |  | 0
3.3.3.- | Zapata (3 Ø3/8", est. Ø3/8" a 0.25mts) | 1.03 | M3 |  | 0
3.3.4.- | Viga de amarre (4 Ø3/8", est. Ø3/8" a 0.20 mts) | 0.24 | M3 |  | 0
3.4.- | Bloques:
3.4.1.- | 6" B.N.P. | 3.16 | M2
3.4.2.- | 6" S.N.P. | 16.59 | M2
3.5.- | Terminacion de Superficie:
3.5.1.- | Pañete interior y exterior | 33.18 | M2 |  | 0
3.5.2.- | Cantos | 14.1 | ML |  | 0
3.5.3.- | Fraguache | 1 | PA |  | 0
3.5.4.- | Fino | 3.87 | M2 |  | 0
3.5.5.- | Losa de Piso Frotado (e=0.12 mt) | 3.87 | M2 |  | 0
3.5.6.- | Acera Perimetral | 4.95 | M2 |  | 0
3.6.- | Ventanas de Celosias de:
3.6.1.- | 1.60 mts x 1.10 mts | 1 | UD |  | 0
3.6.2.- | 0.70 mts x 0.60 mts | 1 | UD |  | 0
3.7.- | Puertas:
3.7.1.- | Metalica (Incluye Instalacion) | 1 | UD |  | 0
3.7.2.- | Everdor (Incluye Instalacion) | 1 | UD |  | 0
3.7.3.- | Candado | 1 | UD |  | 0
3.8.- | Pintura:
3.8.1.- | Acrilica en Techo y Muros | 57.32 | M2 |  | 0
3.8.2.- | Logo de la CAASD (Presentar Factura) | 1 | PA |  | 0
3.9.- | Electrificacion:
3.9.1.- | Salida de Luz de Techo (incluye Roceta y Bombilla Bajo consumo) | 3 | UD |  | 0
3.9.2.- | Salida de Interuptor Sencillo | 1 | UD |  | 0
3.9.3.- | Salida de Interuptor Dobles | 1 | UD |  | 0
3.9.4.- | Salida de Toma 120V | 1 | UD |  | 0
3.9.5.- | Panel de Breaker ,de 2 a 4 Circuitos incluye 2 Breaker de 20/1 | 1 | UD |  | 0
3.10.- | Limpieza Final | 1 | PA |  | 0 | 0
4.- | CONSTRUCCIÓN DE 33.20 ML DE VERJA PERIMETRAL EN BLOCK DE 6"
1.- | Trabajos preliminares:
1.1.- | Replanteo | 1 | PA |  | 0
2.- | Movimiento de Tierra:
2.1.- | Excavacion a Mano Para zapata Muro 6" | 10.76 | M3 |  | 0
2.2.- | Excavacion zapata de Columnas | 9.75 | M3 |  | 0
2.3.- | Relleno Compactado con Maquito | 6.62 | M3 |  | 0
3.- | Suministro de material de Relleno:
3.1.- | Caliche (70%) | 4.64 | M3 |  | 0
3.2.- | Granzote (30%) | 1.99 | M3 |  | 0
3.3.- | Bote de Material Sobrante | 25.64 | M3 |  | 0
4.- | Hormigon Armado en:
4.1.- | Zapata de Muros en Block 6" | 4.14 | M3 |  | 0
4.2.- | Zapata de Columna | 3.75 | M3 |  | 0
4.3.- | Viga de Amarre | 1.1 | M3 |  | 0
4.4.- | Columna | 0.95 | M3 |  | 0
5.- | Muros de Bloques de 6":
5.1.- | 6" B.N.P. | 11.62 | M2
5.2.- | 6" S.N.P. | 61.01 | M2
6.- | Suministro e Instalacion de Alambre Trinchera 4.9 KG Alta Seguridad (8.00 M) (Incluye Accesorios) | 29.05 | ML |  | 0
7.- | Terminacion de Superficie:
7.1.- | Pañete General (Viga y Columnas) | 53.52 | M2 |  | 0
7.2.- | Pañete en Muros de Bloques | 198.24 | M2 |  | 0
7.3.- | Canto y Mochetas | 126 | ML |  | 0
7.4.- | Fraguache en Vigas y Columnas | 53.52 | M2 |  | 0
8.- | Pintura:
8.1.- | Acrilica en Muros | 198.24 | M2 |  | 0
8.2.- | Azul positiva (Vigas y Columnas) | 53.52 | M2 |  | 0
9.- | Puerta en en Malla Ciclonica de Doble Hoja (4.15M) (Incluye Candado) | 1 | UD |  | 0
10.- | Limpieza Continua y Final | 1 | PA |  | 0 | 0
11.- | ACONDICIONAMIENTO ÁREA DE POZO | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB - TOTAL COSTOS DIRECTOS "A2" |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS "FASE A" |  |  |  |  | 0
FASE B.- | COLOCACIÓN DE LINEA DE Ø6” PARA REFORZAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION
1 | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1.- | Replanteo Topográfico | 108.01 | ML |  | 0
1.2.- | Caseta para Materiales | 1 | PA |  | 0
1.3.- | Letrero de identificación del proyecto (Presentar Factura) | 1 | PA |  | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Excavación con Retro-excavadora de Esteras en Material no Clasificado | 87.76 | M3 |  | 0
2.2.- | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 7.02 | M3 |  | 0
2.3.- | Relleno Compactado con Maquito | 78.77 | M3 |  | 0
2.4.- | Suministro de Material Para Relleno | 28.36 | M3 |  | 0
2.5.- | Bote de Material Sobrante | 34.87 | M3 |  | 0
2.6.- | Corte de Asfalto C/Maquina | 216.02 | ML |  | 0 | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y PIEZAS:
3.1.- | Tuberías de:
3.1.1.- | Ø6" PVC SDR-26 Con J/G | 110.78 | ML |  | 0
3.2.- | Tee de:
3.2.1.- | Ø3" x Ø3" Pvc | 1 | UD |  | 0
3.2.2.- | Ø6" x Ø6" Acero | 2 | UD |  | 0
3.3.- | Codos de:
3.3.1.- | Ø3" x 90° Pvc | 1 | UD |  | 0
3.3.2.- | Ø6" x 30° Acero | 2 | UD |  | 0
3.3.3.- | Ø6" x 90° Acero | 1 | UD |  | 0
3.4.- | Reducción de:
3.4.1.- | Ø6" @ Ø3" Acero | 1 | UD |  | 0
3.5.- | Junta Dresser de:
3.5.1.- | Ø6" | 9 | UD |  | 0
3.6.- | Válvula de Compuerta de:
3.6.1.- | Ø3" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 2 | UD |  | 0
3.6.2.- | Ø6" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 5 | UD |  | 0
3.6.3.- | Caja Telescópica | 7 | UD |  | 0 | 0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y PIEZAS:
4.1.- | Tuberías de:
4.1.1.- | Ø6" PVC SDR-26 Con J/G | 110.78 | ML |  | 0
4.2.- | Tee de:
4.2.1.- | Ø3" x Ø3" Pvc | 1 | UD |  | 0
4.2.2.- | Ø6" x Ø6" Acero | 2 | UD |  | 0
4.3.- | Codos de:
4.3.1.- | Ø3" x 90° Pvc | 1 | UD |  | 0
4.3.2.- | Ø6" x 30° Acero | 2 | UD |  | 0
4.3.3.- | Ø6" x 90° Acero | 1 | UD |  | 0
4.4.- | Reducción de:
4.4.1.- | Ø6" @ Ø3" Acero | 1 | UD |  | 0
4.5.- | Válvula de Compuerta de:
4.5.1.- | Ø3" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 2 | UD |  | 0
4.5.2.- | Ø6" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 5 | UD |  | 0
4.5.3.- | Caja Telescópica | 7 | UD |  | 0 | 0
5.- | REPOSICIÓN DE ASFALTO, e=2" | 87.75 | M2 |  | 0 | 0
6.- | CEMENTO SOLVENTE | 1 | GALÓN |  | 0 | 0
7.- | ANCLAJE DE PIEZAS EN H.S. | 0.15 | M3 |  | 0 | 0
8.- | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES (Cubicar esta partida detallando las actividades realizadas) Cubicar Desglosado | 1 | PA |  | 0 | 0
9.- | TRANSPORTE INTERNO TUBERÍAS DE Ø6" PVC | 110.78 | ML |  | 0 | 0
10.- | PRUEBA HIDROSTÁTICA TUBERÍAS DE Ø6" PVC | 108.01 | ML |  | 0 | 0
11.- | SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRANSITO
11.1.- | Confección e instalación de señales para desvío de trafico (Incluye el Uso de Tanque de 55 Gls.) | 1 | UD |  | 0
11.2.- | Uso Cinta Aviso de Peligro | 2 | UD |  | 0
11.3.- | Uso de Letreros de Aviso de Obra | 1 | UD |  | 0
11.4.- | Personal de apoyo para manejo de trafico en Horario Diurno, Nocturno y Dias Feriados (3.00 Hombres x 1 dia/noche) | 1 | DIAS |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE "B" |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE "A + B" |  |  |  |  | 0
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 5.35% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZA |  | 3.5% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISIÓN C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| PRESERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| ITBIS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 18% |  |  | 0
| CODIA |  | 0.1% |  |  | 0
| TRANSPORTE DE EQUIPOS (IDA Y VUELTA) (Presentar Facturas) |  | 1 | PA |  | 0
ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA POZO No. 1:
| DIEÑO Y TRAMITACION DE PLANOS ELECTRICOS |  | 1 | PA |  | 0
| PAGO DE INTERCONEXION (Pagar Contra-factura) |  | 1 | PA |  | 0
ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA POZO No. 2:
| DISEÑO Y TRAMITACION DE PLANOS ELECTRICOS |  | 1 | PA |  | 0
| PAGO DE INTERCONEXION (Pagar Contra-factura) |  | 1 | PA |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0