## PRESUPUESTO
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE UN (1) POZO Y UNA (1) CISTERNA PARA EL C.P.L. LA VICTORIA, DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA, MINICIPIO SANTO DOMINGO NORTE. PROVINCIA SANTO DOMINGO. (Departamento Noroeste)
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub - total RD$
FASE A.- | CONSTRUCCION DE POZO Ø10" ENCAMISADO EN Ø8" ACERO, H=200 PIES
1.- | CONSTRUCCION DE POZO:
1.1.- | Perforación de Pozo en Ø10" Acero | 200 | PL |  | 0
1.2.- | Hincado de Tuberia Ø8" (e= 1/4") Acero | 200 | PL |  | 0
1.3.- | Ranurado de Tuberia de Ø8" (e= 1/4") Acero | 40 | PL |  | 0
1.4.- | Suministro de Zapata | 1 | UD |  | 0
1.5.- | Suministro de Tuberia Ø8" (e= 1/4") Acero | 200 | PL |  | 0
1.6.- | Limpieza y Desarrollo por Pistoneo | 1 | UD |  | 0
1.7.- | Prueba de Bombeo, Aforo 24 Horas, con Bomba Sumergible de 200 a GPM y Planta Electrica de 60 Kilos. (Incluye Informe tecnico) | 1 | UD |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS "FASE A" |  |  |  |  | 0
FASE B.- | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO
1.- | ELECTRIFICACION PRIMARIA:
1.1.- | Suministro de:
1.1.1.- | (A0), 80 PL de 3.00 lineas de Alambre URD # 2, 33% | 240 | PL |  | 0
1.1.2.- | Transformador Tipo Pad Mounted de 45 KVA, 12640/7200-120/240 Voltios, Trifásico, Norma Edeeste | 1 | UD |  | 0
1.1.3.- | Cruceta galvanizada de 6´ con Herraje, incluye: 2.00 Crucetas 6´, 4.00 Flejes de 28´´, 1.00 Tornillo Rosca Corrida Ø 5/8´´x 10´´ , 4.00 Tornillos Ø3/8´´x 2´´, 2.00 Arandelas Ø2´´x Ø2´´ y 2.00 arandelas de presión Ø5/8´´ ) | 1 | PA |  | 0
1.1.4.- | Aterrizje Completo | 2 | UD |  | 0
1.1.5.- | Estructura HA-100B | 2 | UD |  | 0
1.1.6.- | Cut Out de 100 Amp. | 3 | UD |  | 0
1.1.7.- | Pararrayo de 9 KV | 3 | UD |  | 0
1.1.8.- | Soporte Cut Out - Pararrayo | 3 | UD |  | 0
1.1.9.- | Soporte URD de trifásico | 1 | UD |  | 0
1.1.10.- | Aterrizje Completo | 2 | UD |  | 0
1.1.11.- | Tuberia IMC Ø3" x 10´ | 2 | UD |  | 0
1.1.12.- | Tuberia PVC SDR-26 Ø3" x 19´ | 4 | UD |  | 0
1.1.13.- | Soporte tipo L para Cut Out y Pararrayo | 3 | UD |  | 0
1.1.14.- | Terminacion Exterior para URD | 3 | UD |  | 0
1.1.15.- | Elbow Conector | 3 | UD |  | 0
1.1.16.- | Conector de Presió de Alum. 1/0-3/0 | 12 | UD |  | 0
1.1.17.- | Miscelaneos: 2.00 Curvas PVC de Ø3´´, 1.00 tapón Ciego PVC Ø3´´, 1.00 Rollo de Cinta Peligro de 100 ML, 1.00 Poste de 8 Onz. Cemento PVC, 3.00 Libra de Soga de Nylón Ø3/8", 4.00 Abrazadera Unitrud de 3´´, 1.00 Soporte Unitrud de Ø3/4´´ x 10´, 10.00 Expansiones HLC de Ø 3/8´´ x 3´´, 10.00 Arandela Plana de Ø3/8´´ | 1 | PA |  | 0
1.1.18.- | Poste de Hormigón de 12 800 KN | 1 | UD |  | 0
1.2.- | 3.00 Hoyos para Vientos | 1 | PA |  | 0
1.3.- | Mano de Obra (20%) | 1 | PA |  | 0 | 0
2.- | ELECTRIFICACION SECUNDARIA:
2.1.- | Suministro de:
2.1.1.- | 60 PL de Alimentador secundario (A1), formado: por 3.00 Alambre THHN # 2, (f), 1.00 THHN #4 (N) en tuberia IMC/ PVC de Ø2´´, 1.00 Tape de Goma, 1.00 Vinil y 8.00 Terminales de Ojo No. 2 | 60 | PL |  | 0
2.1.2.- | Banco de capacitores formado por un Módulo de corrección de Factor de potencia fijo, 10 KVAR fijo 3F, 4 H, 468V, 60z. en Gabinete Metálico Nema 3R. conteniendo: 1 Etapa de Capacitor de 10VAR (que Incluye: 1.00 Breaker 20A 3 Polos 14KIAC, 1 Etapa de Capacitor 10VAR =(1x 10KVAR ,) 480V AC, 1.00 Luz Indicadora Verde y un Gabinete para Motor de 15 HP, 460V, trifásico 60 HZ, para Mejorar Factor de Potencia) Estos Equipos deben ser de marca ya establecida a nivel Nacional en el Pais) | 1 | UD |  | 0
2.1.3.- | Panel de Arrancador directo a linea para 15 HP, a 460V, 3 F, 20.8 Amps., 23.7 Amps. 60 HZ (Incluye: Breaker industrial de 60 Amps. 3 Polos, Contactor Magnectico 40 Amps., Bobina 115 Volt., Relevador de Sobre Carga Ajustable, Rango 16-24 Amps., Monitor ajustable de bajo Voltaje, Pérdida e Inversión de Fases, Supresor de Pico (Apartarrayo Secundario), Control de Nivel Por Eléctrodos, 460V par de Eléctrodos, Transformador Circuitos de Control 50 VA,460/115V, Pulsador de Marcha y Paro, Luz Piloto de Marcha, Cubierta Metálica Nema-3R (Estos dipositivos deben tener Categoría y Norma Eléctricas establecida en el Mercando Nacional e Internacional) | 1 | UD |  | 0
2.1.5.- | Suministro e Instalación de Transformador Seco 460/120-240V monofásico incluye ( 75 PL de Alambre THHN No. 10 , S.T. en Tuberia LT de Ø 3/4´´ ) , de Fabrica Reconocida de nivel Internacional establecida en el mercado por más de 20 años | 1 | PA |  | 0
2.1.4.- | Sistema de Aterrizaje de Paneles Eléctricos, formado por: 80.00 PL de Alambre desnudo HDB No. 2, trenzado, 3.00 Varillas de Cobre Ø 5/8´´x 6´ con su conector, Material de mejorar las condiciones de la Alta Resitividad, 1.00 paquete 50 Lbs. | 1 | PA |  | 0
2.1.5.- | Lampara Led, 100W, 230Volts., Con Brazo incluye 60 PL de Alambre Vinil 12/2 | 1 | UD |  | 0
2.2.- | Mano de Obra (20%) | 1 | PA |  | 0 | 0
3.- | INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO
3.1.- | Suministro de:
3.1.1.- | Electrobomba Sumergible de 8 Estapas Descarga de Ø 3´´ ,con Cheque Integrado en Acero Inoxidable , Capacidad de 42M3/Hr. ( 185 GPM ) Vs. 78 Metros ( 256´T.D.H. ) 3450 RPM, Motor Sumergible 15 H. P,460V.,trifásico, Tipo Sand Fighter ,F.S. 1.15 20.8 Amps. ( equipos de las Mejores Marcas Establecida del mercado Nacional e Internacional por más de 20 años ) | 1 | UD |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS "FASE B" |  |  |  |  | 0
FASE C.- | CONSTRUCCION CISTERNA DE 120 M3 (8.60 Mts. x 5.60 Mts.), H=3.75 Mts.
1.- | Trabajos Preliminares:
1.- | Replanteo Topografico | 48.16 | M2 |  | 0
2.- | Movimiento de Tierra:
2.1.- | Extraccion de Capa Vegetal | 9.68 | M3 |  | 0
2.2.- | Excavación con Retroexcavadora de Esteras Material no Clasificado | 237.6 | M3 |  | 0
2.3.- | Relleno Compactado | 57 | M3 |  | 0
2.4.- | Suministro de Material Caliche | 57 | M3 |  | 0
2.5.- | Bote de Material Sobrante | 225.75 | M3 |  | 0
3.- | Hormigon Armado en:
3.1.- | Zapata de Muros H.A.Ø1/2" @0.30 Mts, 4Ø3/8" | 10.59 | M3 |  | 0
3.2.- | Losa de Piso Ø1/2" @ 0.15 Mts, Fc=240 KG/CM2, e=0.15 Mts. | 6 | M3 |  | 0
3.3.- | Losa de Techo Ø3/8" @ 0.20 Mts, Fc=240 Kg/Cm2, e=0.20 Mts. | 9.63 | M3 |  | 0
3.3.- | Viga de 0.55 Mts x 0.30 Mts, e=0.20 Mts, 4Ø1/2", 4 Ø3/4", 2Ø3/8", EST. Ø3/8" @0.15 Mts | 1.45 | M3 |  | 0
3.4.- | Muros de H.A. Ø1/2" @0.20, Ø1/2" a 0.15 Mts, Ø3/8" @0.15, e=0.30 Mts | 29.39 | M3 |  | 0
3.5.- | Vibrador de Hormigón | 37.65 | M3 |  | 0
4.- | Terminacion de Superficie:
4.1.- | Fino Losa de Fondo | 40 | M2 |  | 0
4.2.- | Pañete Interior Muros | 97.98 | M2 |  | 0
4.3.- | Zabaletas | 9.66 | M2 |  | 0
4.4.- | Pañete Losa de Techo | 48.16 | M2 |  | 0
4.5.- | Suministro y Aplicación de Impermeabilizante en Base de Cemento, Reforzado con Fibra TAMMS SBC, mezclado con un Liquido adhesivo AKKRO-7T | 48.16 | M2 |  | 0
5.- | Miscelaneos:
5.1.- | Suministro y Colocacion Tapas de HF, D=0.80 m. | 1 | UD |  | 0
5.2.- | Muros de Bloques de 6" @ 0.40 mts. en Area de Tapa de Cisterna | 1.04 | M2 |  | 0
5.3.- | Construccion de Escalera en Barras de Hierro | 1 | UD |  | 0
6.- | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL de 2 H.P.
6.1.- | Electrobomba Centrífuga de horizontal de Potencia Descarga de Ø 1/2´´ x Succión de Ø1 1/4´´, motor de 2 H.P , 220V 60 HZ. | 1 | UD |  | 0
6.2.- | Tanque Hidroneumático en Fibra de Vidrio detamaño 182 Cmx60Cm entrada 1´´ | 1 | UD |  | 0
6.3.- | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS DE PLOMERIA
6.3.1- | Válvula Check Vertical de Ø 1 1/2´´ en Bronce | 1 | UD |  | 0
6.3.2- | Válvula Check Horizontal de Ø 1 1/2´´ en Bronce | 1 | UD |  | 0
6.4.- | CODE DE:
6.4.1.- | Ø 1 1/2´´ x 90 ° Galvanizado | 1 | UD |  | 0
6.4.1.- | Ø 1 1/2´´ x 45 ° Galvanizado | 1 | UD |  | 0
6.5.- | VALVULA DE PALANCA
6.5.1- | Válvula de Bronce Tipo Palanca Ø 1 1/2´´ | 1 | UD |  | 0
6.3.2- | Válvula de Bronce Tipo Palanca Ø 3/4´´ | 1 | UD |  | 0
6.6.- | SWITCH PRESURIZAD INCLUYE:
6.6.1- | Switch de Presión de 40-60 P.S.I. | 1 | UD |  | 0
6.6.2- | Niple Galv. De Ø 3/8´´x 6´´ | 1 | UD |  | 0
6.6.3- | Alambre De Goma # 12/2 | 10 | UD |  | 0
6.7.- | MATERIALES DE ELECTRIFIACACION DE BOMBA
6.7.1.- | 10 PL de Alimentador de Motobomba 2 HP, 220V 1 Fase 60 Z. formado por: 3 THHN #12.S.T. en 10 Tuberia Liquid Tight de Ø 3/4´´ | 1 | PA |  | 0
6.7.2.- | Panel de Breaker de 4 a 8 Circuitos incluye: 2 Breaker de 20 Amperes Dobles Grueso | 1 | PA |  | 0
6.8.- | MATERIALES MICELANESOS INCLUYE: ( Inc. Tubo Galv. De Ø 1 1/2´´ x 20´ , 1 Tubo Galv. De Ø 1 1/4´´ x 20´, para construir 4 Niple Ø 1 1/2´´ x 12´´, 4 Niple Ø1 1/2´´ x 6´´, 2 Unión Universal de Ø1 1/2´´ , 3 Tée roscada Galv. Ø 1/2´´, 4 Niple Galv. Ø3/4´´ x 6´´ , 4 Teflon grande de 3/4´´ | 1 | PA |  | 0
6.9.- | Manometro de Gricerina Completo Inc. Materiales de Instalación | 1 | PA |  | 0
6.10.- | Pintura de Matenimiento para Tuberia Galvaniza Incluye: ( 1/4 Gls de pintura mantenimiento, Ind. 1 Brocha 2´´, 1 Litro de Tizne ) | 1 | PA |  | 0
6.11.- | Mano de Obra de Instalación Completa de Equipos de Bombeo | 1 | PA |  | 0
7.- | Limpieza Final | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE "C" |  |  |  |  | 0
FASE D.- | CONSTRUCCIÓN DE 52.80ML DE VERJA PERIMETRAL EN BLOCK DE 6"
1.- | Trabajos preliminares:
1.1.- | Replanteo | 1 | PA |  | 0
2.- | Movimiento de Tierra:
2.1.- | Excavacion a Mano Para zapata Muro 6" | 18.41 | M3 |  | 0
2.2.- | Excavacion zapata de Columnas | 9.75 | M3 |  | 0
2.3.- | Relleno Compactado con Maquito | 11.33 | M3 |  | 0
3.- | Suministro de material de Relleno:
3.1.- | Caliche (70%) | 7.93 | M3 |  | 0
3.2.- | Granzote (30%) | 3.4 | M3 |  | 0
3.3.- | Bote de Material Sobrante | 35.2 | M3 |  | 0
4.- | Hormigon Armado en:
4.1.- | Zapata de Muros en Block 6" | 7.08 | M3 |  | 0
4.2.- | Zapata de Columna | 3.75 | M3 |  | 0
4.3.- | Viga de Amarre | 1.89 | M3 |  | 0
4.4.- | Columna | 0.95 | M3 |  | 0
5.- | Muros de Bloques de 6":
5.1.- | 6" B.N.P. | 1.07 | M2
5.2.- | 6" S.N.P. | 22.25 | M2
6.- | Suministro e Instalacion de Alambre Trinchera 4.9 KG Alta Seguridad (8 Mts) (Incluye accesorios) | 141.6 | ML |  | 0
7.- | Terminacion de Superficie:
7.1.- | Pañete General (Viga y Columnas) | 53.52 | M2 |  | 0
7.2. | Pañete en Muros de Bloques | 198.24 | M2 |  | 0
7.2.- | Canto y Mochetas | 126 | ML |  | 0
7.3.- | Fraguache en Vigas y Columnas | 53.52 | M2 |  | 0
8.- | Pintura:
8.1.- | Acrilica en Muros | 198.24 | M2 |  | 0
8.2.- | Azul positiva (Vigas y Columnas) | 53.52 | M2 |  | 0
9.- | Puerta en Malla Ciclonica de Doble Hoja (5.60 Ml) (Incluye Candado) | 1 | UD |  | 0
10.- | Limpieza Continua y Final | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE "D" |  |  |  |  | 0
FASE E.- | CONSTRUCCIÓN CASETA DE CLORACION Y NICHO ELECTRICO(2.20 mts x 3.00 mts), H= 2.5 mts
1.- | Trabajos preliminares:
1.1.- | Replanteo Topografico | 1 | PA |  | 0
2.- | Movimiento de Tierra:
2.1.- | Excavación Material no Clasificado a Mano | 3.31 | M3 |  | 0
2.2.- | Relleno Compactado | 2.48 | M3 |  | 0
2.3.- | Bote de Material Sobrante | 1.04 | M3 |  | 0
3.- | Hormigon Armado en:
3.1.- | Losa de Techo (e=0.12) | 0.79 | M3 |  | 0
3.2.- | Losa de Pîso (e=0.15) | 0.8 | M3 |  | 0
3.3.- | Zapata de Muros (3 Ø3/8 a 0.25 mts) | 1.35 | M3 |  | 0
3.4.- | Viga de amarre (4 Ø3/8 a 0.20 mts) | 0.31 | M3 |  | 0
4.- | Muros de Bloques:
4.1.- | 6" B.N.P. | 4.16 | M2
4.2.- | 6" S.N.P. | 26 | M2
5.- | Terminacion de Superficie:
5.1.- | Pañete interior y exterior | 52 | M2 |  | 0
5.3.- | Cantos | 14.1 | ML |  | 0
5.4.- | Fraguache | 52 | M2 |  | 0
5.5.- | Fino | 6.6 | M2 |  | 0
5.6.- | Piso Frotado | 5.32 | M2 |  | 0
5.8.- | Acera Perimetral | 6.2 | M2 |  | 0
6.- | Ventanas de Celosias de:
6.1.- | 1.60 mts x 1.10 mts | 1 | UD |  | 0
6.2.- | 0.70 mts x 0.60 mts | 1 | UD |  | 0
7.- | Puertas:
7.1.- | Metalica (Incluye Instalacion ) | 1 | UD |  | 0
7.2.- | Everdor (Incluye Instalacion ) | 1 | UD |  | 0
7.3.- | Candado | 1 | UD |  | 0
8.- | Pintura:
8.1.- | Acrilica en Techo y Muros | 57.32 | M2 |  | 0
8.2.- | Logo de la CAASD (Presentar Factura) | 1 | PA |  | 0
9.- | Electrificacion:
9.1.- | Salida de Luz de Techo (incluye Roceta y Bombilla Bajo consumo) | 3 | UD |  | 0
9.2.- | Salida de Interuptor Sencillo | 1 | UD |  | 0
9.3.- | Salida de Interuptor Dobles | 1 | UD |  | 0
9.3.- | Salida de Toma 120V | 1 | UD |  | 0
9.4.- | Panel de Breaker de 2 a 4 Circuitos (incluye 2 Breaker de 20/1) | 1 | UD |  | 0
10.- | Sistema de Cloracion (Incluye: Dosificador de Cloro de 0 -1000 PPD, Cilindro de Cloro de 150 Libras a 450 PSI, Bomba de 1 HP, Materiales de Instalación)
1.10.1.- | Suministro de:
1.10.1.1.- | Dosificador de Cloro Gas de 0-100 PPD, con Regulador y Rotametro, Manguera de Ø 3/8" y llave de cierre | 1 | UD |  | 0
1.10.1.2.- | Cilindro de Cloro de 150 LBS, 450 P.S.I., con Certificación (Vacio ) | 1 | UD |  | 0
1.10.1.3.- | Bomba Para Dosificador de Cloro , Marca Gulds, 1 HP Incluye: Panel de Protección Termica | 1 | UD |  | 0
1.10.1.4.- | Bushing HG de Ø1/4" | 1 | UD |  | 0
1.10.1.5.- | Abrazadera para Manguerra de Ø1 1 /2" | 8 | UD |  | 0
1.10.1.6.- | Terminal para Manguera de Acero de Ø1" | 1 | UD |  | 0
1.10.1.7.- | 25 PL Alimentador de Motor Bomba de 1 HP, 220 V, Monofásico. formado por: 2 Alambre THHN #10 S.T., 1 TNNH #12, Tuberia LT de Ø3/4" | 1 | PA |  | 0
1.10.1.8.- | Teflon de 3/4" | 3 | UD |  | 0
1.10.1.9.- | Tornillo de Acero HEX - NC 2 3/8 x6" con Tuerca y Arandela | 2 | UD |  | 0
1.10.1.10.- | Manometro de Gliceriana de 0 - 160 PSI | 1 | UD |  | 0
1.10.1.11.- | Valvula de Bola Fabricación Italiana Ø1/4" | 1 | UD |  | 0
1.10.1.12.- | Niple Galvanizado de 1/4" x 4" | 1 | UD |  | 0
1.10.1.13.- | Coupling Galvanizado de 1/4" | 1 | UD |  | 0
1.10.1.14.- | Miscelaneos (Soldadura, Pintura, thinner, Brocha, etc) | 1 | PA |  | 0
1.10.1.15.- | Mano de obra para Soldadura y hueco | 1 | PA |  | 0
1.10.1.16.- | Tée HG de Ø 1 " | 2 | UD |  | 0
1.10.1.17.- | Cemento PVC 1/4 de GL | 1 | UD |  | 0
1.10.1.18.- | Adaptador Macho PVC SCH-40 de Ø1" | 8 | UD |  | 0
1.10.1.19.- | Bushing HG de de Ø 1 1/4"x 1" | 2 | UD |  | 0
1.10.1.20.- | Valvula de Bola Fabricación Italiana Ø1" | 2 | UD |  | 0
1.10.1.21.- | Niple HG de Ø 1 x3 " | 12 | UD |  | 0
1.10.1.22.- | Codo PVC SCH40 de Ø 1" x 90 | 10 | UD |  | 0
1.10.1.23- | Tubo PVC SCH40 de Ø 1" x 19 | 1 | UD |  | 0
1.10.1.24.- | Llenado de 1.00 Cilindro de 150 LBS Cloro, Gas 100WT % | 1 | PA |  | 0
1.10.2.- | Mano de Obra Sistema de Cloración | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE "E" |  |  |  |  | 0
FASE F.- | CONSTRUCCION LINEA EN Ø3" Y Ø4" PVC SDDR-26 PARA ALIMENTAR CISTERNA EXISTENTE
1.- | Trabajos preliminares:
1.1.- | Topografía y Replanteo | 214 | ML |  | 0
2.- | Movimiento de Tierra:
2.1.- | Excavación con Retroexcavadora de Esteras Material no Clasificado | 154.08 | M3 |  | 0
2.2.- | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 12.84 | M3 |  | 0
2.3.- | Relleno Compactado C/Maquito | 142.72 | M3 |  | 0
2.4.- | Suministro Material P/Relleno | 46.22 | M3 |  | 0
2.5.- | Bote de Material Sobrante | 71.97 | M3 |  | 0
2.6.- | Corte de Asfalto C/Maquina | 428 | ML |  | 0
3.- | Suministro de Tuberia y Piezas Especiales:
3.1.- | Tuberias de:
3.1.1.- | Ø3" PVC SDR-26 | 71.97 | ML |  | 0
3.1.2.- | Ø4" PVC SDR-26 | 145.42 | ML |  | 0
3.2.- | Tee de:
3.2.1.- | Ø4" x Ø4" PVC | 1 | UD |  | 0
3.2.2.- | Ø4" x Ø3" PVC | 1 | UD |  | 0
3.3.- | Codos de:
3.3.1.- | Ø4" x 90° PVC | 1 | UD |  | 0
3.3.2.- | Ø3" x 90° PVC | 1 | UD |  | 0
3.4.- | Reduccion de:
4.4.1.- | Ø4" x Ø3" PVC | 1 | UD |  | 0
4.- | Colocacion de Tuberia y Piezas Especiales:
4.1.- | Tuberias de:
4.1.1.- | Ø3" PVC SDR-26 | 71.97 | ML |  | 0
4.1.2.- | Ø4" PVC SDR-26 | 145.42 | ML |  | 0
4.2.- | Tee de:
4.2.1.- | Ø4" x Ø4" PVC | 1 | UD |  | 0
4.2.2.- | Ø4" x Ø3" PVC | 1 | UD |  | 0
4.3.- | Codos de:
4.3.1.- | Ø4" x 90° PVC | 1 | UD |  | 0
4.3.2.- | Ø3" x 90° PVC | 1 | UD |  | 0
4.4.- | Reduccion de:
4.4.1.- | Ø4" x Ø3" PVC | 1 | UD |  | 0
5.- | Anclaje de H.S. de Piezas Especiales | 0.1 | M3 |  | 0
6.- | Transporte Interno de Tuberias:
6.1.- | Ø3" PVC SDR-26 | 71.97 | ML |  | 0
6.2.- | Ø4" PVC SDR-26 | 145.42 | ML |  | 0
7.- | Puerba Hidrostatica de Tuberias:
7.1.- | Ø3" PVC SDR-26 | 71 | ML |  | 0
7.2.- | Ø4" PVC SDR-26 | 143 | ML |  | 0
8.- | Reposicion de Carpeta Asfaltica, e=2" | 128.4 | M2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS "FASE F" |  |  |  |  | 0
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE "A + B + C + D + E + F" | [5 empty] | 0
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE "A + B + C + D + E + F" | [5 empty] | 0
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 2% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISIÓN C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
SUB - TOTAL GENERAL | [5 empty] | 0
| PRESERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| ITBIS DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 18% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| CODIA |  | 0.1% |  |  | 0
ELECTRIFICACION PRIMARIA:
| DISEÑO Y APROBACION DE PLANOS ELECTRICOS |  | 1 | PA |  | 0
| PAGO DE INTERCONEXION ANTE EDEESTE (Pagar Contra Factura ) |  | 1 | PA |  | 0
TOTAL GENERAL A CONTRATAR | [5 empty] | 0
TOTAL GENERAL A CONTRATAR | [5 empty] | 0