## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-002
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | AGITADOR VÓRTEX
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Modo de funcionamiento | Continuo y manual
Tipo de movimiento | Orbital
Intervalo de velocidad | ≤ 4200 rpm
Control de velocidad | Regulable de min a max
Accesorios
Cabezal para tubos de ensayo | Requerido con sujetador
Cabezal para microtubos | Requerido
Plataforma de goma | Requerido
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485