## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-025
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | BÁSCULA CON TALLÍMETRO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Capacidad | ≥ 200 kilogramos
Tipo | Mecánica/ Manual
Pantalla | N/A
Unidades de Medida | En libras y/o kilogramos
Tallímetro | Requerido, con divisiones de 1mm
Medición | ≥ 200 cm
Plataforma | Recubierta con material antideslizante
≥ 300 x ≥ 60 x ≥ 315
Accesorios
Tallímetro | Un (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | NO APLICA
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.