## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-029
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | BAÑO MARÍA PARA LABORATORIO DE, 20 LITROS
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Estructura | Acero inoxidable
Capacidad | ≥ 20 Litros o su equivalente
Pantalla | LCD o LED o superior
Parámetros de control | Temperatura y tiempo
Unidad de medición | Grados centígrados (°C)
Temperatura regulable | Ambiente a ≥ 90°C, con pasos de 1°C
Drenaje Incorporado | Requerido
Accesorios
Gradillas | Dos (2) de acero inoxidable para tubos de diferentes capacidades de acuerdo a necesidad del Establecimiento de Salud
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón