## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-061
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | DESTILADOR DE AGUA
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Material de fabricación | Estructura Externa: Acero inoxidable o lámina de acero inoxidable, aluminio con acabado de pintura electroestática o pintura epoxi
Estructura Interna: En acero inoxidable
Modo de funcionamiento | Automático de producción continua
Velocidad de destilación | ≥ 4 litros por hora
Sistema de calentamiento | Mediante resistencias eléctricas de inmersión
Resistencia: ≥ 1000 W de potencia
Sistema de seguridad | Apagado automático por bajo suministro de agua
Apagado automático por sobrecalentamiento
Consumo de agua | ≤ 120 litros por hora
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón