## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-065
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Destructor de agujas
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Segundos de uso | De 1 a 2 segundos para destruir la aguja
Especificaciones de la aguja a destruir | Debe encontrarse entre 30g a 34g.
Tiempo de trabajo | Puede destruir continuamente alrededor de 240 tome la jeringa de 20ml cuerpo como referencia.
Operatividad | Facil uso
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.