## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-093
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | FONENDOSCOPIO ADULTO - PEDIÁTRICO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Olivas | Suaves
Tubos auditivos | Acero inoxidable o titanio
Tubo flexible | Sin látex, en forma de Y
Membrana
Diámetro | Entre 30 mm y 48 mm (para uso en pediatría y en adultos)
Forma | Circular
Anillo | Con protección para el frío
Diafragma | Ultrasensible
Manguera y Olivas
Longitud | ≥ 50 cm
Accesorios
Olivas de repuesto | Dos (2)
Membrana de repuesto | Una (1)
Estuche o caja para guardar el fonendoscopio | Uno (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No aplica
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón