## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-116
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Lámpara de visualización
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Fuente de iluminación: | Lámpara LED diámetro 20cm ± 5cm
Configuración: | Con base para su colocación sobre mesa
Opción de magnificación: | Con sistema de lupa integrada
Intensidad: | ≥ 1,200 Lm
Material: | Estructura de Aluminio
Estructura: | Con brazo articulado ajustable incorporado
Dimensiones: | Brazo articulado de 60cm ± 10cm
Vida util de la lámpara: | ≥ 50,000 horas
Regulación: | Botón encendido y apagado con sistema de iluminación ajustable
Consumo estimado: | 15W ± 5W
Conector eléctrico: | Conector compatible a 110VAC según normativas locales
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.