## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-151
REVISIÓN: | Segunda
MARCA
MODELO
NOMBRE GENÉRICO: | NEGATOSCOPIO DOS CUERPOS
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Estructura / Dimensiones / Iluminación
Estructura | Acero inoxidable o polipropileno o ABS
Material panel frontal | Acrílico
Dimensiones referenciales | Alto: 45cm (± 10cm)
Fondo: 6cm (± 4cm)
Largo: 75 cm (± 10cm)
Sistema de encendido | Control y balastro de encendido rápido (en caso de ser fluorescente)
Sistema de sujeción de películas | Requerido
Tipo de iluminación | Led
Duración de luz | ≥ 3000 horas
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento.
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía.
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.