## EM-001
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-153
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Instrumental Curaciones
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR OFERTADO
• Todo el instrumental metálico debe ser fabricado en acero inoxidable quirúrgico según norma AISI 304-2b, • Tendrá un acabado satinado o mate • Que permita ser lavados con detergentes enzimáticos con ph neutro bacteriostáticos 1 Estilete abotonado doble, para fístula de 7 pulgadas (180 mm aproximadamente). Diámetro de botón 2 mm aproximadamente 1 Pinza de disección con dientes (145 mm aproximadamente) 2 Pinzas hemostáticas de Kelly recta (145 mm aproximadamente) 1 Porta aguja de Mayo Hegar (160 mm aproximadamente) 1 Sonda acanalada (145 mm aproximadamente) 1 Tijera de cirugía recta punta roma aguda 5 ½ (140 mm aproximadamente) 1 Contenedor con tapa y asas de acero quirúrgico inoxidable o aluminio anodizado, calidad 304 2B, con capacidad para la totalidad del instrumental solicitado. • Resistentes a golpes, agentes corrosivos y altas temperaturas de calor seco y húmedo.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | N/A
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón
FICHA TÉCNICA